## Reflectance
10:90 Plate Beamsplitter, Coating: 1.2 - 1.6 µm, Reflectance Data
|  | Wavelength (nm) | % Reflectance (S-Polarization) | % Reflectance (P-Polarization) | % Reflectance (Unpolarized)
|  | 1800 | 60.2431 | 22.6007 | 41.4219
|  | 1799 | 59.5409 | 22.3582 | 40.9496
|  | 1798 | 58.9407 | 22.1634 | 40.5521
|  | 1797 | 58.3313 | 21.966 | 40.1487
Product Raw Data |  | 1796 | 57.7312 | 21.7802 | 39.7557
10:90 (T:R) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 1.2 - 1.6 µm |  | 1795 | 57.1391 | 21.602 | 39.3706
|  | 1794 | 56.5314 | 21.4262 | 38.9788
Item # | BSN06, BSN12, BSN12R, and BSN18 | 1793 | 55.9299 | 21.255 | 38.5925
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1792 | 55.3706 | 21.1027 | 38.2366
|  | 1791 | 54.8147 | 20.9581 | 37.8864
|  | 1790 | 54.2741 | 20.8145 | 37.5443
|  | 1789 | 53.7402 | 20.6858 | 37.213
|  | 1788 | 53.2096 | 20.5532 | 36.8814
|  | 1787 | 52.6706 | 20.4346 | 36.5526
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1786 | 52.1632 | 20.32 | 36.2416
|  | 1785 | 51.6752 | 20.2123 | 35.9438
|  | 1784 | 51.2007 | 20.1137 | 35.6572
Additional Information: |  | 1783 | 50.7201 | 20.0109 | 35.3655
Reflectance and transmission were measured separately using a Perkin Elmer Lambda 950 UV/VIS/NIR spectrophotometer with a calcite polarizer attachment. |  | 1782 | 50.2679 | 19.9277 | 35.0978
|  | 1781 | 49.805 | 19.8388 | 34.8219
|  | 1780 | 49.36 | 19.7552 | 34.5576
|  | 1779 | 48.946 | 19.6805 | 34.3132
|  | 1778 | 48.5394 | 19.606 | 34.0727
|  | 1777 | 48.1303 | 19.5452 | 33.8378
|  | 1776 | 47.7433 | 19.4823 | 33.6128
|  | 1775 | 47.3641 | 19.4243 | 33.3942
|  | 1774 | 46.9946 | 19.3646 | 33.1795
|  | 1773 | 46.6399 | 19.3153 | 32.9776
|  | 1772 | 46.3066 | 19.2698 | 32.7882
|  | 1771 | 45.9751 | 19.2242 | 32.5996
|  | 1770 | 45.6572 | 19.1832 | 32.4202
|  | 1769 | 45.3436 | 19.1436 | 32.2436
|  | 1768 | 45.044 | 19.111 | 32.0775
|  | 1767 | 44.7508 | 19.0753 | 31.913
|  | 1766 | 44.4756 | 19.0386 | 31.7571
|  | 1765 | 44.2158 | 19.0096 | 31.6127
|  | 1764 | 43.9509 | 18.9805 | 31.4657
|  | 1763 | 43.7184 | 18.9503 | 31.3343
|  | 1762 | 43.4701 | 18.926 | 31.1981
|  | 1761 | 43.2419 | 18.8949 | 31.0684
|  | 1760 | 43.0333 | 18.8671 | 30.9502
|  | 1759 | 42.8195 | 18.846 | 30.8327
|  | 1758 | 42.6297 | 18.8242 | 30.7269
|  | 1757 | 42.4439 | 18.7949 | 30.6194
|  | 1756 | 42.2616 | 18.7662 | 30.5139
|  | 1755 | 42.0928 | 18.7393 | 30.416
|  | 1754 | 41.9268 | 18.7093 | 30.318
|  | 1753 | 41.7742 | 18.6771 | 30.2256
|  | 1752 | 41.6265 | 18.6452 | 30.1359
|  | 1751 | 41.4984 | 18.6138 | 30.0561
|  | 1750 | 41.3609 | 18.5769 | 29.9689
|  | 1749 | 41.2344 | 18.5347 | 29.8846
|  | 1748 | 41.1154 | 18.49 | 29.8027
|  | 1747 | 41.0145 | 18.4455 | 29.73
|  | 1746 | 40.9131 | 18.4011 | 29.6571
|  | 1745 | 40.8122 | 18.341 | 29.5766
|  | 1744 | 40.7296 | 18.2887 | 29.5092
|  | 1743 | 40.646 | 18.222 | 29.434
|  | 1742 | 40.5748 | 18.162 | 29.3684
|  | 1741 | 40.4993 | 18.0884 | 29.2938
|  | 1740 | 40.4298 | 18.0164 | 29.2231
|  | 1739 | 40.373 | 17.9395 | 29.1562
|  | 1738 | 40.3121 | 17.8476 | 29.0799
|  | 1737 | 40.2658 | 17.7604 | 29.0131
|  | 1736 | 40.2172 | 17.6646 | 28.9409
|  | 1735 | 40.1687 | 17.5629 | 28.8658
|  | 1734 | 40.132 | 17.4584 | 28.7952
|  | 1733 | 40.0982 | 17.3491 | 28.7236
|  | 1732 | 40.0658 | 17.2264 | 28.6461
|  | 1731 | 40.0356 | 17.1083 | 28.5719
|  | 1730 | 40.0056 | 16.9824 | 28.494
|  | 1729 | 39.9825 | 16.8455 | 28.414
|  | 1728 | 39.9565 | 16.7077 | 28.3321
|  | 1727 | 39.9376 | 16.5678 | 28.2527
|  | 1726 | 39.9144 | 16.42 | 28.1672
|  | 1725 | 39.8955 | 16.266 | 28.0808
|  | 1724 | 39.8801 | 16.111 | 27.9955
|  | 1723 | 39.8552 | 15.9383 | 27.8967
|  | 1722 | 39.8388 | 15.7741 | 27.8065
|  | 1721 | 39.8233 | 15.6046 | 27.714
|  | 1720 | 39.8064 | 15.4291 | 27.6177
|  | 1719 | 39.7766 | 15.243 | 27.5098
|  | 1718 | 39.7632 | 15.0663 | 27.4148
|  | 1717 | 39.7399 | 14.8748 | 27.3073
|  | 1716 | 39.7144 | 14.6842 | 27.1993
|  | 1715 | 39.6906 | 14.4961 | 27.0933
|  | 1714 | 39.6602 | 14.2931 | 26.9766
|  | 1713 | 39.6355 | 14.1019 | 26.8687
|  | 1712 | 39.5971 | 13.8975 | 26.7473
|  | 1711 | 39.5635 | 13.6949 | 26.6292
|  | 1710 | 39.513 | 13.4915 | 26.5023
|  | 1709 | 39.4745 | 13.2848 | 26.3797
|  | 1708 | 39.4261 | 13.0804 | 26.2532
|  | 1707 | 39.3724 | 12.8719 | 26.1221
|  | 1706 | 39.3164 | 12.6618 | 25.9891
|  | 1705 | 39.2533 | 12.4558 | 25.8546
|  | 1704 | 39.1875 | 12.2486 | 25.718
|  | 1703 | 39.1134 | 12.037 | 25.5752
|  | 1702 | 39.0364 | 11.8389 | 25.4377
|  | 1701 | 38.9556 | 11.6366 | 25.2961
|  | 1700 | 38.8694 | 11.4356 | 25.1525
|  | 1699 | 38.7738 | 11.2372 | 25.0055
|  | 1698 | 38.6694 | 11.0332 | 24.8513
|  | 1697 | 38.5628 | 10.8315 | 24.6971
|  | 1696 | 38.4501 | 10.6361 | 24.5431
|  | 1695 | 38.3336 | 10.4486 | 24.3911
|  | 1694 | 38.2114 | 10.2651 | 24.2382
|  | 1693 | 38.0784 | 10.0684 | 24.0734
|  | 1692 | 37.9473 | 9.8928 | 23.92
|  | 1691 | 37.8009 | 9.7044 | 23.7526
|  | 1690 | 37.6386 | 9.515 | 23.5768
|  | 1689 | 37.4921 | 9.3516 | 23.4219
|  | 1688 | 37.3303 | 9.1633 | 23.2468
|  | 1687 | 37.1599 | 8.9959 | 23.0779
|  | 1686 | 36.9823 | 8.8364 | 22.9093
|  | 1685 | 36.805 | 8.662 | 22.7335
|  | 1684 | 36.6138 | 8.4972 | 22.5555
|  | 1683 | 36.4255 | 8.3385 | 22.382
|  | 1682 | 36.2304 | 8.1878 | 22.2091
|  | 1681 | 36.0378 | 8.0374 | 22.0376
|  | 1680 | 35.8224 | 7.8888 | 21.8556
|  | 1679 | 35.6118 | 7.7423 | 21.6771
|  | 1678 | 35.3955 | 7.599 | 21.4972
|  | 1677 | 35.1692 | 7.4568 | 21.313
|  | 1676 | 34.9389 | 7.3215 | 21.1302
|  | 1675 | 34.7118 | 7.1857 | 20.9488
|  | 1674 | 34.476 | 7.0578 | 20.7669
|  | 1673 | 34.2437 | 6.934 | 20.5889
|  | 1672 | 33.9919 | 6.8049 | 20.3984
|  | 1671 | 33.7441 | 6.6864 | 20.2153
|  | 1670 | 33.5001 | 6.5664 | 20.0332
|  | 1669 | 33.251 | 6.4459 | 19.8485
|  | 1668 | 32.9948 | 6.3325 | 19.6637
|  | 1667 | 32.7395 | 6.219 | 19.4793
|  | 1666 | 32.4798 | 6.1151 | 19.2975
|  | 1665 | 32.2157 | 6.0077 | 19.1117
|  | 1664 | 31.9562 | 5.9086 | 18.9324
|  | 1663 | 31.7 | 5.8119 | 18.756
|  | 1662 | 31.4345 | 5.7148 | 18.5746
|  | 1661 | 31.1675 | 5.6178 | 18.3927
|  | 1660 | 30.9071 | 5.5283 | 18.2177
|  | 1659 | 30.6341 | 5.4355 | 18.0348
|  | 1658 | 30.3571 | 5.3497 | 17.8534
|  | 1657 | 30.1062 | 5.2624 | 17.6843
|  | 1656 | 29.8348 | 5.1849 | 17.5098
|  | 1655 | 29.5694 | 5.1041 | 17.3368
|  | 1654 | 29.312 | 5.0191 | 17.1656
|  | 1653 | 29.0402 | 4.9413 | 16.9907
|  | 1652 | 28.7707 | 4.8646 | 16.8177
|  | 1651 | 28.518 | 4.7986 | 16.6583
|  | 1650 | 28.2561 | 4.7255 | 16.4908
|  | 1649 | 28.0001 | 4.6563 | 16.3282
|  | 1648 | 27.7489 | 4.5865 | 16.1677
|  | 1647 | 27.4937 | 4.5205 | 16.0071
|  | 1646 | 27.2358 | 4.4589 | 15.8474
|  | 1645 | 26.986 | 4.3908 | 15.6884
|  | 1644 | 26.7412 | 4.3366 | 15.5389
|  | 1643 | 26.4987 | 4.2693 | 15.384
|  | 1642 | 26.2545 | 4.2128 | 15.2336
|  | 1641 | 26.0162 | 4.161 | 15.0886
|  | 1640 | 25.771 | 4.1042 | 14.9376
|  | 1639 | 25.5328 | 4.0449 | 14.7889
|  | 1638 | 25.3036 | 3.9942 | 14.6489
|  | 1637 | 25.0774 | 3.9421 | 14.5098
|  | 1636 | 24.8441 | 3.8889 | 14.3665
|  | 1635 | 24.6289 | 3.8415 | 14.2352
|  | 1634 | 24.3958 | 3.7901 | 14.093
|  | 1633 | 24.1817 | 3.7436 | 13.9626
|  | 1632 | 23.9692 | 3.6966 | 13.8329
|  | 1631 | 23.7532 | 3.6585 | 13.7059
|  | 1630 | 23.5488 | 3.6128 | 13.5808
|  | 1629 | 23.3395 | 3.5682 | 13.4538
|  | 1628 | 23.1324 | 3.5202 | 13.3263
|  | 1627 | 22.9273 | 3.4788 | 13.203
|  | 1626 | 22.7279 | 3.444 | 13.086
|  | 1625 | 22.5374 | 3.4017 | 12.9695
|  | 1624 | 22.3433 | 3.3596 | 12.8515
|  | 1623 | 22.1608 | 3.3262 | 12.7435
|  | 1622 | 21.9751 | 3.2916 | 12.6334
|  | 1621 | 21.7885 | 3.2488 | 12.5186
|  | 1620 | 21.605 | 3.2132 | 12.4091
|  | 1619 | 21.4279 | 3.1835 | 12.3057
|  | 1618 | 21.2617 | 3.1453 | 12.2035
|  | 1617 | 21.085 | 3.112 | 12.0985
|  | 1616 | 20.9228 | 3.0849 | 12.0038
|  | 1615 | 20.7521 | 3.0461 | 11.8991
|  | 1614 | 20.5832 | 3.0185 | 11.8009
|  | 1613 | 20.4249 | 2.984 | 11.7045
|  | 1612 | 20.2699 | 2.9524 | 11.6112
|  | 1611 | 20.1195 | 2.9302 | 11.5249
|  | 1610 | 19.9653 | 2.8994 | 11.4323
|  | 1609 | 19.8213 | 2.8748 | 11.3481
|  | 1608 | 19.6688 | 2.8458 | 11.2573
|  | 1607 | 19.5192 | 2.8178 | 11.1685
|  | 1606 | 19.3807 | 2.796 | 11.0884
|  | 1605 | 19.2442 | 2.7671 | 11.0056
|  | 1604 | 19.1072 | 2.7377 | 10.9224
|  | 1603 | 18.9734 | 2.7141 | 10.8438
|  | 1602 | 18.8403 | 2.6941 | 10.7672
|  | 1601 | 18.7051 | 2.6725 | 10.6888
|  | 1600 | 18.5825 | 2.6484 | 10.6154
|  | 1599 | 18.4634 | 2.6262 | 10.5448
|  | 1598 | 18.3386 | 2.6088 | 10.4737
|  | 1597 | 18.2178 | 2.5876 | 10.4027
|  | 1596 | 18.0959 | 2.5678 | 10.3318
|  | 1595 | 17.9804 | 2.5434 | 10.2619
|  | 1594 | 17.8623 | 2.5258 | 10.1941
|  | 1593 | 17.7513 | 2.5077 | 10.1295
|  | 1592 | 17.647 | 2.4874 | 10.0672
|  | 1591 | 17.5376 | 2.4716 | 10.0046
|  | 1590 | 17.4348 | 2.4512 | 9.943
|  | 1589 | 17.332 | 2.4347 | 9.8834
|  | 1588 | 17.2254 | 2.421 | 9.8232
|  | 1587 | 17.1303 | 2.4045 | 9.7674
|  | 1586 | 17.0328 | 2.3899 | 9.7113
|  | 1585 | 16.9346 | 2.3759 | 9.6552
|  | 1584 | 16.8488 | 2.3625 | 9.6056
|  | 1583 | 16.7528 | 2.3504 | 9.5516
|  | 1582 | 16.6619 | 2.3305 | 9.4962
|  | 1581 | 16.5733 | 2.317 | 9.4451
|  | 1580 | 16.4966 | 2.3095 | 9.403
|  | 1579 | 16.4126 | 2.2935 | 9.3531
|  | 1578 | 16.3284 | 2.2845 | 9.3065
|  | 1577 | 16.2554 | 2.2737 | 9.2646
|  | 1576 | 16.176 | 2.2619 | 9.2189
|  | 1575 | 16.0994 | 2.252 | 9.1757
|  | 1574 | 16.0245 | 2.2417 | 9.1331
|  | 1573 | 15.9559 | 2.2306 | 9.0932
|  | 1572 | 15.8899 | 2.221 | 9.0555
|  | 1571 | 15.8266 | 2.2149 | 9.0207
|  | 1570 | 15.7603 | 2.2069 | 8.9836
|  | 1569 | 15.696 | 2.1994 | 8.9477
|  | 1568 | 15.6417 | 2.1933 | 8.9175
|  | 1567 | 15.5822 | 2.1832 | 8.8827
|  | 1566 | 15.5253 | 2.1759 | 8.8506
|  | 1565 | 15.473 | 2.1675 | 8.8203
|  | 1564 | 15.4249 | 2.1643 | 8.7946
|  | 1563 | 15.3718 | 2.1582 | 8.7651
|  | 1562 | 15.3238 | 2.1504 | 8.7371
|  | 1561 | 15.2799 | 2.1463 | 8.7131
|  | 1560 | 15.2426 | 2.1391 | 8.6909
|  | 1559 | 15.1987 | 2.1305 | 8.6646
|  | 1558 | 15.1612 | 2.1308 | 8.646
|  | 1557 | 15.1257 | 2.1232 | 8.6244
|  | 1556 | 15.0841 | 2.1204 | 8.6023
|  | 1555 | 15.0594 | 2.1102 | 8.5848
|  | 1554 | 15.027 | 2.1109 | 8.569
|  | 1553 | 14.9983 | 2.1033 | 8.5508
|  | 1552 | 14.9773 | 2.1007 | 8.539
|  | 1551 | 14.957 | 2.0992 | 8.5281
|  | 1550 | 14.9328 | 2.0842 | 8.5085
|  | 1549 | 14.9142 | 2.081 | 8.4976
|  | 1548 | 14.9027 | 2.0741 | 8.4884
|  | 1547 | 14.89 | 2.0739 | 8.4819
|  | 1546 | 14.8777 | 2.0628 | 8.4702
|  | 1545 | 14.8662 | 2.0591 | 8.4626
|  | 1544 | 14.8618 | 2.0527 | 8.4573
|  | 1543 | 14.8591 | 2.0474 | 8.4532
|  | 1542 | 14.8538 | 2.0411 | 8.4474
|  | 1541 | 14.8547 | 2.032 | 8.4434
|  | 1540 | 14.8596 | 2.0276 | 8.4436
|  | 1539 | 14.8651 | 2.0215 | 8.4433
|  | 1538 | 14.8719 | 2.0094 | 8.4406
|  | 1537 | 14.8781 | 1.9994 | 8.4388
|  | 1536 | 14.8887 | 1.9866 | 8.4377
|  | 1535 | 14.9054 | 1.9838 | 8.4446
|  | 1534 | 14.92 | 1.9708 | 8.4454
|  | 1533 | 14.9368 | 1.9607 | 8.4487
|  | 1532 | 14.9527 | 1.9504 | 8.4516
|  | 1531 | 14.9759 | 1.9347 | 8.4553
|  | 1530 | 14.9993 | 1.9265 | 8.4629
|  | 1529 | 15.0221 | 1.9124 | 8.4672
|  | 1528 | 15.0518 | 1.8991 | 8.4754
|  | 1527 | 15.0787 | 1.8823 | 8.4805
|  | 1526 | 15.1065 | 1.87 | 8.4882
|  | 1525 | 15.1369 | 1.85 | 8.4934
|  | 1524 | 15.1722 | 1.8346 | 8.5034
|  | 1523 | 15.2054 | 1.8169 | 8.5112
|  | 1522 | 15.2389 | 1.8029 | 8.5209
|  | 1521 | 15.2733 | 1.7831 | 8.5282
|  | 1520 | 15.3147 | 1.7662 | 8.5404
|  | 1519 | 15.3469 | 1.7487 | 8.5478
|  | 1518 | 15.3843 | 1.7291 | 8.5567
|  | 1517 | 15.4276 | 1.7047 | 8.5661
|  | 1516 | 15.467 | 1.6909 | 8.579
|  | 1515 | 15.507 | 1.6688 | 8.5879
|  | 1514 | 15.549 | 1.6482 | 8.5986
|  | 1513 | 15.5832 | 1.6286 | 8.6059
|  | 1512 | 15.6223 | 1.6049 | 8.6136
|  | 1511 | 15.6639 | 1.5827 | 8.6233
|  | 1510 | 15.7014 | 1.5622 | 8.6318
|  | 1509 | 15.7393 | 1.539 | 8.6392
|  | 1508 | 15.7794 | 1.5169 | 8.6481
|  | 1507 | 15.8078 | 1.4957 | 8.6517
|  | 1506 | 15.8451 | 1.4723 | 8.6587
|  | 1505 | 15.8765 | 1.4533 | 8.6649
|  | 1504 | 15.9102 | 1.4323 | 8.6713
|  | 1503 | 15.9395 | 1.4076 | 8.6736
|  | 1502 | 15.9665 | 1.386 | 8.6763
|  | 1501 | 15.9914 | 1.3614 | 8.6764
|  | 1500 | 16.0112 | 1.3424 | 8.6768
|  | 1499 | 16.0297 | 1.3198 | 8.6748
|  | 1498 | 16.0437 | 1.2978 | 8.6707
|  | 1497 | 16.0585 | 1.2825 | 8.6705
|  | 1496 | 16.0707 | 1.263 | 8.6668
|  | 1495 | 16.0791 | 1.2388 | 8.659
|  | 1494 | 16.0783 | 1.2181 | 8.6482
|  | 1493 | 16.0815 | 1.2016 | 8.6415
|  | 1492 | 16.0749 | 1.1859 | 8.6304
|  | 1491 | 16.0726 | 1.1616 | 8.6171
|  | 1490 | 16.0543 | 1.1462 | 8.6002
|  | 1489 | 16.0353 | 1.1284 | 8.5819
|  | 1488 | 16.0224 | 1.1093 | 8.5658
|  | 1487 | 16.0006 | 1.0894 | 8.545
|  | 1486 | 15.9647 | 1.0757 | 8.5202
|  | 1485 | 15.9343 | 1.0549 | 8.4946
|  | 1484 | 15.9004 | 1.0414 | 8.4709
|  | 1483 | 15.8546 | 1.0277 | 8.4411
|  | 1482 | 15.8051 | 1.0125 | 8.4088
|  | 1481 | 15.7615 | 1.0012 | 8.3814
|  | 1480 | 15.7061 | 0.97825 | 8.3422
|  | 1479 | 15.6473 | 0.96936 | 8.3083
|  | 1478 | 15.5863 | 0.95577 | 8.271
|  | 1477 | 15.5195 | 0.9473 | 8.2334
|  | 1476 | 15.451 | 0.93694 | 8.194
|  | 1475 | 15.3762 | 0.91947 | 8.1478
|  | 1474 | 15.2984 | 0.91048 | 8.1044
|  | 1473 | 15.2193 | 0.90009 | 8.0597
|  | 1472 | 15.1344 | 0.88722 | 8.0108
|  | 1471 | 15.0482 | 0.87679 | 7.9625
|  | 1470 | 14.9573 | 0.87182 | 7.9145
|  | 1469 | 14.8642 | 0.86654 | 7.8654
|  | 1468 | 14.766 | 0.85486 | 7.8104
|  | 1467 | 14.6702 | 0.84493 | 7.7576
|  | 1466 | 14.5735 | 0.83745 | 7.7055
|  | 1465 | 14.4694 | 0.82791 | 7.6486
|  | 1464 | 14.3689 | 0.81699 | 7.593
|  | 1463 | 14.259 | 0.82128 | 7.5401
|  | 1462 | 14.155 | 0.80769 | 7.4813
|  | 1461 | 14.0475 | 0.80518 | 7.4263
|  | 1460 | 13.9416 | 0.7976 | 7.3696
|  | 1459 | 13.8365 | 0.79317 | 7.3148
|  | 1458 | 13.7225 | 0.78948 | 7.256
|  | 1457 | 13.6215 | 0.78584 | 7.2037
|  | 1456 | 13.513 | 0.78301 | 7.148
|  | 1455 | 13.4043 | 0.77563 | 7.0899
|  | 1454 | 13.2828 | 0.77815 | 7.0305
|  | 1453 | 13.184 | 0.77127 | 6.9776
|  | 1452 | 13.0805 | 0.76866 | 6.9246
|  | 1451 | 12.9708 | 0.76995 | 6.8704
|  | 1450 | 12.8703 | 0.76153 | 6.8159
|  | 1449 | 12.7694 | 0.76564 | 6.7675
|  | 1448 | 12.6696 | 0.75715 | 6.7134
|  | 1447 | 12.5755 | 0.76745 | 6.6715
|  | 1446 | 12.4765 | 0.76298 | 6.6197
|  | 1445 | 12.3827 | 0.76278 | 6.5728
|  | 1444 | 12.2914 | 0.764 | 6.5277
|  | 1443 | 12.2076 | 0.76547 | 6.4865
|  | 1442 | 12.1158 | 0.77079 | 6.4433
|  | 1441 | 12.0278 | 0.76862 | 6.3982
|  | 1440 | 11.9444 | 0.77158 | 6.358
|  | 1439 | 11.8677 | 0.7719 | 6.3198
|  | 1438 | 11.8002 | 0.7786 | 6.2894
|  | 1437 | 11.7271 | 0.78043 | 6.2538
|  | 1436 | 11.6525 | 0.7839 | 6.2182
|  | 1435 | 11.5861 | 0.78463 | 6.1854
|  | 1434 | 11.5255 | 0.79005 | 6.1578
|  | 1433 | 11.4635 | 0.79553 | 6.1295
|  | 1432 | 11.4084 | 0.80162 | 6.105
|  | 1431 | 11.3509 | 0.80973 | 6.0803
|  | 1430 | 11.3077 | 0.81433 | 6.061
|  | 1429 | 11.2583 | 0.82647 | 6.0424
|  | 1428 | 11.2124 | 0.83167 | 6.022
|  | 1427 | 11.1695 | 0.83918 | 6.0043
|  | 1426 | 11.1344 | 0.84992 | 5.9921
|  | 1425 | 11.1014 | 0.86032 | 5.9809
|  | 1424 | 11.0714 | 0.86721 | 5.9693
|  | 1423 | 11.038 | 0.88167 | 5.9599
|  | 1422 | 11.0178 | 0.8866 | 5.9522
|  | 1421 | 11.001 | 0.90199 | 5.9515
|  | 1420 | 10.9824 | 0.91524 | 5.9488
|  | 1419 | 10.9656 | 0.92437 | 5.945
|  | 1418 | 10.9562 | 0.93996 | 5.9481
|  | 1417 | 10.9532 | 0.95764 | 5.9554
|  | 1416 | 10.9429 | 0.97398 | 5.9585
|  | 1415 | 10.9472 | 0.98787 | 5.9676
|  | 1414 | 10.9465 | 1.005 | 5.9758
|  | 1413 | 10.9513 | 1.0241 | 5.9877
|  | 1412 | 10.9606 | 1.0402 | 6.0004
|  | 1411 | 10.9757 | 1.0573 | 6.0165
|  | 1410 | 10.9834 | 1.0785 | 6.031
|  | 1409 | 11.0037 | 1.0979 | 6.0508
|  | 1408 | 11.0216 | 1.1194 | 6.0705
|  | 1407 | 11.042 | 1.1431 | 6.0926
|  | 1406 | 11.0699 | 1.1651 | 6.1175
|  | 1405 | 11.0944 | 1.1947 | 6.1446
|  | 1404 | 11.1239 | 1.2202 | 6.172
|  | 1403 | 11.1616 | 1.2424 | 6.202
|  | 1402 | 11.187 | 1.2657 | 6.2264
|  | 1401 | 11.2253 | 1.2961 | 6.2607
|  | 1400 | 11.2646 | 1.3206 | 6.2926
|  | 1399 | 11.3046 | 1.3548 | 6.3297
|  | 1398 | 11.3382 | 1.3854 | 6.3618
|  | 1397 | 11.3815 | 1.4127 | 6.3971
|  | 1396 | 11.4268 | 1.4465 | 6.4367
|  | 1395 | 11.4713 | 1.4779 | 6.4746
|  | 1394 | 11.5216 | 1.5107 | 6.5162
|  | 1393 | 11.5669 | 1.5468 | 6.5568
|  | 1392 | 11.6219 | 1.5783 | 6.6001
|  | 1391 | 11.6767 | 1.6198 | 6.6482
|  | 1390 | 11.7304 | 1.6502 | 6.6903
|  | 1389 | 11.7874 | 1.685 | 6.7362
|  | 1388 | 11.8566 | 1.7263 | 6.7914
|  | 1387 | 11.9309 | 1.7617 | 6.8463
|  | 1386 | 12.0088 | 1.7992 | 6.904
|  | 1385 | 12.0939 | 1.8417 | 6.9678
|  | 1384 | 12.1914 | 1.8895 | 7.0404
|  | 1383 | 12.3029 | 1.9253 | 7.1141
|  | 1382 | 12.4385 | 1.9798 | 7.2092
|  | 1381 | 12.5929 | 2.0249 | 7.3089
|  | 1380 | 12.7627 | 2.0847 | 7.4237
|  | 1379 | 12.93 | 2.1365 | 7.5333
|  | 1378 | 13.1241 | 2.1961 | 7.6601
|  | 1377 | 13.3325 | 2.2474 | 7.7899
|  | 1376 | 13.545 | 2.2995 | 7.9223
|  | 1375 | 13.7706 | 2.3646 | 8.0676
|  | 1374 | 13.9888 | 2.4158 | 8.2023
|  | 1373 | 14.2019 | 2.4701 | 8.336
|  | 1372 | 14.4147 | 2.5217 | 8.4682
|  | 1371 | 14.6227 | 2.5723 | 8.5975
|  | 1370 | 14.8185 | 2.6148 | 8.7167
|  | 1369 | 14.9963 | 2.6549 | 8.8256
|  | 1368 | 15.1708 | 2.6949 | 8.9328
|  | 1367 | 15.3549 | 2.725 | 9.0399
|  | 1366 | 15.5154 | 2.761 | 9.1382
|  | 1365 | 15.677 | 2.7818 | 9.2294
|  | 1364 | 15.8369 | 2.8076 | 9.3223
|  | 1363 | 15.9935 | 2.827 | 9.4102
|  | 1362 | 16.1496 | 2.8416 | 9.4956
|  | 1361 | 16.314 | 2.8502 | 9.5821
|  | 1360 | 16.4772 | 2.8641 | 9.6706
|  | 1359 | 16.6224 | 2.8656 | 9.744
|  | 1358 | 16.7669 | 2.8678 | 9.8173
|  | 1357 | 16.912 | 2.8636 | 9.8878
|  | 1356 | 17.0498 | 2.8647 | 9.9573
|  | 1355 | 17.1924 | 2.8499 | 10.0212
|  | 1354 | 17.333 | 2.8429 | 10.0879
|  | 1353 | 17.4668 | 2.8202 | 10.1435
|  | 1352 | 17.5935 | 2.8001 | 10.1968
|  | 1351 | 17.7175 | 2.7843 | 10.2509
|  | 1350 | 17.8384 | 2.759 | 10.2987
|  | 1349 | 17.9557 | 2.7228 | 10.3392
|  | 1348 | 18.0678 | 2.6901 | 10.3789
|  | 1347 | 18.1691 | 2.659 | 10.414
|  | 1346 | 18.2816 | 2.6264 | 10.454
|  | 1345 | 18.3679 | 2.5828 | 10.4754
|  | 1344 | 18.459 | 2.5385 | 10.4988
|  | 1343 | 18.5379 | 2.4956 | 10.5168
|  | 1342 | 18.6179 | 2.4539 | 10.5359
|  | 1341 | 18.6785 | 2.4098 | 10.5441
|  | 1340 | 18.7391 | 2.3554 | 10.5473
|  | 1339 | 18.7913 | 2.3071 | 10.5492
|  | 1338 | 18.8317 | 2.2648 | 10.5483
|  | 1337 | 18.8632 | 2.2131 | 10.5381
|  | 1336 | 18.8852 | 2.1655 | 10.5253
|  | 1335 | 18.8959 | 2.1129 | 10.5044
|  | 1334 | 18.8998 | 2.0614 | 10.4806
|  | 1333 | 18.896 | 2.0142 | 10.4551
|  | 1332 | 18.876 | 1.9618 | 10.4189
|  | 1331 | 18.8515 | 1.9176 | 10.3845
|  | 1330 | 18.8122 | 1.8735 | 10.3428
|  | 1329 | 18.7665 | 1.8186 | 10.2926
|  | 1328 | 18.7082 | 1.7709 | 10.2395
|  | 1327 | 18.6349 | 1.7317 | 10.1833
|  | 1326 | 18.5532 | 1.6864 | 10.1198
|  | 1325 | 18.467 | 1.6465 | 10.0568
|  | 1324 | 18.3671 | 1.5967 | 9.9819
|  | 1323 | 18.2507 | 1.5605 | 9.9056
|  | 1322 | 18.1321 | 1.5225 | 9.8273
|  | 1321 | 18.0024 | 1.4837 | 9.743
|  | 1320 | 17.8615 | 1.4454 | 9.6534
|  | 1319 | 17.7104 | 1.4149 | 9.5626
|  | 1318 | 17.5509 | 1.3776 | 9.4643
|  | 1317 | 17.3861 | 1.3531 | 9.3696
|  | 1316 | 17.2054 | 1.3205 | 9.2629
|  | 1315 | 17.0231 | 1.2921 | 9.1576
|  | 1314 | 16.829 | 1.2618 | 9.0454
|  | 1313 | 16.6279 | 1.2352 | 8.9315
|  | 1312 | 16.431 | 1.2087 | 8.8198
|  | 1311 | 16.2244 | 1.1871 | 8.7058
|  | 1310 | 16.0106 | 1.1648 | 8.5877
|  | 1309 | 15.7911 | 1.1416 | 8.4663
|  | 1308 | 15.5632 | 1.118 | 8.3406
|  | 1307 | 15.3282 | 1.1018 | 8.215
|  | 1306 | 15.1041 | 1.0841 | 8.0941
|  | 1305 | 14.8799 | 1.0617 | 7.9708
|  | 1304 | 14.647 | 1.0445 | 7.8457
|  | 1303 | 14.4141 | 1.0343 | 7.7242
|  | 1302 | 14.1763 | 1.0122 | 7.5943
|  | 1301 | 13.94 | 0.99744 | 7.4687
|  | 1300 | 13.7153 | 0.98593 | 7.3506
|  | 1299 | 13.4857 | 0.97242 | 7.2291
|  | 1298 | 13.2549 | 0.95755 | 7.1063
|  | 1297 | 13.0251 | 0.949 | 6.987
|  | 1296 | 12.8026 | 0.93462 | 6.8686
|  | 1295 | 12.5785 | 0.92433 | 6.7514
|  | 1294 | 12.3557 | 0.91699 | 6.6364
|  | 1293 | 12.1464 | 0.90921 | 6.5278
|  | 1292 | 11.933 | 0.89741 | 6.4152
|  | 1291 | 11.7259 | 0.89377 | 6.3098
|  | 1290 | 11.524 | 0.88415 | 6.2041
|  | 1289 | 11.3174 | 0.87718 | 6.0973
|  | 1288 | 11.1268 | 0.87689 | 6.0018
|  | 1287 | 10.9364 | 0.86494 | 5.9006
|  | 1286 | 10.7561 | 0.86314 | 5.8096
|  | 1285 | 10.5746 | 0.85773 | 5.7162
|  | 1284 | 10.4068 | 0.85392 | 5.6304
|  | 1283 | 10.235 | 0.84699 | 5.541
|  | 1282 | 10.0667 | 0.84401 | 5.4553
|  | 1281 | 9.9166 | 0.84358 | 5.3801
|  | 1280 | 9.7656 | 0.8336 | 5.2996
|  | 1279 | 9.6199 | 0.83557 | 5.2277
|  | 1278 | 9.4813 | 0.82918 | 5.1552
|  | 1277 | 9.3419 | 0.82719 | 5.0845
|  | 1276 | 9.2181 | 0.82756 | 5.0228
|  | 1275 | 9.0793 | 0.82424 | 4.9518
|  | 1274 | 8.9744 | 0.81852 | 4.8965
|  | 1273 | 8.8546 | 0.81871 | 4.8366
|  | 1272 | 8.7519 | 0.81823 | 4.7851
|  | 1271 | 8.6512 | 0.82157 | 4.7364
|  | 1270 | 8.5483 | 0.81491 | 4.6816
|  | 1269 | 8.4606 | 0.81179 | 4.6362
|  | 1268 | 8.3751 | 0.81331 | 4.5942
|  | 1267 | 8.2916 | 0.81303 | 4.5523
|  | 1266 | 8.2201 | 0.81029 | 4.5152
|  | 1265 | 8.1516 | 0.8042 | 4.4779
|  | 1264 | 8.0866 | 0.8065 | 4.4466
|  | 1263 | 8.0242 | 0.80683 | 4.4155
|  | 1262 | 7.9613 | 0.80077 | 4.381
|  | 1261 | 7.9103 | 0.79877 | 4.3545
|  | 1260 | 7.8711 | 0.80536 | 4.3382
|  | 1259 | 7.8349 | 0.80397 | 4.3194
|  | 1258 | 7.7996 | 0.7985 | 4.2991
|  | 1257 | 7.7707 | 0.79604 | 4.2834
|  | 1256 | 7.7449 | 0.79668 | 4.2708
|  | 1255 | 7.7291 | 0.7959 | 4.2625
|  | 1254 | 7.7141 | 0.79422 | 4.2542
|  | 1253 | 7.71 | 0.79066 | 4.2504
|  | 1252 | 7.7027 | 0.79178 | 4.2472
|  | 1251 | 7.6977 | 0.78793 | 4.2428
|  | 1250 | 7.7109 | 0.78172 | 4.2463
|  | 1249 | 7.7229 | 0.786 | 4.2544
|  | 1248 | 7.7418 | 0.78224 | 4.262
|  | 1247 | 7.7568 | 0.78022 | 4.2685
|  | 1246 | 7.7968 | 0.77714 | 4.287
|  | 1245 | 7.8288 | 0.77257 | 4.3007
|  | 1244 | 7.8643 | 0.77488 | 4.3196
|  | 1243 | 7.9107 | 0.77819 | 4.3444
|  | 1242 | 7.9596 | 0.77295 | 4.3663
|  | 1241 | 8.0093 | 0.77123 | 4.3903
|  | 1240 | 8.0752 | 0.77391 | 4.4246
|  | 1239 | 8.149 | 0.77543 | 4.4622
|  | 1238 | 8.2241 | 0.76586 | 4.495
|  | 1237 | 8.3001 | 0.77391 | 4.537
|  | 1236 | 8.3783 | 0.77396 | 4.5762
|  | 1235 | 8.4688 | 0.78115 | 4.625
|  | 1234 | 8.5509 | 0.77994 | 4.6654
|  | 1233 | 8.6558 | 0.77621 | 4.716
|  | 1232 | 8.7507 | 0.78397 | 4.7674
|  | 1231 | 8.8562 | 0.78748 | 4.8218
|  | 1230 | 8.9684 | 0.78799 | 4.8782
|  | 1229 | 9.0805 | 0.79162 | 4.9361
|  | 1228 | 9.1943 | 0.79616 | 4.9952
|  | 1227 | 9.319 | 0.7986 | 5.0588
|  | 1226 | 9.4424 | 0.80875 | 5.1256
|  | 1225 | 9.5767 | 0.81856 | 5.1976
|  | 1224 | 9.7089 | 0.82715 | 5.268
|  | 1223 | 9.8398 | 0.82864 | 5.3342
|  | 1222 | 9.9794 | 0.83921 | 5.4093
|  | 1221 | 10.1208 | 0.85427 | 5.4875
|  | 1220 | 10.2571 | 0.86225 | 5.5597
|  | 1219 | 10.4016 | 0.87864 | 5.6401
|  | 1218 | 10.5547 | 0.88946 | 5.7221
|  | 1217 | 10.6969 | 0.9048 | 5.8009
|  | 1216 | 10.8373 | 0.91737 | 5.8773
|  | 1215 | 10.9851 | 0.94227 | 5.9637
|  | 1214 | 11.1294 | 0.95695 | 6.0432
|  | 1213 | 11.2757 | 0.97653 | 6.1261
|  | 1212 | 11.4195 | 1.0011 | 6.2103
|  | 1211 | 11.5595 | 1.0277 | 6.2936
|  | 1210 | 11.695 | 1.0544 | 6.3747
|  | 1209 | 11.8302 | 1.0896 | 6.4599
|  | 1208 | 11.9627 | 1.1238 | 6.5432
|  | 1207 | 12.0838 | 1.1592 | 6.6215
|  | 1206 | 12.217 | 1.1957 | 6.7063
|  | 1205 | 12.338 | 1.2435 | 6.7908
|  | 1204 | 12.447 | 1.2864 | 6.8667
|  | 1203 | 12.5572 | 1.3373 | 6.9473
|  | 1202 | 12.6642 | 1.3914 | 7.0278
|  | 1201 | 12.7639 | 1.4551 | 7.1095
|  | 1200 | 12.8702 | 1.5145 | 7.1923
|  | 1199 | 12.9695 | 1.5896 | 7.2795
|  | 1198 | 13.0538 | 1.6617 | 7.3578
|  | 1197 | 13.1368 | 1.7413 | 7.439
|  | 1196 | 13.221 | 1.8246 | 7.5228
|  | 1195 | 13.2938 | 1.9204 | 7.6071
|  | 1194 | 13.3717 | 2.025 | 7.6984
|  | 1193 | 13.4512 | 2.1295 | 7.7903
|  | 1192 | 13.5248 | 2.2487 | 7.8868
|  | 1191 | 13.5915 | 2.3693 | 7.9804
|  | 1190 | 13.6601 | 2.5063 | 8.0832
|  | 1189 | 13.7362 | 2.6437 | 8.19
|  | 1188 | 13.8072 | 2.7892 | 8.2982
|  | 1187 | 13.8837 | 2.9428 | 8.4133
|  | 1186 | 13.9546 | 3.1153 | 8.5349
|  | 1185 | 14.044 | 3.2823 | 8.6631
|  | 1184 | 14.1295 | 3.4525 | 8.791
|  | 1183 | 14.2155 | 3.6304 | 8.923
|  | 1182 | 14.3035 | 3.811 | 9.0572
|  | 1181 | 14.4128 | 4.0012 | 9.207
|  | 1180 | 14.5203 | 4.1981 | 9.3592
|  | 1179 | 14.6372 | 4.3875 | 9.5123
|  | 1178 | 14.7575 | 4.5831 | 9.6703
|  | 1177 | 14.8889 | 4.7798 | 9.8344
|  | 1176 | 15.0321 | 4.988 | 10.0101
|  | 1175 | 15.1834 | 5.1684 | 10.1759
|  | 1174 | 15.3449 | 5.3813 | 10.3631
|  | 1173 | 15.5364 | 5.5771 | 10.5568
|  | 1172 | 15.7126 | 5.7623 | 10.7374
|  | 1171 | 15.9157 | 5.9549 | 10.9353
|  | 1170 | 16.1304 | 6.1507 | 11.1405
|  | 1169 | 16.3451 | 6.3309 | 11.338
|  | 1168 | 16.5968 | 6.5242 | 11.5605
|  | 1167 | 16.8632 | 6.7042 | 11.7836
|  | 1166 | 17.1451 | 6.8871 | 12.0161
|  | 1165 | 17.4225 | 7.0629 | 12.2427
|  | 1164 | 17.7352 | 7.2468 | 12.491
|  | 1163 | 18.0458 | 7.4257 | 12.7358
|  | 1162 | 18.3784 | 7.6068 | 12.9926
|  | 1161 | 18.7507 | 7.8036 | 13.2772
|  | 1160 | 19.1301 | 7.9975 | 13.5638
|  | 1159 | 19.5166 | 8.1998 | 13.8582
|  | 1158 | 19.9135 | 8.4054 | 14.1594
|  | 1157 | 20.3552 | 8.6479 | 14.5016
|  | 1156 | 20.7892 | 8.8855 | 14.8373
|  | 1155 | 21.2714 | 9.1538 | 15.2126
|  | 1154 | 21.7756 | 9.4547 | 15.6151
|  | 1153 | 22.253 | 9.75 | 16.0015
|  | 1152 | 22.7882 | 10.0956 | 16.4419
|  | 1151 | 23.3238 | 10.4584 | 16.8911
|  | 1150 | 23.8812 | 10.875 | 17.3781
|  | 1149 | 24.4681 | 11.3226 | 17.8954
|  | 1148 | 25.0769 | 11.8206 | 18.4487
|  | 1147 | 25.6985 | 12.3551 | 19.0268
|  | 1146 | 26.3163 | 12.9211 | 19.6187
|  | 1145 | 26.9863 | 13.5485 | 20.2674
|  | 1144 | 27.6432 | 14.21 | 20.9266
|  | 1143 | 28.3287 | 14.9044 | 21.6165
|  | 1142 | 29.0461 | 15.6601 | 22.3531
|  | 1141 | 29.7798 | 16.4261 | 23.103
|  | 1140 | 30.4975 | 17.2133 | 23.8554
|  | 1139 | 31.2534 | 18.0058 | 24.6296
|  | 1138 | 32.0266 | 18.8008 | 25.4137
|  | 1137 | 32.7901 | 19.5628 | 26.1765
|  | 1136 | 33.6134 | 20.324 | 26.9687
|  | 1135 | 34.4503 | 21.0554 | 27.7528
|  | 1134 | 35.2688 | 21.703 | 28.4859
|  | 1133 | 36.1186 | 22.2887 | 29.2037
|  | 1132 | 36.9572 | 22.7861 | 29.8716
|  | 1131 | 37.7946 | 23.1857 | 30.4901
|  | 1130 | 38.6655 | 23.4944 | 31.08
|  | 1129 | 39.5464 | 23.7006 | 31.6235
|  | 1128 | 40.4201 | 23.7903 | 32.1052
|  | 1127 | 41.243 | 23.7571 | 32.5001
|  | 1126 | 42.0921 | 23.6089 | 32.8505
|  | 1125 | 42.9277 | 23.349 | 33.1384
|  | 1124 | 43.7279 | 22.9783 | 33.3531
|  | 1123 | 44.5289 | 22.486 | 33.5074
|  | 1122 | 45.2954 | 21.8861 | 33.5907
|  | 1121 | 45.9917 | 21.2196 | 33.6057
|  | 1120 | 46.6448 | 20.4849 | 33.5648
|  | 1119 | 47.243 | 19.6801 | 33.4616
|  | 1118 | 47.7766 | 18.827 | 33.3018
|  | 1117 | 48.2613 | 17.8976 | 33.0794
|  | 1116 | 48.6596 | 16.9357 | 32.7976
|  | 1115 | 48.9652 | 16.0319 | 32.4986
|  | 1114 | 49.192 | 15.098 | 32.145
|  | 1113 | 49.3234 | 14.1869 | 31.7552
|  | 1112 | 49.3735 | 13.2948 | 31.3341
|  | 1111 | 49.319 | 12.4293 | 30.8742
|  | 1110 | 49.1695 | 11.5936 | 30.3816
|  | 1109 | 48.9266 | 10.7942 | 29.8605
|  | 1108 | 48.5878 | 10.0794 | 29.3336
|  | 1107 | 48.1602 | 9.3683 | 28.7642
|  | 1106 | 47.6487 | 8.7109 | 28.1798
|  | 1105 | 47.0581 | 8.1012 | 27.5797
|  | 1104 | 46.3719 | 7.5242 | 26.948
|  | 1103 | 45.6218 | 6.9901 | 26.3059
|  | 1102 | 44.8318 | 6.5057 | 25.6688
|  | 1101 | 44.0105 | 6.0632 | 25.0368
|  | 1100 | 43.1097 | 5.6357 | 24.3727
|  | 1099 | 42.2298 | 5.2566 | 23.7432
|  | 1098 | 41.2709 | 4.9008 | 23.0858
|  | 1097 | 40.3172 | 4.5617 | 22.4394
|  | 1096 | 39.397 | 4.2628 | 21.8299
|  | 1095 | 38.4835 | 3.9895 | 21.2365
|  | 1094 | 37.5808 | 3.7353 | 20.658
|  | 1093 | 36.6975 | 3.505 | 20.1013
|  | 1092 | 35.858 | 3.2893 | 19.5736
|  | 1091 | 35.0449 | 3.0937 | 19.0693
|  | 1090 | 34.2881 | 2.9168 | 18.6025
|  | 1089 | 33.6172 | 2.7562 | 18.1867
|  | 1088 | 32.9866 | 2.6191 | 17.8028
|  | 1087 | 32.4141 | 2.4742 | 17.4441
|  | 1086 | 31.9108 | 2.3528 | 17.1318
|  | 1085 | 31.4679 | 2.2491 | 16.8585
|  | 1084 | 31.1046 | 2.1452 | 16.6249
|  | 1083 | 30.8171 | 2.0596 | 16.4383
|  | 1082 | 30.6103 | 1.9903 | 16.3003
|  | 1081 | 30.4732 | 1.9235 | 16.1984
|  | 1080 | 30.4096 | 1.8589 | 16.1342
|  | 1079 | 30.4317 | 1.8049 | 16.1183
|  | 1078 | 30.5485 | 1.7532 | 16.1509
|  | 1077 | 30.7319 | 1.7284 | 16.2301
|  | 1076 | 30.9975 | 1.6876 | 16.3425
|  | 1075 | 31.3559 | 1.6646 | 16.5103
|  | 1074 | 31.8036 | 1.6434 | 16.7235
|  | 1073 | 32.3201 | 1.6311 | 16.9756
|  | 1072 | 32.9537 | 1.6263 | 17.29
|  | 1071 | 33.6622 | 1.6222 | 17.6422
|  | 1070 | 34.4213 | 1.6267 | 18.024
|  | 1069 | 35.2743 | 1.6476 | 18.4609
|  | 1068 | 36.2067 | 1.6717 | 18.9392
|  | 1067 | 37.1712 | 1.6981 | 19.4346
|  | 1066 | 38.2139 | 1.7369 | 19.9754
|  | 1065 | 39.2783 | 1.7859 | 20.5321
|  | 1064 | 40.3444 | 1.846 | 21.0952
|  | 1063 | 41.3833 | 1.9174 | 21.6503
|  | 1062 | 42.4314 | 1.9974 | 22.2144
|  | 1061 | 43.4076 | 2.0975 | 22.7525
|  | 1060 | 44.3293 | 2.2077 | 23.2685
|  | 1059 | 45.169 | 2.3552 | 23.7621
|  | 1058 | 45.8873 | 2.5135 | 24.2004
|  | 1057 | 46.4522 | 2.6908 | 24.5715
|  | 1056 | 46.8891 | 2.8975 | 24.8933
|  | 1055 | 47.1672 | 3.1261 | 25.1466
|  | 1054 | 47.2724 | 3.3862 | 25.3293
|  | 1053 | 47.2175 | 3.6794 | 25.4485
|  | 1052 | 46.973 | 3.997 | 25.485
|  | 1051 | 46.586 | 4.3131 | 25.4496
|  | 1050 | 46.0362 | 4.6635 | 25.3498
|  | 1049 | 45.3322 | 5.0104 | 25.1713
|  | 1048 | 44.4979 | 5.3695 | 24.9337
|  | 1047 | 43.5418 | 5.7238 | 24.6328
|  | 1046 | 42.5036 | 6.0588 | 24.2812
|  | 1045 | 41.4135 | 6.3653 | 23.8894
|  | 1044 | 40.2836 | 6.6548 | 23.4692
|  | 1043 | 39.1228 | 6.9093 | 23.0161
|  | 1042 | 37.9588 | 7.1314 | 22.5451
|  | 1041 | 36.795 | 7.318 | 22.0565
|  | 1040 | 35.6583 | 7.4689 | 21.5636
|  | 1039 | 34.5956 | 7.569 | 21.0823
|  | 1038 | 33.5966 | 7.6403 | 20.6184
|  | 1037 | 32.6657 | 7.6708 | 20.1682
|  | 1036 | 31.7715 | 7.6761 | 19.7238
|  | 1035 | 30.9802 | 7.6318 | 19.306
|  | 1034 | 30.2266 | 7.5554 | 18.891
|  | 1033 | 29.5256 | 7.435 | 18.4803
|  | 1032 | 28.9581 | 7.3156 | 18.1369
|  | 1031 | 28.4177 | 7.135 | 17.7764
|  | 1030 | 27.9097 | 6.9494 | 17.4295
|  | 1029 | 27.4845 | 6.7365 | 17.1105
|  | 1028 | 27.076 | 6.5066 | 16.7913
|  | 1027 | 26.6934 | 6.28 | 16.4867
|  | 1026 | 26.3553 | 6.0485 | 16.2019
|  | 1025 | 26.0167 | 5.8243 | 15.9205
|  | 1024 | 25.6893 | 5.6089 | 15.6491
|  | 1023 | 25.3658 | 5.4135 | 15.3897
|  | 1022 | 25.0158 | 5.2396 | 15.1277
|  | 1021 | 24.6537 | 5.0917 | 14.8727
|  | 1020 | 24.2575 | 4.9604 | 14.6089
|  | 1019 | 23.8397 | 4.858 | 14.3488
|  | 1018 | 23.3867 | 4.7788 | 14.0827
|  | 1017 | 22.8913 | 4.7161 | 13.8037
|  | 1016 | 22.3807 | 4.6646 | 13.5226
|  | 1015 | 21.7965 | 4.6323 | 13.2144
|  | 1014 | 21.1887 | 4.6028 | 12.8957
|  | 1013 | 20.5497 | 4.5771 | 12.5634
|  | 1012 | 19.8791 | 4.5612 | 12.2201
|  | 1011 | 19.1941 | 4.5335 | 11.8638
|  | 1010 | 18.4908 | 4.5013 | 11.496
|  | 1009 | 17.7686 | 4.4634 | 11.116
|  | 1008 | 17.0345 | 4.4165 | 10.7255
|  | 1007 | 16.3196 | 4.3528 | 10.3362
|  | 1006 | 15.6331 | 4.2885 | 9.9608
|  | 1005 | 14.9558 | 4.1972 | 9.5765
|  | 1004 | 14.2929 | 4.0931 | 9.193
|  | 1003 | 13.6639 | 3.9791 | 8.8215
|  | 1002 | 13.0594 | 3.8582 | 8.4588
|  | 1001 | 12.5139 | 3.7204 | 8.1172
|  | 1000 | 12.0123 | 3.5941 | 7.8032

## Transmission
10:90 Plate Beamsplitter, Coating: 1.2 - 1.6 µm, Transmission Data
|  | Wavelength (nm) | % Transmission (S-Polarization) | % Transmission (P-Polarization) | % Transmission (Unpolarized)
|  | 1800 | 40.7803 | 75.523 | 58.1516
|  | 1790 | 46.5155 | 77.2835 | 61.8995
|  | 1780 | 51.0957 | 78.2576 | 64.6766
|  | 1770 | 54.6587 | 78.8431 | 66.7509
Product Raw Data |  | 1760 | 57.1148 | 79.1794 | 68.1471
10:90 (T:R) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 1.2 - 1.6 µm |  | 1750 | 58.7544 | 79.5801 | 69.1672
|  | 1740 | 59.65 | 80.3266 | 69.9883
Item # | BSN06, BSN12, BSN12R, and BSN18 | 1730 | 60.0813 | 81.4608 | 70.7711
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1720 | 60.3847 | 83.1501 | 71.7674
|  | 1710 | 60.7066 | 85.1826 | 72.9446
|  | 1700 | 61.5007 | 87.2846 | 74.3927
|  | 1690 | 62.7877 | 89.131 | 75.9593
|  | 1680 | 64.627 | 90.7228 | 77.6749
|  | 1670 | 67.0356 | 92.0615 | 79.5485
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1660 | 69.5865 | 93.0343 | 81.3104
|  | 1650 | 72.1056 | 93.8634 | 82.9845
|  | 1640 | 74.5648 | 94.5349 | 84.5499
Additional Information: |  | 1630 | 76.7254 | 95.0314 | 85.8784
Reflectance and transmission were measured separately using a Perkin Elmer Lambda 950 UV/VIS/NIR spectrophotometer with a calcite polarizer attachment. |  | 1620 | 78.529 | 95.4352 | 86.9821
|  | 1610 | 80.1041 | 95.7646 | 87.9344
|  | 1600 | 81.3687 | 96.0589 | 88.7138
|  | 1590 | 82.4456 | 96.2661 | 89.3559
|  | 1580 | 83.3035 | 96.4253 | 89.8644
|  | 1570 | 84.0038 | 96.5413 | 90.2725
|  | 1560 | 84.54 | 96.5859 | 90.5629
|  | 1550 | 84.7894 | 96.6667 | 90.728
|  | 1540 | 84.8944 | 96.71 | 90.8022
|  | 1530 | 84.7548 | 96.8699 | 90.8124
|  | 1520 | 84.3756 | 97.0112 | 90.6934
|  | 1510 | 84.0122 | 97.2389 | 90.6255
|  | 1500 | 83.7656 | 97.4563 | 90.6109
|  | 1490 | 83.7848 | 97.6308 | 90.7078
|  | 1480 | 84.1907 | 97.8161 | 91.0034
|  | 1470 | 84.9504 | 97.9338 | 91.4421
|  | 1460 | 85.9573 | 98.0996 | 92.0285
|  | 1450 | 86.9763 | 98.1365 | 92.5564
|  | 1440 | 87.8128 | 98.1268 | 92.9698
|  | 1430 | 88.3252 | 98.0481 | 93.1867
|  | 1420 | 88.5584 | 97.8724 | 93.2154
|  | 1410 | 88.4199 | 97.6357 | 93.0278
|  | 1400 | 87.9062 | 97.2349 | 92.5706
|  | 1390 | 87.0542 | 96.753 | 91.9036
|  | 1380 | 85.8393 | 96.1269 | 90.9831
|  | 1370 | 84.5299 | 95.6929 | 90.1114
|  | 1360 | 83.003 | 95.5067 | 89.2549
|  | 1350 | 81.7281 | 95.9089 | 88.8185
|  | 1340 | 81.0413 | 96.3851 | 88.7132
|  | 1330 | 81.1686 | 96.8594 | 89.014
|  | 1320 | 82.3034 | 97.3104 | 89.8069
|  | 1310 | 84.1599 | 97.666 | 90.913
|  | 1300 | 86.2839 | 97.8006 | 92.0422
|  | 1290 | 88.2767 | 98.0034 | 93.14
|  | 1280 | 89.9579 | 98.1007 | 94.0293
|  | 1270 | 91.1269 | 98.1628 | 94.6449
|  | 1260 | 91.7168 | 98.1901 | 94.9535
|  | 1250 | 91.8231 | 98.2599 | 95.0415
|  | 1240 | 91.4145 | 98.1974 | 94.8059
|  | 1230 | 90.4958 | 98.1111 | 94.3035
|  | 1220 | 89.242 | 97.9166 | 93.5793
|  | 1210 | 87.9378 | 97.6616 | 92.7997
|  | 1200 | 86.7513 | 97.0063 | 91.8788
|  | 1190 | 85.8288 | 95.8054 | 90.8171
|  | 1180 | 84.7713 | 93.9657 | 89.3685
|  | 1170 | 83.0117 | 91.9925 | 87.5021
|  | 1160 | 79.9438 | 89.9807 | 84.9622
|  | 1150 | 74.9876 | 86.3034 | 80.6455
|  | 1140 | 68.2494 | 79.8252 | 74.0373
|  | 1130 | 60.3829 | 75.2388 | 67.8109
|  | 1120 | 53.5098 | 79.0641 | 66.287
|  | 1110 | 51.9368 | 87.016 | 69.4764
|  | 1100 | 57.6093 | 92.3905 | 74.9999
|  | 1090 | 65.1728 | 94.9869 | 80.0798
|  | 1080 | 68.2944 | 96.0198 | 82.1571
|  | 1070 | 64.3173 | 95.8885 | 80.1029
|  | 1060 | 56.9496 | 94.5636 | 75.7566
|  | 1050 | 56.1842 | 92.0341 | 74.1092
|  | 1040 | 64.0584 | 90.1804 | 77.1194
|  | 1030 | 71.5851 | 91.6163 | 81.6007
|  | 1020 | 76.1657 | 93.5458 | 84.8558
|  | 1010 | 81.5683 | 94.2099 | 87.8891
|  | 1000 | 87.1157 | 95.4559 | 91.2858