## Attenuation Comparison
AR-Coated 4.0-4.6 µm vs Uncoated InF3 Fiber CO2 Absorption
|  | Wavelength (µm) | Uncoated InF3 MF11L1 Attenuation (dB/m) | AR-coated InF3 MF11L1AR1 Attenuation (dB/m)
|  | 6.0011 | 2.1493 | 3.6044
|  | 5.9734 | 1.0768 | 2.2588
|  | 5.946 | -0.30087 | 1.6864
|  | 5.9188 | -0.086251 | 1.6251
Product Raw Data |  | 5.8919 | 0.073484 | 0.43401
AR-Coated 4.0-4.6 µm vs Uncoated InF3 Fiber CO2 Absorption |  | 5.8653 | -0.15812 | -0.0058033
|  | 5.8389 | -0.096339 | 0.29625
Item # | MF11L1AR1, MF11L1 | 5.8127 | -0.075983 | 0.26869
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 5.7867 | 0.0079082 | 0.083499
|  | 5.761 | 0.15551 | 0.0090281
|  | 5.7355 | 0.23855 | 0.1127
|  | 5.7103 | 0.18248 | 0.24829
|  | 5.6852 | 0.06118 | 0.21572
|  | 5.6604 | 0.023105 | 0.1216
|  | 5.6358 | 0.023227 | 0.092704
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 5.6114 | -0.0069365 | 0.091519
|  | 5.5872 | 0.0013439 | 0.084566
|  | 5.5632 | 0.017032 | 0.08089
Additional Information: |  | 5.5394 | -0.011763 | 0.063107
This tab contains a comparison of CO2 4.3µm absorption data collected using AR coated 4.0-4.6 µm and uncoated InF3 fiber. |  | 5.5159 | -0.028855 | 0.039402
|  | 5.4925 | -0.0087944 | 0.043082
|  | 5.4693 | 0.0069479 | 0.046473
|  | 5.4463 | 0.019153 | 0.045671
|  | 5.4235 | 0.020821 | 0.035555
|  | 5.4009 | 0.0081398 | 0.020409
|  | 5.3785 | 0.011908 | 0.028303
|  | 5.3563 | 0.02344 | 0.042462
|  | 5.3343 | 0.014645 | 0.029678
|  | 5.3124 | 0.0074107 | 0.022251
|  | 5.2907 | 0.011308 | 0.02948
|  | 5.2692 | 0.0087378 | 0.026138
|  | 5.2479 | 0.0084672 | 0.024093
|  | 5.2267 | 0.015549 | 0.033955
|  | 5.2057 | 0.01682 | 0.037544
|  | 5.1849 | 0.0080691 | 0.025004
|  | 5.1643 | 0.0069198 | 0.021671
|  | 5.1438 | 0.010538 | 0.028307
|  | 5.1234 | 0.006044 | 0.025628
|  | 5.1033 | 0.0046239 | 0.022381
|  | 5.0832 | 0.0055179 | 0.022706
|  | 5.0634 | 0.0019202 | 0.018882
|  | 5.0437 | 0.002682 | 0.019613
|  | 5.0241 | 0.0068019 | 0.026271
|  | 5.0047 | 0.0040558 | 0.020586
|  | 4.9855 | 0.00091509 | 0.011438
|  | 4.9664 | 0.003526 | 0.013067
|  | 4.9474 | 0.0041364 | 0.016598
|  | 4.9286 | 0.0015491 | 0.017824
|  | 4.91 | 0.0017305 | 0.01932
|  | 4.8914 | 0.0025834 | 0.01988
|  | 4.873 | 0.0018987 | 0.018943
|  | 4.8548 | 0.0028439 | 0.019063
|  | 4.8367 | 0.0035494 | 0.01911
|  | 4.8187 | 0.0023891 | 0.017527
|  | 4.8008 | 0.0015387 | 0.015751
|  | 4.7831 | 0.0012358 | 0.014984
|  | 4.7655 | 0.0005937 | 0.01718
|  | 4.7481 | 8.457e-06 | 0.018642
|  | 4.7308 | 0.00055504 | 0.015982
|  | 4.7136 | 0.00093771 | 0.012896
|  | 4.6965 | 0.0011668 | 0.011556
|  | 4.6795 | 0.0017338 | 0.012322
|  | 4.6627 | 0.0017324 | 0.013914
|  | 4.646 | 0.0014191 | 0.014212
|  | 4.6294 | 0.00094761 | 0.013572
|  | 4.6129 | 0.00057786 | 0.013436
|  | 4.5966 | 0.00071243 | 0.015418
|  | 4.5803 | 0.0015188 | 0.01705
|  | 4.5642 | 0.0019156 | 0.016098
|  | 4.5482 | 0.0014917 | 0.015557
|  | 4.5323 | 0.0012481 | 0.015507
|  | 4.5165 | 0.0012238 | 0.013442
|  | 4.5008 | 0.0022281 | 0.01274
|  | 4.4852 | 0.005513 | 0.017134
|  | 4.4697 | 0.012964 | 0.026759
|  | 4.4544 | 0.02973 | 0.046565
|  | 4.4391 | 0.06013 | 0.081557
|  | 4.424 | 0.098779 | 0.12589
|  | 4.4089 | 0.12648 | 0.15963
|  | 4.394 | 0.12504 | 0.15876
|  | 4.3791 | 0.15558 | 0.1934
|  | 4.3644 | 0.30652 | 0.37621
|  | 4.3498 | 0.57095 | 0.70053
|  | 4.3352 | 0.93525 | 1.1465
|  | 4.3208 | 1.435 | 1.7582
|  | 4.3064 | 2.0881 | 2.5566
|  | 4.2921 | 2.7807 | 3.3991
|  | 4.278 | 3.0878 | 3.7741
|  | 4.2639 | 2.9189 | 3.5704
|  | 4.2499 | 3.1346 | 3.8311
|  | 4.236 | 3.8452 | 4.7016
|  | 4.2222 | 2.7589 | 3.3974
|  | 4.2085 | 1.232 | 1.5296
|  | 4.1949 | 0.41295 | 0.52238
|  | 4.1814 | 0.073414 | 0.10639
|  | 4.1679 | 0.0020087 | 0.021516
|  | 4.1546 | 0.0018805 | 0.019933
|  | 4.1413 | 0.0013325 | 0.014525
|  | 4.1281 | 0.0020816 | 0.014122
|  | 4.115 | 0.0016878 | 0.015528
|  | 4.102 | 0.0016433 | 0.016431
|  | 4.089 | 0.0020449 | 0.016458
|  | 4.0762 | 0.002623 | 0.016521
|  | 4.0634 | 0.0028402 | 0.016048
|  | 4.0507 | 0.0025198 | 0.014907
|  | 4.0381 | 0.0017092 | 0.013424
|  | 4.0256 | 0.0015952 | 0.012037
|  | 4.0131 | 0.0020503 | 0.010998
|  | 4.0007 | 0.0023507 | 0.011484
|  | 3.9884 | 0.0020343 | 0.013518
|  | 3.9762 | 0.001878 | 0.01636
|  | 3.964 | 0.0023888 | 0.01791
|  | 3.9519 | 0.0024469 | 0.016351
|  | 3.9399 | 0.0023442 | 0.013933
|  | 3.928 | 0.0024868 | 0.013051
|  | 3.9161 | 0.0022862 | 0.01277
|  | 3.9043 | 0.0018651 | 0.012918
|  | 3.8926 | 0.0015928 | 0.012418
|  | 3.8809 | 0.0025259 | 0.011797
|  | 3.8693 | 0.0035341 | 0.012389
|  | 3.8578 | 0.0030491 | 0.013184
|  | 3.8464 | 0.0017792 | 0.014521
|  | 3.835 | 0.0012492 | 0.015962
|  | 3.8237 | 0.0020837 | 0.017354
|  | 3.8124 | 0.0029419 | 0.018373
|  | 3.8013 | 0.0029978 | 0.017754
|  | 3.7901 | 0.0019169 | 0.017442
|  | 3.7791 | 0.0013921 | 0.018335
|  | 3.7681 | 0.0024328 | 0.017662
|  | 3.7572 | 0.0032491 | 0.015519
|  | 3.7463 | 0.0034797 | 0.014189
|  | 3.7355 | 0.0029315 | 0.01483
|  | 3.7248 | 0.0025831 | 0.016566
|  | 3.7141 | 0.003112 | 0.018721
|  | 3.7035 | 0.0030862 | 0.021315
|  | 3.693 | 0.0025004 | 0.022488
|  | 3.6825 | 0.0026233 | 0.021809
|  | 3.672 | 0.0030749 | 0.020213
|  | 3.6617 | 0.0032569 | 0.018508
|  | 3.6513 | 0.0033238 | 0.019284
|  | 3.6411 | 0.0026852 | 0.02429
|  | 3.6309 | 0.0020672 | 0.026534
|  | 3.6207 | 0.002408 | 0.02422
|  | 3.6107 | 0.0028204 | 0.022099
|  | 3.6006 | 0.0028543 | 0.019953
|  | 3.5907 | 0.0038887 | 0.020475
|  | 3.5807 | 0.0047188 | 0.022585
|  | 3.5709 | 0.0034205 | 0.024923
|  | 3.5611 | 0.0031254 | 0.027642
|  | 3.5513 | 0.0040879 | 0.028558
|  | 3.5416 | 0.0041034 | 0.029872
|  | 3.532 | 0.0037064 | 0.032391
|  | 3.5224 | 0.0032063 | 0.035864
|  | 3.5128 | 0.0030724 | 0.03903
|  | 3.5033 | 0.0028369 | 0.041438
|  | 3.4939 | 0.0032185 | 0.043647
|  | 3.4845 | 0.004047 | 0.042334
|  | 3.4751 | 0.0037246 | 0.040938
|  | 3.4658 | 0.003667 | 0.039887
|  | 3.4566 | 0.0042603 | 0.036725
|  | 3.4474 | 0.0043805 | 0.037017
|  | 3.4383 | 0.0041048 | 0.039757
|  | 3.4292 | 0.0038174 | 0.041521
|  | 3.4201 | 0.0039703 | 0.04207
|  | 3.4111 | 0.0044125 | 0.042688
|  | 3.4022 | 0.0042611 | 0.044424
|  | 3.3933 | 0.0039144 | 0.045009
|  | 3.3844 | 0.0042716 | 0.044441
|  | 3.3756 | 0.0047862 | 0.046752
|  | 3.3668 | 0.0053565 | 0.05276
|  | 3.3581 | 0.0056409 | 0.055928
|  | 3.3494 | 0.0052117 | 0.053571
|  | 3.3408 | 0.0056081 | 0.050928
|  | 3.3322 | 0.0071375 | 0.050874
|  | 3.3237 | 0.0083147 | 0.049447
|  | 3.3152 | 0.0081991 | 0.045563
|  | 3.3067 | 0.0089069 | 0.045088
|  | 3.2983 | 0.0096074 | 0.047863
|  | 3.2899 | 0.0073895 | 0.048647
|  | 3.2816 | 0.0063499 | 0.050184
|  | 3.2733 | 0.0082271 | 0.052606
|  | 3.2651 | 0.0095985 | 0.051963
|  | 3.2569 | 0.0094558 | 0.053032
|  | 3.2487 | 0.0089654 | 0.054081
|  | 3.2406 | 0.0082716 | 0.052054
|  | 3.2325 | 0.010041 | 0.053947
|  | 3.2244 | 0.012762 | 0.056399
|  | 3.2164 | 0.012163 | 0.055228
|  | 3.2085 | 0.012786 | 0.054711
|  | 3.2006 | 0.013947 | 0.05417
|  | 3.1927 | 0.01207 | 0.052621
|  | 3.1848 | 0.009948 | 0.050862
|  | 3.177 | 0.010276 | 0.050463
|  | 3.1693 | 0.011651 | 0.052737
|  | 3.1615 | 0.011167 | 0.056679
|  | 3.1538 | 0.010886 | 0.0603
|  | 3.1462 | 0.012342 | 0.06255
|  | 3.1386 | 0.013262 | 0.065024
|  | 3.131 | 0.013932 | 0.067961
|  | 3.1234 | 0.014591 | 0.068991
|  | 3.1159 | 0.014218 | 0.067777
|  | 3.1085 | 0.014856 | 0.069204
|  | 3.101 | 0.015557 | 0.073321
|  | 3.0936 | 0.015443 | 0.072197
|  | 3.0863 | 0.017162 | 0.069633
|  | 3.0789 | 0.017983 | 0.070509
|  | 3.0716 | 0.015228 | 0.068821
|  | 3.0644 | 0.013804 | 0.0672
|  | 3.0571 | 0.016268 | 0.068456
|  | 3.0499 | 0.016899 | 0.066348
|  | 3.0428 | 0.014418 | 0.063541
|  | 3.0357 | 0.0118 | 0.064595
|  | 3.0286 | 0.010648 | 0.069916
|  | 3.0215 | 0.013017 | 0.076104
|  | 3.0145 | 0.01388 | 0.074845
|  | 3.0075 | 0.011069 | 0.072922
|  | 3.0005 | 0.010859 | 0.074098
|  | 2.9936 | 0.011843 | 0.072252
|  | 2.9867 | 0.011413 | 0.071941
|  | 2.9798 | 0.013521 | 0.073244
|  | 2.973 | 0.014631 | 0.071406
|  | 2.9662 | 0.011493 | 0.069783
|  | 2.9594 | 0.010739 | 0.071357
|  | 2.9527 | 0.013367 | 0.072933
|  | 2.946 | 0.013962 | 0.071307
|  | 2.9393 | 0.011401 | 0.064921
|  | 2.9326 | 0.010882 | 0.062763
|  | 2.926 | 0.014636 | 0.070199
|  | 2.9194 | 0.015671 | 0.07193
|  | 2.9129 | 0.013304 | 0.068802
|  | 2.9063 | 0.015257 | 0.070648
|  | 2.8998 | 0.01592 | 0.069437
|  | 2.8934 | 0.013139 | 0.067766
|  | 2.8869 | 0.01288 | 0.069975
|  | 2.8805 | 0.013063 | 0.068295
|  | 2.8741 | 0.014595 | 0.064988
|  | 2.8678 | 0.015262 | 0.063674
|  | 2.8614 | 0.017749 | 0.068338
|  | 2.8551 | 0.023772 | 0.077244
|  | 2.8489 | 0.02252 | 0.074204
|  | 2.8426 | 0.025282 | 0.073764
|  | 2.8364 | 0.034857 | 0.080868
|  | 2.8302 | 0.031195 | 0.075673
|  | 2.824 | 0.032771 | 0.079015
|  | 2.8179 | 0.041593 | 0.086339
|  | 2.8118 | 0.050173 | 0.09574
|  | 2.8057 | 0.070269 | 0.12312
|  | 2.7996 | 0.071709 | 0.12626
|  | 2.7936 | 0.083013 | 0.13754
|  | 2.7876 | 0.14149 | 0.20352
|  | 2.7816 | 0.18752 | 0.25847
|  | 2.7756 | 0.18429 | 0.25528
|  | 2.7697 | 0.17395 | 0.23949
|  | 2.7638 | 0.2001 | 0.26814
|  | 2.7579 | 0.22969 | 0.29995
|  | 2.7521 | 0.17738 | 0.2343
|  | 2.7462 | 0.12165 | 0.17008
|  | 2.7404 | 0.10533 | 0.14669
|  | 2.7347 | 0.064507 | 0.092778
|  | 2.7289 | 0.057872 | 0.089272
|  | 2.7232 | 0.11076 | 0.15173
|  | 2.7175 | 0.14165 | 0.18074
|  | 2.7118 | 0.16993 | 0.2137
|  | 2.7061 | 0.21716 | 0.27148
|  | 2.7005 | 0.23819 | 0.296
|  | 2.6949 | 0.2284 | 0.27941
|  | 2.6893 | 0.24899 | 0.30549
|  | 2.6837 | 0.33058 | 0.40775
|  | 2.6782 | 0.34338 | 0.42472
|  | 2.6726 | 0.2605 | 0.32561
|  | 2.6671 | 0.17678 | 0.22463
|  | 2.6617 | 0.10403 | 0.13463
|  | 2.6562 | 0.063071 | 0.084651
|  | 2.6508 | 0.043498 | 0.063755
|  | 2.6454 | 0.033511 | 0.054557
|  | 2.64 | 0.030586 | 0.051423
|  | 2.6346 | 0.055901 | 0.08007
|  | 2.6293 | 0.081201 | 0.10799
|  | 2.6239 | 0.076817 | 0.099692
|  | 2.6186 | 0.091177 | 0.1142
|  | 2.6134 | 0.098577 | 0.1224
|  | 2.6081 | 0.10203 | 0.12677
|  | 2.6029 | 0.10008 | 0.12776
|  | 2.5976 | 0.090864 | 0.11974
|  | 2.5925 | 0.095105 | 0.12718
|  | 2.5873 | 0.093652 | 0.12789
|  | 2.5821 | 0.083461 | 0.11421
|  | 2.577 | 0.070184 | 0.095204
|  | 2.5719 | 0.062367 | 0.084959
|  | 2.5668 | 0.069763 | 0.092384
|  | 2.5617 | 0.065189 | 0.083901
|  | 2.5567 | 0.037588 | 0.05147
|  | 2.5516 | 0.033603 | 0.049211
|  | 2.5466 | 0.038946 | 0.056169
|  | 2.5416 | 0.02959 | 0.04514
|  | 2.5366 | 0.023753 | 0.041725
|  | 2.5317 | 0.02017 | 0.040702
|  | 2.5268 | 0.011962 | 0.030031
|  | 2.5218 | 0.0072844 | 0.023388
|  | 2.5169 | 0.005869 | 0.021679
|  | 2.5121 | 0.0035258 | 0.017406
|  | 2.5072 | 0.0040415 | 0.016428
|  | 2.5024 | 0.0048855 | 0.016896
|  | 2.4975 | 0.0032627 | 0.01443
|  | 2.4927 | 0.0008225 | 0.012764
|  | 2.488 | -0.00032808 | 0.013349
|  | 2.4832 | 0.00091417 | 0.013409
|  | 2.4784 | 0.0020882 | 0.011994
|  | 2.4737 | 0.0035267 | 0.013884
|  | 2.469 | 0.0029079 | 0.016114
|  | 2.4643 | 0.0018545 | 0.01347
|  | 2.4596 | 0.002072 | 0.010174
|  | 2.455 | -0.001029 | 0.0095586
|  | 2.4503 | -0.0020981 | 0.010612
|  | 2.4457 | -0.00080928 | 0.0098227
|  | 2.4411 | -0.0011354 | 0.0089172
|  | 2.4365 | -6.9244e-05 | 0.0095238
|  | 2.4319 | 0.0012384 | 0.0082092
|  | 2.4274 | 0.00073822 | 0.0073815
|  | 2.4229 | 0.0011685 | 0.0091571
|  | 2.4183 | 0.0016234 | 0.010829
|  | 2.4138 | -0.00031612 | 0.010031
|  | 2.4093 | -0.0029917 | 0.0076685
|  | 2.4049 | -0.0045835 | 0.0079687
|  | 2.4004 | -0.0035843 | 0.010022
|  | 2.396 | -0.0016745 | 0.0097055
|  | 2.3916 | 7.6882e-05 | 0.0071877
|  | 2.3872 | 0.0025138 | 0.0064947
|  | 2.3828 | 0.00059522 | 0.0076207
|  | 2.3784 | -0.0043768 | 0.0080459
|  | 2.374 | -0.0031363 | 0.0084009
|  | 2.3697 | 0.0014473 | 0.0081498
|  | 2.3654 | 0.0014323 | 0.0075591
|  | 2.3611 | 0.0017818 | 0.0078672
|  | 2.3568 | 0.0045064 | 0.0090082
|  | 2.3525 | 0.0044381 | 0.0086643
|  | 2.3482 | 0.0012793 | 0.0068282
|  | 2.344 | -0.0025758 | 0.0058589
|  | 2.3398 | -0.0024652 | 0.0052739
|  | 2.3355 | -0.0017343 | 0.0051899
|  | 2.3313 | -0.0036322 | 0.0054855
|  | 2.3272 | -0.0039084 | 0.008004
|  | 2.323 | -0.0021267 | 0.0081173
|  | 2.3188 | 0.00036469 | 0.0048216
|  | 2.3147 | -0.00082159 | 0.0056805
|  | 2.3106 | -0.0046455 | 0.0055177
|  | 2.3065 | -0.0041486 | 0.0041748
|  | 2.3024 | 0.00046621 | 0.0064168
|  | 2.2983 | 0.0033924 | 0.0077289
|  | 2.2942 | 0.0027171 | 0.0048539
|  | 2.2902 | 0.0019416 | 0.00053216
|  | 2.2861 | 0.0035437 | 0.0016819
|  | 2.2821 | 0.0041102 | 0.0063694
|  | 2.2781 | 0.0028548 | 0.007163
|  | 2.2741 | 0.0029265 | 0.0045058
|  | 2.2701 | 0.0020987 | 0.002444
|  | 2.2661 | -8.7942e-05 | 0.0013762
|  | 2.2622 | -0.00026755 | 0.0011412
|  | 2.2582 | 0.00052738 | 0.00027053
|  | 2.2543 | -0.0019269 | -0.00082815
|  | 2.2504 | -0.0031298 | 0.0001225
|  | 2.2465 | -0.0025514 | -0.00050356
|  | 2.2426 | -0.0044233 | -0.00018293
|  | 2.2387 | -0.0076978 | 0.0008719
|  | 2.2349 | -0.011235 | -0.00077632
|  | 2.231 | -0.010703 | -0.0021852
|  | 2.2272 | -0.0070853 | -0.0023244
|  | 2.2234 | -0.0063306 | -0.0038806
|  | 2.2196 | -0.011836 | -0.0086538
|  | 2.2158 | -0.019678 | -0.012534
|  | 2.212 | -0.020852 | -0.013428
|  | 2.2082 | -0.017762 | -0.015236
|  | 2.2045 | -0.01846 | -0.018517
|  | 2.2007 | -0.022348 | -0.019091
|  | 2.197 | -0.022836 | -0.018381
|  | 2.1933 | -0.019083 | -0.016307
|  | 2.1896 | -0.017427 | -0.015393
|  | 2.1859 | -0.024505 | -0.024534
|  | 2.1822 | -0.038061 | -0.039355
|  | 2.1785 | -0.051626 | -0.048783
|  | 2.1749 | -0.066206 | -0.054262
|  | 2.1712 | -0.078 | -0.063515
|  | 2.1676 | -0.087248 | -0.073977
|  | 2.164 | -0.09662 | -0.077799
|  | 2.1604 | -0.095428 | -0.075849
|  | 2.1568 | -0.083211 | -0.070626
|  | 2.1532 | -0.071355 | -0.062862
|  | 2.1496 | -0.065375 | -0.056635
|  | 2.1461 | -0.058186 | -0.051639
|  | 2.1425 | -0.049132 | -0.048724
|  | 2.139 | -0.049047 | -0.047144
|  | 2.1355 | -0.052227 | -0.044834
|  | 2.132 | -0.055924 | -0.04887
|  | 2.1285 | -0.059182 | -0.053223
|  | 2.125 | -0.051365 | -0.04358
|  | 2.1215 | -0.035445 | -0.031759
|  | 2.118 | -0.025635 | -0.029471
|  | 2.1146 | -0.031503 | -0.030868
|  | 2.1111 | -0.047637 | -0.038974
|  | 2.1077 | -0.063073 | -0.056818
|  | 2.1043 | -0.074468 | -0.068673
|  | 2.1009 | -0.074041 | -0.064304
|  | 2.0975 | -0.052636 | -0.046999
|  | 2.0941 | -0.023701 | -0.022591
|  | 2.0907 | -0.0096107 | -0.004962
|  | 2.0873 | -0.0093793 | 0.0016953
|  | 2.084 | -0.007613 | 0.0034593
|  | 2.0806 | -0.0020009 | 0.0017235
|  | 2.0773 | 0.0022047 | -0.00017157
|  | 2.074 | 0.0025597 | 0.0014758
|  | 2.0707 | 0.0026144 | 0.005537
|  | 2.0673 | 0.0057435 | 0.0076202
|  | 2.0641 | 0.0076307 | 0.0046632
|  | 2.0608 | 0.0074319 | -0.0015335
|  | 2.0575 | 0.0082651 | -0.0076184
|  | 2.0542 | 0.0019658 | -0.0091424
|  | 2.051 | -0.0045826 | -0.006353
|  | 2.0478 | 0.0027111 | -0.0043618
|  | 2.0445 | 0.0030386 | -0.001816
|  | 2.0413 | -0.0054151 | 0.0019997
|  | 2.0381 | -0.0041057 | 0.0013345
|  | 2.0349 | -0.0033888 | -0.0018976
|  | 2.0317 | -0.0029875 | -0.0034818
|  | 2.0285 | 0.002426 | -0.0024259
|  | 2.0254 | 0.0017474 | -0.0023414
|  | 2.0222 | -0.0024479 | -0.0022883
|  | 2.019 | -0.0007716 | 0.0037684
|  | 2.0159 | 0.0040871 | 0.0044261
|  | 2.0128 | 0.0012558 | 8.291e-05
|  | 2.0097 | -0.0051383 | 0.0016528
|  | 2.0065 | 0.00022169 | 0.0071427
|  | 2.0034 | 0.0054198 | 0.010741
|  | 2.0004 | 0.003676 | 0.0066312
|  | 1.9973 | 0.0030298 | 0.0030349
|  | 1.9942 | -0.0013749 | 0.003553
|  | 1.9911 | -0.00020877 | 0.0013941
|  | 1.9881 | 0.0048752 | 0.0012643
|  | 1.985 | -0.0026779 | 0.002034
|  | 1.982 | -0.010368 | 8.8776e-05
|  | 1.979 | -0.0052891 | -0.00027086
|  | 1.976 | -0.0044986 | -0.0001901
|  | 1.9729 | -0.0048995 | 0.0012966
|  | 1.97 | -0.00089311 | 0.00083944
|  | 1.967 | -0.0028423 | -0.0031569
|  | 1.964 | -0.0031603 | -0.0047749
|  | 1.961 | -0.0023795 | -0.003409
|  | 1.958 | -0.002256 | 0.0023843
|  | 1.9551 | -0.0014129 | 0.005153
|  | 1.9521 | -0.00074761 | 0.0021116
|  | 1.9492 | 0.0042846 | 0.0027842
|  | 1.9463 | 0.011706 | 0.0033955
|  | 1.9434 | 0.014 | 0.0016887
|  | 1.9405 | 0.010142 | 0.0086942
|  | 1.9376 | 0.006261 | 0.020778
|  | 1.9347 | 0.0091231 | 0.016977
|  | 1.9318 | 0.015699 | 0.0061015
|  | 1.9289 | 0.021947 | 0.0063984
|  | 1.926 | 0.025281 | 0.0086646
|  | 1.9232 | 0.026237 | 0.018544
|  | 1.9203 | 0.022221 | 0.028432
|  | 1.9175 | 0.0073517 | 0.022778
|  | 1.9147 | 0.0038279 | 0.026017
|  | 1.9118 | 0.0087127 | 0.027646
|  | 1.909 | 0.0051443 | 0.021041
|  | 1.9062 | 0.012952 | 0.027159
|  | 1.9034 | 0.029219 | 0.033785
|  | 1.9006 | 0.033755 | 0.034489
|  | 1.8978 | 0.020169 | 0.028454
|  | 1.8951 | 0.011813 | 0.024015
|  | 1.8923 | 0.021956 | 0.023109
|  | 1.8895 | 0.014878 | 0.012057
|  | 1.8868 | 0.00065517 | 0.0083142
|  | 1.8841 | 0.013284 | 0.017376
|  | 1.8813 | 0.024852 | 0.020142
|  | 1.8786 | 0.019474 | 0.026762
|  | 1.8759 | 0.024227 | 0.049854
|  | 1.8732 | 0.04307 | 0.066125
|  | 1.8705 | 0.047296 | 0.057991
|  | 1.8678 | 0.03086 | 0.03794
|  | 1.8651 | 0.0083334 | 0.023035
|  | 1.8624 | -0.00050003 | 0.026488
|  | 1.8597 | 0.012851 | 0.033245
|  | 1.8571 | 0.028255 | 0.030293
|  | 1.8544 | 0.027304 | 0.030815
|  | 1.8518 | 0.019399 | 0.028534
|  | 1.8491 | 0.026766 | 0.03473
|  | 1.8465 | 0.023736 | 0.041783
|  | 1.8439 | 0.011908 | 0.040419
|  | 1.8412 | 0.023492 | 0.046787
|  | 1.8386 | 0.042454 | 0.05162
|  | 1.836 | 0.038395 | 0.046445
|  | 1.8334 | 0.023875 | 0.031138
|  | 1.8308 | 0.027208 | 0.027955
|  | 1.8282 | 0.030904 | 0.030852
|  | 1.8257 | 0.020473 | 0.024721
|  | 1.8231 | 0.0096404 | 0.026156
|  | 1.8205 | 0.0065356 | 0.022948
|  | 1.818 | 0.015826 | 0.013454
|  | 1.8154 | 0.016063 | 0.011879
|  | 1.8129 | -0.0053065 | 0.011242
|  | 1.8104 | -0.011846 | 0.014956
|  | 1.8078 | 0.0049404 | 0.023274
|  | 1.8053 | 0.018417 | 0.025406
|  | 1.8028 | 0.011501 | 0.021795
|  | 1.8003 | -0.0056629 | 0.017984
|  | 1.7978 | -0.0073021 | 0.01703
|  | 1.7953 | -0.0034324 | 0.015439
|  | 1.7928 | -0.0091942 | 0.0064406
|  | 1.7904 | -0.0060405 | 0.0033663
|  | 1.7879 | 0.007548 | 0.0089327
|  | 1.7854 | 0.0097444 | 0.008141
|  | 1.783 | 0.0034375 | 0.0037394
|  | 1.7805 | 0.0047076 | 0.003141
|  | 1.7781 | 0.0050989 | 0.0055168
|  | 1.7757 | -0.00052596 | 0.0087364
|  | 1.7732 | 0.0033408 | 0.013663
|  | 1.7708 | 0.014723 | 0.016823
|  | 1.7684 | 0.01431 | 0.020036
|  | 1.766 | 0.0041529 | 0.020901
|  | 1.7636 | 0.0045153 | 0.015899
|  | 1.7612 | 0.00064592 | 0.012894
|  | 1.7588 | -0.013429 | 0.010141
|  | 1.7564 | -0.0079473 | 0.012158
|  | 1.754 | -0.006994 | 0.023083
|  | 1.7517 | -0.012121 | 0.023657
|  | 1.7493 | 0.0099367 | 0.018819
|  | 1.7469 | 0.012777 | 0.025327
|  | 1.7446 | -0.0036709 | 0.02663
|  | 1.7422 | 0.0040716 | 0.016742
|  | 1.7399 | 0.006386 | 0.013411
|  | 1.7376 | -0.0099031 | 0.018122
|  | 1.7352 | -0.011293 | 0.016374
|  | 1.7329 | -0.0018588 | 0.0092883
|  | 1.7306 | 0.0049852 | 0.012737
|  | 1.7283 | 0.0090605 | 0.020677
|  | 1.726 | -0.0028885 | 0.017001
|  | 1.7237 | -0.0021748 | 0.015553
|  | 1.7214 | 0.011527 | 0.023537
|  | 1.7191 | -0.0020041 | 0.021557
|  | 1.7169 | -0.027055 | 0.016208
|  | 1.7146 | -0.032706 | 0.018882
|  | 1.7123 | -0.015521 | 0.0047469
|  | 1.7101 | 0.01442 | -0.013119
|  | 1.7078 | 0.030131 | 0.0013373
|  | 1.7056 | 0.011689 | 0.02213
|  | 1.7033 | -0.020676 | 0.028985
|  | 1.7011 | -0.033727 | 0.03259
|  | 1.6989 | -0.01391 | 0.029485
|  | 1.6966 | 0.0078161 | 0.022057
|  | 1.6944 | 0.0051821 | 0.014503
|  | 1.6922 | -0.0086843 | 0.012738
|  | 1.69 | -0.015024 | 0.010533
|  | 1.6878 | -0.0022961 | 0.0065325
|  | 1.6856 | 0.014074 | 0.011153
|  | 1.6834 | 0.013753 | 0.011322
|  | 1.6812 | -0.0018686 | 0.016309
|  | 1.6791 | -0.018196 | 0.037575
|  | 1.6769 | -0.025227 | 0.040513
|  | 1.6747 | -0.02332 | 0.017649
|  | 1.6726 | -0.011034 | 0.0030347
|  | 1.6704 | 0.0044422 | 0.00097514
|  | 1.6682 | 0.011297 | 0.014766
|  | 1.6661 | 0.0024876 | 0.034059
|  | 1.664 | -0.014768 | 0.027112
|  | 1.6618 | -0.024127 | 0.011721
|  | 1.6597 | -0.008774 | 0.012202
|  | 1.6576 | -0.0045461 | 0.020312
|  | 1.6555 | -0.032573 | 0.030464
|  | 1.6534 | -0.049216 | 0.035517
|  | 1.6512 | -0.043831 | 0.02661
|  | 1.6491 | -0.022719 | 0.020869
|  | 1.647 | 0.0035883 | 0.029592
|  | 1.645 | 0.007965 | 0.030794
|  | 1.6429 | -0.010866 | 0.022648
|  | 1.6408 | -0.02191 | 0.015446
|  | 1.6387 | -0.015971 | 0.0072413
|  | 1.6367 | -0.0094094 | 0.0105
|  | 1.6346 | -0.0030542 | 0.01941
|  | 1.6325 | 0.019173 | 0.020951
|  | 1.6305 | 0.015499 | 0.022493
|  | 1.6284 | -0.020335 | 0.028449
|  | 1.6264 | -0.011673 | 0.030583
|  | 1.6243 | 0.011383 | 0.013844
|  | 1.6223 | 0.01197 | 0.0021334
|  | 1.6203 | 0.01399 | 0.0076563
|  | 1.6183 | -0.0043294 | 0.011331
|  | 1.6162 | -0.0062722 | 0.031315
|  | 1.6142 | 0.012982 | 0.045312
|  | 1.6122 | 0.00070992 | 0.020985
|  | 1.6102 | -0.0072645 | 0.0031271
|  | 1.6082 | 0.01576 | 0.0056472
|  | 1.6062 | 0.029188 | -0.00070402
|  | 1.6042 | 0.012468 | 0.0022734
|  | 1.6023 | -0.0028765 | 0.021631
|  | 1.6003 | 0.0066595 | 0.03122
|  | 1.5983 | 0.01652 | 0.023769
|  | 1.5963 | 0.015433 | 0.011149
|  | 1.5944 | 0.018224 | 0.015047
|  | 1.5924 | 0.019818 | 0.045677
|  | 1.5905 | 0.023381 | 0.074895
|  | 1.5885 | 0.0051318 | 0.054276
|  | 1.5866 | -0.024803 | 0.023214
|  | 1.5846 | -0.019845 | 0.028983
|  | 1.5827 | 0.010032 | 0.035916
|  | 1.5808 | 0.014657 | 0.031329
|  | 1.5788 | -0.011575 | 0.021845
|  | 1.5769 | -0.014683 | 0.013603
|  | 1.575 | -0.013293 | 0.018942
|  | 1.5731 | -0.019965 | 0.027926
|  | 1.5712 | -0.011677 | 0.018024
|  | 1.5693 | -0.0044956 | 0.0067689
|  | 1.5674 | -0.0023473 | 0.0024347
|  | 1.5655 | -0.0033663 | 0.007339
|  | 1.5636 | -0.024614 | 0.029059
|  | 1.5617 | -0.025773 | 0.024757
|  | 1.5598 | -0.016035 | 0.0016728
|  | 1.558 | -0.042669 | 0.0010781
|  | 1.5561 | -0.056009 | 0.0316
|  | 1.5542 | -0.057758 | 0.045242
|  | 1.5524 | -0.061687 | 0.0050574
|  | 1.5505 | -0.047063 | -0.015136
|  | 1.5487 | -0.01818 | 0.012337
|  | 1.5468 | -0.010179 | 0.022826
|  | 1.545 | -0.022489 | -0.0086431
|  | 1.5431 | -0.021979 | -0.04097
|  | 1.5413 | -0.013882 | -0.036437
|  | 1.5395 | 0.0015041 | -0.012807
|  | 1.5376 | 0.020838 | 0.01842
|  | 1.5358 | 0.018238 | 0.04918
|  | 1.534 | 0.0055312 | 0.044972
|  | 1.5322 | 0.015949 | 0.0048167
|  | 1.5304 | 0.019901 | -0.026332
|  | 1.5286 | -0.0018668 | -0.00938
|  | 1.5268 | -0.017168 | 0.034921
|  | 1.525 | -0.022223 | 0.067131
|  | 1.5232 | -0.039577 | 0.079326
|  | 1.5214 | -0.054469 | 0.055876
|  | 1.5196 | -0.048152 | 0.021162
|  | 1.5178 | -0.033824 | 0.027381
|  | 1.5161 | -0.012895 | 0.031859
|  | 1.5143 | 0.014059 | 0.011893
|  | 1.5125 | 0.031254 | 0.0085952
|  | 1.5108 | 0.014361 | 0.016033
|  | 1.509 | -0.015144 | 0.0042351
|  | 1.5072 | -0.0085894 | -0.010882
|  | 1.5055 | 0.0045741 | -0.015859
|  | 1.5037 | -0.01772 | -0.022516
|  | 1.502 | -0.0036094 | -0.01822
|  | 1.5003 | 0.030601 | -0.0018331
|  | 1.4985 | -0.0076679 | 0.01078
|  | 1.4968 | -0.0084725 | 0.03493
|  | 1.4951 | 0.032422 | 0.055784
|  | 1.4933 | -0.0024415 | 0.048161
|  | 1.4916 | -0.04703 | 0.04082
|  | 1.4899 | -0.052637 | 0.012693
|  | 1.4882 | -0.04748 | -0.034828
|  | 1.4865 | -0.035144 | -0.043153
|  | 1.4848 | -0.041165 | -0.011485
|  | 1.4831 | -0.052642 | 0.00012201
|  | 1.4814 | -0.033934 | -0.010831
|  | 1.4797 | -0.028252 | 0.0065666
|  | 1.478 | -0.044231 | 0.026857
|  | 1.4763 | -0.03956 | 0.038815
|  | 1.4747 | -0.029635 | 0.051955
|  | 1.473 | -0.046209 | 0.066502
|  | 1.4713 | -0.030504 | 0.049409
|  | 1.4696 | 0.033703 | -0.0018193
|  | 1.468 | 0.065153 | -0.018058
|  | 1.4663 | 0.063126 | -0.015752
|  | 1.4647 | 0.017381 | 0.0020688
|  | 1.463 | -0.057032 | 0.011654
|  | 1.4614 | -0.02264 | -0.020549
|  | 1.4597 | 0.053113 | -0.024362
|  | 1.4581 | -0.0070837 | -0.01366
|  | 1.4564 | -0.084175 | -0.011649
|  | 1.4548 | -0.070414 | -0.011341
|  | 1.4532 | -0.02455 | -0.022136
|  | 1.4515 | -0.0013612 | -0.0065445
|  | 1.4499 | -0.016642 | 0.021469
|  | 1.4483 | -0.028003 | 0.034104
|  | 1.4467 | -0.036894 | 0.012816
|  | 1.4451 | -0.00044655 | 0.006916
|  | 1.4435 | 0.1097 | 0.041629
|  | 1.4419 | 0.14963 | 0.038801
|  | 1.4403 | 0.10415 | 0.0014708
|  | 1.4387 | 0.077129 | 0.011908
|  | 1.4371 | 0.029991 | 0.055538
|  | 1.4355 | 0.004008 | 0.055948
|  | 1.4339 | 0.052197 | 0.043451
|  | 1.4323 | 0.074274 | 0.036822
|  | 1.4307 | 0.08549 | 0.033478
|  | 1.4291 | 0.087869 | 0.024601
|  | 1.4276 | 0.048588 | 0.040663
|  | 1.426 | 0.02485 | 0.078505
|  | 1.4244 | 0.057641 | 0.047842
|  | 1.4229 | 0.11673 | 0.01556
|  | 1.4213 | 0.10269 | 0.017313
|  | 1.4197 | 0.074906 | 0.010222
|  | 1.4182 | 0.064253 | -0.0012088
|  | 1.4166 | 0.071286 | -0.012616
|  | 1.4151 | 0.13488 | 0.022102
|  | 1.4136 | 0.12405 | 0.040171
|  | 1.412 | 0.0020518 | 0.0045053
|  | 1.4105 | -0.04965 | 0.00061742
|  | 1.4089 | 0.0043813 | 0.00513
|  | 1.4074 | -0.009199 | 0.013035
|  | 1.4059 | -0.062368 | 0.037405
|  | 1.4044 | -0.016232 | 0.016582
|  | 1.4028 | -0.017405 | 0.0046623
|  | 1.4013 | -0.091652 | 0.032952
|  | 1.3998 | -0.11554 | 0.017783
|  | 1.3983 | -0.099022 | -0.03149
|  | 1.3968 | -0.11563 | -0.026758
|  | 1.3953 | -0.13148 | 0.02737
|  | 1.3938 | -0.082473 | 0.028745
|  | 1.3923 | -0.10236 | -0.041653
|  | 1.3908 | -0.19593 | -0.098557
|  | 1.3893 | -0.15489 | -0.12053
|  | 1.3878 | -0.036091 | -0.13012
|  | 1.3863 | -0.031471 | -0.084448
|  | 1.3849 | -0.094605 | -0.0046844
|  | 1.3834 | -0.15374 | 0.036885
|  | 1.3819 | -0.17138 | 0.049169
|  | 1.3804 | -0.20712 | 0.053175
|  | 1.379 | -0.24945 | 0.034548
|  | 1.3775 | -0.17974 | -0.0031496
|  | 1.376 | -0.11964 | -0.075379
|  | 1.3746 | -0.040104 | -0.09786
|  | 1.3731 | 0.088015 | -0.038049
|  | 1.3717 | 0.045702 | -0.0028285
|  | 1.3702 | -0.042256 | 0.010801
|  | 1.3688 | -0.11062 | 0.029005
|  | 1.3673 | -0.12697 | 0.034667
|  | 1.3659 | 0.0055411 | -0.011355
|  | 1.3644 | -0.017276 | -0.051889
|  | 1.363 | -0.012013 | 0.038439
|  | 1.3616 | 0.10335 | 0.093468
|  | 1.3602 | 0.091448 | 0.037145
|  | 1.3587 | 0.071373 | 0.018982
|  | 1.3573 | -0.031496 | 0.0078778
|  | 1.3559 | -0.19543 | -0.05174
|  | 1.3545 | -0.2285 | -0.16492
|  | 1.3531 | -0.18705 | -0.22004
|  | 1.3516 | -0.2423 | -0.10161
|  | 1.3502 | -0.23028 | -0.1341
|  | 1.3488 | 0.01121 | -0.23159
|  | 1.3474 | 0.079111 | -0.13445
|  | 1.346 | -0.041983 | -0.050453
|  | 1.3446 | -0.19174 | -0.068148
|  | 1.3432 | -0.29054 | -0.090393
|  | 1.3419 | -0.36203 | -0.10905
|  | 1.3405 | -0.37762 | -0.12766
|  | 1.3391 | -0.14907 | -0.099508
|  | 1.3377 | 0.051818 | -0.10206
|  | 1.3363 | 0.054876 | -0.13981
|  | 1.3349 | 0.034409 | -0.14821
|  | 1.3336 | -0.014569 | -0.10033
|  | 1.3322 | -0.075934 | -0.028157
|  | 1.3308 | -0.062683 | -0.032115
|  | 1.3295 | 0.0011701 | -0.058774
|  | 1.3281 | 0.038406 | -0.064011
|  | 1.3267 | 0.10106 | -0.07785
|  | 1.3254 | 0.22036 | -0.030054
|  | 1.324 | 0.23191 | 0.039171
|  | 1.3227 | 0.22153 | 0.035855
|  | 1.3213 | 0.0088417 | 0.060326
|  | 1.32 | -0.44427 | 0.046746
|  | 1.3186 | -0.51144 | -0.061875
|  | 1.3173 | -0.26118 | -0.040031
|  | 1.316 | -0.052425 | 0.061349
|  | 1.3146 | 0.038365 | 0.12387
|  | 1.3133 | 0.0070657 | 0.22821
|  | 1.312 | -0.012572 | 0.21608
|  | 1.3106 | 0.068196 | 0.015696
|  | 1.3093 | 0.14105 | -0.037919
|  | 1.308 | 0.12882 | -0.038413
|  | 1.3067 | 0.03554 | -0.030656
|  | 1.3054 | -0.046305 | 0.11855
|  | 1.3041 | -0.080099 | 0.13781
|  | 1.3027 | -0.1635 | -0.013563
|  | 1.3014 | -0.32185 | -0.087668
|  | 1.3001 | -0.43141 | -0.087699
|  | 1.2988 | -0.39404 | -0.084717
|  | 1.2975 | -0.28269 | -0.041411
|  | 1.2962 | -0.093417 | -0.046404
|  | 1.2949 | -0.11695 | -0.11464
|  | 1.2936 | -0.2501 | -0.096898
|  | 1.2924 | -0.17743 | -0.058411
|  | 1.2911 | -0.093769 | -0.079152
|  | 1.2898 | -0.080689 | -0.052831
|  | 1.2885 | -0.10809 | -0.036869
|  | 1.2872 | -0.13003 | -0.12554
|  | 1.2859 | -0.14701 | -0.16143
|  | 1.2847 | -0.13221 | -0.11986
|  | 1.2834 | -0.040764 | -0.079426
|  | 1.2821 | 0.13965 | -0.026555
|  | 1.2809 | 0.20181 | 0.015593
|  | 1.2796 | 0.073592 | -0.0040606
|  | 1.2783 | 0.031724 | -0.019129
|  | 1.2771 | 0.16296 | 0.073455
|  | 1.2758 | 0.14048 | 0.10804
|  | 1.2746 | 0.08295 | -0.0061263
|  | 1.2733 | 0.081445 | -0.016171
|  | 1.2721 | -0.22888 | 0.073511
|  | 1.2708 | -0.47957 | 0.020484
|  | 1.2696 | -0.036107 | -0.066392
|  | 1.2683 | 0.20307 | -0.016326
|  | 1.2671 | -0.031602 | 0.04237
|  | 1.2658 | -0.018292 | 0.025301
|  | 1.2646 | -0.18908 | 0.11498
|  | 1.2634 | -0.49128 | 0.12446
|  | 1.2621 | -0.23411 | -0.072912
|  | 1.2609 | 0.13446 | -0.18719
|  | 1.2597 | 0.079707 | -0.12565
|  | 1.2585 | 0.10339 | 0.080286
|  | 1.2573 | 0.3717 | 0.29232
|  | 1.256 | 0.37133 | 0.35136
|  | 1.2548 | 0.13016 | 0.31283
|  | 1.2536 | 0.013272 | 0.29983
|  | 1.2524 | 0.15209 | 0.22203
|  | 1.2512 | 0.23932 | 0.10287
|  | 1.25 | 0.17069 | 0.031242
|  | 1.2488 | 0.29193 | 0.032394
|  | 1.2476 | 0.40956 | 0.1352
|  | 1.2464 | 0.18512 | 0.038944
|  | 1.2452 | -0.20875 | -0.11484
|  | 1.244 | -0.47747 | -0.015107
|  | 1.2428 | -0.098524 | 0.044022
|  | 1.2416 | 0.29519 | 0.0054811
|  | 1.2404 | -0.17499 | 0.011944
|  | 1.2392 | -0.44683 | 0.0070888
|  | 1.238 | -0.24282 | -0.071247
|  | 1.2369 | 0.10454 | -0.1334
|  | 1.2357 | 0.10483 | -0.16321
|  | 1.2345 | -0.28411 | -0.18216
|  | 1.2333 | -0.27921 | -0.13313
|  | 1.2322 | -0.40474 | -0.051169
|  | 1.231 | -0.2463 | 0.019844
|  | 1.2298 | 0.27017 | 0.088422
|  | 1.2287 | -0.22999 | 0.044691
|  | 1.2275 | -0.52817 | -0.059423
|  | 1.2263 | -0.22593 | -0.0049586
|  | 1.2252 | -0.67764 | 0.072759
|  | 1.224 | -1.1739 | -0.072859
|  | 1.2229 | -0.792 | -0.35935
|  | 1.2217 | -0.32072 | -0.38735
|  | 1.2206 | 0.44765 | -0.21183
|  | 1.2194 | 0.89947 | -0.22858
|  | 1.2183 | 0.18394 | -0.17943
|  | 1.2171 | 0.028719 | 0.09452
|  | 1.216 | 0.53353 | 0.26266
|  | 1.2148 | 0.23319 | 0.16743
|  | 1.2137 | -0.46783 | -0.078422
|  | 1.2126 | -0.75047 | -0.25763
|  | 1.2114 | -0.62474 | -0.20592
|  | 1.2103 | -0.57424 | -0.10952
|  | 1.2092 | -0.67713 | -0.04255
|  | 1.208 | -0.43794 | 0.0152
|  | 1.2069 | 0.47525 | -0.088883
|  | 1.2058 | 1.6466 | -0.11153
|  | 1.2047 | 0.89713 | 0.15176
|  | 1.2036 | -0.66485 | 0.28155
|  | 1.2024 | -0.78635 | -0.013878
|  | 1.2013 | 0.17417 | -0.063056
|  | 1.2002 | 1.6059 | 0.17768
|  | 1.1991 | 2.4371 | 0.30827
|  | 1.198 | 0.67219 | 0.37244
|  | 1.1969 | -1.428 | 0.011277
|  | 1.1958 | -0.91536 | -0.34552
|  | 1.1947 | 0.97515 | -0.16071
|  | 1.1936 | 1.345 | -0.14161
|  | 1.1925 | 1.1488 | -0.31057
|  | 1.1914 | 0.78999 | -0.1879
|  | 1.1903 | -0.13919 | 0.20289
|  | 1.1892 | -0.18265 | 0.51334
|  | 1.1881 | 0.1733 | 0.32729
|  | 1.187 | 0.29846 | -0.094004
|  | 1.1859 | 0.47191 | -0.46786
|  | 1.1849 | -1.1106 | -0.67715
|  | 1.1838 | -1.9218 | -0.43756
|  | 1.1827 | -0.55255 | -0.024442
|  | 1.1816 | -0.43534 | 0.077419
|  | 1.1805 | -0.77132 | -0.13698
|  | 1.1795 | 0.21476 | -0.14724
|  | 1.1784 | 1.5087 | -0.1022
|  | 1.1773 | 2.0067 | -0.2389
|  | 1.1762 | 1.3596 | -0.13565
|  | 1.1752 | 0.24737 | 0.099408
|  | 1.1741 | -1.0757 | 0.32092
|  | 1.1731 | -1.8452 | 0.41037
|  | 1.172 | -1.3564 | 0.28992
|  | 1.1709 | -0.3095 | 0.32039
|  | 1.1699 | -0.81993 | 0.16929
|  | 1.1688 | -1.546 | -0.10921
|  | 1.1678 | 0.20638 | 0.20192
|  | 1.1667 | 1.1363 | 0.42098
|  | 1.1657 | 0.27945 | 0.33794
|  | 1.1646 | 0.53147 | 0.4539
|  | 1.1636 | 1.0482 | 0.42051
|  | 1.1625 | 1.3593 | 0.54188
|  | 1.1615 | 2.3115 | 0.52776
|  | 1.1605 | 3.6069 | 0.039077
|  | 1.1594 | 4.1735 | -0.078956
|  | 1.1584 | 1.4248 | 0.40711
|  | 1.1573 | -0.035959 | 0.68681
|  | 1.1563 | -1.5278 | 0.3809
|  | 1.1553 | -2.7376 | 0.13688
|  | 1.1543 | -1.8533 | -0.3103
|  | 1.1532 | 0.6234 | -0.92254
|  | 1.1522 | 2.2533 | -0.51968
|  | 1.1512 | 1.6597 | 0.22844
|  | 1.1502 | 1.1271 | 0.28927
|  | 1.1491 | 0.72726 | 0.14742
|  | 1.1481 | 1.5693 | 0.30418
|  | 1.1471 | 1.558 | 0.18948
|  | 1.1461 | -0.76939 | -0.37893
|  | 1.1451 | -3.1395 | 0.033557
|  | 1.1441 | -2.7129 | 0.92009
|  | 1.1431 | 0.76197 | 0.40956
|  | 1.1421 | 4.6853 | -0.25676
|  | 1.141 | 4.5191 | 0.23585
|  | 1.14 | 1.7969 | 0.7181
|  | 1.139 | 0.85801 | 0.16266
|  | 1.138 | -0.84858 | -0.15409
|  | 1.137 | -2.5328 | 0.16579
|  | 1.136 | -1.3137 | 0.27716
|  | 1.1351 | 1.2832 | 0.57555
|  | 1.1341 | 3.1904 | 0.52204
|  | 1.1331 | 1.8125 | -0.19854
|  | 1.1321 | 0.59331 | -0.51438
|  | 1.1311 | 0.45056 | -0.054927
|  | 1.1301 | 0.79265 | 0.19523
|  | 1.1291 | 1.1784 | 0.022263
|  | 1.1281 | 0.85897 | 0.35786
|  | 1.1272 | -0.061722 | 0.32832
|  | 1.1262 | -0.040598 | -0.20463
|  | 1.1252 | -1.5346 | -0.45255
|  | 1.1242 | -3.4067 | -0.6104
|  | 1.1232 | 0.27774 | -0.31162
|  | 1.1223 | 2.8923 | -0.19952
|  | 1.1213 | 0.87543 | 0.36704
|  | 1.1203 | -0.69651 | 2.2469
|  | 1.1194 | 0.090681 | 1.4436
|  | 1.1184 | 0.16308 | -0.12806
|  | 1.1174 | 0.88616 | 0.84124
|  | 1.1165 | 1.0465 | 0.78976
|  | 1.1155 | -0.05088 | 0.00016155
|  | 1.1146 | 0.78585 | -0.19588
|  | 1.1136 | 2.6971 | -0.72742
|  | 1.1126 | 1.6299 | 0.43404
|  | 1.1117 | -0.28755 | 1.5393
|  | 1.1107 | -0.72797 | 0.85292
|  | 1.1098 | -0.96055 | -0.37853
|  | 1.1088 | -2.2504 | -1.0681
|  | 1.1079 | -0.046928 | -1.0227
|  | 1.1069 | 1.8409 | -0.67215
|  | 1.106 | 1.0724 | -1.0581
|  | 1.1051 | 1.6772 | -1.5361
|  | 1.1041 | 2.3351 | -2.3394
|  | 1.1032 | 1.7988 | -1.8707
|  | 1.1022 | 2.0764 | 0.11112
|  | 1.1013 | 1.5607 | 0.048554
|  | 1.1004 | 1.2727 | -1.0227
|  | 1.0994 | 1.4873 | -0.6531
|  | 1.0985 | 0.62919 | -0.11881
|  | 1.0976 | 0.11405 | -0.80085
|  | 1.0966 | 1.1294 | -1.5064
|  | 1.0957 | 1.1749 | 1.4419
|  | 1.0948 | -0.53951 | 2.4347
|  | 1.0939 | 0.40003 | 0.51165
|  | 1.0929 | 1.3351 | 1.2856
|  | 1.092 | 0.028537 | 3.0649
|  | 1.0911 | -0.76134 | 1.8406
|  | 1.0902 | -1.5246 | -1.1248
|  | 1.0893 | -2.3124 | -4.9796
|  | 1.0884 | -0.71266 | -3.1742
|  | 1.0874 | 0.76735 | 0.48423
|  | 1.0865 | -0.42488 | 2.7288
|  | 1.0856 | -4.1074 | 2.0464
|  | 1.0847 | -6.8931 | 1.2073
|  | 1.0838 | -3.2658 | 0.83037
|  | 1.0829 | -0.88584 | 1.6666
|  | 1.082 | 1.0482 | 6.1022
|  | 1.0811 | 3.3346 | 4.9733
|  | 1.0802 | 1.9425 | 2.5048
|  | 1.0793 | 0.79761 | 2.4808
|  | 1.0784 | 0.75877 | 0.7637
|  | 1.0775 | 2.9479 | -1.0551
|  | 1.0766 | 10.0204 | -2.5938
|  | 1.0757 | 2.5976 | -1.5367
|  | 1.0748 | -1.0882 | 0.92795
|  | 1.0739 | -0.71097 | 0.48378
|  | 1.073 | 0.077251 | -0.065322
|  | 1.0721 | 0.83377 | -0.32833
|  | 1.0713 | 1.1627 | -1.4728
|  | 1.0704 | 1.0547 | -1.0599
|  | 1.0695 | 0.9488 | 0.40885
|  | 1.0686 | -0.066525 | 0.06563
|  | 1.0677 | 0.58629 | -0.95226
|  | 1.0669 | 1.8069 | 0.5789
|  | 1.066 | 0.44634 | 2.198
|  | 1.0651 | -0.85398 | 2.2292
|  | 1.0642 | -0.78182 | 2.0322
|  | 1.0634 | -0.74137 | 0.81758
|  | 1.0625 | -0.56727 | 0.7143
|  | 1.0616 | 0.47838 | 3.4568
|  | 1.0607 | 0.62851 | 2.0205
|  | 1.0599 | -0.61655 | 0.46727
|  | 1.059 | -0.054911 | 2.2687
|  | 1.0581 | 1.4147 | 3.1522
|  | 1.0573 | 2.6953 | 0.93109
|  | 1.0564 | 1.2818 | -0.49108
|  | 1.0556 | -0.11717 | -0.20623
|  | 1.0547 | 0.73417 | -0.46163
|  | 1.0538 | 2.2835 | -2.0146
|  | 1.053 | 1.9655 | -3.5466
|  | 1.0521 | 0.11892 | -1.3274
|  | 1.0513 | -0.7773 | 5.7194
|  | 1.0504 | -1.0348 | 7.7142
|  | 1.0496 | -0.57521 | 1.6456
|  | 1.0487 | 1.0217 | 1.076
|  | 1.0479 | 2.2204 | 2.0235
|  | 1.047 | 1.2477 | 0.29451
|  | 1.0462 | -0.14072 | -2.3734
|  | 1.0453 | -0.21913 | -1.3509
|  | 1.0445 | 0.57485 | -0.86686
|  | 1.0437 | 0.52016 | 0.22753
|  | 1.0428 | -0.19575 | 2.9947
|  | 1.042 | 0.28867 | 0.40855
|  | 1.0411 | -0.47494 | -0.64596
|  | 1.0403 | -1.7095 | 0.88903
|  | 1.0395 | -1.1604 | -0.17628
|  | 1.0386 | -1.1551 | -2.1563
|  | 1.0378 | -1.558 | -1.7412
|  | 1.037 | -0.60918 | -0.96229
|  | 1.0362 | -0.43179 | -0.56764
|  | 1.0353 | -1.3914 | 0.52573
|  | 1.0345 | -1.2796 | -0.77456
|  | 1.0337 | -0.79542 | -1.6165
|  | 1.0329 | 1.2308 | 0.5619
|  | 1.032 | 1.987 | 1.5221
|  | 1.0312 | 0.029018 | 0.013097
|  | 1.0304 | -0.0031624 | -2.1059
|  | 1.0296 | 1.0301 | -2.4828
|  | 1.0288 | 0.61676 | -1.2721
|  | 1.0279 | -0.52957 | -0.10855
|  | 1.0271 | 0.057738 | 1.1848
|  | 1.0263 | -0.15151 | 0.85551
|  | 1.0255 | -1.2621 | 0.046277
|  | 1.0247 | -1.3404 | -0.18126
|  | 1.0239 | -0.68057 | -1.6176
|  | 1.0231 | 0.33394 | -1.5165
|  | 1.0223 | 0.74199 | -1.6723
|  | 1.0215 | 1.5676 | -2.5389
|  | 1.0207 | 2.9069 | -0.36849
|  | 1.0198 | 2.121 | 1.4348
|  | 1.019 | 0.66078 | 0.33575
|  | 1.0182 | -0.28719 | -0.92049
|  | 1.0174 | -0.78128 | -0.75674
|  | 1.0166 | -1.0807 | -0.51719
|  | 1.0159 | -0.99671 | 0.45625
|  | 1.0151 | -0.18529 | 1.3886
|  | 1.0143 | 0.63253 | 0.41315
|  | 1.0135 | 0.70498 | -0.037625
|  | 1.0127 | 1.9094 | 0.25878
|  | 1.0119 | 3.5257 | -1.0219
|  | 1.0111 | 3.2895 | -1.1914
|  | 1.0103 | -0.35417 | 0.041776
|  | 1.0095 | -1.818 | 0.0090628
|  | 1.0087 | -0.81707 | -0.21039
|  | 1.008 | -0.28639 | -0.1813
|  | 1.0072 | -0.0043523 | -0.62157
|  | 1.0064 | -2.2507 | -0.90655
|  | 1.0056 | -5.8417 | 0.29827
|  | 1.0048 | -2.2681 | -0.15393
|  | 1.004 | -0.23527 | -2.3735
|  | 1.0033 | -1.646 | -2.0903
|  | 1.0025 | -2.0779 | -0.78668
|  | 1.0017 | 1.2171 | 0.23588
|  | 1.0009 | 3.1044 | 0.36907
|  | 1.0002 | 0.79538 | 0.25066
|  | 0.9994 | -1.1813 | 0.30214