## Transmission
DG10-120-B Transmission
|  | Wavelength (nm) | % Transmission | % Transmission
|  | 1200 | 79.1431 | 79.3955
|  | 1199 | 79.1486 | 79.4519
|  | 1198 | 79.1216 | 79.4265
|  | 1197 | 79.1051 | 79.4592
Product Raw Data |  | 1196 | 79.0991 | 79.4652
Ø1" N-BK7 Ground Glass Diffuser, 120 Grit, ARC: 650-1050 nm |  | 1195 | 79.0994 | 79.4302
|  | 1194 | 79.1097 | 79.4996
Item # | DG10-120-B | 1193 | 79.1075 | 79.4974
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1192 | 79.0839 | 79.5403
|  | 1191 | 79.1138 | 79.5145
|  | 1190 | 79.087 | 79.5368
|  | 1189 | 79.0521 | 79.552
|  | 1188 | 79.0854 | 79.5746
|  | 1187 | 79.0985 | 79.5844
|  | 1186 | 79.0592 | 79.5824
Additional Information: |  | 1185 | 79.0375 | 79.611
The data in column D correspond to the uncoated diffuser, Item # DG10-120. |  | 1184 | 79.0187 | 79.5727
|  | 1183 | 79.0534 | 79.6208
|  | 1182 | 79.0345 | 79.6318
|  | 1181 | 79.0492 | 79.676
|  | 1180 | 79.0132 | 79.6503
|  | 1179 | 79.0257 | 79.6656
|  | 1178 | 79.0219 | 79.6561
|  | 1177 | 78.9827 | 79.6873
|  | 1176 | 78.9904 | 79.7153
|  | 1175 | 78.9958 | 79.7368
|  | 1174 | 78.9718 | 79.7074
|  | 1173 | 78.9768 | 79.7424
|  | 1172 | 78.9495 | 79.7325
|  | 1171 | 78.9712 | 79.7576
|  | 1170 | 78.9602 | 79.793
|  | 1169 | 78.9566 | 79.7796
|  | 1168 | 78.9613 | 79.8278
|  | 1167 | 78.9181 | 79.8134
|  | 1166 | 78.9428 | 79.8492
|  | 1165 | 78.8972 | 79.8245
|  | 1164 | 78.9185 | 79.8242
|  | 1163 | 78.9035 | 79.8541
|  | 1162 | 78.8858 | 79.8329
|  | 1161 | 78.8863 | 79.8415
|  | 1160 | 78.9188 | 79.909
|  | 1159 | 78.8573 | 79.8676
|  | 1158 | 78.8797 | 79.8959
|  | 1157 | 78.8959 | 79.9341
|  | 1156 | 78.9188 | 79.9858
|  | 1155 | 78.8939 | 79.9462
|  | 1154 | 78.8435 | 79.9639
|  | 1153 | 78.8686 | 79.9975
|  | 1152 | 78.8285 | 79.9545
|  | 1151 | 78.8117 | 79.9769
|  | 1150 | 78.8037 | 79.9702
|  | 1149 | 78.8034 | 80.0067
|  | 1148 | 78.8279 | 80.0291
|  | 1147 | 78.8258 | 80.0539
|  | 1146 | 78.8286 | 80.0596
|  | 1145 | 78.8065 | 80.0685
|  | 1144 | 78.8278 | 80.0942
|  | 1143 | 78.8068 | 80.0774
|  | 1142 | 78.7935 | 80.1017
|  | 1141 | 78.7799 | 80.1005
|  | 1140 | 78.7856 | 80.1338
|  | 1139 | 78.7706 | 80.1201
|  | 1138 | 78.8013 | 80.159
|  | 1137 | 78.7547 | 80.1204
|  | 1136 | 78.7641 | 80.1321
|  | 1135 | 78.7125 | 80.1257
|  | 1134 | 78.6986 | 80.1289
|  | 1133 | 78.7078 | 80.1534
|  | 1132 | 78.7234 | 80.1802
|  | 1131 | 78.7228 | 80.1783
|  | 1130 | 78.7298 | 80.2323
|  | 1129 | 78.6958 | 80.215
|  | 1128 | 78.7194 | 80.2506
|  | 1127 | 78.7236 | 80.2657
|  | 1126 | 78.6653 | 80.2253
|  | 1125 | 78.6644 | 80.2316
|  | 1124 | 78.6737 | 80.2716
|  | 1123 | 78.6787 | 80.277
|  | 1122 | 78.6228 | 80.2307
|  | 1121 | 78.6199 | 80.2477
|  | 1120 | 78.6026 | 80.257
|  | 1119 | 78.6004 | 80.2708
|  | 1118 | 78.63 | 80.3047
|  | 1117 | 78.5931 | 80.294
|  | 1116 | 78.6246 | 80.3212
|  | 1115 | 78.6283 | 80.3535
|  | 1114 | 78.6168 | 80.3798
|  | 1113 | 78.6169 | 80.3622
|  | 1112 | 78.6026 | 80.3554
|  | 1111 | 78.5902 | 80.3703
|  | 1110 | 78.5711 | 80.3602
|  | 1109 | 78.5438 | 80.3704
|  | 1108 | 78.5619 | 80.3816
|  | 1107 | 78.5174 | 80.3563
|  | 1106 | 78.5121 | 80.3827
|  | 1105 | 78.4988 | 80.3898
|  | 1104 | 78.5242 | 80.4119
|  | 1103 | 78.5156 | 80.4317
|  | 1102 | 78.5055 | 80.4356
|  | 1101 | 78.4987 | 80.4351
|  | 1100 | 78.4801 | 80.4196
|  | 1099 | 78.4806 | 80.4652
|  | 1098 | 78.475 | 80.46
|  | 1097 | 78.484 | 80.4587
|  | 1096 | 78.4797 | 80.4626
|  | 1095 | 78.4618 | 80.4547
|  | 1094 | 78.4591 | 80.4777
|  | 1093 | 78.4636 | 80.4854
|  | 1092 | 78.4175 | 80.4904
|  | 1091 | 78.4379 | 80.5198
|  | 1090 | 78.4334 | 80.5332
|  | 1089 | 78.45 | 80.5535
|  | 1088 | 78.444 | 80.5441
|  | 1087 | 78.4377 | 80.5431
|  | 1086 | 78.3883 | 80.5102
|  | 1085 | 78.3754 | 80.5256
|  | 1084 | 78.3807 | 80.5373
|  | 1083 | 78.4094 | 80.5658
|  | 1082 | 78.3902 | 80.575
|  | 1081 | 78.3533 | 80.5402
|  | 1080 | 78.368 | 80.579
|  | 1079 | 78.3612 | 80.5986
|  | 1078 | 78.3539 | 80.5957
|  | 1077 | 78.3459 | 80.6005
|  | 1076 | 78.3282 | 80.5999
|  | 1075 | 78.3203 | 80.6124
|  | 1074 | 78.3415 | 80.6346
|  | 1073 | 78.328 | 80.6308
|  | 1072 | 78.3357 | 80.6424
|  | 1071 | 78.3139 | 80.6546
|  | 1070 | 78.3115 | 80.6734
|  | 1069 | 78.3143 | 80.6781
|  | 1068 | 78.3134 | 80.6888
|  | 1067 | 78.2924 | 80.6965
|  | 1066 | 78.276 | 80.6924
|  | 1065 | 78.2744 | 80.691
|  | 1064 | 78.2454 | 80.6818
|  | 1063 | 78.2396 | 80.674
|  | 1062 | 78.2451 | 80.6823
|  | 1061 | 78.252 | 80.7098
|  | 1060 | 78.2423 | 80.7303
|  | 1059 | 78.2275 | 80.722
|  | 1058 | 78.233 | 80.7168
|  | 1057 | 78.2358 | 80.7304
|  | 1056 | 78.224 | 80.737
|  | 1055 | 78.2331 | 80.7616
|  | 1054 | 78.2149 | 80.757
|  | 1053 | 78.1925 | 80.7517
|  | 1052 | 78.2005 | 80.7622
|  | 1051 | 78.2063 | 80.7867
|  | 1050 | 78.1816 | 80.7639
|  | 1049 | 78.1688 | 80.7656
|  | 1048 | 78.1585 | 80.7746
|  | 1047 | 78.1668 | 80.7815
|  | 1046 | 78.1748 | 80.7969
|  | 1045 | 78.1523 | 80.7862
|  | 1044 | 78.1277 | 80.7754
|  | 1043 | 78.1325 | 80.7901
|  | 1042 | 78.1408 | 80.8148
|  | 1041 | 78.153 | 80.8282
|  | 1040 | 78.1287 | 80.8205
|  | 1039 | 78.1191 | 80.8264
|  | 1038 | 78.1242 | 80.822
|  | 1037 | 78.1061 | 80.8246
|  | 1036 | 78.1071 | 80.8405
|  | 1035 | 78.108 | 80.8405
|  | 1034 | 78.0998 | 80.8545
|  | 1033 | 78.0875 | 80.8667
|  | 1032 | 78.0649 | 80.8597
|  | 1031 | 78.0732 | 80.8684
|  | 1030 | 78.0599 | 80.8641
|  | 1029 | 78.04 | 80.8584
|  | 1028 | 78.0497 | 80.8666
|  | 1027 | 78.0458 | 80.8874
|  | 1026 | 78.0277 | 80.8828
|  | 1025 | 77.9956 | 80.8623
|  | 1024 | 77.989 | 80.8785
|  | 1023 | 77.998 | 80.8798
|  | 1022 | 77.9954 | 80.8809
|  | 1021 | 77.987 | 80.8938
|  | 1020 | 77.9708 | 80.8932
|  | 1019 | 77.9892 | 80.9222
|  | 1018 | 77.995 | 80.9071
|  | 1017 | 77.9827 | 80.8846
|  | 1016 | 77.9623 | 80.8918
|  | 1015 | 77.9553 | 80.915
|  | 1014 | 77.9591 | 80.9302
|  | 1013 | 77.9338 | 80.9087
|  | 1012 | 77.9232 | 80.9068
|  | 1011 | 77.9385 | 80.9293
|  | 1010 | 77.9368 | 80.9405
|  | 1009 | 77.9171 | 80.9349
|  | 1008 | 77.904 | 80.9351
|  | 1007 | 77.9026 | 80.9293
|  | 1006 | 77.8982 | 80.9246
|  | 1005 | 77.9002 | 80.9303
|  | 1004 | 77.8722 | 80.9444
|  | 1003 | 77.8642 | 80.9703
|  | 1002 | 77.8664 | 80.9617
|  | 1001 | 77.8589 | 80.952
|  | 1000 | 77.8692 | 80.9713
|  | 999 | 77.8687 | 80.9678
|  | 998 | 77.8608 | 80.9609
|  | 997 | 77.8575 | 80.9887
|  | 996 | 77.8597 | 81.0098
|  | 995 | 77.8503 | 80.9968
|  | 994 | 77.8429 | 80.9857
|  | 993 | 77.8233 | 80.9901
|  | 992 | 77.8169 | 80.9938
|  | 991 | 77.8142 | 80.9842
|  | 990 | 77.8163 | 80.9928
|  | 989 | 77.8058 | 81.0084
|  | 988 | 77.7819 | 81.0129
|  | 987 | 77.7773 | 80.9889
|  | 986 | 77.7676 | 80.9953
|  | 985 | 77.7571 | 81.0042
|  | 984 | 77.7569 | 80.9967
|  | 983 | 77.7738 | 81.0382
|  | 982 | 77.7452 | 81.0349
|  | 981 | 77.7296 | 80.9984
|  | 980 | 77.7214 | 80.9921
|  | 979 | 77.7191 | 80.9995
|  | 978 | 77.7054 | 80.9743
|  | 977 | 77.7126 | 80.9816
|  | 976 | 77.7228 | 81.0117
|  | 975 | 77.7148 | 81.0327
|  | 974 | 77.6972 | 81.0447
|  | 973 | 77.675 | 81.0144
|  | 972 | 77.6688 | 80.994
|  | 971 | 77.6705 | 80.9888
|  | 970 | 77.6573 | 81.0036
|  | 969 | 77.6562 | 81.0417
|  | 968 | 77.6584 | 81.0347
|  | 967 | 77.6517 | 81.0078
|  | 966 | 77.6457 | 81.0263
|  | 965 | 77.6679 | 81.0428
|  | 964 | 77.6697 | 81.0573
|  | 963 | 77.6689 | 81.0714
|  | 962 | 77.6523 | 81.0789
|  | 961 | 77.6521 | 81.0914
|  | 960 | 77.637 | 81.0672
|  | 959 | 77.6478 | 81.0645
|  | 958 | 77.6547 | 81.0644
|  | 957 | 77.6432 | 81.0733
|  | 956 | 77.6415 | 81.0776
|  | 955 | 77.6404 | 81.0817
|  | 954 | 77.6248 | 81.0703
|  | 953 | 77.6094 | 81.0657
|  | 952 | 77.61 | 81.0697
|  | 951 | 77.6144 | 81.0794
|  | 950 | 77.5777 | 81.078
|  | 949 | 77.5735 | 81.0906
|  | 948 | 77.5843 | 81.0862
|  | 947 | 77.5855 | 81.091
|  | 946 | 77.5641 | 81.0983
|  | 945 | 77.5616 | 81.1097
|  | 944 | 77.5652 | 81.0886
|  | 943 | 77.5706 | 81.0957
|  | 942 | 77.552 | 81.0934
|  | 941 | 77.5446 | 81.0741
|  | 940 | 77.549 | 81.0872
|  | 939 | 77.5379 | 81.1019
|  | 938 | 77.537 | 81.0903
|  | 937 | 77.5442 | 81.1258
|  | 936 | 77.535 | 81.1162
|  | 935 | 77.5054 | 81.0914
|  | 934 | 77.484 | 81.0936
|  | 933 | 77.4699 | 81.0624
|  | 932 | 77.508 | 81.0823
|  | 931 | 77.4713 | 81.09
|  | 930 | 77.454 | 81.1083
|  | 929 | 77.4861 | 81.1054
|  | 928 | 77.4348 | 81.0726
|  | 927 | 77.4396 | 81.0906
|  | 926 | 77.4387 | 81.0841
|  | 925 | 77.4273 | 81.0884
|  | 924 | 77.4255 | 81.0626
|  | 923 | 77.4449 | 81.0993
|  | 922 | 77.3932 | 81.0752
|  | 921 | 77.4492 | 81.1007
|  | 920 | 77.392 | 81.084
|  | 919 | 77.3913 | 81.0414
|  | 918 | 77.3985 | 81.0599
|  | 917 | 77.442 | 81.0725
|  | 916 | 77.395 | 81.0733
|  | 915 | 77.3766 | 81.1103
|  | 914 | 77.3875 | 81.0879
|  | 913 | 77.3492 | 81.0417
|  | 912 | 77.3495 | 81.0649
|  | 911 | 77.346 | 81.0561
|  | 910 | 77.3572 | 81.0917
|  | 909 | 77.313 | 81.0263
|  | 908 | 77.2977 | 81.0155
|  | 907 | 77.2819 | 81.0289
|  | 906 | 77.3523 | 81.082
|  | 905 | 77.288 | 81.062
|  | 904 | 77.2676 | 81.0276
|  | 903 | 77.298 | 80.9768
|  | 902 | 77.301 | 81.0407
|  | 901 | 77.2697 | 81.0659
|  | 900 | 77.235 | 81.0558
|  | 899 | 77.2809 | 81.1074
|  | 898 | 77.2128 | 81.0402
|  | 897 | 77.2419 | 81.0705
|  | 896 | 77.2505 | 80.9752
|  | 895 | 77.2305 | 81.0039
|  | 894 | 77.2327 | 80.9742
|  | 893 | 77.1521 | 81.0017
|  | 892 | 77.2581 | 81.0162
|  | 891 | 77.2183 | 81.0302
|  | 890 | 77.1772 | 81.0289
|  | 889 | 77.1173 | 80.9486
|  | 888 | 77.1336 | 80.9776
|  | 887 | 77.2767 | 81.05
|  | 886 | 77.1835 | 81.0766
|  | 885 | 77.1034 | 81.0123
|  | 884 | 77.2377 | 81.0854
|  | 883 | 77.2232 | 81.0612
|  | 882 | 77.1854 | 81.0604
|  | 881 | 77.2149 | 81.0984
|  | 880 | 77.2656 | 81.0864
|  | 879 | 77.1115 | 81.0226
|  | 878 | 77.1161 | 81.0112
|  | 877 | 77.1442 | 81.0246
|  | 876 | 77.1207 | 81.058
|  | 875 | 77.0191 | 80.9941
|  | 874 | 77.0435 | 81.0221
|  | 873 | 77.143 | 80.834
|  | 872 | 77.1689 | 80.985
|  | 871 | 76.9225 | 80.9541
|  | 870 | 77.0377 | 80.9638
|  | 869 | 77.2298 | 81.0835
|  | 868 | 76.9878 | 80.9463
|  | 867 | 77.0457 | 81.0795
|  | 866 | 77.0976 | 80.918
|  | 865 | 76.9723 | 80.9074
|  | 864 | 77.0268 | 80.8577
|  | 863 | 77.0957 | 80.9617
|  | 862 | 77.0367 | 80.9228
|  | 861 | 77.0024 | 80.966
|  | 860 | 76.9533 | 80.8596
|  | 859 | 77.249 | 81.1364
|  | 858 | 77.2207 | 81.3015
|  | 857 | 77.4195 | 81.4517
|  | 856 | 77.2378 | 81.2761
|  | 855 | 76.9424 | 80.9948
|  | 854 | 77.0436 | 81.1159
|  | 853 | 76.982 | 80.9676
|  | 852 | 77.2474 | 81.2413
|  | 851 | 76.9165 | 81.1418
|  | 850 | 77.0393 | 81.2819
|  | 849 | 76.9515 | 81.1288
|  | 848 | 76.9771 | 81.1158
|  | 847 | 77.1658 | 81.1517
|  | 846 | 77.0471 | 81.1355
|  | 845 | 76.9529 | 81.089
|  | 844 | 76.919 | 81.0057
|  | 843 | 76.9308 | 81.0591
|  | 842 | 77.1266 | 81.1458
|  | 841 | 77.0815 | 81.1451
|  | 840 | 76.9118 | 80.9742
|  | 839 | 76.9463 | 81.0086
|  | 838 | 77.0974 | 81.2422
|  | 837 | 76.8529 | 81.1192
|  | 836 | 77.0715 | 81.0571
|  | 835 | 77.0582 | 81.1006
|  | 834 | 77.0369 | 81.1062
|  | 833 | 76.8498 | 80.9836
|  | 832 | 76.9838 | 81.1348
|  | 831 | 76.8405 | 80.9819
|  | 830 | 76.9643 | 80.9441
|  | 829 | 76.9528 | 81.0477
|  | 828 | 76.987 | 81.1027
|  | 827 | 76.8885 | 81.0455
|  | 826 | 76.7657 | 80.9326
|  | 825 | 76.8223 | 81.1088
|  | 824 | 76.8056 | 81.0707
|  | 823 | 76.8337 | 81.1029
|  | 822 | 76.7761 | 80.942
|  | 821 | 76.8723 | 81.0291
|  | 820 | 76.8867 | 81.0488
|  | 819 | 76.811 | 80.8936
|  | 818 | 76.8865 | 81.1242
|  | 817 | 76.8223 | 80.9903
|  | 816 | 76.8468 | 81.075
|  | 815 | 76.7038 | 81.0289
|  | 814 | 76.7413 | 81.0329
|  | 813 | 76.7794 | 81.106
|  | 812 | 76.7976 | 80.8897
|  | 811 | 76.9053 | 80.9728
|  | 810 | 76.7722 | 80.9831
|  | 809 | 76.814 | 80.9626
|  | 808 | 76.747 | 80.8704
|  | 807 | 76.8804 | 80.9887
|  | 806 | 76.8623 | 80.9639
|  | 805 | 76.7681 | 80.9945
|  | 804 | 76.8899 | 81.0344
|  | 803 | 76.7566 | 80.9164
|  | 802 | 76.779 | 80.9249
|  | 801 | 76.7709 | 80.9088
|  | 800 | 76.8447 | 80.8598
|  | 799 | 76.7537 | 80.9647
|  | 798 | 76.8794 | 80.912
|  | 797 | 76.8644 | 80.9823
|  | 796 | 76.7876 | 81.0095
|  | 795 | 76.8187 | 80.926
|  | 794 | 76.7701 | 80.875
|  | 793 | 76.7158 | 80.8826
|  | 792 | 76.6948 | 80.9112
|  | 791 | 76.7354 | 80.8292
|  | 790 | 76.6728 | 80.9204
|  | 789 | 76.7102 | 80.8223
|  | 788 | 76.7246 | 80.8581
|  | 787 | 76.6431 | 80.8151
|  | 786 | 76.671 | 80.8539
|  | 785 | 76.6372 | 80.7992
|  | 784 | 76.7016 | 80.8807
|  | 783 | 76.6069 | 80.7773
|  | 782 | 76.617 | 80.8239
|  | 781 | 76.6738 | 80.841
|  | 780 | 76.6214 | 80.8581
|  | 779 | 76.6473 | 80.8328
|  | 778 | 76.5458 | 80.8169
|  | 777 | 76.6921 | 80.8946
|  | 776 | 76.5824 | 80.7471
|  | 775 | 76.5795 | 80.7906
|  | 774 | 76.5456 | 80.7488
|  | 773 | 76.5925 | 80.7675
|  | 772 | 76.6038 | 80.7546
|  | 771 | 76.6224 | 80.6928
|  | 770 | 76.5289 | 80.7231
|  | 769 | 76.5539 | 80.7447
|  | 768 | 76.5814 | 80.7838
|  | 767 | 76.5456 | 80.7458
|  | 766 | 76.6058 | 80.7361
|  | 765 | 76.5411 | 80.7115
|  | 764 | 76.5336 | 80.7535
|  | 763 | 76.4865 | 80.7418
|  | 762 | 76.5751 | 80.6924
|  | 761 | 76.5688 | 80.7411
|  | 760 | 76.5391 | 80.7096
|  | 759 | 76.554 | 80.743
|  | 758 | 76.4945 | 80.6776
|  | 757 | 76.4875 | 80.7018
|  | 756 | 76.4761 | 80.7014
|  | 755 | 76.4175 | 80.5977
|  | 754 | 76.5223 | 80.6357
|  | 753 | 76.5612 | 80.709
|  | 752 | 76.4647 | 80.7334
|  | 751 | 76.4468 | 80.6287
|  | 750 | 76.4461 | 80.6312
|  | 749 | 76.4216 | 80.5987
|  | 748 | 76.4432 | 80.6035
|  | 747 | 76.4981 | 80.6115
|  | 746 | 76.4126 | 80.5332
|  | 745 | 76.3604 | 80.4876
|  | 744 | 76.3924 | 80.5422
|  | 743 | 76.3569 | 80.5121
|  | 742 | 76.3175 | 80.5575
|  | 741 | 76.3925 | 80.5795
|  | 740 | 76.4219 | 80.5996
|  | 739 | 76.3825 | 80.532
|  | 738 | 76.3278 | 80.511
|  | 737 | 76.284 | 80.4383
|  | 736 | 76.2664 | 80.4222
|  | 735 | 76.2747 | 80.4476
|  | 734 | 76.3237 | 80.44
|  | 733 | 76.2754 | 80.4266
|  | 732 | 76.188 | 80.4375
|  | 731 | 76.2292 | 80.4499
|  | 730 | 76.2607 | 80.427
|  | 729 | 76.2045 | 80.4748
|  | 728 | 76.2079 | 80.4397
|  | 727 | 76.161 | 80.4359
|  | 726 | 76.1704 | 80.4546
|  | 725 | 76.2095 | 80.4245
|  | 724 | 76.1972 | 80.3717
|  | 723 | 76.175 | 80.3803
|  | 722 | 76.1603 | 80.3923
|  | 721 | 76.1493 | 80.3662
|  | 720 | 76.1544 | 80.312
|  | 719 | 76.1353 | 80.347
|  | 718 | 76.0558 | 80.3037
|  | 717 | 76.0893 | 80.3711
|  | 716 | 76.0935 | 80.3528
|  | 715 | 76.0903 | 80.3046
|  | 714 | 76.0284 | 80.2923
|  | 713 | 76.0452 | 80.3163
|  | 712 | 76.0049 | 80.2987
|  | 711 | 76.0634 | 80.3509
|  | 710 | 76.0014 | 80.2547
|  | 709 | 75.9925 | 80.2567
|  | 708 | 75.9866 | 80.297
|  | 707 | 75.9642 | 80.291
|  | 706 | 75.909 | 80.1884
|  | 705 | 75.9516 | 80.2244
|  | 704 | 75.9432 | 80.2216
|  | 703 | 75.9255 | 80.2269
|  | 702 | 75.9116 | 80.2141
|  | 701 | 75.873 | 80.2093
|  | 700 | 75.8602 | 80.1674
|  | 699 | 75.8524 | 80.1502
|  | 698 | 75.8363 | 80.1516
|  | 697 | 75.824 | 80.1404
|  | 696 | 75.785 | 80.1356
|  | 695 | 75.8309 | 80.1077
|  | 694 | 75.7551 | 80.0585
|  | 693 | 75.7796 | 80.1046
|  | 692 | 75.8396 | 80.1335
|  | 691 | 75.8116 | 80.1152
|  | 690 | 75.7825 | 80.1074
|  | 689 | 75.7163 | 80.0626
|  | 688 | 75.7262 | 80.0392
|  | 687 | 75.7628 | 80.0588
|  | 686 | 75.7405 | 80.0821
|  | 685 | 75.741 | 80.0473
|  | 684 | 75.7207 | 80.0452
|  | 683 | 75.6254 | 79.9815
|  | 682 | 75.6357 | 79.9928
|  | 681 | 75.6954 | 80.0322
|  | 680 | 75.6452 | 80.0319
|  | 679 | 75.6151 | 80.0393
|  | 678 | 75.6436 | 80.0225
|  | 677 | 75.5804 | 80.0051
|  | 676 | 75.5881 | 79.9737
|  | 675 | 75.6175 | 80.0025
|  | 674 | 75.5629 | 79.956
|  | 673 | 75.5556 | 79.8875
|  | 672 | 75.5579 | 79.9066
|  | 671 | 75.6013 | 79.9262
|  | 670 | 75.5849 | 79.9494
|  | 669 | 75.5772 | 79.9886
|  | 668 | 75.6124 | 79.9647
|  | 667 | 75.5947 | 79.9355
|  | 666 | 75.5498 | 79.9091
|  | 665 | 75.5337 | 79.8993
|  | 664 | 75.5507 | 79.9049
|  | 663 | 75.5542 | 79.9184
|  | 662 | 75.48 | 79.9029
|  | 661 | 75.4814 | 79.8368
|  | 660 | 75.5129 | 79.8236
|  | 659 | 75.4727 | 79.8142
|  | 658 | 75.4781 | 79.7743
|  | 657 | 75.5036 | 79.8363
|  | 656 | 75.4821 | 79.8049
|  | 655 | 75.4261 | 79.7802
|  | 654 | 75.454 | 79.8039
|  | 653 | 75.4535 | 79.7792
|  | 652 | 75.4215 | 79.726
|  | 651 | 75.4576 | 79.7302
|  | 650 | 75.4292 | 79.7091
|  | 649 | 75.2913 | 79.6978
|  | 648 | 75.2763 | 79.6715
|  | 647 | 75.2612 | 79.6102
|  | 646 | 75.246 | 79.6581
|  | 645 | 75.2307 | 79.6717
|  | 644 | 75.2153 | 79.6302
|  | 643 | 75.1998 | 79.5916
|  | 642 | 75.1842 | 79.5886
|  | 641 | 75.1685 | 79.5393
|  | 640 | 75.1527 | 79.5187
|  | 639 | 75.1368 | 79.535
|  | 638 | 75.1207 | 79.5004
|  | 637 | 75.1046 | 79.4838
|  | 636 | 75.0884 | 79.4812
|  | 635 | 75.072 | 79.4332
|  | 634 | 75.0556 | 79.4313
|  | 633 | 75.039 | 79.4328
|  | 632 | 75.0223 | 79.3665
|  | 631 | 75.0055 | 79.3026
|  | 630 | 74.9886 | 79.2803
|  | 629 | 74.9716 | 79.2353
|  | 628 | 74.9545 | 79.2014
|  | 627 | 74.9373 | 79.198
|  | 626 | 74.92 | 79.1681
|  | 625 | 74.9025 | 79.0802
|  | 624 | 74.8849 | 79.0456
|  | 623 | 74.8672 | 78.9938
|  | 622 | 74.8494 | 78.9636
|  | 621 | 74.8315 | 78.945
|  | 620 | 74.8135 | 78.8473
|  | 619 | 74.7953 | 78.8039
|  | 618 | 74.7771 | 78.7751
|  | 617 | 74.7587 | 78.7019
|  | 616 | 74.7402 | 78.6512
|  | 615 | 74.7215 | 78.6274
|  | 614 | 74.7028 | 78.5474
|  | 613 | 74.6839 | 78.4865
|  | 612 | 74.6649 | 78.4279
|  | 611 | 74.6458 | 78.3435
|  | 610 | 74.6265 | 78.2843
|  | 609 | 74.6072 | 78.245
|  | 608 | 74.5877 | 78.1547
|  | 607 | 74.5681 | 78.084
|  | 606 | 74.5483 | 78.0236
|  | 605 | 74.5284 | 77.9155
|  | 604 | 74.5084 | 77.8525
|  | 603 | 74.4883 | 77.7862
|  | 602 | 74.468 | 77.6575
|  | 601 | 74.4476 | 77.5646
|  | 600 | 74.4271 | 77.5022
|  | 599 | 74.4064 | 77.3637
|  | 598 | 74.3856 | 77.2613
|  | 597 | 74.3647 | 77.1848
|  | 596 | 74.3437 | 77.0719
|  | 595 | 74.3225 | 76.9676
|  | 594 | 74.3011 | 76.8768
|  | 593 | 74.2797 | 76.7326
|  | 592 | 74.2581 | 76.6318
|  | 591 | 74.2363 | 76.5246
|  | 590 | 74.2144 | 76.3818
|  | 589 | 74.1924 | 76.2634
|  | 588 | 74.1702 | 76.1251
|  | 587 | 74.1479 | 75.9491
|  | 586 | 74.1255 | 75.8328
|  | 585 | 74.1029 | 75.7305
|  | 584 | 74.0802 | 75.5799
|  | 583 | 74.0573 | 75.4409
|  | 582 | 74.0343 | 75.3435
|  | 581 | 74.0111 | 75.1747
|  | 580 | 73.9878 | 75.0161
|  | 579 | 73.9644 | 74.8693
|  | 578 | 73.9408 | 74.6833
|  | 577 | 73.917 | 74.5036
|  | 576 | 73.8931 | 74.3477
|  | 575 | 73.869 | 74.1741
|  | 574 | 73.8448 | 74.0647
|  | 573 | 73.8205 | 73.8763
|  | 572 | 73.796 | 73.6748
|  | 571 | 73.7713 | 73.4968
|  | 570 | 73.7465 | 73.311
|  | 569 | 73.7215 | 73.118
|  | 568 | 73.6964 | 72.9696
|  | 567 | 73.6711 | 72.7872
|  | 566 | 73.6457 | 72.573
|  | 565 | 73.6201 | 72.3778
|  | 564 | 73.5943 | 72.1899
|  | 563 | 73.5684 | 71.983
|  | 562 | 73.5423 | 71.7866
|  | 561 | 73.5161 | 71.5612
|  | 560 | 73.4897 | 71.3579
|  | 559 | 73.4631 | 71.1362
|  | 558 | 73.4364 | 70.9036
|  | 557 | 73.4095 | 70.6626
|  | 556 | 73.3825 | 70.467
|  | 555 | 73.3553 | 70.2354
|  | 554 | 73.3279 | 70.0018
|  | 553 | 73.3003 | 69.8364
|  | 552 | 73.2726 | 69.598
|  | 551 | 73.2447 | 69.3346
|  | 550 | 73.2166 | 69.0962
|  | 549 | 73.1884 | 68.9039
|  | 548 | 73.16 | 68.6969
|  | 547 | 73.1314 | 68.4576
|  | 546 | 73.1027 | 68.1752
|  | 545 | 73.0738 | 67.9237
|  | 544 | 73.0447 | 67.6598
|  | 543 | 73.0154 | 67.4208
|  | 542 | 72.9859 | 67.1839
|  | 541 | 72.9563 | 66.9884
|  | 540 | 72.9265 | 66.7357
|  | 539 | 72.8965 | 66.475
|  | 538 | 72.8664 | 66.2619
|  | 537 | 72.836 | 66.027
|  | 536 | 72.8055 | 65.7375
|  | 535 | 72.7748 | 65.5298
|  | 534 | 72.7439 | 65.308
|  | 533 | 72.7128 | 65.0157
|  | 532 | 72.6816 | 64.7638
|  | 531 | 72.6501 | 64.5644
|  | 530 | 72.6185 | 64.2785
|  | 529 | 72.5867 | 64.0814
|  | 528 | 72.5547 | 63.839
|  | 527 | 72.5225 | 63.5683
|  | 526 | 72.4901 | 63.295
|  | 525 | 72.4575 | 63.0927
|  | 524 | 72.4247 | 62.854
|  | 523 | 72.3918 | 62.665
|  | 522 | 72.3586 | 62.4419
|  | 521 | 72.3252 | 62.1773
|  | 520 | 72.2917 | 61.9804
|  | 519 | 72.258 | 61.7529
|  | 518 | 72.224 | 61.4841
|  | 517 | 72.1899 | 61.3361
|  | 516 | 72.1555 | 61.1448
|  | 515 | 72.121 | 60.9123
|  | 514 | 72.0863 | 60.7024
|  | 513 | 72.0513 | 60.5035
|  | 512 | 72.0162 | 60.2843
|  | 511 | 71.9809 | 60.1474
|  | 510 | 71.9453 | 59.9457
|  | 509 | 71.9096 | 59.7129
|  | 508 | 71.8736 | 59.5535
|  | 507 | 71.8374 | 59.3885
|  | 506 | 71.8011 | 59.2182
|  | 505 | 71.7645 | 59.097
|  | 504 | 71.7277 | 58.908
|  | 503 | 71.6907 | 58.7132
|  | 502 | 71.6535 | 58.6051
|  | 501 | 71.6161 | 58.4774
|  | 500 | 71.5784 | 58.3283
|  | 499 | 71.5406 | 58.2249
|  | 498 | 71.5025 | 58.1076
|  | 497 | 71.4642 | 57.9981
|  | 496 | 71.4257 | 57.903
|  | 495 | 71.387 | 57.7728
|  | 494 | 71.3481 | 57.6314
|  | 493 | 71.3089 | 57.5951
|  | 492 | 71.2696 | 57.5814
|  | 491 | 71.23 | 57.4699
|  | 490 | 71.1901 | 57.4192
|  | 489 | 71.1501 | 57.3845
|  | 488 | 71.1098 | 57.3229
|  | 487 | 71.0693 | 57.3203
|  | 486 | 71.0286 | 57.2899
|  | 485 | 70.9877 | 57.2337
|  | 484 | 70.9465 | 57.2459
|  | 483 | 70.9051 | 57.3038
|  | 482 | 70.8635 | 57.2698
|  | 481 | 70.8216 | 57.3654
|  | 480 | 70.7795 | 57.4272
|  | 479 | 70.7372 | 57.4554
|  | 478 | 70.6947 | 57.512
|  | 477 | 70.6519 | 57.5299
|  | 476 | 70.6088 | 57.6081
|  | 475 | 70.5656 | 57.7835
|  | 474 | 70.5221 | 57.8771
|  | 473 | 70.4783 | 57.9721
|  | 472 | 70.4344 | 58.0523
|  | 471 | 70.3902 | 58.2268
|  | 470 | 70.3457 | 58.3846
|  | 469 | 70.301 | 58.5691
|  | 468 | 70.2561 | 58.782
|  | 467 | 70.2109 | 58.9273
|  | 466 | 70.1654 | 59.1117
|  | 465 | 70.1198 | 59.3659
|  | 464 | 70.0738 | 59.4855
|  | 463 | 70.0277 | 59.7834
|  | 462 | 69.9812 | 60.0586
|  | 461 | 69.9346 | 60.2681
|  | 460 | 69.8876 | 60.5766
|  | 459 | 69.8405 | 60.8572
|  | 458 | 69.793 | 61.1092
|  | 457 | 69.7454 | 61.4452
|  | 456 | 69.6974 | 61.8146
|  | 455 | 69.6492 | 62.0878
|  | 454 | 69.6008 | 62.492
|  | 453 | 69.5521 | 62.7896
|  | 452 | 69.5031 | 63.1625
|  | 451 | 69.4539 | 63.5224
|  | 450 | 69.4044 | 63.9591
|  | 449 | 69.3546 | 64.3545
|  | 448 | 69.3046 | 64.7803
|  | 447 | 69.2544 | 65.1982
|  | 446 | 69.2038 | 65.6241
|  | 445 | 69.153 | 66.1345
|  | 444 | 69.1019 | 66.5176
|  | 443 | 69.0506 | 66.9342
|  | 442 | 68.999 | 67.479
|  | 441 | 68.9471 | 67.9114
|  | 440 | 68.895 | 68.3365
|  | 439 | 68.8426 | 68.8589
|  | 438 | 68.7899 | 69.3406
|  | 437 | 68.7369 | 69.7625
|  | 436 | 68.6836 | 70.2561
|  | 435 | 68.6301 | 70.7146
|  | 434 | 68.5763 | 71.1105
|  | 433 | 68.5223 | 71.6087
|  | 432 | 68.4679 | 71.9869
|  | 431 | 68.4133 | 72.3721
|  | 430 | 68.3584 | 72.7161
|  | 429 | 68.3032 | 73.1368
|  | 428 | 68.2477 | 73.4243
|  | 427 | 68.1919 | 73.8032
|  | 426 | 68.1359 | 74.0976
|  | 425 | 68.0795 | 74.2849
|  | 424 | 68.0229 | 74.5773
|  | 423 | 67.966 | 74.7795
|  | 422 | 67.9088 | 75.0055
|  | 421 | 67.8513 | 75.0914
|  | 420 | 67.7935 | 75.1249
|  | 419 | 67.7355 | 75.195
|  | 418 | 67.6771 | 75.1881
|  | 417 | 67.6184 | 75.0585
|  | 416 | 67.5595 | 74.9852
|  | 415 | 67.5002 | 74.8187
|  | 414 | 67.4406 | 74.6101
|  | 413 | 67.3808 | 74.2941
|  | 412 | 67.3206 | 74.1148
|  | 411 | 67.2602 | 73.7228
|  | 410 | 67.1994 | 73.2604
|  | 409 | 67.1384 | 72.8108
|  | 408 | 67.077 | 72.382
|  | 407 | 67.0153 | 71.7231
|  | 406 | 66.9533 | 71.226
|  | 405 | 66.8911 | 70.5563
|  | 404 | 66.8285 | 69.8892
|  | 403 | 66.7656 | 69.1498
|  | 402 | 66.7023 | 68.455
|  | 401 | 66.6388 | 67.6879
|  | 400 | 66.575 | 66.9426
|  | 399 | 66.5108 | 66.1934
|  | 398 | 66.4464 | 65.2458
|  | 397 | 66.3816 | 64.4124
|  | 396 | 66.3165 | 63.5012
|  | 395 | 66.251 | 62.5794
|  | 394 | 66.1853 | 61.776
|  | 393 | 66.1192 | 60.9558
|  | 392 | 66.0529 | 60.0554
|  | 391 | 65.9861 | 59.2091
|  | 390 | 65.9191 | 58.4125
|  | 389 | 65.8518 | 57.4004
|  | 388 | 65.7841 | 56.6441
|  | 387 | 65.7161 | 55.801
|  | 386 | 65.6477 | 54.9619
|  | 385 | 65.5791 | 54.2222
|  | 384 | 65.5101 | 53.446
|  | 383 | 65.4407 | 52.6584
|  | 382 | 65.3711 | 52.0128
|  | 381 | 65.3011 | 51.3688
|  | 380 | 65.2307 | 50.6522
|  | 379 | 65.16 | 50.0252
|  | 378 | 65.089 | 49.3747
|  | 377 | 65.0177 | 48.8149
|  | 376 | 64.946 | 48.3608
|  | 375 | 64.874 | 47.7971
|  | 374 | 64.8016 | 47.4068
|  | 373 | 64.7289 | 46.9747
|  | 372 | 64.6558 | 46.5698
|  | 371 | 64.5824 | 46.2349
|  | 370 | 64.5087 | 45.8703
|  | 369 | 64.4346 | 45.6189
|  | 368 | 64.3601 | 45.3865
|  | 367 | 64.2853 | 45.2147
|  | 366 | 64.2102 | 45.0859
|  | 365 | 64.1347 | 44.9357
|  | 364 | 64.0588 | 44.8963
|  | 363 | 63.9826 | 44.8926
|  | 362 | 63.906 | 44.8609
|  | 361 | 63.8291 | 44.9195
|  | 360 | 63.7518 | 45.067
|  | 359 | 63.6742 | 45.196
|  | 358 | 63.5962 | 45.4283
|  | 357 | 63.5178 | 45.69
|  | 356 | 63.4391 | 45.9347
|  | 355 | 63.36 | 46.2746
|  | 354 | 63.2805 | 46.714
|  | 353 | 63.2007 | 47.2076
|  | 352 | 63.1205 | 47.746
|  | 351 | 63.04 | 48.2539
|  | 350 | 62.959 | 48.8602
|  | 349 | 62.8777 | 49.5149
|  | 348 | 62.7961 | 50.2622
|  | 347 | 62.714 | 50.9503
|  | 346 | 62.6316 | 51.8713
|  | 345 | 62.5488 | 52.7106
|  | 344 | 62.4656 | 53.6307
|  | 343 | 62.3821 | 54.5843
|  | 342 | 62.2981 | 55.6047
|  | 341 | 62.2138 | 56.7141
|  | 340 | 62.1291 | 57.7897
|  | 339 | 62.044 | 58.906
|  | 338 | 61.9586 | 60.0033
|  | 337 | 61.8727 | 61.0392
|  | 336 | 61.7865 | 62.1863
|  | 335 | 61.6998 | 63.281
|  | 334 | 61.6128 | 64.2954
|  | 333 | 61.5254 | 65.2711
|  | 332 | 61.4376 | 65.9988
|  | 331 | 61.3494 | 66.7851
|  | 330 | 61.2609 | 67.3805
|  | 329 | 61.1719 | 67.7184
|  | 328 | 61.0825 | 68.0155
|  | 327 | 60.9927 | 68.1611
|  | 326 | 60.9025 | 68.0307
|  | 325 | 60.812 | 67.7561
|  | 324 | 60.721 | 67.2676
|  | 323 | 60.6296 | 66.4785
|  | 322 | 60.5378 | 65.4886
|  | 321 | 60.4456 | 64.475
|  | 320 | 60.3531 | 63.1858
|  | 319 | 60.2601 | 61.5668
|  | 318 | 60.1666 | 59.9346
|  | 317 | 60.0728 | 58.0791
|  | 316 | 59.9786 | 56.2219
|  | 315 | 59.8839 | 54.2115
|  | 314 | 59.7889 | 52.1738
|  | 313 | 59.6934 | 50.1172
|  | 312 | 59.5975 | 47.8717
|  | 311 | 59.5012 | 45.6347
|  | 310 | 59.4045 | 43.4656
|  | 309 | 59.3073 | 41.2411
|  | 308 | 59.2098 | 38.9714
|  | 307 | 59.1118 | 36.7105
|  | 306 | 59.0133 | 34.5787
|  | 305 | 58.9145 | 32.4043
|  | 304 | 58.8152 | 30.3349
|  | 303 | 58.7155 | 28.2163
|  | 302 | 58.6154 | 26.1518
|  | 301 | 58.5149 | 24.0679
|  | 300 | 58.4139 | 22.1775