## Intensity Distribution
|  |  | 0 degrees AOI | 15 degrees AOI | 30 degrees AOI | 45 degrees AOI
|  | Angle (degrees) | Reflected Intensity (a. u.) | Reflected Intensity (a. u.) | Reflected Intensity (a. u.) | Reflected Intensity (a. u.)
|  | 90 | 9.2027e-05 | 0.00013321 | 0.00020408 | 0.00028908
|  | 88 | 9.7694e-05 | 0.0017365 | 0.00082855 | 0.00077069
|  | 86 | 0.00039236 | 0.018102 | 0.00092323 | 0.00081633
|  | 84 | 0.017333 | 0.023785 | 0.0072512 | 0.00084696
Product Raw Data |  | 82 | 0.027434 | 0.029797 | 0.01853 | 0.0016541
Ø1" N-BK7 Ground Glass Diffuse Reflector, 120 Grit |  | 80 | 0.03491 | 0.035716 | 0.023168 | 0.011463
|  | 78 | 0.042893 | 0.0455 | 0.027513 | 0.02082
Item # | DG10-120-F01, DG10-120-P01, DG10-120-M01 | 76 | 0.053558 | 0.046724 | 0.03224 | 0.024756
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 74 | 0.058584 | 0.050005 | 0.036747 | 0.029056
|  | 72 | 0.067903 | 0.05619 | 0.039967 | 0.033135
|  | 70 | 0.075048 | 0.064166 | 0.04495 | 0.036923
|  | 68 | 0.085415 | 0.069414 | 0.049986 | 0.040706
|  | 66 | 0.096485 | 0.077424 | 0.05435 | 0.04437
|  | 64 | 0.10659 | 0.0847 | 0.059082 | 0.047948
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 62 | 0.115 | 0.09425 | 0.064166 | 0.051231
|  | 60 | 0.12852 | 0.1007 | 0.068912 | 0.056315
|  | 58 | 0.13697 | 0.10792 | 0.073803 | 0.05983
|  | 56 | 0.14755 | 0.11651 | 0.076979 | 0.064875
Additional Information: |  | 54 | 0.16067 | 0.12757 | 0.083961 | 0.069535
Data is scaled so that the peak measured reflected intensity of the 1500 grit diffuser at 0° AOI equals 1 in arbitrary units. |  | 52 | 0.17137 | 0.13437 | 0.089702 | 0.075043
|  | 50 | 0.18583 | 0.14517 | 0.096978 | 0.081895
|  | 48 | 0.1993 | 0.15473 | 0.10623 | 0.086983
|  | 46 | 0.21756 | 0.16615 | 0.11435 | 0.096814
|  | 44 | 0.23458 | 0.17763 | 0.12591
|  | 42 | 0.25485 | 0.19094 | 0.13347 | 0.10468
|  | 40 | 0.27464 | 0.20484 | 0.14456 | 0.10949
|  | 38 | 0.29492 | 0.21814 | 0.15772 | 0.11216
|  | 36 | 0.31974 | 0.23402 | 0.16782 | 0.11653
|  | 34 | 0.34795 | 0.25529 | 0.18004 | 0.12244
|  | 32 | 0.36889 | 0.27447 |  | 0.12655
|  | 30 | 0.38631 | 0.30141 |  | 0.13363
|  | 28 | 0.41165 | 0.31823 | 0.21485 | 0.13779
|  | 26 | 0.4409 | 0.33889 | 0.22655 | 0.14373
|  | 24 | 0.47549 | 0.36839 | 0.23385 | 0.15332
|  | 22 | 0.49054 | 0.40112 | 0.24316 | 0.15715
|  | 20 | 0.51132 |  | 0.26081 | 0.16586
|  | 18 | 0.53356 |  | 0.27206 | 0.17127
|  | 16 | 0.55952 | 0.47972 | 0.2899 | 0.17672
|  | 14 | 0.57265 | 0.49919 | 0.31083 | 0.18546
|  | 12 | 0.58718 | 0.52684 | 0.33152 | 0.19216
|  | 10 | 0.59405 | 0.52816 | 0.34065 | 0.20191
|  | 8 | 0.62364 | 0.54415 | 0.36045 | 0.20788
|  | 6 | 0.62866 | 0.56323 | 0.37153 | 0.21039
|  | 4 | 0.65431 | 0.57883 | 0.38907 | 0.21137
|  | 2 |  | 0.581 | 0.40605 | 0.21775
|  | 0 |  | 0.59204 | 0.43078 | 0.21892
|  | -2 | 0.65307 | 0.61344 | 0.44627 | 0.21869
|  | -4 | 0.65601 | 0.62333 | 0.44703 | 0.23147
|  | -6 | 0.62202 | 0.61676 | 0.44967 | 0.23091
|  | -8 | 0.61869 | 0.60579 | 0.45201 | 0.2375
|  | -10 | 0.58694 | 0.58957 | 0.45035 | 0.23445
|  | -12 | 0.57852 | 0.57876 | 0.46168 | 0.23951
|  | -14 | 0.56323 | 0.56292 | 0.45772 | 0.24096
|  | -16 | 0.53704 | 0.54801 | 0.47233 | 0.24958
|  | -18 | 0.5253 | 0.51139 | 0.44956 | 0.25232
|  | -20 | 0.49927 | 0.48946 | 0.43809 | 0.25097
|  | -22 | 0.46087 | 0.46141 | 0.43034 | 0.24569
|  | -24 | 0.43654 | 0.43067 | 0.41947 | 0.24237
|  | -26 | 0.41676 | 0.3932 | 0.39031 | 0.24146
|  | -28 | 0.38293 | 0.37335 | 0.38293 | 0.24206
|  | -30 | 0.34631 | 0.34948 | 0.36331 | 0.24573
|  | -32 | 0.3355 | 0.31665 | 0.33681 | 0.24797
|  | -34 | 0.30035 | 0.30127 | 0.32231 | 0.25624
|  | -36 | 0.27292 | 0.26953 | 0.28785 | 0.25238
|  | -38 | 0.25021 | 0.2471 | 0.28123 | 0.2364
|  | -40 | 0.22387 | 0.22833 | 0.26269 | 0.24417
|  | -42 | 0.20657 | 0.21267 | 0.24164 | 0.23208
|  | -44 | 0.18075 | 0.19119 | 0.22754 | 0.22852
|  | -46 | 0.15935 | 0.1675 | 0.21107 | 0.23138
|  | -48 | 0.14299 | 0.14739 | 0.19598 | 0.22543
|  | -50 | 0.12966 | 0.1347 | 0.187 | 0.22101
|  | -52 | 0.11628 | 0.11943 | 0.17059 | 0.21983
|  | -54 | 0.10428 | 0.10915 | 0.15145 | 0.20657
|  | -56 | 0.092961 | 0.097934 | 0.14985 | 0.20234
|  | -58 | 0.082484 | 0.081692 | 0.13967 | 0.19705
|  | -60 | 0.072122 | 0.072325 | 0.12416 | 0.1983
|  | -62 | 0.063596 | 0.068781 | 0.12655 | 0.18876
|  | -64 | 0.05676 | 0.061134 | 0.11008 | 0.18017
|  | -66 | 0.048735 | 0.05534 | 0.096408 | 0.18138
|  | -68 | 0.043434 | 0.047441 | 0.088866 | 0.17424
|  | -70 | 0.037679 | 0.039687 | 0.081586 | 0.16008
|  | -72 | 0.03175 | 0.035733 | 0.0764 | 0.15243
|  | -74 | 0.026704 | 0.029447 | 0.064243 | 0.14822
|  | -76 | 0.021809 | 0.022748 | 0.055794 | 0.13125
|  | -78 | 0.017804 | 0.018188 | 0.045355 | 0.11993
|  | -80 | 0.014644 | 0.0060943 | 0.038388 | 0.10848
|  | -82 | 0.0096212 | 0.00012417 | 0.030103 | 0.084415
|  | -84 | 0.00013534 | 0.00011016 | 0.00079166 | 0.066435
|  | -86 | 8.4351e-05 | 0.00011957 | 0.00018028 | 0.024923
|  | -88 | 7.3402e-05 | 0.00012823 | 0.0001647 | 0.00028848
|  | -90 | 8.7104e-05 | 0.00013415 | 0.0001799 | 0.00031496