## 532 nm
|  | Wavelength (nm) | % Reflectance (AOI=8°, Unpolarized) | % Reflectance (AOI=45°, S-Polarized) | % Reflectance (AOI=45°, P-Polarized)
|  | 545 |  | 98.2753 | 97.9886
|  | 544 | 98.6292 | 98.2876 | 98.0177
|  | 543 |  | 98.2865 | 98.0058
|  | 542 | 98.5869 | 98.2745 | 97.9947
Product Raw Data |  | 541 |  | 98.2551 | 98.0463
Nd:YAG Prism Mirror, λ = 532 nm |  | 540 | 98.5252 | 98.2695 | 98.0744
|  | 539 |  | 98.2807 | 98.0499
Item # | MRA05-K13, MRA10-K13, MRA20-K13, MRA25-K13 | 538 | 98.4537 | 98.2676 | 98.0599
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 537 |  | 98.287 | 98.085
|  | 536 | 98.3581 | 98.2655 | 98.0995
|  | 535 |  | 98.274 | 98.1153
|  | 534 | 98.2867 | 98.2759 | 98.1441
|  | 533 |  | 98.29 | 98.1283
|  | 532 | 98.305 | 98.2752 | 98.1349
|  | 531 |  | 98.2832 | 98.1245
Additional Information: |  | 530 | 98.2457 | 98.2754 | 98.1099
|  | 529 |  | 98.2656 | 98.1144
|  | 528 | 98.1577 | 98.2712 | 98.0663
|  | 527 |  | 98.2829 | 98.0993
|  | 526 | 97.9861 | 98.2588 | 98.0862
|  | 525 |  | 98.2713 | 98.1223
|  | 524 | 97.8059 | 98.2597 | 98.1369
|  | 523 |  | 98.268 | 98.1572
|  | 522 | 97.5426 | 98.2625 | 98.2046
|  | 521 |  | 98.2731 | 98.2289
|  | 520 | 97.0982 | 98.2655 | 98.2598
|  | 519 |  | 98.2786 | 98.29
|  | 518 | 96.1145 | 98.283 | 98.2909
|  | 517 |  | 98.2871 | 98.2925
|  | 516 | 93.3106 | 98.2944 | 98.2848
|  | 515 |  | 98.2921 | 98.2495

## 1064 nm
|  | Wavelength (nm) | % Reflectance (AOI=8°, Unpolarized) | % Reflectance (AOI=45°, S-Polarized) | % Reflectance (AOI=45°, P-Polarized)
|  | 1080 | 99.0993 | 99.1204 | 98.7851
|  | 1079 |  | 99.1921 | 98.7984
|  | 1078 | 99.1431 | 99.1976 | 98.8586
|  | 1077 |  | 99.2364 | 98.9199
Product Raw Data |  | 1076 | 99.0787 | 99.2348 | 98.9283
Nd:YAG Prism Mirror, λ = 1064 nm |  | 1075 |  | 99.1024 | 98.9622
|  | 1074 | 99.0707 | 99.1969 | 98.9695
Item # | MRA05-K13, MRA10-K13, MRA20-K13, MRA25-K13 | 1073 |  | 99.2027 | 98.9826
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1072 | 99.15 | 99.25 | 99.0402
|  | 1071 |  | 99.1628 | 99
|  | 1070 | 99.1353 | 99.1494 | 99.1279
|  | 1069 |  | 99.1849 | 99.073
|  | 1068 | 99.106 | 99.1465 | 99.0924
|  | 1067 |  | 99.181 | 99.068
|  | 1066 | 99.0534 | 99.2118 | 99.0771
Additional Information: |  | 1065 |  | 99.2403 | 99.0469
|  | 1064 | 99.0414 | 99.1636 | 99.0634
|  | 1063 |  | 99.1859 | 99.1169
|  | 1062 | 99.0889 | 99.2326 | 99.1335
|  | 1061 |  | 99.188 | 99.1231
|  | 1060 | 99.1265 | 99.1645 | 99.1384
|  | 1059 |  | 99.1807 | 99.1223
|  | 1058 | 99.0689 | 99.1245 | 99.1415
|  | 1057 |  | 99.1751 | 99.2
|  | 1056 | 99.0406 | 99.2411 | 99.1258
|  | 1055 |  | 99.1815 | 99.1556
|  | 1054 | 99.0471 | 99.2268 | 99.1954
|  | 1053 |  | 99.1441 | 99.1732
|  | 1052 | 99.0779 | 99.1662 | 99.1496
|  | 1051 |  | 99.1818 | 99.1928
|  | 1050 | 99.0277 | 99.1363 | 99.1809