## LCC1113-D
|  | Retardance vs. Driver RMS Voltage at 25 °C |  | Retardance by Temperature at 2200 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 2200 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 1.6191 | 0.1 | 1.6191 | 1.5158 | 1.3963 | 1.2513
|  | 0.2 | 1.6153 | 0.2 | 1.6153 | 1.5011 | 1.3925 | 1.2474
Product Raw Data |  | 0.3 | 1.6063 | 0.3 | 1.6063 | 1.4848 | 1.3869 | 1.2418
Product Raw Data |  | 0.4 | 1.5919 | 0.4 | 1.5919 | 1.4686 | 1.379 | 1.2356
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 1650 - 3000 nm |  | 0.5 | 1.5711 | 0.5 | 1.5711 | 1.4478 | 1.37 | 1.2265
|  | 0.6 | 1.5448 | 0.55 | 1.5448 | 1.4231 | 1.3384 | 1.2128
Item # | LCC1113-D | 0.7 | 1.5041 | 0.6 | 1.5041 | 1.3869 | 1.3014 | 1.1922
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 1.453 | 0.65 | 1.453 | 1.338 | 1.2715 | 1.1622
|  | 0.9 | 1.3931 | 0.7 | 1.3931 | 1.2797 | 1.228 | 1.1225
|  | 1 | 1.3234 | 0.75 | 1.3234 | 1.2162 | 1.1607 | 1.0758
|  | 1.05 | 1.2545 | 0.8 | 1.2545 | 1.1457 | 1.109 | 1.0241
|  | 1.1 | 1.1808 | 0.85 | 1.1808 | 1.0826 | 1.0323 | 0.9686
|  | 1.15 | 1.1079 | 0.9 | 1.1079 | 1.0173 | 0.96199 | 0.91162
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.2 | 1.0327 | 0.95 | 1.0327 | 0.95423 | 0.90144 | 0.85328
|  | 1.25 | 0.96021 | 1 | 0.96021 | 0.89648 | 0.83712 | 0.79591
|  | 1.3 | 0.89314 | 1.05 | 0.89314 | 0.83322 | 0.7772 | 0.74186
Additional Information: |  | 1.35 | 0.8281 | 1.1 | 0.8281 | 0.77667 | 0.72065 | 0.69039
|  | 1.4 | 0.76955 | 1.15 | 0.76955 | 0.72414 | 0.66904 | 0.64426
|  | 1.45 | 0.71471 | 1.2 | 0.71471 | 0.67696 | 0.62368 | 0.60082
|  | 1.5 | 0.66447 | 1.25 | 0.66447 | 0.63375 | 0.58134 | 0.55964
|  | 1.55 | 0.61767 | 1.3 | 0.61767 | 0.59231 | 0.54628 | 0.52097
|  | 1.6 | 0.57121 | 1.35 | 0.57121 | 0.55445 | 0.51486 | 0.4846
|  | 1.65 | 0.53536 | 1.4 | 0.53536 | 0.5139 | 0.48738 | 0.45181
|  | 1.7 | 0.50052 | 1.45 | 0.50052 | 0.47612 | 0.46173 | 0.42418
|  | 1.75 | 0.47049 | 1.5 | 0.47049 | 0.44583 | 0.43711 | 0.40121
|  | 1.8 | 0.4486 | 1.55 | 0.4486 | 0.41986 | 0.41337 | 0.38182
|  | 1.85 | 0.42355 | 1.6 | 0.42355 | 0.40128 | 0.3921 | 0.36535
|  | 1.9 | 0.40411 | 1.65 | 0.40411 | 0.38427 | 0.37488 | 0.34973
|  | 1.95 | 0.38592 | 1.7 | 0.38592 | 0.36632 | 0.35775 | 0.3338
|  | 2 | 0.3689 | 1.75 | 0.3689 | 0.34887 | 0.34138 | 0.31783
|  | 2.05 | 0.35287 | 1.8 | 0.35287 | 0.33288 | 0.32401 | 0.3032
|  | 2.1 | 0.338 | 1.85 | 0.338 | 0.32032 | 0.30793 | 0.29119
|  | 2.15 | 0.32517 | 1.9 | 0.32517 | 0.30916 | 0.29486 | 0.28215
|  | 2.2 | 0.31376 | 1.95 | 0.31376 | 0.29842 | 0.28425 | 0.27413
|  | 2.25 | 0.3035 | 2 | 0.3035 | 0.28865 | 0.27499 | 0.26638
|  | 2.3 | 0.29363 | 2.05 | 0.29363 | 0.27862 | 0.26587 | 0.25789
|  | 2.35 | 0.2837 | 2.1 | 0.2837 | 0.26898 | 0.25706 | 0.24796
|  | 2.4 | 0.2744 | 2.15 | 0.2744 | 0.25935 | 0.24894 | 0.23756
|  | 2.45 | 0.26575 | 2.2 | 0.26575 | 0.25038 | 0.24129 | 0.2281
|  | 2.5 | 0.25793 | 2.25 | 0.25793 | 0.24283 | 0.23387 | 0.22021
|  | 2.55 | 0.25082 | 2.3 | 0.25082 | 0.23538 | 0.22677 | 0.21457
|  | 2.6 | 0.24376 | 2.35 | 0.24376 | 0.22834 | 0.22002 | 0.2098
|  | 2.65 | 0.23694 | 2.4 | 0.23694 | 0.221 | 0.2141 | 0.20524
|  | 2.7 | 0.23004 | 2.45 | 0.23004 | 0.2137 | 0.20832 | 0.20067
|  | 2.75 | 0.22361 | 2.5 | 0.22361 | 0.20749 | 0.20297 | 0.19645
|  | 2.8 | 0.21775 | 2.55 | 0.21775 | 0.20235 | 0.19715 | 0.19177
|  | 2.85 | 0.21252 | 2.6 | 0.21252 | 0.19781 | 0.19139 | 0.18703
|  | 2.9 | 0.2079 | 2.65 | 0.2079 | 0.19378 | 0.18642 | 0.18126
|  | 2.95 | 0.20312 | 2.7 | 0.20312 | 0.1897 | 0.18228 | 0.17629
|  | 3 | 0.19812 | 2.75 | 0.19812 | 0.18607 | 0.17961 | 0.17194
|  | 3.1 | 0.19319 | 2.8 | 0.19319 | 0.18189 | 0.17606 | 0.16855
|  | 3.2 | 0.18845 | 2.85 | 0.18845 | 0.17705 | 0.17171 | 0.16621
|  | 3.3 | 0.18394 | 2.9 | 0.18394 | 0.17128 | 0.16594 | 0.1628
|  | 3.4 | 0.17874 | 2.95 | 0.17874 | 0.16434 | 0.16006 | 0.15808
|  | 3.5 | 0.17413 | 3 | 0.17413 | 0.16128 | 0.15706 | 0.15122
|  | 3.6 | 0.16913 | 3.1 | 0.16913 | 0.15593 | 0.15222 | 0.14607
|  | 3.7 | 0.164 | 3.2 | 0.164 | 0.15086 | 0.14765 | 0.14119
|  | 3.8 | 0.15878 | 3.3 | 0.15878 | 0.14583 | 0.14327 | 0.13665
|  | 3.9 | 0.15361 | 3.4 | 0.15361 | 0.14115 | 0.13858 | 0.1321
|  | 4 | 0.14865 | 3.5 | 0.14865 | 0.13629 | 0.13348 | 0.12755
|  | 4.1 | 0.1438 | 3.6 | 0.1438 | 0.13137 | 0.12862 | 0.123
|  | 4.2 | 0.13904 | 3.7 | 0.13904 | 0.12634 | 0.12413 | 0.1185
|  | 4.3 | 0.13436 | 3.8 | 0.13436 | 0.12172 | 0.11988 | 0.11403
|  | 4.4 | 0.12993 | 3.9 | 0.12993 | 0.11732 | 0.11586 | 0.10979
|  | 4.5 | 0.12583 | 4 | 0.12583 | 0.11318 | 0.11151 | 0.10573
|  | 4.6 | 0.12209 | 4.1 | 0.12209 | 0.10914 | 0.1075 | 0.10195
|  | 4.7 | 0.11868 | 4.2 | 0.11868 | 0.10555 | 0.1037 | 0.098568
|  | 4.8 | 0.11533 | 4.3 | 0.11533 | 0.10262 | 0.10004 | 0.09507
|  | 4.9 | 0.11183 | 4.4 | 0.11183 | 0.099828 | 0.096428 | 0.091667
|  | 5 | 0.1082 | 4.5 | 0.1082 | 0.097054 | 0.092684 | 0.088333
|  | 5.2 | 0.10462 | 4.6 | 0.10462 | 0.093889 | 0.089441 | 0.085237
|  | 5.4 | 0.10129 | 4.7 | 0.10129 | 0.090464 | 0.085928 | 0.081985
|  | 5.6 | 0.098043 | 4.8 | 0.098043 | 0.086655 | 0.082298 | 0.078238
|  | 5.8 | 0.094965 | 4.9 | 0.094965 | 0.082899 | 0.078614 | 0.074796
|  | 6 | 0.091747 | 5 | 0.091747 | 0.079502 | 0.075446 | 0.071506
|  | 6.2 | 0.088608 | 5.2 | 0.088608 | 0.076443 | 0.072338 | 0.068415
|  | 6.4 | 0.08536 | 5.4 | 0.08536 | 0.073393 | 0.069051 | 0.065302
|  | 6.6 | 0.082288 | 5.6 | 0.082288 | 0.070357 | 0.066075 | 0.062295
|  | 6.8 | 0.079202 | 5.8 | 0.079202 | 0.067571 | 0.062943 | 0.059458
|  | 7 | 0.076297 | 6 | 0.076297 | 0.064845 | 0.060287 | 0.056795
|  | 7.2 | 0.073247 | 6.2 | 0.073247 | 0.062163 | 0.057211 | 0.054377
|  | 7.4 | 0.070282 | 6.4 | 0.070282 | 0.059285 | 0.053812 | 0.05175
|  | 7.6 | 0.067253 | 6.6 | 0.067253 | 0.056368 | 0.05027 | 0.049354
|  | 7.8 | 0.06447 | 6.8 | 0.06447 | 0.053746 | 0.046478 | 0.046832
|  | 8 | 0.061803 | 7 | 0.061803 | 0.051152 | 0.043453 | 0.045319
|  | 8.2 | 0.059427 | 7.2 | 0.059427 | 0.04907 | 0.040471 | 0.044007
|  | 8.4 | 0.057136 | 7.4 | 0.057136 | 0.04725 | 0.038125 | 0.043311
|  | 8.6 | 0.055159 | 7.6 | 0.055159 | 0.045735 | 0.03581 | 0.042207
|  | 8.8 | 0.053336 | 7.8 | 0.053336 | 0.04367 | 0.03385 | 0.040792
|  | 9 | 0.05147 | 8 | 0.05147 | 0.0414 | 0.03189 | 0.039249
|  | 9.2 | 0.049235 | 8.2 | 0.049235 | 0.039257 | 0.030765 | 0.037698
|  | 9.4 | 0.047054 | 8.4 | 0.047054 | 0.038008 | 0.029969 | 0.036355
|  | 9.6 | 0.04521 | 8.6 | 0.04521 | 0.036699 | 0.028904 | 0.035246
|  | 9.8 | 0.043723 | 8.8 | 0.043723 | 0.035713 | 0.027613 | 0.034389
|  | 10 | 0.04182 | 9 | 0.04182 | 0.034388 | 0.026292 | 0.033502
|  | 10.5 | 0.039817 | 9.2 | 0.039817 | 0.03328 | 0.025342 | 0.032216
|  | 11 | 0.037742 | 9.4 | 0.037742 | 0.031743 | 0.024371 | 0.030998
|  | 11.5 | 0.035988 | 9.6 | 0.035988 | 0.029657 | 0.024121 | 0.029794
|  | 12 | 0.034404 | 9.8 | 0.034404 | 0.02763 | 0.024429 | 0.028914
|  | 12.5 | 0.032898 | 10 | 0.032898 | 0.026218 | 0.024791 | 0.0275
|  | 13 | 0.03134 | 10.5 | 0.03134 | 0.025328 | 0.024353 | 0.025851
|  | 13.5 | 0.029475 | 11 | 0.029475 | 0.024396 | 0.02399 | 0.022783
|  | 14 | 0.027377 | 11.5 | 0.027377 | 0.023737 | 0.022984 | 0.020703
|  | 14.5 | 0.02573 | 12 | 0.02573 | 0.02384 | 0.02223 | 0.019312
|  | 15 | 0.024421 | 12.5 | 0.024421 | 0.024053 | 0.021671 | 0.019202
|  | 15.5 | 0.023408 | 13 | 0.023408 | 0.02428 | 0.020417 | 0.018871
|  | 16 | 0.022226 | 13.5 | 0.022226 | 0.023759 | 0.019269 | 0.018172
|  | 16.5 | 0.020679 | 14 | 0.020679 | 0.023403 | 0.017761 | 0.016874
|  | 17 | 0.019457 | 14.5 | 0.019457 | 0.021325 | 0.016985 | 0.016175
|  | 17.5 | 0.018315 | 15 | 0.018315 | 0.019526 | 0.015574 | 0.015368
|  | 18 | 0.017527 | 15.5 | 0.017527 | 0.018476 | 0.015446 | 0.013872
|  | 18.5 | 0.01656 | 16 | 0.01656 | 0.018594 | 0.015015 | 0.013618
|  | 19 | 0.015592 | 16.5 | 0.015592 | 0.018897 | 0.014663 | 0.013474
|  | 19.5 | 0.01465 | 17 | 0.01465 | 0.019057 | 0.014663 | 0.013605
|  | 20 | 0.013683 | 17.5 | 0.013683 | 0.019185 | 0.014521 | 0.013373
|  | 20.5 | 0.012997 | 18 | 0.012997 | 0.019185 | 0.015283 | 0.013681
|  | 21 | 0.012278 | 18.5 | 0.012278 | 0.019516 | 0.017182 | 0.013536
|  | 21.5 | 0.011954 | 19 | 0.011954 | 0.018968 | 0.019173 | 0.013984
|  | 22 | 0.01065 | 19.5 | 0.01065 | 0.018637 | 0.020564 | 0.013984
|  | 22.5 | 0.0099012 | 20 | 0.0099012 | 0.018178 | 0.020564 | 0.013536
|  | 23 | 0.0087212 | 20.5 | 0.0087212 | 0.018068 | 0.020564 | 0.012673
|  | 23.5 | 0.0079348 | 21 | 0.0079348 | 0.018186 | 0.020834 | 0.011615
|  | 24 | 0.0072538 | 21.5 | 0.0072538 | 0.016846 | 0.020235 | 0.011004
|  | 24.5 | 0.0062133 | 22 | 0.0062133 | 0.016846 | 0.019035 | 0.0099462
|  | 25 | 0.0054269 | 22.5 | 0.0054269 | 0.016846 | 0.017836 | 0.0099462
|  |  |  | 23 | 0.0046406 | 0.015999 | 0.016494 | 0.0099462
|  |  |  | 23.5 | 0.0040845 | 0.014412 | 0.015455 | 0.0093356
|  |  |  | 24 | 0.0035285 | 0.013072 | 0.014607 | 0.0081138
|  |  |  | 25 | 0.0035285 | 0.013072 | 0.014607 | 0.0081138

## LCC1113-MIR
|  | Retardance vs. Driver RMS Voltage at 25 °C |  | Retardance by Temperature at 4400 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 4400 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 2.2321 | 0.1 | 2.2338 | 2.0668 | 1.9299 | 1.8178
|  | 0.12 | 2.2321 | 0.12 | 2.2338 | 2.0668 | 1.9304 | 1.8174
Product Raw Data |  | 0.14 | 2.2325 | 0.14 | 2.2337 | 2.0668 | 1.9296 | 1.8172
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 3600 - 5600 nm |  | 0.16 | 2.2334 | 0.16 | 2.2335 | 2.0674 | 1.9293 | 1.8172
|  | 0.18 | 2.2332 | 0.18 | 2.2338 | 2.068 | 1.9309 | 1.8168
Item # | LCC1113-MIR | 0.2 | 2.2329 | 0.2 | 2.2336 | 2.0673 | 1.9312 | 1.8171
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.22 | 2.2325 | 0.22 | 2.2336 | 2.0679 | 1.9312 | 1.8169
|  | 0.24 | 2.2322 | 0.24 | 2.2336 | 2.0683 | 1.9315 | 1.8174
|  | 0.26 | 2.2321 | 0.26 | 2.2336 | 2.0682 | 1.9307 | 1.8181
|  | 0.28 | 2.2317 | 0.28 | 2.2335 | 2.0683 | 1.9291 | 1.8185
|  | 0.3 | 2.2317 | 0.3 | 2.2334 | 2.0679 | 1.9296 | 1.8184
|  | 0.32 | 2.2316 | 0.32 | 2.2333 | 2.0687 | 1.9299 | 1.819
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 0.34 | 2.2315 | 0.34 | 2.2332 | 2.0692 | 1.9301 | 1.8193
|  | 0.36 | 2.2314 | 0.36 | 2.2332 | 2.0674 | 1.9312 | 1.8184
|  | 0.38 | 2.2316 | 0.38 | 2.2331 | 2.0675 | 1.9325 | 1.818
Additional Information: |  | 0.4 | 2.2316 | 0.4 | 2.2329 | 2.0676 | 1.9315 | 1.8173
|  | 0.42 | 2.2321 | 0.42 | 2.2328 | 2.0677 | 1.932 | 1.8168
|  | 0.44 | 2.2313 | 0.44 | 2.2327 | 2.0677 | 1.9304 | 1.8157
|  | 0.46 | 2.2309 | 0.46 | 2.2326 | 2.0677 | 1.9286 | 1.8156
|  | 0.48 | 2.2314 | 0.48 | 2.2326 | 2.0677 | 1.9273 | 1.8151
|  | 0.51 | 2.231 | 0.51 | 2.2325 | 2.0676 | 1.9273 | 1.8147
|  | 0.52 | 2.2307 | 0.52 | 2.2324 | 2.0675 | 1.9268 | 1.8146
|  | 0.53 | 2.2315 | 0.53 | 2.2322 | 2.0673 | 1.9276 | 1.8146
|  | 0.54 | 2.2309 | 0.54 | 2.2321 | 2.0669 | 1.9288 | 1.8147
|  | 0.55 | 2.2294 | 0.55 | 2.2319 | 2.0669 | 1.9301 | 1.8152
|  | 0.56 | 2.2295 | 0.56 | 2.2318 | 2.0668 | 1.9304 | 1.8164
|  | 0.57 | 2.2291 | 0.57 | 2.2316 | 2.0666 | 1.9296 | 1.8167
|  | 0.58 | 2.2287 | 0.58 | 2.2314 | 2.0665 | 1.9296 | 1.8167
|  | 0.59 | 2.2291 | 0.59 | 2.2312 | 2.0663 | 1.9288 | 1.8165
|  | 0.6 | 2.2297 | 0.6 | 2.2309 | 2.0661 | 1.9293 | 1.8158
|  | 0.61 | 2.2295 | 0.61 | 2.2307 | 2.0659 | 1.9286 | 1.815
|  | 0.62 | 2.2294 | 0.62 | 2.2305 | 2.0657 | 1.9291 | 1.8144
|  | 0.63 | 2.2287 | 0.63 | 2.2304 | 2.0654 | 1.9296 | 1.8137
|  | 0.64 | 2.2281 | 0.64 | 2.2302 | 2.0652 | 1.9301 | 1.813
|  | 0.65 | 2.2277 | 0.65 | 2.2301 | 2.0649 | 1.9276 | 1.8127
|  | 0.66 | 2.2278 | 0.66 | 2.2299 | 2.0646 | 1.9276 | 1.8121
|  | 0.67 | 2.2278 | 0.67 | 2.2298 | 2.0643 | 1.9268 | 1.812
|  | 0.68 | 2.2285 | 0.68 | 2.2296 | 2.064 | 1.9273 | 1.8122
|  | 0.69 | 2.2288 | 0.69 | 2.2294 | 2.0637 | 1.9258 | 1.8125
|  | 0.7 | 2.2284 | 0.7 | 2.2293 | 2.0634 | 1.9278 | 1.8133
|  | 0.71 | 2.2276 | 0.71 | 2.2292 | 2.0631 | 1.9293 | 1.8139
|  | 0.72 | 2.2274 | 0.72 | 2.229 | 2.0627 | 1.9299 | 1.8135
|  | 0.73 | 2.2266 | 0.73 | 2.2289 | 2.0624 | 1.9276 | 1.8132
|  | 0.74 | 2.2264 | 0.74 | 2.2286 | 2.0621 | 1.9286 | 1.8122
|  | 0.75 | 2.226 | 0.75 | 2.2284 | 2.0617 | 1.926 | 1.811
|  | 0.76 | 2.2262 | 0.76 | 2.2281 | 2.0612 | 1.9243 | 1.8102
|  | 0.77 | 2.2254 | 0.77 | 2.2279 | 2.0608 | 1.9236 | 1.8095
|  | 0.78 | 2.2255 | 0.78 | 2.2276 | 2.0603 | 1.9243 | 1.8088
|  | 0.79 | 2.2247 | 0.79 | 2.2273 | 2.0598 | 1.9238 | 1.8082
|  | 0.8 | 2.2252 | 0.8 | 2.227 | 2.0593 | 1.9241 | 1.8076
|  | 0.81 | 2.2242 | 0.81 | 2.2267 | 2.0588 | 1.9224 | 1.8071
|  | 0.82 | 2.2243 | 0.82 | 2.2263 | 2.0583 | 1.9217 | 1.8067
|  | 0.83 | 2.2235 | 0.83 | 2.226 | 2.0577 | 1.9222 | 1.8063
|  | 0.84 | 2.2234 | 0.84 | 2.2256 | 2.0571 | 1.9217 | 1.8059
|  | 0.85 | 2.2226 | 0.85 | 2.2253 | 2.0564 | 1.9219 | 1.8054
|  | 0.86 | 2.2224 | 0.86 | 2.2249 | 2.0556 | 1.9224 | 1.8048
|  | 0.87 | 2.2224 | 0.87 | 2.2246 | 2.0548 | 1.9229 | 1.8039
|  | 0.88 | 2.2216 | 0.88 | 2.2242 | 2.0539 | 1.921 | 1.8029
|  | 0.89 | 2.2211 | 0.89 | 2.2238 | 2.0529 | 1.9205 | 1.8016
|  | 0.9 | 2.2207 | 0.9 | 2.2234 | 2.0518 | 1.9193 | 1.8001
|  | 0.91 | 2.2204 | 0.91 | 2.223 | 2.0506 | 1.9193 | 1.7985
|  | 0.92 | 2.2196 | 0.92 | 2.2226 | 2.0494 | 1.918 | 1.7968
|  | 0.93 | 2.2199 | 0.93 | 2.2222 | 2.048 | 1.9168 | 1.795
|  | 0.94 | 2.2195 | 0.94 | 2.2217 | 2.0467 | 1.9168 | 1.7932
|  | 0.95 | 2.2188 | 0.95 | 2.2212 | 2.0452 | 1.9175 | 1.7914
|  | 0.96 | 2.2184 | 0.96 | 2.2208 | 2.0436 | 1.9164 | 1.7895
|  | 0.97 | 2.2174 | 0.97 | 2.2203 | 2.0419 | 1.9155 | 1.7874
|  | 0.98 | 2.2163 | 0.98 | 2.2198 | 2.0401 | 1.9162 | 1.7851
|  | 0.99 | 2.2163 | 0.99 | 2.2193 | 2.0384 | 1.9153 | 1.7824
|  | 1 | 2.2153 | 1 | 2.2186 | 2.0367 | 1.9133 | 1.7734
|  | 1.01 | 2.2142 | 1.01 | 2.218 | 2.0348 | 1.9116 | 1.7698
|  | 1.02 | 2.2136 | 1.02 | 2.2173 | 2.0328 | 1.9099 | 1.766
|  | 1.03 | 2.213 | 1.03 | 2.2166 | 2.0305 | 1.9079 | 1.7618
|  | 1.04 | 2.211 | 1.04 | 2.2158 | 2.0281 | 1.9055 | 1.7573
|  | 1.05 | 2.2108 | 1.05 | 2.2149 | 2.0256 | 1.9025 | 1.7523
|  | 1.06 | 2.2099 | 1.06 | 2.214 | 2.023 | 1.9013 | 1.747
|  | 1.07 | 2.2083 | 1.07 | 2.213 | 2.0202 | 1.8992 | 1.7414
|  | 1.08 | 2.2067 | 1.08 | 2.212 | 2.0174 | 1.8962 | 1.7354
|  | 1.09 | 2.2055 | 1.09 | 2.211 | 2.0143 | 1.8932 | 1.7293
|  | 1.1 | 2.2041 | 1.1 | 2.2099 | 2.0111 | 1.8916 | 1.7229
|  | 1.11 | 2.2031 | 1.11 | 2.2088 | 2.0075 | 1.887 | 1.7162
|  | 1.12 | 2.2026 | 1.12 | 2.2076 | 2.0038 | 1.8831 | 1.7093
|  | 1.13 | 2.2012 | 1.13 | 2.2064 | 1.9998 | 1.8797 | 1.7023
|  | 1.14 | 2.1996 | 1.14 | 2.205 | 1.9955 | 1.8752 | 1.6949
|  | 1.15 | 2.1983 | 1.15 | 2.2037 | 1.991 | 1.8697 | 1.6873
|  | 1.16 | 2.1965 | 1.16 | 2.2023 | 1.9861 | 1.8662 | 1.6795
|  | 1.17 | 2.1938 | 1.17 | 2.2008 | 1.9809 | 1.8612 | 1.6715
|  | 1.18 | 2.1919 | 1.18 | 2.1992 | 1.9755 | 1.8547 | 1.6632
|  | 1.19 | 2.1902 | 1.19 | 2.1974 | 1.9697 | 1.8481 | 1.6545
|  | 1.2 | 2.1867 | 1.2 | 2.1956 | 1.9636 | 1.8411 | 1.6454
|  | 1.21 | 2.1844 | 1.21 | 2.1935 | 1.9571 | 1.8326 | 1.6361
|  | 1.22 | 2.1819 | 1.22 | 2.1914 | 1.9503 | 1.8236 | 1.6264
|  | 1.23 | 2.1795 | 1.23 | 2.189 | 1.9431 | 1.8149 | 1.6165
|  | 1.24 | 2.1753 | 1.24 | 2.1865 | 1.9355 | 1.8059 | 1.6064
|  | 1.25 | 2.1727 | 1.25 | 2.1838 | 1.9277 | 1.7967 | 1.5961
|  | 1.26 | 2.1686 | 1.26 | 2.1809 | 1.9194 | 1.787 | 1.5857
|  | 1.27 | 2.1648 | 1.27 | 2.1778 | 1.9107 | 1.7774 | 1.5751
|  | 1.28 | 2.1606 | 1.28 | 2.1745 | 1.9014 | 1.7675 | 1.5643
|  | 1.29 | 2.1561 | 1.29 | 2.171 | 1.8918 | 1.7584 | 1.5534
|  | 1.3 | 2.152 | 1.3 | 2.1673 | 1.882 | 1.7476 | 1.5421
|  | 1.31 | 2.1475 | 1.31 | 2.1634 | 1.872 | 1.736 | 1.5306
|  | 1.32 | 2.1419 | 1.32 | 2.1592 | 1.8616 | 1.7245 | 1.5189
|  | 1.33 | 2.1363 | 1.33 | 2.1547 | 1.8509 | 1.7123 | 1.5069
|  | 1.34 | 2.1313 | 1.34 | 2.15 | 1.8399 | 1.6984 | 1.4947
|  | 1.35 | 2.1243 | 1.35 | 2.145 | 1.8286 | 1.6863 | 1.4823
|  | 1.36 | 2.117 | 1.36 | 2.1397 | 1.8169 | 1.6744 | 1.4698
|  | 1.37 | 2.111 | 1.37 | 2.134 | 1.805 | 1.6621 | 1.4573
|  | 1.38 | 2.1031 | 1.38 | 2.1281 | 1.7929 | 1.6496 | 1.4448
|  | 1.39 | 2.0955 | 1.39 | 2.1219 | 1.7806 | 1.6391 | 1.4323
|  | 1.4 | 2.0885 | 1.4 | 2.1155 | 1.768 | 1.6253 | 1.4199
|  | 1.41 | 2.0804 | 1.41 | 2.1088 | 1.7554 | 1.6107 | 1.4075
|  | 1.42 | 2.0726 | 1.42 | 2.1018 | 1.7427 | 1.5981 | 1.3951
|  | 1.43 | 2.0658 | 1.43 | 2.0945 | 1.73 | 1.5852 | 1.3827
|  | 1.44 | 2.057 | 1.44 | 2.087 | 1.7172 | 1.5691 | 1.3702
|  | 1.45 | 2.0477 | 1.45 | 2.0794 | 1.7046 | 1.5546 | 1.3576
|  | 1.46 | 2.0387 | 1.46 | 2.0716 | 1.692 | 1.544 | 1.3448
|  | 1.47 | 2.0304 | 1.47 | 2.0636 | 1.6795 | 1.5316 | 1.332
|  | 1.48 | 2.0198 | 1.48 | 2.0555 | 1.6673 | 1.5158 | 1.3191
|  | 1.49 | 2.0131 | 1.49 | 2.0469 | 1.6554 | 1.5 | 1.306
|  | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.0378 | 1.6437 | 1.4897 | 1.293
|  | 1.51 | 1.9869 | 1.51 | 2.0288 | 1.6322 | 1.4747 | 1.2799
|  | 1.52 | 1.9845 | 1.52 | 2.0195 | 1.6207 | 1.4612 | 1.2668
|  | 1.53 | 1.9742 | 1.53 | 2.0101 | 1.6093 | 1.4461 | 1.2537
|  | 1.54 | 1.9659 | 1.54 | 2.0007 | 1.5982 | 1.432 | 1.1946
|  | 1.55 | 1.9523 | 1.55 | 1.991 | 1.5872 | 1.4173 | 1.1824
|  | 1.56 | 1.9432 | 1.56 | 1.981 | 1.5763 | 1.4027 | 1.1704
|  | 1.57 | 1.9318 | 1.57 | 1.9709 | 1.5655 | 1.3886 | 1.157
|  | 1.58 | 1.9219 | 1.58 | 1.9605 | 1.5546 | 1.3744 | 1.1431
|  | 1.59 | 1.9098 | 1.59 | 1.9498 | 1.5438 | 1.3596 | 1.1281
|  | 1.6 | 1.8995 | 1.6 | 1.9394 | 1.533 | 1.3444 | 1.1137
|  | 1.61 | 1.8873 | 1.61 | 1.929 | 1.5222 | 1.3308 | 1.0993
|  | 1.62 | 1.8755 | 1.62 | 1.9181 | 1.5114 | 1.3169 | 1.0855
|  | 1.63 | 1.8634 | 1.63 | 1.9073 | 1.5006 | 1.3022 | 1.0724
|  | 1.64 | 1.8521 | 1.64 | 1.8961 | 1.4898 | 1.2865 | 1.0599
|  | 1.65 | 1.8402 | 1.65 | 1.8847 | 1.479 | 1.2706 | 1.0483
|  | 1.66 | 1.8285 | 1.66 | 1.873 | 1.4682 | 1.2541 | 1.0379
|  | 1.67 | 1.8158 | 1.67 | 1.8613 | 1.4574 | 1.2378 | 1.0284
|  | 1.68 | 1.8026 | 1.68 | 1.8493 | 1.4466 | 1.2215 | 1.0168
|  | 1.69 | 1.7894 | 1.69 | 1.8372 | 1.4358 | 1.2078 | 1.0067
|  | 1.7 | 1.776 | 1.7 | 1.825 | 1.4249 | 1.1946 | 1
|  | 1.71 | 1.7629 | 1.71 | 1.8126 | 1.414 | 1.1825 | 0.98896
|  | 1.72 | 1.7499 | 1.72 | 1.8002 | 1.4031 | 1.17 | 0.97601
|  | 1.73 | 1.7374 | 1.73 | 1.7876 | 1.392 | 1.1587 | 0.9641
|  | 1.74 | 1.7251 | 1.74 | 1.7751 | 1.3807 | 1.1454 | 0.95312
|  | 1.75 | 1.7138 | 1.75 | 1.7625 | 1.3693 | 1.1333 | 0.9414
|  | 1.76 | 1.7021 | 1.76 | 1.7499 | 1.3576 | 1.1203 | 0.93008
|  | 1.77 | 1.6901 | 1.77 | 1.7374 | 1.3457 | 1.1083 | 0.91985
|  | 1.78 | 1.678 | 1.78 | 1.7248 | 1.3336 | 1.0958 | 0.91044
|  | 1.79 | 1.6652 | 1.79 | 1.7123 | 1.3212 | 1.0836 | 0.90199
|  | 1.8 | 1.651 | 1.8 | 1.6998 | 1.3088 | 1.0712 | 0.89457
|  | 1.81 | 1.6381 | 1.81 | 1.6871 | 1.2963 | 1.0597 | 0.88673
|  | 1.82 | 1.6257 | 1.82 | 1.6744 | 1.2836 | 1.0483 | 0.87919
|  | 1.83 | 1.6125 | 1.83 | 1.6616 | 1.2708 | 1.0364 | 0.86992
|  | 1.84 | 1.5987 | 1.84 | 1.6485 | 1.258 | 1.0267 | 0.8603
|  | 1.85 | 1.5847 | 1.85 | 1.6354 | 1.2451 | 1.0189 | 0.84966
|  | 1.86 | 1.571 | 1.86 | 1.6221 | 1.2324 | 1.006 | 0.8391
|  | 1.87 | 1.5553 | 1.87 | 1.6085 | 1.2196 | 1 | 0.82772
|  | 1.88 | 1.5393 | 1.88 | 1.5947 | 1.2069 | 0.97975 | 0.81801
|  | 1.89 | 1.5262 | 1.89 | 1.5803 | 1.1943 | 0.96795 | 0.80817
|  | 1.9 | 1.5171 | 1.9 | 1.5667 | 1.1818 | 0.95858 | 0.79917
|  | 1.91 | 1.5 | 1.91 | 1.5521 | 1.1694 | 0.94885 | 0.79094
|  | 1.92 | 1.4764 | 1.92 | 1.5376 | 1.1572 | 0.9375 | 0.78387
|  | 1.93 | 1.4616 | 1.93 | 1.5227 | 1.145 | 0.92784 | 0.77666
|  | 1.94 | 1.4464 | 1.94 | 1.5075 | 1.1328 | 0.91903 | 0.7704
|  | 1.95 | 1.431 | 1.95 | 1.4921 | 1.1209 | 0.90863 | 0.76411
|  | 1.96 | 1.4137 | 1.96 | 1.4767 | 1.109 | 0.8981 | 0.75767
|  | 1.97 | 1.3967 | 1.97 | 1.461 | 1.0972 | 0.88961 | 0.75085
|  | 1.98 | 1.3792 | 1.98 | 1.4455 | 1.0854 | 0.88084 | 0.74342
|  | 1.99 | 1.3643 | 1.99 | 1.4301 | 1.0738 | 0.87212 | 0.73525
|  | 2 | 1.3488 | 2 | 1.415 | 1.0623 | 0.86298 | 0.72704
|  | 2.01 | 1.3358 | 2.01 | 1.3989 | 1.051 | 0.85468 | 0.71869
|  | 2.02 | 1.3225 | 2.02 | 1.3835 | 1.0397 | 0.84579 | 0.71055
|  | 2.03 | 1.3092 | 2.03 | 1.3681 | 1.0285 | 0.83635 | 0.70307
|  | 2.04 | 1.2942 | 2.04 | 1.3532 | 1.0175 | 0.82676 | 0.69579
|  | 2.05 | 1.2791 | 2.05 | 1.3386 | 1.0065 | 0.81816 | 0.68923
|  | 2.06 | 1.2643 | 2.06 | 1.3244 | 0.99568 | 0.80943 | 0.684
|  | 2.07 | 1.2511 | 2.07 | 1.3104 | 0.98499 | 0.8011 | 0.67827
|  | 2.08 | 1.2395 | 2.08 | 1.2966 | 0.97441 | 0.79348 | 0.67288
|  | 2.09 | 1.2293 | 2.09 | 1.283 | 0.96396 | 0.78551 | 0.66725
|  | 2.1 | 1.2189 | 2.1 | 1.2697 | 0.95364 | 0.77786 | 0.66191
|  | 2.11 | 1.2075 | 2.11 | 1.2567 | 0.94347 | 0.77016 | 0.65559
|  | 2.12 | 1.1959 | 2.12 | 1.244 | 0.93343 | 0.7624 | 0.64973
|  | 2.13 | 1.1831 | 2.13 | 1.2314 | 0.92351 | 0.75456 | 0.64309
|  | 2.14 | 1.1688 | 2.14 | 1.219 | 0.91376 | 0.74748 | 0.63697
|  | 2.15 | 1.1562 | 2.15 | 1.2065 | 0.90415 | 0.73986 | 0.63099
|  | 2.16 | 1.1425 | 2.16 | 1.1941 | 0.89468 | 0.73265 | 0.62524
|  | 2.17 | 1.1293 | 2.17 | 1.1816 | 0.88535 | 0.72562 | 0.61964
|  | 2.18 | 1.116 | 2.18 | 1.1691 | 0.87612 | 0.71953 | 0.61446
|  | 2.19 | 1.1043 | 2.19 | 1.1567 | 0.86699 | 0.71251 | 0.60967
|  | 2.2 | 1.0915 | 2.2 | 1.1443 | 0.85794 | 0.70686 | 0.60441
|  | 2.21 | 1.0812 | 2.21 | 1.1319 | 0.84919 | 0.70082 | 0.59929
|  | 2.22 | 1.07 | 2.22 | 1.1196 | 0.8406 | 0.69401 | 0.59373
|  | 2.23 | 1.0583 | 2.23 | 1.1073 | 0.83217 | 0.68745 | 0.58912
|  | 2.24 | 1.0461 | 2.24 | 1.0951 | 0.82396 | 0.68101 | 0.5836
|  | 2.25 | 1.0356 | 2.25 | 1.0831 | 0.81597 | 0.67385 | 0.57854
|  | 2.26 | 1.0233 | 2.26 | 1.0714 | 0.80817 | 0.66775 | 0.57391
|  | 2.27 | 1.0082 | 2.27 | 1.0601 | 0.80057 | 0.66252 | 0.5695
|  | 2.28 | 1 | 2.28 | 1.0493 | 0.79318 | 0.65628 | 0.56568
|  | 2.29 | 0.99083 | 2.29 | 1.038 | 0.78598 | 0.65001 | 0.56192
|  | 2.3 | 0.97949 | 2.3 | 1.0267 | 0.77893 | 0.64559 | 0.55663
|  | 2.31 | 0.97039 | 2.31 | 1.0154 | 0.77202 | 0.63913 | 0.55146
|  | 2.32 | 0.9593 | 2.32 | 1.0041 | 0.76523 | 0.63302 | 0.54734
|  | 2.33 | 0.9484 | 2.33 | 0.99277 | 0.75856 | 0.62774 | 0.54085
|  | 2.34 | 0.93592 | 2.34 | 0.98153 | 0.75198 | 0.62274 | 0.53714
|  | 2.35 | 0.92425 | 2.35 | 0.97026 | 0.74551 | 0.61565 | 0.5352
|  | 2.36 | 0.91191 | 2.36 | 0.95911 | 0.73912 | 0.61106 | 0.53088
|  | 2.37 | 0.90069 | 2.37 | 0.94792 | 0.73284 | 0.60543 | 0.5249
|  | 2.38 | 0.88948 | 2.38 | 0.93655 | 0.72666 | 0.59954 | 0.52095
|  | 2.39 | 0.88061 | 2.39 | 0.92493 | 0.72058 | 0.59468 | 0.51233
|  | 2.4 | 0.87129 | 2.4 | 0.91416 | 0.71461 | 0.59078 | 0.50723
|  | 2.41 | 0.86289 | 2.41 | 0.90361 | 0.70875 | 0.58673 | 0.50178
|  | 2.42 | 0.85325 | 2.42 | 0.89324 | 0.70297 | 0.584 | 0.5
|  | 2.43 | 0.84467 | 2.43 | 0.8831 | 0.6973 | 0.57897 | 0.49624
|  | 2.44 | 0.83468 | 2.44 | 0.87318 | 0.69171 | 0.57505 | 0.48936
|  | 2.45 | 0.82445 | 2.45 | 0.86339 | 0.6862 | 0.56968 | 0.49515
|  | 2.46 | 0.81431 | 2.46 | 0.85378 | 0.68077 | 0.56416 | 0.49823
|  | 2.47 | 0.80613 | 2.47 | 0.8442 | 0.67544 | 0.55755 | 0.49062
|  | 2.48 | 0.79699 | 2.48 | 0.83478 | 0.67019 | 0.55412 | 0.48879
|  | 2.49 | 0.78779 | 2.49 | 0.82545 | 0.66503 | 0.54907 | 0.48858
|  | 2.5 | 0.77953 | 2.5 | 0.81626 | 0.65987 | 0.54425 | 0.48598
|  | 2.51 | 0.77087 | 2.51 | 0.80721 | 0.65471 | 0.5384 | 0.47835
|  | 2.52 | 0.76226 | 2.52 | 0.79828 | 0.64959 | 0.53413 | 0.47203
|  | 2.53 | 0.7538 | 2.53 | 0.78952 | 0.64456 | 0.53151 | 0.4665
|  | 2.54 | 0.7463 | 2.54 | 0.78092 | 0.63957 | 0.52616 | 0.46326
|  | 2.55 | 0.7388 | 2.55 | 0.77244 | 0.63456 | 0.52983 | 0.45932
|  | 2.56 | 0.7319 | 2.56 | 0.76418 | 0.62957 | 0.52616 | 0.4553
|  | 2.57 | 0.72503 | 2.57 | 0.75611 | 0.62461 | 0.52108 | 0.45418
|  | 2.58 | 0.7181 | 2.58 | 0.74822 | 0.61967 | 0.51432 | 0.45255
|  | 2.59 | 0.71139 | 2.59 | 0.74051 | 0.61481 | 0.51653 | 0.44869
|  | 2.6 | 0.70444 | 2.6 | 0.73305 | 0.61004 | 0.5 | 0.44556
|  | 2.61 | 0.69673 | 2.61 | 0.72581 | 0.60536 | 0.48838 | 0.4445
|  | 2.62 | 0.68929 | 2.62 | 0.71873 | 0.60062 | 0.47986 | 0.44189
|  | 2.63 | 0.68437 | 2.63 | 0.71182 | 0.59595 | 0.47465 | 0.43983
|  | 2.64 | 0.67856 | 2.64 | 0.70509 | 0.59143 | 0.47465 | 0.43724
|  | 2.65 | 0.67359 | 2.65 | 0.69851 | 0.58697 | 0.47399 | 0.43422
|  | 2.66 | 0.6691 | 2.66 | 0.69207 | 0.58255 | 0.47465 | 0.43099
|  | 2.67 | 0.66397 | 2.67 | 0.68581 | 0.57811 | 0.47533 | 0.42853
|  | 2.68 | 0.65736 | 2.68 | 0.67967 | 0.57373 | 0.47748 | 0.42483
|  | 2.69 | 0.65069 | 2.69 | 0.67353 | 0.56945 | 0.47824 | 0.42257
|  | 2.7 | 0.64495 | 2.7 | 0.66739 | 0.56506 | 0.47602 | 0.42047
|  | 2.71 | 0.63781 | 2.71 | 0.66116 | 0.56065 | 0.47533 | 0.41918
|  | 2.72 | 0.63031 | 2.72 | 0.65489 | 0.55593 | 0.47602 | 0.41639
|  | 2.73 | 0.62246 | 2.73 | 0.64856 | 0.55139 | 0.47465 | 0.41509
|  | 2.74 | 0.61563 | 2.74 | 0.64219 | 0.54711 | 0.46921 | 0.41295
|  | 2.75 | 0.60836 | 2.75 | 0.63579 | 0.54287 | 0.46656 | 0.41087
|  | 2.76 | 0.60182 | 2.76 | 0.62932 | 0.53866 | 0.46271 | 0.40851
|  | 2.77 | 0.59703 | 2.77 | 0.62294 | 0.5345 | 0.46007 | 0.40597
|  | 2.78 | 0.59174 | 2.78 | 0.61655 | 0.53047 | 0.45447 | 0.40355
|  | 2.79 | 0.58749 | 2.79 | 0.61028 | 0.52648 | 0.44982 | 0.40131
|  | 2.8 | 0.58304 | 2.8 | 0.60431 | 0.52251 | 0.44461 | 0.39885
|  | 2.81 | 0.57925 | 2.81 | 0.59845 | 0.51855 | 0.44217 | 0.39609
|  | 2.82 | 0.57448 | 2.82 | 0.59272 | 0.51465 | 0.43841 | 0.39401
|  | 2.83 | 0.57186 | 2.83 | 0.58707 | 0.51087 | 0.43674 | 0.39117
|  | 2.84 | 0.56607 | 2.84 | 0.58157 | 0.50715 | 0.43593 | 0.38877
|  | 2.85 | 0.55771 | 2.85 | 0.57624 | 0.50352 | 0.43432 | 0.38648
|  | 2.86 | 0.55143 | 2.86 | 0.57092 | 0.49996 | 0.43147 | 0.3847
|  | 2.87 | 0.54487 | 2.87 | 0.56563 | 0.49648 | 0.42873 | 0.38341
|  | 2.88 | 0.53921 | 2.88 | 0.56014 | 0.49302 | 0.42848 | 0.38231
|  | 2.89 | 0.5351 | 2.89 | 0.55411 | 0.48963 | 0.42703 | 0.38067
|  | 2.9 | 0.53181 | 2.9 | 0.54767 | 0.48646 | 0.42656 | 0.37929
|  | 2.91 | 0.5266 | 2.91 | 0.54169 | 0.48334 | 0.42584 | 0.37795
|  | 2.92 | 0.5201 | 2.92 | 0.53519 | 0.48015 | 0.42537 | 0.37553
|  | 2.93 | 0.5 | 2.93 | 0.52801 | 0.47699 | 0.42238 | 0.37315
|  | 2.94 | 0.49188 | 2.94 | 0.52114 | 0.47389 | 0.42015 | 0.37068
|  | 2.95 | 0.49092 | 2.95 | 0.51446 | 0.47088 | 0.41754 | 0.36801
|  | 2.96 | 0.47528 | 2.96 | 0.50781 | 0.46789 | 0.41438 | 0.36541
|  | 2.97 | 0.46501 | 2.97 | 0.50116 | 0.46486 | 0.41274 | 0.36309
|  | 2.98 | 0.45992 | 2.98 | 0.49433 | 0.462 | 0.41013 | 0.36083
|  | 2.99 | 0.45889 | 2.99 | 0.48743 | 0.45924 | 0.40739 | 0.35856
|  | 3 | 0.45302 | 3 | 0.48105 | 0.45683 | 0.4051 | 0.35645
|  | 3.02 | 0.44909 | 3.02 | 0.4749 | 0.4543 | 0.40212 | 0.35358
|  | 3.04 | 0.44302 | 3.04 | 0.46826 | 0.45158 | 0.39797 | 0.35105
|  | 3.06 | 0.43657 | 3.06 | 0.46217 | 0.4488 | 0.39465 | 0.34839
|  | 3.08 | 0.42923 | 3.08 | 0.45673 | 0.44601 | 0.39192 | 0.34628
|  | 3.1 | 0.42299 | 3.1 | 0.45094 | 0.44317 | 0.38826 | 0.34345
|  | 3.12 | 0.41739 | 3.12 | 0.44491 | 0.44027 | 0.38405 | 0.34057
|  | 3.14 | 0.41371 | 3.14 | 0.43884 | 0.43733 | 0.38044 | 0.33796
|  | 3.16 | 0.40863 | 3.16 | 0.43442 | 0.43295 | 0.37645 | 0.33452
|  | 3.18 | 0.40406 | 3.18 | 0.43139 | 0.4274 | 0.37242 | 0.33086
|  | 3.2 | 0.39923 | 3.2 | 0.42831 | 0.42223 | 0.36833 | 0.32775
|  | 3.22 | 0.39519 | 3.22 | 0.42512 | 0.41714 | 0.36449 | 0.3247
|  | 3.24 | 0.39095 | 3.24 | 0.4219 | 0.41231 | 0.36113 | 0.32148
|  | 3.26 | 0.3882 | 3.26 | 0.41862 | 0.40751 | 0.35825 | 0.31906
|  | 3.28 | 0.38425 | 3.28 | 0.4153 | 0.40284 | 0.35473 | 0.31661
|  | 3.3 | 0.38056 | 3.3 | 0.41187 | 0.39835 | 0.3522 | 0.31389
|  | 3.32 | 0.37689 | 3.32 | 0.40843 | 0.39412 | 0.34996 | 0.31165
|  | 3.34 | 0.37279 | 3.34 | 0.40492 | 0.39009 | 0.34645 | 0.30941
|  | 3.36 | 0.36852 | 3.36 | 0.40136 | 0.38621 | 0.34287 | 0.30705
|  | 3.38 | 0.36531 | 3.38 | 0.39775 | 0.38234 | 0.34047 | 0.30481
|  | 3.4 | 0.36209 | 3.4 | 0.3942 | 0.37859 | 0.33747 | 0.30225
|  | 3.42 | 0.35939 | 3.42 | 0.39065 | 0.37487 | 0.33474 | 0.29947
|  | 3.44 | 0.35607 | 3.44 | 0.38707 | 0.37124 | 0.33205 | 0.2972
|  | 3.46 | 0.35313 | 3.46 | 0.38351 | 0.36764 | 0.32974 | 0.29477
|  | 3.48 | 0.34946 | 3.48 | 0.37999 | 0.3641 | 0.32638 | 0.29208
|  | 3.5 | 0.34579 | 3.5 | 0.37648 | 0.36067 | 0.32352 | 0.29005
|  | 3.52 | 0.3415 | 3.52 | 0.373 | 0.35729 | 0.32093 | 0.28769
|  | 3.54 | 0.33837 | 3.54 | 0.36956 | 0.35395 | 0.31905 | 0.28507
|  | 3.56 | 0.33552 | 3.56 | 0.36616 | 0.35067 | 0.31626 | 0.28253
|  | 3.58 | 0.333 | 3.58 | 0.36278 | 0.34737 | 0.31372 | 0.28081
|  | 3.6 | 0.33104 | 3.6 | 0.35944 | 0.3442 | 0.31119 | 0.27869
|  | 3.62 | 0.3288 | 3.62 | 0.3562 | 0.34109 | 0.30834 | 0.277
|  | 3.64 | 0.32599 | 3.64 | 0.35302 | 0.33805 | 0.3054 | 0.27518
|  | 3.66 | 0.32245 | 3.66 | 0.34989 | 0.33507 | 0.30304 | 0.27338
|  | 3.68 | 0.31987 | 3.68 | 0.34681 | 0.33214 | 0.30113 | 0.27157
|  | 3.7 | 0.31629 | 3.7 | 0.34377 | 0.32931 | 0.29935 | 0.26984
|  | 3.72 | 0.3133 | 3.72 | 0.34078 | 0.32649 | 0.29724 | 0.26795
|  | 3.74 | 0.31128 | 3.74 | 0.33785 | 0.32374 | 0.29491 | 0.26584
|  | 3.76 | 0.3095 | 3.76 | 0.33497 | 0.32105 | 0.29249 | 0.26397
|  | 3.78 | 0.30678 | 3.78 | 0.33216 | 0.31843 | 0.29008 | 0.26118
|  | 3.8 | 0.30524 | 3.8 | 0.32937 | 0.3159 | 0.28746 | 0.25916
|  | 3.82 | 0.30332 | 3.82 | 0.32662 | 0.31346 | 0.28539 | 0.25675
|  | 3.84 | 0.30129 | 3.84 | 0.32391 | 0.31107 | 0.28332 | 0.25472
|  | 3.86 | 0.29868 | 3.86 | 0.32125 | 0.30872 | 0.28192 | 0.25316
|  | 3.88 | 0.29689 | 3.88 | 0.31863 | 0.30641 | 0.27943 | 0.25202
|  | 3.9 | 0.29436 | 3.9 | 0.31607 | 0.30417 | 0.27717 | 0.25065
|  | 3.92 | 0.29269 | 3.92 | 0.31355 | 0.30196 | 0.27609 | 0.24988
|  | 3.94 | 0.29033 | 3.94 | 0.31109 | 0.29981 | 0.27448 | 0.24837
|  | 3.96 | 0.28831 | 3.96 | 0.30866 | 0.29764 | 0.27159 | 0.24682
|  | 3.98 | 0.28613 | 3.98 | 0.30628 | 0.29548 | 0.26988 | 0.24528
|  | 4 | 0.28395 | 4 | 0.30397 | 0.29333 | 0.26828 | 0.24314
|  | 4.02 | 0.28115 | 4.02 | 0.30168 | 0.29121 | 0.26572 | 0.24093
|  | 4.04 | 0.27915 | 4.04 | 0.29941 | 0.28903 | 0.26369 | 0.23943
|  | 4.06 | 0.27746 | 4.06 | 0.2972 | 0.2868 | 0.26284 | 0.23765
|  | 4.08 | 0.27495 | 4.08 | 0.29498 | 0.2846 | 0.26189 | 0.23594
|  | 4.1 | 0.27254 | 4.1 | 0.29279 | 0.28244 | 0.26019 | 0.23495
|  | 4.12 | 0.27029 | 4.12 | 0.29061 | 0.28032 | 0.25859 | 0.23387
|  | 4.14 | 0.26878 | 4.14 | 0.28847 | 0.27828 | 0.25689 | 0.2325
|  | 4.16 | 0.2669 | 4.16 | 0.28636 | 0.27628 | 0.25456 | 0.23128
|  | 4.18 | 0.2655 | 4.18 | 0.28425 | 0.27434 | 0.25265 | 0.23007
|  | 4.2 | 0.26482 | 4.2 | 0.28218 | 0.27247 | 0.2517 | 0.22799
|  | 4.22 | 0.26425 | 4.22 | 0.28014 | 0.27067 | 0.25011 | 0.22648
|  | 4.24 | 0.26243 | 4.24 | 0.27813 | 0.26897 | 0.24862 | 0.22541
|  | 4.26 | 0.26088 | 4.26 | 0.27616 | 0.26735 | 0.2482 | 0.22398
|  | 4.28 | 0.25942 | 4.28 | 0.27423 | 0.26578 | 0.24703 | 0.22252
|  | 4.3 | 0.25761 | 4.3 | 0.27233 | 0.26425 | 0.24491 | 0.22148
|  | 4.32 | 0.25606 | 4.32 | 0.27044 | 0.26273 | 0.24268 | 0.22059
|  | 4.34 | 0.25419 | 4.34 | 0.26856 | 0.26122 | 0.24098 | 0.21897
|  | 4.36 | 0.25264 | 4.36 | 0.26673 | 0.25969 | 0.23918 | 0.21778
|  | 4.38 | 0.25109 | 4.38 | 0.26492 | 0.25816 | 0.23737 | 0.21643
|  | 4.4 | 0.24959 | 4.4 | 0.26314 | 0.25663 | 0.23652 | 0.21537
|  | 4.42 | 0.24803 | 4.42 | 0.26139 | 0.25508 | 0.23535 | 0.21401
|  | 4.44 | 0.24663 | 4.44 | 0.25968 | 0.25348 | 0.23396 | 0.21297
|  | 4.46 | 0.24462 | 4.46 | 0.25798 | 0.25184 | 0.233 | 0.21174
|  | 4.48 | 0.24285 | 4.48 | 0.25629 | 0.2502 | 0.23194 | 0.21052
|  | 4.5 | 0.24114 | 4.5 | 0.25464 | 0.2486 | 0.23012 | 0.20951
|  | 4.52 | 0.23933 | 4.52 | 0.253 | 0.24697 | 0.22916 | 0.20835
|  | 4.54 | 0.23772 | 4.54 | 0.25137 | 0.24535 | 0.22819 | 0.20697
|  | 4.56 | 0.23684 | 4.56 | 0.24975 | 0.24371 | 0.22637 | 0.2059
|  | 4.58 | 0.23528 | 4.58 | 0.24817 | 0.24208 | 0.22509 | 0.20487
|  | 4.6 | 0.23377 | 4.6 | 0.2466 | 0.24046 | 0.22401 | 0.2036
|  | 4.62 | 0.232 | 4.62 | 0.24502 | 0.2389 | 0.22251 | 0.20226
|  | 4.64 | 0.23049 | 4.64 | 0.24348 | 0.23738 | 0.21981 | 0.20135
|  | 4.66 | 0.2283 | 4.66 | 0.24197 | 0.23589 | 0.21851 | 0.20012
|  | 4.68 | 0.22767 | 4.68 | 0.24047 | 0.23439 | 0.21678 | 0.19888
|  | 4.7 | 0.22652 | 4.7 | 0.23898 | 0.23293 | 0.21537 | 0.19793
|  | 4.72 | 0.22568 | 4.72 | 0.23752 | 0.2315 | 0.2145 | 0.19685
|  | 4.74 | 0.22448 | 4.74 | 0.23609 | 0.23015 | 0.21494 | 0.19576
|  | 4.76 | 0.22359 | 4.76 | 0.23466 | 0.22884 | 0.21385 | 0.19429
|  | 4.78 | 0.22211 | 4.78 | 0.23325 | 0.22761 | 0.2132 | 0.19367
|  | 4.8 | 0.22106 | 4.8 | 0.23188 | 0.22638 | 0.21254 | 0.19232
|  | 4.82 | 0.2198 | 4.82 | 0.2305 | 0.22518 | 0.212 | 0.19089
|  | 4.84 | 0.21901 | 4.84 | 0.22914 | 0.22397 | 0.2108 | 0.1898
|  | 4.86 | 0.21795 | 4.86 | 0.22776 | 0.22279 | 0.20926 | 0.18921
|  | 4.88 | 0.21647 | 4.88 | 0.22641 | 0.2216 | 0.20751 | 0.188
|  | 4.9 | 0.21504 | 4.9 | 0.22508 | 0.22043 | 0.20553 | 0.18723
|  | 4.92 | 0.21425 | 4.92 | 0.22374 | 0.21924 | 0.20343 | 0.18658
|  | 4.94 | 0.21223 | 4.94 | 0.22242 | 0.21806 | 0.20254 | 0.1855
|  | 4.96 | 0.21095 | 4.96 | 0.2211 | 0.21683 | 0.20187 | 0.18447
|  | 4.98 | 0.20972 | 4.98 | 0.21975 | 0.21556 | 0.20065 | 0.18346
|  | 5 | 0.20865 | 5 | 0.2184 | 0.21424 | 0.19886 | 0.18227
|  | 5.04 | 0.20704 | 5.04 | 0.21706 | 0.2129 | 0.19707 | 0.18052
|  | 5.08 | 0.2058 | 5.08 | 0.21575 | 0.21152 | 0.1946 | 0.17851
|  | 5.12 | 0.20408 | 5.12 | 0.21441 | 0.21012 | 0.19234 | 0.17666
|  | 5.16 | 0.20229 | 5.16 | 0.21307 | 0.20864 | 0.19063 | 0.17438
|  | 5.2 | 0.20034 | 5.2 | 0.21173 | 0.20712 | 0.18949 | 0.17205
|  | 5.24 | 0.19821 | 5.24 | 0.21037 | 0.2055 | 0.18778 | 0.17099
|  | 5.28 | 0.19652 | 5.28 | 0.20899 | 0.20383 | 0.18605 | 0.17024
|  | 5.32 | 0.19448 | 5.32 | 0.2076 | 0.2021 | 0.18444 | 0.16832
|  | 5.36 | 0.192 | 5.36 | 0.20621 | 0.20034 | 0.18258 | 0.16709
|  | 5.4 | 0.18978 | 5.4 | 0.2048 | 0.19855 | 0.18095 | 0.16593
|  | 5.44 | 0.18816 | 5.44 | 0.20335 | 0.19669 | 0.17978 | 0.16405
|  | 5.48 | 0.18659 | 5.48 | 0.20188 | 0.1948 | 0.17766 | 0.16194
|  | 5.52 | 0.18496 | 5.52 | 0.2004 | 0.19289 | 0.17553 | 0.16067
|  | 5.56 | 0.18303 | 5.56 | 0.19887 | 0.19096 | 0.17362 | 0.15874
|  | 5.6 | 0.18127 | 5.6 | 0.19732 | 0.18908 | 0.17218 | 0.15708
|  | 5.64 | 0.17904 | 5.64 | 0.19577 | 0.18722 | 0.17074 | 0.15545
|  | 5.68 | 0.17709 | 5.68 | 0.19423 | 0.18542 | 0.16953 | 0.15396
|  | 5.72 | 0.17564 | 5.72 | 0.19266 | 0.18365 | 0.16771 | 0.15216
|  | 5.76 | 0.17471 | 5.76 | 0.1911 | 0.18188 | 0.16562 | 0.15151
|  | 5.8 | 0.17319 | 5.8 | 0.18953 | 0.1802 | 0.1639 | 0.1502
|  | 5.84 | 0.17214 | 5.84 | 0.18798 | 0.17857 | 0.16228 | 0.14949
|  | 5.88 | 0.17067 | 5.88 | 0.18643 | 0.17703 | 0.16141 | 0.14835
|  | 5.92 | 0.16937 | 5.92 | 0.18487 | 0.17554 | 0.16066 | 0.14745
|  | 5.96 | 0.16848 | 5.96 | 0.18332 | 0.17412 | 0.16054 | 0.14639
|  | 6 | 0.16699 | 6 | 0.18177 | 0.17274 | 0.15776 | 0.14587
|  | 6.04 | 0.16568 | 6.04 | 0.18022 | 0.17137 | 0.15624 | 0.14467
|  | 6.08 | 0.16484 | 6.08 | 0.17869 | 0.17005 | 0.1547 | 0.14355
|  | 6.12 | 0.16339 | 6.12 | 0.17716 | 0.1688 | 0.15367 | 0.14247
|  | 6.16 | 0.16187 | 6.16 | 0.17566 | 0.16753 | 0.15225 | 0.14049
|  | 6.2 | 0.16145 | 6.2 | 0.17413 | 0.1663 | 0.15212 | 0.13853
|  | 6.24 | 0.16047 | 6.24 | 0.17263 | 0.16504 | 0.15082 | 0.13665
|  | 6.28 | 0.15801 | 6.28 | 0.17117 | 0.16379 | 0.14898 | 0.13485
|  | 6.32 | 0.15702 | 6.32 | 0.16973 | 0.16255 | 0.14726 | 0.13374
|  | 6.36 | 0.15559 | 6.36 | 0.16831 | 0.16128 | 0.1462 | 0.13297
|  | 6.4 | 0.15421 | 6.4 | 0.16692 | 0.15996 | 0.14459 | 0.1327
|  | 6.44 | 0.1527 | 6.44 | 0.16555 | 0.15862 | 0.14351 | 0.13191
|  | 6.48 | 0.152 | 6.48 | 0.1642 | 0.15723 | 0.14297 | 0.13138
|  | 6.52 | 0.14952 | 6.52 | 0.16288 | 0.15586 | 0.14189 | 0.13002
|  | 6.56 | 0.14836 | 6.56 | 0.16161 | 0.15445 | 0.14024 | 0.12929
|  | 6.6 | 0.14635 | 6.6 | 0.16035 | 0.15314 | 0.13997 | 0.12738
|  | 6.64 | 0.14491 | 6.64 | 0.15912 | 0.15181 | 0.13831 | 0.12676
|  | 6.68 | 0.14406 | 6.68 | 0.15791 | 0.15046 | 0.1372 | 0.12601
|  | 6.72 | 0.14419 | 6.72 | 0.15672 | 0.14911 | 0.13636 | 0.1251
|  | 6.76 | 0.14314 | 6.76 | 0.15555 | 0.14781 | 0.13551 | 0.1242
|  | 6.8 | 0.14221 | 6.8 | 0.15438 | 0.14656 | 0.13424 | 0.1239
|  | 6.84 | 0.14081 | 6.84 | 0.15322 | 0.14536 | 0.13324 | 0.12217
|  | 6.88 | 0.13967 | 6.88 | 0.15208 | 0.14421 | 0.13181 | 0.12085
|  | 6.92 | 0.13818 | 6.92 | 0.15095 | 0.14312 | 0.13065 | 0.12046
|  | 6.96 | 0.13655 | 6.96 | 0.14982 | 0.14198 | 0.12934 | 0.11885
|  | 7 | 0.13566 | 7 | 0.1487 | 0.1409 | 0.12817 | 0.11815
|  | 7.04 | 0.13511 | 7.04 | 0.14761 | 0.13984 | 0.12773 | 0.11757
|  | 7.08 | 0.13421 | 7.08 | 0.14653 | 0.13885 | 0.12714 | 0.11712
|  | 7.12 | 0.13372 | 7.12 | 0.14543 | 0.13791 | 0.12714 | 0.11654
|  | 7.16 | 0.13337 | 7.16 | 0.14437 | 0.13697 | 0.12625 | 0.11605
|  | 7.2 | 0.13295 | 7.2 | 0.14331 | 0.13606 | 0.1252 | 0.11486
|  | 7.24 | 0.13219 | 7.24 | 0.14226 | 0.13517 | 0.12355 | 0.11447
|  | 7.28 | 0.13106 | 7.28 | 0.14121 | 0.13432 | 0.12249 | 0.11387
|  | 7.32 | 0.12979 | 7.32 | 0.14017 | 0.1335 | 0.12065 | 0.11251
|  | 7.36 | 0.12907 | 7.36 | 0.13913 | 0.13264 | 0.1208 | 0.11139
|  | 7.4 | 0.12793 | 7.4 | 0.13808 | 0.1318 | 0.1208 | 0.11106
|  | 7.44 | 0.12735 | 7.44 | 0.13705 | 0.13093 | 0.12049 | 0.1104
|  | 7.48 | 0.12626 | 7.48 | 0.13603 | 0.13004 | 0.11972 | 0.10967
|  | 7.52 | 0.12488 | 7.52 | 0.13501 | 0.12911 | 0.11941 | 0.10936
|  | 7.56 | 0.12385 | 7.56 | 0.13398 | 0.12817 | 0.11721 | 0.10883
|  | 7.6 | 0.12259 | 7.6 | 0.13298 | 0.12721 | 0.11499 | 0.10788
|  | 7.64 | 0.12102 | 7.64 | 0.13201 | 0.12624 | 0.11418 | 0.10721
|  | 7.68 | 0.1205 | 7.68 | 0.13106 | 0.12526 | 0.11402 | 0.10653
|  | 7.72 | 0.11974 | 7.72 | 0.13013 | 0.1243 | 0.11289 | 0.10616
|  | 7.76 | 0.11913 | 7.76 | 0.12921 | 0.12334 | 0.11337 | 0.10582
|  | 7.8 | 0.11913 | 7.8 | 0.1283 | 0.12243 | 0.11354 | 0.10505
|  | 7.84 | 0.11845 | 7.84 | 0.12743 | 0.12155 | 0.11256 | 0.10453
|  | 7.88 | 0.11784 | 7.88 | 0.12658 | 0.12071 | 0.11042 | 0.10395
|  | 7.92 | 0.11722 | 7.92 | 0.12576 | 0.1199 | 0.10926 | 0.10306
|  | 7.96 | 0.11583 | 7.96 | 0.12496 | 0.11911 | 0.10808 | 0.10305
|  | 8 | 0.11465 | 8 | 0.12413 | 0.11837 | 0.10638 | 0.10232
|  | 8.04 | 0.11395 | 8.04 | 0.12331 | 0.11765 | 0.10535 | 0.10177
|  | 8.08 | 0.11308 | 8.08 | 0.12249 | 0.11696 | 0.10535 | 0.10168
|  | 8.12 | 0.11323 | 8.12 | 0.12171 | 0.11626 | 0.105 | 0.10143
|  | 8.16 | 0.11308 | 8.16 | 0.12095 | 0.11555 | 0.10344 | 0.10117
|  | 8.2 | 0.11252 | 8.2 | 0.1202 | 0.11481 | 0.10326 | 0.10073
|  | 8.24 | 0.11172 | 8.24 | 0.11949 | 0.11411 | 0.10309 | 0.10021
|  | 8.28 | 0.11092 | 8.28 | 0.1188 | 0.11338 | 0.10238 | 0.099
|  | 8.32 | 0.1088 | 8.32 | 0.11812 | 0.11269 | 0.10185 | 0.09857
|  | 8.36 | 0.10823 | 8.36 | 0.11747 | 0.11196 | 0.10185 | 0.09785
|  | 8.4 | 0.10657 | 8.4 | 0.11684 | 0.11119 | 0.10185 | 0.09714
|  | 8.44 | 0.10674 | 8.44 | 0.11625 | 0.11039 | 0.10096 | 0.09687
|  | 8.48 | 0.10632 | 8.48 | 0.11566 | 0.10964 | 0.10024 | 0.09612
|  | 8.52 | 0.1059 | 8.52 | 0.11508 | 0.10891 | 0.09897 | 0.09592
|  | 8.56 | 0.10481 | 8.56 | 0.11449 | 0.10821 | 0.09751 | 0.09513
|  | 8.6 | 0.10515 | 8.6 | 0.11389 | 0.10747 | 0.0964 | 0.09467
|  | 8.64 | 0.10421 | 8.64 | 0.11332 | 0.10681 | 0.09695 | 0.09396
|  | 8.68 | 0.10336 | 8.68 | 0.11275 | 0.10613 | 0.09508 | 0.09407
|  | 8.72 | 0.10242 | 8.72 | 0.11217 | 0.10548 | 0.09395 | 0.09263
|  | 8.76 | 0.10233 | 8.76 | 0.1116 | 0.10482 | 0.09414 | 0.09205
|  | 8.8 | 0.10164 | 8.8 | 0.11102 | 0.10418 | 0.09299 | 0.0923
|  | 8.84 | 0.10068 | 8.84 | 0.11044 | 0.10355 | 0.09222 | 0.0921
|  | 8.88 | 0.10024 | 8.88 | 0.10986 | 0.1029 | 0.09318 | 0.09075
|  | 8.92 | 0.10006 | 8.92 | 0.1093 | 0.10225 | 0.09318 | 0.09018
|  | 8.96 | 0.09838 | 8.96 | 0.10872 | 0.10162 | 0.09299 | 0.08958
|  | 9 | 0.0973 | 9 | 0.10816 | 0.10093 | 0.09376 | 0.08862
|  | 9.04 | 0.09667 | 9.04 | 0.10758 | 0.10026 | 0.09241 | 0.08781
|  | 9.08 | 0.09622 | 9.08 | 0.10703 | 0.09952 | 0.09144 | 0.08865
|  | 9.12 | 0.09567 | 9.12 | 0.10649 | 0.09882 | 0.09066 | 0.08816
|  | 9.16 | 0.0953 | 9.16 | 0.10595 | 0.09807 | 0.09046 | 0.0881
|  | 9.2 | 0.09456 | 9.2 | 0.10544 | 0.09735 | 0.08907 | 0.08745
|  | 9.24 | 0.09429 | 9.24 | 0.10492 | 0.09663 | 0.08847 | 0.08728
|  | 9.28 | 0.09204 | 9.28 | 0.10438 | 0.09591 | 0.08766 | 0.08593
|  | 9.32 | 0.09213 | 9.32 | 0.10385 | 0.09523 | 0.08787 | 0.08617
|  | 9.36 | 0.09147 | 9.36 | 0.1033 | 0.09453 | 0.08603 | 0.08478
|  | 9.4 | 0.09032 | 9.4 | 0.10273 | 0.09379 | 0.08562 | 0.08533
|  | 9.44 | 0.08955 | 9.44 | 0.10216 | 0.0931 | 0.08479 | 0.08427
|  | 9.48 | 0.09013 | 9.48 | 0.10158 | 0.09239 | 0.08499 | 0.08334
|  | 9.52 | 0.08877 | 9.52 | 0.10098 | 0.09173 | 0.08395 | 0.08324
|  | 9.56 | 0.08847 | 9.56 | 0.10036 | 0.09103 | 0.08479 | 0.08352
|  | 9.6 | 0.08808 | 9.6 | 0.09976 | 0.09043 | 0.08499 | 0.08252
|  | 9.64 | 0.08649 | 9.64 | 0.09916 | 0.08978 | 0.08416 | 0.08241
|  | 9.68 | 0.08609 | 9.68 | 0.09856 | 0.08909 | 0.08289 | 0.08239
|  | 9.72 | 0.08609 | 9.72 | 0.09796 | 0.08848 | 0.08267 | 0.08161
|  | 9.76 | 0.08498 | 9.76 | 0.09739 | 0.08788 | 0.08029 | 0.08094
|  | 9.8 | 0.08416 | 9.8 | 0.09685 | 0.08732 | 0.07785 | 0.08106
|  | 9.84 | 0.08467 | 9.84 | 0.09632 | 0.0868 | 0.07739 | 0.08063
|  | 9.88 | 0.08416 | 9.88 | 0.09578 | 0.0863 | 0.07762 | 0.08103
|  | 9.92 | 0.08385 | 9.92 | 0.09524 | 0.08589 | 0.07717 | 0.08139
|  | 9.96 | 0.08385 | 9.96 | 0.09469 | 0.08541 | 0.07785 | 0.08169
|  | 10 | 0.08416 | 10 | 0.09416 | 0.08496 | 0.0783 | 0.08077
|  | 10.1 | 0.08375 | 10.1 | 0.09361 | 0.08449 | 0.07762 | 0.07913
|  | 10.2 | 0.08292 | 10.2 | 0.09303 | 0.08393 | 0.07648 | 0.07792
|  | 10.3 | 0.08114 | 10.3 | 0.0924 | 0.08344 | 0.07463 | 0.07625
|  | 10.4 | 0.07985 | 10.4 | 0.09171 | 0.08286 | 0.07344 | 0.07383
|  | 10.5 | 0.07822 | 10.5 | 0.09098 | 0.08224 | 0.07176 | 0.07268
|  | 10.6 | 0.07701 | 10.6 | 0.0902 | 0.08156 | 0.07078 | 0.07262
|  | 10.7 | 0.07645 | 10.7 | 0.0894 | 0.08075 | 0.06878 | 0.07131
|  | 10.8 | 0.07578 | 10.8 | 0.08858 | 0.07987 | 0.06776 | 0.07063
|  | 10.9 | 0.07532 | 10.9 | 0.08773 | 0.07893 | 0.06568 | 0.07082
|  | 11 | 0.07464 | 11 | 0.08688 | 0.07802 | 0.06515 | 0.07018
|  | 11.1 | 0.07302 | 11.1 | 0.08602 | 0.07706 | 0.06434 | 0.06983
|  | 11.2 | 0.0716 | 11.2 | 0.08516 | 0.07597 | 0.06434 | 0.07004
|  | 11.3 | 0.07089 | 11.3 | 0.08433 | 0.0749 | 0.06407 | 0.06924
|  | 11.4 | 0.06869 | 11.4 | 0.0835 | 0.07377 | 0.06353 | 0.06773
|  | 11.5 | 0.06719 | 11.5 | 0.08267 | 0.07262 | 0.06271 | 0.06672
|  | 11.6 | 0.06618 | 11.6 | 0.08186 | 0.07145 | 0.06271 | 0.06578
|  | 11.7 | 0.06501 | 11.7 | 0.08103 | 0.07025 | 0.06187 | 0.06434
|  | 11.8 | 0.06316 | 11.8 | 0.08017 | 0.06913 | 0.06103 | 0.06319
|  | 11.9 | 0.06263 | 11.9 | 0.07928 | 0.06798 | 0.05988 | 0.06319
|  | 12 | 0.06181 | 12 | 0.07838 | 0.06685 | 0.05753 | 0.06236
|  | 12.1 | 0.06167 | 12.1 | 0.0775 | 0.06571 | 0.05539 | 0.06189
|  | 12.2 | 0.06057 | 12.2 | 0.07658 | 0.06454 | 0.05317 | 0.06219
|  | 12.3 | 0.05959 | 12.3 | 0.07564 | 0.06343 | 0.0512 | 0.06136
|  | 12.4 | 0.05887 | 12.4 | 0.07469 | 0.06237 | 0.05018 | 0.05955
|  | 12.5 | 0.05757 | 12.5 | 0.07372 | 0.06133 | 0.0495 | 0.05949
|  | 12.6 | 0.05518 | 12.6 | 0.07276 | 0.06039 | 0.0495 | 0.0588
|  | 12.7 | 0.05457 | 12.7 | 0.07181 | 0.05942 | 0.04915 | 0.05726
|  | 12.8 | 0.0538 | 12.8 | 0.07088 | 0.0585 | 0.0495 | 0.05731
|  | 12.9 | 0.05348 | 12.9 | 0.06999 | 0.05761 | 0.04984 | 0.0574
|  | 13 | 0.05364 | 13 | 0.0691 | 0.05673 | 0.05086 | 0.0574
|  | 13.1 | 0.05348 | 13.1 | 0.06822 | 0.05592 | 0.0495 | 0.05656
|  | 13.2 | 0.05285 | 13.2 | 0.0674 | 0.05509 | 0.04984 | 0.05618
|  | 13.3 | 0.05173 | 13.3 | 0.06661 | 0.05432 | 0.04844 | 0.05596
|  | 13.4 | 0.05091 | 13.4 | 0.06587 | 0.05355 | 0.04844 | 0.05546
|  | 13.5 | 0.04958 | 13.5 | 0.06516 | 0.05278 | 0.04627 | 0.05461
|  | 13.6 | 0.04873 | 13.6 | 0.06446 | 0.05209 | 0.04439 | 0.0541
|  | 13.7 | 0.04644 | 13.7 | 0.06377 | 0.05141 | 0.04119 | 0.05431
|  | 13.8 | 0.04698 | 13.8 | 0.06306 | 0.05083 | 0.0395 | 0.05332
|  | 13.9 | 0.04733 | 13.9 | 0.06233 | 0.05033 | 0.03636 | 0.05374
|  | 14 | 0.04838 | 14 | 0.06165 | 0.04982 | 0.03907 | 0.05305
|  | 14.1 | 0.04838 | 14.1 | 0.06096 | 0.0494 | 0.04202 | 0.05225
|  | 14.2 | 0.04992 | 14.2 | 0.0603 | 0.04897 | 0.044 | 0.05076
|  | 14.3 | 0.04924 | 14.3 | 0.05964 | 0.04868 | 0.044 | 0.05009
|  | 14.4 | 0.04786 | 14.4 | 0.05897 | 0.04834 | 0.0459 | 0.05014
|  | 14.5 | 0.0468 | 14.5 | 0.05833 | 0.04792 | 0.04477 | 0.05104
|  | 14.6 | 0.0468 | 14.6 | 0.05768 | 0.04749 | 0.04439 | 0.05082
|  | 14.7 | 0.04423 | 14.7 | 0.05712 | 0.04701 | 0.04439 | 0.0503
|  | 14.8 | 0.04171 | 14.8 | 0.05659 | 0.04647 | 0.04664 | 0.04969
|  | 14.9 | 0.04151 | 14.9 | 0.05605 | 0.04592 | 0.04322 | 0.04824
|  | 15 | 0.0409 | 15 | 0.05553 | 0.04531 | 0.04161 | 0.04622
|  | 15.1 | 0.03966 | 15.1 | 0.05502 | 0.04469 | 0.0395 | 0.04641
|  | 15.2 | 0.04049 | 15.2 | 0.05454 | 0.04395 | 0.03863 | 0.04675
|  | 15.3 | 0.0425 | 15.3 | 0.05411 | 0.04329 | 0.03863 | 0.04587
|  | 15.4 | 0.04151 | 15.4 | 0.05366 | 0.04261 | 0.03993 | 0.04546
|  | 15.5 | 0.04049 | 15.5 | 0.05328 | 0.04199 | 0.04078 | 0.0451
|  | 15.6 | 0.03987 | 15.6 | 0.05286 | 0.04144 | 0.04161 | 0.04487
|  | 15.7 | 0.03945 | 15.7 | 0.05243 | 0.04088 | 0.04202 | 0.04327
|  | 15.8 | 0.0386 | 15.8 | 0.05204 | 0.04038 | 0.03993 | 0.04432
|  | 15.9 | 0.03684 | 15.9 | 0.05168 | 0.03992 | 0.04161 | 0.04432
|  | 16 | 0.03615 | 16 | 0.05131 | 0.03955 | 0.04242 | 0.04382
|  | 16.1 | 0.03638 | 16.1 | 0.05092 | 0.03919 | 0.04202 | 0.04243
|  | 16.2 | 0.03684 | 16.2 | 0.05053 | 0.0389 | 0.04202 | 0.04277
|  | 16.3 | 0.03773 | 16.3 | 0.05015 | 0.03867 | 0.04282 | 0.04168
|  | 16.4 | 0.0386 | 16.4 | 0.04977 | 0.03837 | 0.04242 | 0.04077
|  | 16.5 | 0.03987 | 16.5 | 0.04943 | 0.03808 | 0.03993 | 0.0406
|  | 16.6 | 0.03817 | 16.6 | 0.04916 | 0.03784 | 0.0395 | 0.04145
|  | 16.7 | 0.03729 | 16.7 | 0.04892 | 0.0376 | 0.04036 | 0.04128
|  | 16.8 | 0.03615 | 16.8 | 0.04865 | 0.03742 | 0.04036 | 0.04128
|  | 16.9 | 0.03569 | 16.9 | 0.04838 | 0.03707 | 0.03863 | 0.04187
|  | 17 | 0.03328 | 17 | 0.04809 | 0.03677 | 0.04078 | 0.04174
|  | 17.1 | 0.03427 | 17.1 | 0.04781 | 0.03629 | 0.03993 | 0.03989
|  | 17.2 | 0.03278 | 17.2 | 0.04754 | 0.03582 | 0.03683 | 0.04106
|  | 17.3 | 0.03253 | 17.3 | 0.04723 | 0.03535 | 0.03541 | 0.04085
|  | 17.4 | 0.03149 | 17.4 | 0.04691 | 0.03489 | 0.03636 | 0.03937
|  | 17.5 | 0.03175 | 17.5 | 0.04654 | 0.03444 | 0.03541 | 0.03702
|  | 17.6 | 0.03149 | 17.6 | 0.04614 | 0.03399 | 0.03444 | 0.0362
|  | 17.7 | 0.03278 | 17.7 | 0.04575 | 0.03359 | 0.03444 | 0.03461
|  | 17.8 | 0.03149 | 17.8 | 0.04537 | 0.03336 | 0.03343 | 0.03369
|  | 17.9 | 0.03328 | 17.9 | 0.04499 | 0.03315 | 0.03079 | 0.03415
|  | 18 | 0.03499 | 18 | 0.04462 | 0.03312 | 0.03079 | 0.03461
|  | 18.1 | 0.03475 | 18.1 | 0.04425 | 0.03312 | 0.03134 | 0.0364
|  | 18.2 | 0.03499 | 18.2 | 0.04393 | 0.03321 | 0.03079 | 0.03507
|  | 18.3 | 0.03475 | 18.3 | 0.04359 | 0.03324 | 0.03023 | 0.03321
|  | 18.4 | 0.03451 | 18.4 | 0.04327 | 0.03326 | 0.0324 | 0.03022
|  | 18.5 | 0.03278 | 18.5 | 0.04296 | 0.03331 | 0.03079 | 0.03074
|  | 18.6 | 0.03149 | 18.6 | 0.04264 | 0.0333 | 0.03023 | 0.02806
|  | 18.7 | 0.02987 | 18.7 | 0.04235 | 0.03316 | 0.03023 | 0.02861
|  | 18.8 | 0.03149 | 18.8 | 0.04205 | 0.03294 | 0.03079 | 0.02916
|  | 18.9 | 0.03042 | 18.9 | 0.04175 | 0.03269 | 0.02967 | 0.0297
|  | 19 | 0.03042 | 19 | 0.04146 | 0.03236 | 0.0279 | 0.02861
|  | 19.1 | 0.03069 | 19.1 | 0.04116 | 0.03199 | 0.0285 | 0.02916
|  | 19.2 | 0.03175 | 19.2 | 0.04088 | 0.0316 | 0.0285 | 0.02749
|  | 19.3 | 0.02959 | 19.3 | 0.04057 | 0.03137 | 0.03023 | 0.02806
|  | 19.4 | 0.02903 | 19.4 | 0.04025 | 0.03108 | 0.03079 | 0.03022
|  | 19.5 | 0.02903 | 19.5 | 0.03993 | 0.03085 | 0.03134 | 0.0297
|  | 19.6 | 0.03096 | 19.6 | 0.03961 | 0.03054 | 0.03023 | 0.0297
|  | 19.7 | 0.02931 | 19.7 | 0.03929 | 0.03039 | 0.02967 | 0.03022
|  | 19.8 | 0.03096 | 19.8 | 0.03896 | 0.03022 | 0.0279 | 0.02861
|  | 19.9 | 0.02987 | 19.9 | 0.03865 | 0.03024 | 0.02728 | 0.02861
|  | 20 | 0.03096 | 20 | 0.03836 | 0.03026 | 0.02909 | 0.02691
|  | 20.1 | 0.02874 | 20.1 | 0.0381 | 0.0304 | 0.02967 | 0.02571
|  | 20.2 | 0.03123 | 20.2 | 0.03788 | 0.03054 | 0.02909 | 0.02571
|  | 20.3 | 0.03096 | 20.3 | 0.03772 | 0.03068 | 0.02909 | 0.02806
|  | 20.4 | 0.03278 | 20.4 | 0.03759 | 0.03063 | 0.02665 | 0.02691
|  | 20.5 | 0.03278 | 20.5 | 0.03743 | 0.03077 | 0.02467 | 0.02691
|  | 20.6 | 0.03278 | 20.6 | 0.03725 | 0.03074 | 0.02096 | 0.02691
|  | 20.7 | 0.03096 | 20.7 | 0.03709 | 0.03076 | 0.02398 | 0.02571
|  | 20.8 | 0.02987 | 20.8 | 0.03687 | 0.03059 | 0.02398 | 0.02445
|  | 20.9 | 0.02816 | 20.9 | 0.03658 | 0.03039 | 0.02601 | 0.02098
|  | 21 | 0.02537 | 21 | 0.03626 | 0.03001 | 0.02601 | 0.02243
|  | 21.1 | 0.02505 | 21.1 | 0.03592 | 0.02952 | 0.0285 | 0.02243
|  | 21.2 | 0.02471 | 21.2 | 0.03554 | 0.02896 | 0.02601 | 0.02172
|  | 21.3 | 0.02404 | 21.3 | 0.0351 | 0.02847 | 0.02728 | 0.02098
|  | 21.4 | 0.0257 | 21.4 | 0.03469 | 0.02789 | 0.02601 | 0.02445
|  | 21.5 | 0.0257 | 21.5 | 0.03428 | 0.02754 | 0.02467 | 0.02243
|  | 21.6 | 0.02696 | 21.6 | 0.03386 | 0.02722 | 0.02665 | 0.02243
|  | 21.7 | 0.02602 | 21.7 | 0.03347 | 0.02697 | 0.02665 | 0.02571
|  | 21.8 | 0.02874 | 21.8 | 0.03308 | 0.02679 | 0.02252 | 0.02445
|  | 21.9 | 0.02874 | 21.9 | 0.03268 | 0.02673 | 0.02096 | 0.02022
|  | 22 | 0.02845 | 22 | 0.03226 | 0.02681 | 0.02252 | 0.0238
|  | 22.1 | 0.02786 | 22.1 | 0.03179 | 0.02708 | 0.02096 | 0.02313
|  | 22.2 | 0.02845 | 22.2 | 0.03133 | 0.0274 | 0.02398 | 0.02098
|  | 22.3 | 0.02816 | 22.3 | 0.03078 | 0.02775 | 0.02601 | 0.02243
|  | 22.4 | 0.02903 | 22.4 | 0.0303 | 0.02794 | 0.02967 | 0.02509
|  | 22.5 | 0.03069 | 22.5 | 0.02982 | 0.02823 | 0.02967 | 0.0238
|  | 22.6 | 0.02903 | 22.6 | 0.02933 | 0.02835 | 0.03134 | 0.02509
|  | 22.7 | 0.02931 | 22.7 | 0.02888 | 0.02832 | 0.03023 | 0.02571
|  | 22.8 | 0.02903 | 22.8 | 0.02843 | 0.02831 | 0.02909 | 0.02509
|  | 22.9 | 0.02602 | 22.9 | 0.028 | 0.0281 | 0.02665 | 0.02509
|  | 23 | 0.02404 | 23 | 0.02758 | 0.02776 | 0.0285 | 0.02445
|  | 23.1 | 0.02438 | 23.1 | 0.02716 | 0.02732 | 0.02398 | 0.02445
|  | 23.2 | 0.02334 | 23.2 | 0.02673 | 0.02682 | 0.02398 | 0.02172
|  | 23.3 | 0.02031 | 23.3 | 0.02631 | 0.0263 | 0.02535 | 0.02098
|  | 23.4 | 0.02225 | 23.4 | 0.02591 | 0.0257 | 0.02665 | 0.02243
|  | 23.5 | 0.02298 | 23.5 | 0.02554 | 0.02528 | 0.02398 | 0.02313
|  | 23.6 | 0.02334 | 23.6 | 0.02513 | 0.02472 | 0.0279 | 0.02313
|  | 23.7 | 0.02471 | 23.7 | 0.02472 | 0.02417 | 0.02728 | 0.02571
|  | 23.8 | 0.02505 | 23.8 | 0.02427 | 0.02372 | 0.02665 | 0.02631
|  | 23.9 | 0.02188 | 23.9 | 0.0238 | 0.02335 | 0.02665 | 0.02509
|  | 24 | 0.02111 | 24 | 0.02341 | 0.02316 | 0.02665 | 0.02445
|  | 24.1 | 0.02111 | 24.1 | 0.02312 | 0.02309 | 0.02398 | 0.02445
|  | 24.2 | 0.02111 | 24.2 | 0.02281 | 0.02307 | 0.02601 | 0.02172
|  | 24.3 | 0.02225 | 24.3 | 0.02254 | 0.02291 | 0.02665 | 0.02098
|  | 24.4 | 0.02438 | 24.4 | 0.02235 | 0.02285 | 0.02535 | 0.02243
|  | 24.5 | 0.02505 | 24.5 | 0.02222 | 0.02294 | 0.02601 | 0.02313
|  | 24.6 | 0.02438 | 24.6 | 0.02225 | 0.02311 | 0.02665 | 0.02243
|  | 24.7 | 0.02505 | 24.7 | 0.02236 | 0.02314 | 0.02601 | 0.02313
|  | 24.8 | 0.02262 | 24.8 | 0.02236 | 0.02111 | 0.02601 | 0.02313
|  | 24.9 | 0.02262 | 24.9 | 0.02236 | 0.01907 | 0.02601 | 0.02313
|  | 25 | 0.02262 | 25 | 0.0285 | 0.02262 | 0.02601 | 0.02313