## LC Retarder Transmission
|  | LCC1115-A Transmission |  | LCC1115-B Transmission |  | LCC1115-C Transmission
|  | ARC: 350 - 700 nm |  | ARC: 650 - 1050 nm |  | ARC: 1050 - 1700 nm
|  | Wavelength (nm) | Transmission (%) | Wavelength (nm) | Transmission (%) | Wavelength (nm) | Transmission (%)
|  | 330 | 0.03689 | 600 | 90.2605 | 1000 | 90.2865
|  | 332 | 0.04003 | 602 | 90.3413 | 1002 | 90.368
|  | 334 | 0.03931 | 604 | 90.4216 | 1004 | 90.448
|  | 336 | 0.03999 | 606 | 90.5013 | 1006 | 90.5263
Product Raw Data |  | 338 | 0.04075 | 608 | 90.5805 | 1008 | 90.603
Multi-Wave LC Retarder, >6λ, Ø10 mm CA |  | 340 | 0.03962 | 610 | 90.6591 | 1010 | 90.6782
|  | 342 | 0.04165 | 612 | 90.7372 | 1012 | 90.7518
Item # | LCC1115-A | 344 | 0.04738 | 614 | 90.8148 | 1014 | 90.8239
| LCC1115-B | 346 | 0.05092 | 616 | 90.8917 | 1016 | 90.8944
| LCC1115-C | 348 | 0.1104 | 618 | 90.9682 | 1018 | 90.9635
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 350 | 0.84406 | 620 | 91.044 | 1020 | 91.0311
|  | 352 | 1.077 | 622 | 91.1194 | 1022 | 91.0972
|  | 354 | 4.1096 | 624 | 91.1942 | 1024 | 91.1619
|  | 356 | 13.2994 | 626 | 91.2684 | 1026 | 91.2251
|  | 358 | 22.9882 | 628 | 91.3421 | 1028 | 91.287
|  | 360 | 32.4731 | 630 | 91.4153 | 1030 | 91.3474
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 362 | 40.9002 | 632 | 91.4878 | 1032 | 91.4065
|  | 364 | 47.6645 | 634 | 91.5599 | 1034 | 91.4642
|  | 366 | 52.8856 | 636 | 91.6314 | 1036 | 91.5206
|  | 368 | 56.9337 | 638 | 91.7024 | 1038 | 91.5756
Additional Information: |  | 370 | 60.1855 | 640 | 91.7728 | 1040 | 91.6293
|  | 372 | 63.0978 | 642 | 91.8427 | 1042 | 91.6817
|  | 374 | 65.768 | 644 | 91.912 | 1044 | 91.7329
|  | 376 | 68.2755 | 646 | 91.9808 | 1046 | 91.7828
|  | 378 | 68.9515 | 648 | 92.0491 | 1048 | 91.8314
|  | 380 | 69.4418 | 650 | 92.1168 | 1050 | 91.8788
|  | 382 | 71.3446 | 652 | 92.184 | 1052 | 91.925
|  | 384 | 73.0194 | 654 | 92.2506 | 1054 | 91.9699
|  | 386 | 74.4851 | 656 | 92.3168 | 1056 | 92.0137
|  | 388 | 75.7198 | 658 | 92.3823 | 1058 | 92.0563
|  | 390 | 76.7941 | 660 | 92.4474 | 1060 | 92.0978
|  | 392 | 77.7599 | 662 | 92.5119 | 1062 | 92.1381
|  | 394 | 78.6804 | 664 | 92.5758 | 1064 | 92.1773
|  | 396 | 79.5614 | 666 | 92.6393 | 1066 | 92.2154
|  | 398 | 80.3879 | 668 | 92.7022 | 1068 | 92.2523
|  | 400 | 81.193 | 670 | 92.7645 | 1070 | 92.2882
|  | 402 | 81.9078 | 672 | 92.8264 | 1072 | 92.3231
|  | 404 | 82.5719 | 674 | 92.8876 | 1074 | 92.3568
|  | 406 | 83.2611 | 676 | 92.9484 | 1076 | 92.3896
|  | 408 | 83.9048 | 678 | 93.0087 | 1078 | 92.4213
|  | 410 | 84.5224 | 680 | 93.0683 | 1080 | 92.452
|  | 412 | 85.1016 | 682 | 93.1275 | 1082 | 92.4817
|  | 414 | 85.6586 | 684 | 93.1862 | 1084 | 92.5105
|  | 416 | 86.2427 | 686 | 93.2443 | 1086 | 92.5382
|  | 418 | 86.7772 | 688 | 93.3019 | 1088 | 92.565
|  | 420 | 87.2664 | 690 | 93.359 | 1090 | 92.5909
|  | 422 | 87.783 | 692 | 93.4155 | 1092 | 92.6159
|  | 424 | 88.2518 | 694 | 93.4715 | 1094 | 92.6399
|  | 426 | 88.6884 | 696 | 93.527 | 1096 | 92.663
|  | 428 | 89.0989 | 698 | 93.582 | 1098 | 92.6853
|  | 430 | 89.4991 | 700 | 93.6364 | 1100 | 92.7067
|  | 432 | 89.8912 | 702 | 93.6903 | 1102 | 92.7272
|  | 434 | 90.2415 | 704 | 93.7437 | 1104 | 92.7469
|  | 436 | 90.5572 | 706 | 93.7966 | 1106 | 92.7657
|  | 438 | 90.8565 | 708 | 93.849 | 1108 | 92.7837
|  | 440 | 91.0984 | 710 | 93.9008 | 1110 | 92.801
|  | 442 | 91.3542 | 712 | 93.9521 | 1112 | 92.8174
|  | 444 | 91.177 | 714 | 94.0029 | 1114 | 92.8331
|  | 446 | 91.4647 | 716 | 94.0532 | 1116 | 92.8479
|  | 448 | 91.2463 | 718 | 94.1029 | 1118 | 92.862
|  | 450 | 91.4744 | 720 | 94.1522 | 1120 | 92.8754
|  | 452 | 91.6732 | 722 | 94.2009 | 1122 | 92.8881
|  | 454 | 91.8209 | 724 | 94.2491 | 1124 | 92.9
|  | 456 | 92.0119 | 726 | 94.2968 | 1126 | 92.9112
|  | 458 | 92.2385 | 728 | 94.344 | 1128 | 92.9218
|  | 460 | 92.4157 | 730 | 94.3906 | 1130 | 92.9316
|  | 462 | 92.5871 | 732 | 94.4368 | 1132 | 92.9408
|  | 464 | 92.7602 | 734 | 94.4824 | 1134 | 92.9493
|  | 466 | 92.8704 | 736 | 94.5276 | 1136 | 92.9572
|  | 468 | 92.9228 | 738 | 94.5722 | 1138 | 92.9644
|  | 470 | 93.0447 | 740 | 94.6163 | 1140 | 92.971
|  | 472 | 93.1445 | 742 | 94.6599 | 1142 | 92.977
|  | 474 | 93.2452 | 744 | 94.7029 | 1144 | 92.9824
|  | 476 | 93.4006 | 746 | 94.7455 | 1146 | 92.9872
|  | 478 | 93.5134 | 748 | 94.7876 | 1148 | 92.9914
|  | 480 | 93.5774 | 750 | 94.8291 | 1150 | 92.9951
|  | 482 | 93.6396 | 752 | 94.8702 | 1152 | 92.9981
|  | 484 | 93.7658 | 754 | 94.9107 | 1154 | 93.0007
|  | 486 | 93.9171 | 756 | 94.9508 | 1156 | 93.0027
|  | 488 | 94.0516 | 758 | 94.9903 | 1158 | 93.0042
|  | 490 | 94.1742 | 760 | 95.0293 | 1160 | 93.0052
|  | 492 | 94.3144 | 762 | 95.0679 | 1162 | 93.0056
|  | 494 | 94.4498 | 764 | 95.1059 | 1164 | 93.0056
|  | 496 | 94.5709 | 766 | 95.1434 | 1166 | 93.0051
|  | 498 | 94.6873 | 768 | 95.1804 | 1168 | 93.0041
|  | 500 | 94.7487 | 770 | 95.2169 | 1170 | 93.0026
|  | 502 | 94.7764 | 772 | 95.2529 | 1172 | 93.0007
|  | 504 | 94.8364 | 774 | 95.2885 | 1174 | 92.9983
|  | 506 | 94.8924 | 776 | 95.3235 | 1176 | 92.9955
|  | 508 | 94.9471 | 778 | 95.358 | 1178 | 92.9923
|  | 510 | 95.0135 | 780 | 95.392 | 1180 | 92.9887
|  | 512 | 95.1118 | 782 | 95.4255 | 1182 | 92.9847
|  | 514 | 95.2323 | 784 | 95.4586 | 1184 | 92.9802
|  | 516 | 95.3027 | 786 | 95.4911 | 1186 | 92.9754
|  | 518 | 95.3522 | 788 | 95.5231 | 1188 | 92.9702
|  | 520 | 95.4136 | 790 | 95.5547 | 1190 | 92.9646
|  | 522 | 95.5091 | 792 | 95.5857 | 1192 | 92.9587
|  | 524 | 95.5456 | 794 | 95.6162 | 1194 | 92.9524
|  | 526 | 95.5697 | 796 | 95.6463 | 1196 | 92.9457
|  | 528 | 95.6309 | 798 | 95.6759 | 1198 | 92.9388
|  | 530 | 95.6347 | 800 | 95.7049 | 1200 | 92.9315
|  | 532 | 95.6719 | 802 | 95.7335 | 1202 | 92.9239
|  | 534 | 95.7145 | 804 | 95.7616 | 1204 | 92.9159
|  | 536 | 95.7775 | 806 | 95.7892 | 1206 | 92.9077
|  | 538 | 95.8251 | 808 | 95.8163 | 1208 | 92.8992
|  | 540 | 95.9045 | 810 | 95.8429 | 1210 | 92.8904
|  | 542 | 95.9497 | 812 | 95.8691 | 1212 | 92.8813
|  | 544 | 95.9675 | 814 | 95.8947 | 1214 | 92.8719
|  | 546 | 96.0195 | 816 | 95.9199 | 1216 | 92.8623
|  | 548 | 96.0111 | 818 | 95.9446 | 1218 | 92.8525
|  | 550 | 96.0663 | 820 | 95.9687 | 1220 | 92.8424
|  | 552 | 96.0216 | 822 | 95.9925 | 1222 | 92.832
|  | 554 | 96.0313 | 824 | 96.0157 | 1224 | 92.8214
|  | 556 | 96.0019 | 826 | 96.0384 | 1226 | 92.8106
|  | 558 | 96.0101 | 828 | 96.0606 | 1228 | 92.7996
|  | 560 | 96.041 | 830 | 96.0824 | 1230 | 92.7884
|  | 562 | 96.0816 | 832 | 96.1037 | 1232 | 92.7769
|  | 564 | 96.112 | 834 | 96.1245 | 1234 | 92.7653
|  | 566 | 96.0623 | 836 | 96.1449 | 1236 | 92.7535
|  | 568 | 96.1198 | 838 | 96.1647 | 1238 | 92.7415
|  | 570 | 96.1551 | 840 | 96.1841 | 1240 | 92.7293
|  | 572 | 96.2437 | 842 | 96.203 | 1242 | 92.717
|  | 574 | 96.2386 | 844 | 96.2214 | 1244 | 92.7045
|  | 576 | 96.3664 | 846 | 96.2393 | 1246 | 92.6918
|  | 578 | 96.3427 | 848 | 96.2568 | 1248 | 92.679
|  | 580 | 96.4191 | 850 | 96.2737 | 1250 | 92.666
|  | 582 | 96.4372 | 852 | 96.2903 | 1252 | 92.653
|  | 584 | 96.4725 | 854 | 96.3063 | 1254 | 92.6397
|  | 586 | 96.4721 | 856 | 96.3218 | 1256 | 92.6264
|  | 588 | 96.52 | 858 | 96.3369 | 1258 | 92.6129
|  | 590 | 96.5138 | 860 | 96.3515 | 1260 | 92.5993
|  | 592 | 96.5343 | 862 | 96.3657 | 1262 | 92.5857
|  | 594 | 96.5266 | 864 | 96.3793 | 1264 | 92.5718
|  | 596 | 96.593 | 866 | 96.3925 | 1266 | 92.558
|  | 598 | 96.5169 | 868 | 96.4053 | 1268 | 92.544
|  | 600 | 96.6071 | 870 | 96.4175 | 1270 | 92.5299
|  | 602 | 96.5991 | 872 | 96.4293 | 1272 | 92.5157
|  | 604 | 96.7261 | 874 | 96.4406 | 1274 | 92.5015
|  | 606 | 96.7111 | 876 | 96.4515 | 1276 | 92.4872
|  | 608 | 96.799 | 878 | 96.4619 | 1278 | 92.4728
|  | 610 | 96.7825 | 880 | 96.4718 | 1280 | 92.4584
|  | 612 | 96.8347 | 882 | 96.4812 | 1282 | 92.4439
|  | 614 | 96.8637 | 884 | 96.4902 | 1284 | 92.4294
|  | 616 | 96.9443 | 886 | 96.4988 | 1286 | 92.4148
|  | 618 | 96.9614 | 888 | 96.5068 | 1288 | 92.4002
|  | 620 | 97.0066 | 890 | 96.5144 | 1290 | 92.3855
|  | 622 | 97.1041 | 892 | 96.5216 | 1292 | 92.3708
|  | 624 | 97.0145 | 894 | 96.5282 | 1294 | 92.356
|  | 626 | 97.1304 | 896 | 96.5344 | 1296 | 92.3413
|  | 628 | 97.0425 | 898 | 96.5402 | 1298 | 92.3265
|  | 630 | 97.2014 | 900 | 96.5455 | 1300 | 92.3117
|  | 632 | 97.1317 | 902 | 96.5503 | 1302 | 92.2968
|  | 634 | 97.1769 | 904 | 96.5547 | 1304 | 92.282
|  | 636 | 97.1865 | 906 | 96.5586 | 1306 | 92.2671
|  | 638 | 97.0722 | 908 | 96.562 | 1308 | 92.2523
|  | 640 | 97.2069 | 910 | 96.565 | 1310 | 92.2374
|  | 642 | 97.0768 | 912 | 96.5676 | 1312 | 92.2225
|  | 644 | 97.183 | 914 | 96.5697 | 1314 | 92.2077
|  | 646 | 97.0991 | 916 | 96.5713 | 1316 | 92.1928
|  | 648 | 97.0831 | 918 | 96.5725 | 1318 | 92.178
|  | 650 | 97.1687 | 920 | 96.5732 | 1320 | 92.1631
|  | 652 | 96.9817 | 922 | 96.5735 | 1322 | 92.1483
|  | 654 | 97.2255 | 924 | 96.5733 | 1324 | 92.1335
|  | 656 | 97.0142 | 926 | 96.5727 | 1326 | 92.1187
|  | 658 | 97.2376 | 928 | 96.5716 | 1328 | 92.104
|  | 660 | 97.107 | 930 | 96.57 | 1330 | 92.0893
|  | 662 | 97.131 | 932 | 96.5681 | 1332 | 92.0746
|  | 664 | 97.1434 | 934 | 96.5656 | 1334 | 92.0599
|  | 666 | 97.2419 | 936 | 96.5627 | 1336 | 92.0452
|  | 668 | 97.0856 | 938 | 96.5594 | 1338 | 92.0306
|  | 670 | 97.2857 | 940 | 96.5556 | 1340 | 92.016
|  | 672 | 97.0413 | 942 | 96.5514 | 1342 | 92.0015
|  | 674 | 97.204 | 944 | 96.5467 | 1344 | 91.987
|  | 676 | 97.2508 | 946 | 96.5416 | 1346 | 91.9725
|  | 678 | 96.9772 | 948 | 96.5361 | 1348 | 91.9581
|  | 680 | 97.3201 | 950 | 96.5301 | 1350 | 91.9581
|  | 682 | 96.8877 | 952 | 96.5236 | 1352 | 91.9595
|  | 684 | 97.1882 | 954 | 96.5167 | 1354 | 91.8009
|  | 686 | 97.1157 | 956 | 96.5094 | 1356 | 91.5692
|  | 688 | 96.9591 | 958 | 96.5016 | 1358 | 91.3826
|  | 690 | 97.1536 | 960 | 96.4934 | 1360 | 91.2943
|  | 692 | 96.945 | 962 | 96.4847 | 1362 | 91.2997
|  | 694 | 97.0294 | 964 | 96.4756 | 1364 | 91.2894
|  | 696 | 96.8679 | 966 | 96.4661 | 1366 | 91.1355
|  | 698 | 97.0318 | 968 | 96.4561 | 1368 | 90.7178
|  | 700 | 96.7513 | 970 | 96.4457 | 1370 | 89.9755
|  | 702 | 96.8202 | 972 | 96.4349 | 1372 | 88.9736
|  | 704 | 96.9352 | 974 | 96.4236 | 1374 | 87.8766
|  | 706 | 96.4337 | 976 | 96.4119 | 1376 | 86.7831
|  | 708 | 96.9027 | 978 | 96.3997 | 1378 | 85.7328
|  | 710 | 96.5719 | 980 | 96.3871 | 1380 | 84.8082
|  | 712 | 96.4477 | 982 | 96.3741 | 1382 | 84.1394
|  | 714 | 96.8726 | 984 | 96.3606 | 1384 | 83.8087
|  | 716 | 96.1932 | 986 | 96.3467 | 1386 | 83.8344
|  | 718 | 96.4343 | 988 | 96.3324 | 1388 | 84.2452
|  | 720 | 96.5804 | 990 | 96.3177 | 1390 | 84.9282
|  | 722 | 96.1016 | 992 | 96.3025 | 1392 | 85.6958
|  | 724 | 96.4954 | 994 | 96.2869 | 1394 | 86.3996
|  | 726 | 96.2531 | 996 | 96.2708 | 1396 | 86.902
|  | 728 | 96.1747 | 998 | 96.2543 | 1398 | 87.2574
|  | 730 | 96.2876 | 1000 | 96.2374 | 1400 | 87.5835
|  | 732 | 96.0261 | 1002 | 96.2201 | 1402 | 87.9941
|  | 734 | 96.2407 | 1004 | 96.2023 | 1404 | 88.5087
|  | 736 | 96.0914 | 1006 | 96.1842 | 1406 | 89.0118
|  | 738 | 95.8538 | 1008 | 96.1655 | 1408 | 89.3922
|  | 740 | 96.4074 | 1010 | 96.1465 | 1410 | 89.5546
|  | 742 | 95.7772 | 1012 | 96.1271 | 1412 | 89.5663
|  | 744 | 95.9017 | 1014 | 96.1072 | 1414 | 89.5666
|  | 746 | 96.3328 | 1016 | 96.0869 | 1416 | 89.6751
|  | 748 | 95.5236 | 1018 | 96.0661 | 1418 | 89.9138
|  | 750 | 95.7909 | 1020 | 96.045 | 1420 | 90.2186
|  |  |  | 1022 | 96.0234 | 1422 | 90.4782
|  |  |  | 1024 | 96.0014 | 1424 | 90.587
|  |  |  | 1026 | 95.979 | 1426 | 90.5306
|  |  |  | 1028 | 95.9562 | 1428 | 90.4068
|  |  |  | 1030 | 95.9329 | 1430 | 90.3314
|  |  |  | 1032 | 95.9093 | 1432 | 90.3714
|  |  |  | 1034 | 95.8852 | 1434 | 90.5434
|  |  |  | 1036 | 95.8607 | 1436 | 90.7503
|  |  |  | 1038 | 95.8358 | 1438 | 90.8963
|  |  |  | 1040 | 95.8104 | 1440 | 90.9094
|  |  |  | 1042 | 95.7847 | 1442 | 90.8032
|  |  |  | 1044 | 95.7585 | 1444 | 90.6499
|  |  |  | 1046 | 95.7319 | 1446 | 90.5656
|  |  |  | 1048 | 95.7049 | 1448 | 90.6144
|  |  |  | 1050 | 95.6775 | 1450 | 90.7875
|  |  |  | 1052 | 95.6497 | 1452 | 90.9992
|  |  |  | 1054 | 95.6215 | 1454 | 91.1231
|  |  |  | 1056 | 95.5928 | 1456 | 91.091
|  |  |  | 1058 | 95.5638 | 1458 | 90.9229
|  |  |  | 1060 | 95.5343 | 1460 | 90.7113
|  |  |  | 1062 | 95.5045 | 1462 | 90.5766
|  |  |  | 1064 | 95.4742 | 1464 | 90.6205
|  |  |  | 1066 | 95.4435 | 1466 | 90.799
|  |  |  | 1068 | 95.4124 | 1468 | 91.0051
|  |  |  | 1070 | 95.3809 | 1470 | 91.114
|  |  |  | 1072 | 95.3491 | 1472 | 91.0567
|  |  |  | 1074 | 95.3167 | 1474 | 90.8702
|  |  |  | 1076 | 95.284 | 1476 | 90.6616
|  |  |  | 1078 | 95.2509 | 1478 | 90.5601
|  |  |  | 1080 | 95.2174 | 1480 | 90.6224
|  |  |  | 1082 | 95.1835 | 1482 | 90.7998
|  |  |  | 1084 | 95.1492 | 1484 | 90.9859
|  |  |  | 1086 | 95.1145 | 1486 | 91.0771
|  |  |  | 1088 | 95.0794 | 1488 | 91.0161
|  |  |  | 1090 | 95.0438 | 1490 | 90.8237
|  |  |  | 1092 | 95.0079 | 1492 | 90.588
|  |  |  | 1094 | 94.9716 | 1494 | 90.4429
|  |  |  | 1096 | 94.9349 | 1496 | 90.4746
|  |  |  | 1098 | 94.8978 | 1498 | 90.6354
|  |  |  | 1100 | 94.8603 | 1500 | 90.8264
[6 empty] | 1502 | 90.9394
[6 empty] | 1504 | 90.9233
[6 empty] | 1506 | 90.7809
[6 empty] | 1508 | 90.5819
[6 empty] | 1510 | 90.4394
[6 empty] | 1512 | 90.435
[6 empty] | 1514 | 90.5256
[6 empty] | 1516 | 90.6747
[6 empty] | 1518 | 90.789
[6 empty] | 1520 | 90.7791
[6 empty] | 1522 | 90.6667
[6 empty] | 1524 | 90.5074
[6 empty] | 1526 | 90.3582
[6 empty] | 1528 | 90.2831
[6 empty] | 1530 | 90.3161
[6 empty] | 1532 | 90.4259
[6 empty] | 1534 | 90.5545
[6 empty] | 1536 | 90.6365
[6 empty] | 1538 | 90.6334
[6 empty] | 1540 | 90.5504
[6 empty] | 1542 | 90.4082
[6 empty] | 1544 | 90.279
[6 empty] | 1546 | 90.2048
[6 empty] | 1548 | 90.2253
[6 empty] | 1550 | 90.2989
[6 empty] | 1552 | 90.4099
[6 empty] | 1554 | 90.48
[6 empty] | 1556 | 90.4615
[6 empty] | 1558 | 90.3676
[6 empty] | 1560 | 90.2195
[6 empty] | 1562 | 90.0895
[6 empty] | 1564 | 90.0485
[6 empty] | 1566 | 90.0796
[6 empty] | 1568 | 90.1886
[6 empty] | 1570 | 90.3101
[6 empty] | 1572 | 90.3828
[6 empty] | 1574 | 90.3682
[6 empty] | 1576 | 90.2557
[6 empty] | 1578 | 90.1169
[6 empty] | 1580 | 89.9829
[6 empty] | 1582 | 89.9134
[6 empty] | 1584 | 89.9301
[6 empty] | 1586 | 90.002
[6 empty] | 1588 | 90.0948
[6 empty] | 1590 | 90.1632
[6 empty] | 1592 | 90.1465
[6 empty] | 1594 | 90.0537
[6 empty] | 1596 | 89.9589
[6 empty] | 1598 | 89.8735
[6 empty] | 1600 | 89.823
[6 empty] | 1602 | 89.841
[6 empty] | 1604 | 89.8858
[6 empty] | 1606 | 89.938
[6 empty] | 1608 | 89.9517
[6 empty] | 1610 | 89.9433
[6 empty] | 1612 | 89.8972
[6 empty] | 1614 | 89.804
[6 empty] | 1616 | 89.7233
[6 empty] | 1618 | 89.6529
[6 empty] | 1620 | 89.6019
[6 empty] | 1622 | 89.5743
[6 empty] | 1624 | 89.5592
[6 empty] | 1626 | 89.5501
[6 empty] | 1628 | 89.5254
[6 empty] | 1630 | 89.4891
[6 empty] | 1632 | 89.4219
[6 empty] | 1634 | 89.3456
[6 empty] | 1636 | 89.2722
[6 empty] | 1638 | 89.218
[6 empty] | 1640 | 89.1834
[6 empty] | 1642 | 89.1463
[6 empty] | 1644 | 89.1201
[6 empty] | 1646 | 89.0923
[6 empty] | 1648 | 89.0403
[6 empty] | 1650 | 88.9434
[6 empty] | 1652 | 88.8536
[6 empty] | 1654 | 88.7483
[6 empty] | 1656 | 88.5864
[6 empty] | 1658 | 88.4086
[6 empty] | 1660 | 88.2154
[6 empty] | 1662 | 88.0412
[6 empty] | 1664 | 87.9065
[6 empty] | 1666 | 87.8043
[6 empty] | 1668 | 87.6984
[6 empty] | 1670 | 87.5155
[6 empty] | 1672 | 87.4147
[6 empty] | 1674 | 87.3477
[6 empty] | 1676 | 87.3314
[6 empty] | 1678 | 87.3585
[6 empty] | 1680 | 87.4229
[6 empty] | 1682 | 87.4711
[6 empty] | 1684 | 87.4856
[6 empty] | 1686 | 87.4505
[6 empty] | 1688 | 87.3634
[6 empty] | 1690 | 87.2739
[6 empty] | 1692 | 87.1943
[6 empty] | 1694 | 87.1342
[6 empty] | 1696 | 87.1427
[6 empty] | 1698 | 87.2023
[6 empty] | 1700 | 87.2806
[6 empty] | 1702 | 87.2806
[6 empty] | 1704 | 87.2058
[6 empty] | 1706 | 87.1299
[6 empty] | 1708 | 87.0526
[6 empty] | 1710 | 86.9741
[6 empty] | 1712 | 86.8943
[6 empty] | 1714 | 86.8132
[6 empty] | 1716 | 86.7309
[6 empty] | 1718 | 86.6471
[6 empty] | 1720 | 86.5621
[6 empty] | 1722 | 86.4756
[6 empty] | 1724 | 86.3878
[6 empty] | 1726 | 86.2986
[6 empty] | 1728 | 86.208
[6 empty] | 1730 | 86.116
[6 empty] | 1732 | 86.0225
[6 empty] | 1734 | 85.9275
[6 empty] | 1736 | 85.8311
[6 empty] | 1738 | 85.7332
[6 empty] | 1740 | 85.6337
[6 empty] | 1742 | 85.5328
[6 empty] | 1744 | 85.4303
[6 empty] | 1746 | 85.3262
[6 empty] | 1748 | 85.2205
[6 empty] | 1750 | 85.1132
[6 empty] | 1752 | 85.0044
[6 empty] | 1754 | 84.8938
[6 empty] | 1756 | 84.7817
[6 empty] | 1758 | 84.6678
[6 empty] | 1760 | 84.5523
[6 empty] | 1762 | 84.435
[6 empty] | 1764 | 84.316
[6 empty] | 1766 | 84.1953
[6 empty] | 1768 | 84.0728
[6 empty] | 1770 | 83.9485
[6 empty] | 1772 | 83.8225
[6 empty] | 1774 | 83.6946
[6 empty] | 1776 | 83.5648
[6 empty] | 1778 | 83.4332
[6 empty] | 1780 | 83.2997
[6 empty] | 1782 | 83.1644
[6 empty] | 1784 | 83.0271
[6 empty] | 1786 | 82.8878
[6 empty] | 1788 | 82.7467
[6 empty] | 1790 | 82.6035
[6 empty] | 1792 | 82.4583
[6 empty] | 1794 | 82.3112
[6 empty] | 1796 | 82.162
[6 empty] | 1798 | 82.0107
[6 empty] | 1800 | 81.8573