## Transmission Data
Economy Glass Polarizer Transmission Data
|  |  | % Transmission | % Transmission | % Transmission
|  | Wavelength (nm) | S-polarized Input | Unpolarized Input | P-polarized Input | Extinction Ratio
|  | 1200 | 0.44366 | 44.1551 | 88.3102 | 199.0493
|  | 1195 | 0.5581 | 44.1001 | 88.2003 | 158.0357
|  | 1190 | 0.44073 | 43.9722 | 87.9443 | 199.5436
|  | 1185 | 0.58801 | 44.0627 | 88.1254 | 149.8694
Product Raw Data |  | 1180 | 0.48259 | 43.9731 | 87.9461 | 182.2387
Economy Glass Polarizers |  | 1175 | 0.51952 | 44.0067 | 88.0134 | 169.4116
|  | 1170 | 0.44658 | 44.0898 | 88.1796 | 197.4566
Item # | See Below | 1165 | 0.46722 | 43.9893 | 87.9786 | 188.3033
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1160 | 0.48249 | 44.0655 | 88.1311 | 182.6605
|  | 1155 | 0.43385 | 43.8921 | 87.7841 | 202.3352
|  | 1150 | 0.52357 | 43.7111 | 87.4222 | 166.9721
|  | 1145 | 0.36831 | 43.8182 | 87.6363 | 237.9427
|  | 1140 | 0.40758 | 43.7281 | 87.4561 | 214.5748
|  | 1135 | 0.44789 | 43.7996 | 87.5992 | 195.5833
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1130 | 0.37289 | 43.8926 | 87.7852 | 235.4181
|  | 1125 | 0.38277 | 43.9133 | 87.8266 | 229.4528
|  | 1120 | 0.44884 | 44.058 | 88.1159 | 196.3201
|  | 1115 | 0.42514 | 44.1852 | 88.3704 | 207.864
Additional Information: |  | 1110 | 0.37824 | 44.1544 | 88.3089 | 233.4709
This data is valid for Item #: LPNIRE050-B , LPNIRE100-B, and LPNIRE200-B. |  | 1105 | 0.23717 | 44.0994 | 88.1989 | 371.8796
|  | 1100 | 0.2135 | 44.1105 | 88.2211 | 413.2056
|  | 1095 | 0.20031 | 44.0905 | 88.1811 | 440.212
|  | 1090 | 0.21784 | 44.0664 | 88.1329 | 404.5747
|  | 1085 | 0.15753 | 44.1393 | 88.2786 | 560.4083
|  | 1080 | 0.20022 | 44.0059 | 88.0117 | 439.5815
|  | 1075 | 0.20429 | 44.0408 | 88.0817 | 431.1643
|  | 1070 | 0.19093 | 43.973 | 87.9461 | 460.6134
|  | 1065 | 0.21653 | 43.875 | 87.75 | 405.2483
|  | 1060 | 0.2193 | 44.0572 | 88.1144 | 401.7983
|  | 1055 | 0.20944 | 43.9106 | 87.8211 | 419.3211
|  | 1050 | 0.2002 | 43.9951 | 87.9902 | 439.5028
|  | 1045 | 0.08521 | 43.9143 | 87.8287 | 1030.7141
|  | 1040 | 0.16542 | 43.8147 | 87.6294 | 529.7531
|  | 1035 | 0.20018 | 43.7671 | 87.5343 | 437.2822
|  | 1030 | 0.1796 | 43.8011 | 87.6023 | 487.7703
|  | 1025 | 0.10889 | 43.8044 | 87.6088 | 804.5806
|  | 1020 | 0.12544 | 43.6199 | 87.2397 | 695.4753
|  | 1015 | 0.13108 | 43.6054 | 87.2109 | 665.3053
|  | 1010 | 0.11699 | 43.6339 | 87.2677 | 745.9449
|  | 1005 | 0.19837 | 43.6359 | 87.2718 | 439.9423
|  | 1000 | 0.12975 | 43.7684 | 87.5367 | 674.6802
|  | 995 | 0.1804 | 43.5862 | 87.1724 | 483.2109
|  | 990 | 0.10462 | 43.4 | 86.8001 | 829.6877
|  | 985 | 0.10898 | 43.2718 | 86.5435 | 794.1043
|  | 980 | 0.09595 | 43.3571 | 86.7143 | 903.7142
|  | 975 | 0.10892 | 43.2696 | 86.5391 | 794.5382
|  | 970 | 0.12208 | 43.3923 | 86.7846 | 710.9004
|  | 965 | 0.09287 | 43.2923 | 86.5845 | 932.3685
|  | 960 | 0.0919 | 43.3132 | 86.6263 | 942.5706
|  | 955 | 0.08814 | 43.2449 | 86.4899 | 981.2504
|  | 950 | 0.08481 | 43.2221 | 86.4442 | 1019.2747
|  | 945 | 0.0756 | 43.1955 | 86.3909 | 1142.7065
|  | 940 | 0.07418 | 43.249 | 86.4979 | 1166.1327
|  | 935 | 0.06043 | 43.1878 | 86.3755 | 1429.3601
|  | 930 | 0.05815 | 43.1406 | 86.2813 | 1483.694
|  | 925 | 0.05989 | 43.0936 | 86.1872 | 1439.0083
|  | 920 | 0.0517 | 43.1097 | 86.2193 | 1667.6851
|  | 915 | 0.06819 | 43.0538 | 86.1076 | 1262.7883
|  | 910 | 0.06283 | 43.0886 | 86.1772 | 1371.6038
|  | 905 | 0.06617 | 43.0291 | 86.0582 | 1300.4643
|  | 900 | 0.06366 | 43.0031 | 86.0061 | 1350.9806
|  | 895 | 0.06648 | 42.9496 | 85.8993 | 1292.1165
|  | 890 | 0.0568 | 42.9343 | 85.8685 | 1511.8101
|  | 885 | 0.06746 | 42.8785 | 85.7571 | 1271.2188
|  | 880 | 0.06382 | 42.7406 | 85.4812 | 1339.4628
|  | 875 | 0.06219 | 42.6287 | 85.2575 | 1370.8754
|  | 870 | 0.05995 | 42.5175 | 85.0351 | 1418.3628
|  | 865 | 0.05836 | 42.4773 | 84.9545 | 1455.7851
|  | 860 | 0.05778 | 42.4548 | 84.9097 | 1469.4195
|  | 855 | 0.05827 | 42.3573 | 84.7147 | 1453.8928
|  | 850 | 0.06449 | 42.309 | 84.6181 | 1312.1016
|  | 845 | 0.06929 | 42.3135 | 84.6271 | 1221.3019
|  | 840 | 0.07195 | 42.2833 | 84.5666 | 1175.3194
|  | 835 | 0.06908 | 42.2478 | 84.4956 | 1223.0846
|  | 830 | 0.06519 | 42.2147 | 84.4293 | 1295.0575
|  | 825 | 0.06015 | 42.1968 | 84.3935 | 1403.098
|  | 820 | 0.05899 | 42.1915 | 84.3829 | 1430.4377
|  | 815 | 0.05633 | 42.1639 | 84.3278 | 1496.9927
|  | 810 | 0.05192 | 42.1439 | 84.2878 | 1623.3075
|  | 805 | 0.05039 | 42.1071 | 84.2142 | 1671.3638
|  | 800 | 0.04917 | 42.1072 | 84.2143 | 1712.5783
|  | 795 | 0.04989 | 42.0789 | 84.1578 | 1686.9688
|  | 790 | 0.04902 | 42.0682 | 84.1363 | 1716.455
|  | 785 | 0.04863 | 42.0216 | 84.0433 | 1728.0765
|  | 780 | 0.04779 | 41.9944 | 83.9888 | 1757.6402
|  | 775 | 0.04574 | 41.9633 | 83.9265 | 1835.0213
|  | 770 | 0.04625 | 41.9584 | 83.9168 | 1814.3183
|  | 765 | 0.04542 | 41.9385 | 83.8771 | 1846.6785
|  | 760 | 0.0445 | 41.8916 | 83.7831 | 1882.7666
|  | 755 | 0.04325 | 41.8524 | 83.7049 | 1935.2162
|  | 750 | 0.04328 | 41.8366 | 83.6732 | 1933.0982
|  | 745 | 0.04172 | 41.8134 | 83.6268 | 2004.5259
|  | 740 | 0.04133 | 41.7793 | 83.5586 | 2021.6692
|  | 735 | 0.03921 | 41.751 | 83.5021 | 2129.6927
|  | 730 | 0.04048 | 41.727 | 83.454 | 2061.6371
|  | 725 | 0.03982 | 41.6956 | 83.3913 | 2093.9952
|  | 720 | 0.03864 | 41.6618 | 83.3235 | 2156.2665
|  | 715 | 0.03746 | 41.6166 | 83.2332 | 2221.7438
|  | 710 | 0.03761 | 41.6056 | 83.2112 | 2212.2978
|  | 705 | 0.03723 | 41.5681 | 83.1363 | 2233.2845
|  | 700 | 0.03605 | 41.5399 | 83.0799 | 2304.3814
|  | 695 | 0.03573 | 41.4876 | 82.9751 | 2322.1513
|  | 690 | 0.03509 | 41.4588 | 82.9176 | 2362.8304
|  | 685 | 0.03439 | 41.4199 | 82.8398 | 2408.5527
|  | 680 | 0.03324 | 41.3725 | 82.7451 | 2489.2485
|  | 675 | 0.03424 | 41.333 | 82.666 | 2414.1692
|  | 670 | 0.03484 | 41.2916 | 82.5833 | 2370.2898
|  | 665 | 0.03387 | 41.2379 | 82.4757 | 2435.0305
|  | 660 | 0.03395 | 41.1865 | 82.3729 | 2426.4799
|  | 655 | 0.03272 | 41.1281 | 82.2562 | 2513.7125
|  | 650 | 0.03261 | 41.0885 | 82.177 | 2520.1493
|  | 645 | 0.03262 | 41.0339 | 82.0679 | 2515.6829
|  | 640 | 0.03309 | 40.976 | 81.952 | 2476.3771
|  | 635 | 0.03181 | 40.9069 | 81.8137 | 2571.789
|  | 630 | 0.0317 | 40.8676 | 81.7352 | 2578.7227
|  | 625 | 0.03048 | 40.8121 | 81.6243 | 2678.0928
|  | 620 | 0.03132 | 40.7537 | 81.5073 | 2602.1553
|  | 615 | 0.03133 | 40.698 | 81.3959 | 2598.0607
|  | 610 | 0.03165 | 40.6454 | 81.2908 | 2568.2256
|  | 605 | 0.02928 | 40.577 | 81.154 | 2771.794
|  | 600 | 0.02915 | 40.51 | 81.02 | 2779.6553