## Transmission Data
Economy Glass Polarizer Transmission Data
|  |  | % Transmission | % Transmission | % Transmission
|  | Wavelength (nm) | S-Polarized Input | Unpolarized Input | P-Polarized Input | Extinction Ratio
|  | 350 | 4.1e-05 | 2.05e-05 | 0 | 0
|  | 352 | 3.8e-05 | 0.0011315 | 0.00223 | 58.5526
|  | 354 | 3.8e-05 | 0.000308 | 0.000578 | 15.2105
|  | 356 | 4.5e-05 | 0.004457 | 0.00887 | 197.0889
Product Raw Data |  | 358 | 3.7e-05 | 0.004593 | 0.00915 | 247.2703
Economy Glass Polarizers, 400 - 700 nm |  | 360 | 3.6e-05 | 0.003769 | 0.0075 | 208.3889
|  | 362 | 4.7e-05 | 0.0033645 | 0.00668 | 142.1702
Item # | See Below | 364 | 4.3e-05 | 0.005151 | 0.01026 | 238.5814
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 366 | 2.9e-05 | 0.006518 | 0.01301 | 448.5172
|  | 368 | 1.7e-05 | 0.0089795 | 0.01794 | 1055.4118
|  | 370 | 6e-05 | 0.011869 | 0.02368 | 394.65
|  | 372 | 7.8e-05 | 0.015284 | 0.03049 | 390.8846
|  | 374 | 0.000104 | 0.019782 | 0.03946 | 379.4327
|  | 376 | 0.000108 | 0.015541 | 0.03097 | 286.7963
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 378 | 0.000118 | 0.015957 | 0.0318 | 269.4661
|  | 380 | 0.000269 | 0.044614 | 0.08896 | 330.6989
|  | 382 | 0.000718 | 0.12551 | 0.25029 | 348.5975
|  | 384 | 0.00181 | 0.31724 | 0.63267 | 350.1229
Additional Information: |  | 386 | 0.00409 | 0.72483 | 1.4456 | 353.6988
This data is valid for Item #s LPVISE050-A , LPVISE100-A, and LPVISE200-A. |  | 388 | 0.00817 | 1.4981 | 2.9881 | 365.6052
|  | 390 | 0.01472 | 2.7987 | 5.5827 | 379.2614
|  | 392 | 0.02401 | 4.7442 | 9.4644 | 394.2342
|  | 394 | 0.03553 | 7.3336 | 14.6317 | 411.8709
|  | 396 | 0.0479 | 10.4545 | 20.8611 | 435.5582
|  | 398 | 0.05978 | 13.8894 | 27.7191 | 463.7081
|  | 400 | 0.06995 | 17.3651 | 34.6602 | 495.4927
|  | 402 | 0.07863 | 20.676 | 41.2733 | 524.9118
|  | 404 | 0.0854 | 23.6678 | 47.2501 | 553.274
|  | 406 | 0.0888 | 26.2724 | 52.4559 | 590.7129
|  | 408 | 0.09087 | 28.4535 | 56.8162 | 625.2535
|  | 410 | 0.09144 | 30.2398 | 60.3882 | 660.4497
|  | 412 | 0.09017 | 31.7058 | 63.3214 | 702.2753
|  | 414 | 0.08782 | 32.8913 | 65.6949 | 748.0881
|  | 416 | 0.08586 | 33.8581 | 67.6303 | 787.69
|  | 418 | 0.08263 | 34.6343 | 69.186 | 837.3396
|  | 420 | 0.07998 | 35.2702 | 70.4604 | 881.031
|  | 422 | 0.07747 | 35.812 | 71.5465 | 923.5979
|  | 424 | 0.07407 | 36.2904 | 72.5068 | 978.8555
|  | 426 | 0.07056 | 36.6967 | 73.3229 | 1039.1714
|  | 428 | 0.06604 | 37.0515 | 74.0369 | 1121.075
|  | 430 | 0.06297 | 37.393 | 74.723 | 1186.5695
|  | 432 | 0.05978 | 37.699 | 75.3383 | 1260.1961
|  | 434 | 0.05718 | 37.9786 | 75.9 | 1327.4112
|  | 436 | 0.05387 | 38.2463 | 76.4387 | 1418.9206
|  | 438 | 0.04996 | 38.4945 | 76.939 | 1539.981
|  | 440 | 0.04765 | 38.7363 | 77.4249 | 1624.9345
|  | 442 | 0.04545 | 38.9719 | 77.8983 | 1713.9729
|  | 444 | 0.04266 | 39.193 | 78.3434 | 1836.331
|  | 446 | 0.04011 | 39.4233 | 78.8065 | 1964.5136
|  | 448 | 0.03791 | 39.6377 | 79.2376 | 2089.9291
|  | 450 | 0.03589 | 39.8255 | 79.6151 | 2218.5562
|  | 452 | 0.03387 | 40.0308 | 80.0278 | 2363.0019
|  | 454 | 0.03172 | 40.2346 | 80.4375 | 2535.8594
|  | 456 | 0.03018 | 40.4267 | 80.8233 | 2678.2176
|  | 458 | 0.02846 | 40.5948 | 81.1611 | 2851.6602
|  | 460 | 0.02698 | 40.7645 | 81.5021 | 3020.4972
|  | 462 | 0.02554 | 40.9296 | 81.8336 | 3204.0089
|  | 464 | 0.02474 | 41.1012 | 82.1777 | 3321.9203
|  | 466 | 0.02328 | 41.2718 | 82.5204 | 3545.4508
|  | 468 | 0.02221 | 41.4084 | 82.7945 | 3728.4747
|  | 470 | 0.02186 | 41.5428 | 83.0638 | 3798.9393
|  | 472 | 0.02107 | 41.6778 | 83.3346 | 3955.1291
|  | 474 | 0.02013 | 41.8042 | 83.5883 | 4152.6306
|  | 476 | 0.0195 | 41.9188 | 83.8182 | 4298.367
|  | 478 | 0.01863 | 42.0364 | 84.0542 | 4512.4919
|  | 480 | 0.0178 | 42.1278 | 84.2378 | 4732.458
|  | 482 | 0.01748 | 42.2248 | 84.4321 | 4831.3148
|  | 484 | 0.01714 | 42.3318 | 84.6465 | 4938.2495
|  | 486 | 0.01643 | 42.3973 | 84.7781 | 5161.2155
|  | 488 | 0.01559 | 42.459 | 84.9023 | 5444.5509
|  | 490 | 0.01505 | 42.5513 | 85.0875 | 5654.4064
|  | 492 | 0.01452 | 42.605 | 85.1955 | 5866.2491
|  | 494 | 0.01372 | 42.655 | 85.2962 | 6218.2864
|  | 496 | 0.01303 | 42.691 | 85.369 | 6553.7378
|  | 498 | 0.01213 | 42.7146 | 85.4172 | 7040.0687
|  | 500 | 0.01149 | 42.7313 | 85.4512 | 7437.654
|  | 502 | 0.01076 | 42.7517 | 85.4927 | 7946.1535
|  | 504 | 0.00986 | 42.7802 | 85.5505 | 8677.4034
|  | 506 | 0.00921 | 42.7467 | 85.4842 | 9279.661
|  | 508 | 0.00856 | 42.7203 | 85.432 | 9986.2036
|  | 510 | 0.00793 | 42.7181 | 85.4282 | 10770.0762
|  | 512 | 0.00743 | 42.6814 | 85.3554 | 11486.3882
|  | 514 | 0.00696 | 42.6098 | 85.2126 | 12239.6662
|  | 516 | 0.00655 | 42.5488 | 85.0911 | 12994.9785
|  | 518 | 0.00616 | 42.4918 | 84.9775 | 13799.5294
|  | 520 | 0.0059 | 42.4135 | 84.8212 | 14386.222
|  | 522 | 0.0057 | 42.3298 | 84.6539 | 14856.7717
|  | 524 | 0.00553 | 42.2623 | 84.5191 | 15289.2809
|  | 526 | 0.00537 | 42.1842 | 84.363 | 15695.4439
|  | 528 | 0.00524 | 42.0959 | 84.1866 | 16072.2801
|  | 530 | 0.00511 | 41.9959 | 83.9867 | 16451.8472
|  | 532 | 0.00498 | 41.895 | 83.785 | 16841.2014
|  | 534 | 0.00484 | 41.8079 | 83.6109 | 17274.9808
|  | 536 | 0.0048 | 41.6722 | 83.3395 | 17355.1668
|  | 538 | 0.00487 | 41.573 | 83.1412 | 17082.64
|  | 540 | 0.0048 | 41.4662 | 82.9275 | 17262.1823
|  | 542 | 0.00475 | 41.3559 | 82.7071 | 17404.6944
|  | 544 | 0.00483 | 41.256 | 82.5072 | 17071.6327
|  | 546 | 0.00479 | 41.1664 | 82.328 | 17194.6602
|  | 548 | 0.00471 | 41.0558 | 82.1069 | 17428.7544
|  | 550 | 0.00474 | 40.9394 | 81.874 | 17273.0025
|  | 552 | 0.00474 | 40.8508 | 81.6968 | 17235.6072
|  | 554 | 0.00464 | 40.7765 | 81.5485 | 17578.8853
|  | 556 | 0.00467 | 40.6759 | 81.3472 | 17426.5705
|  | 558 | 0.00468 | 40.566 | 81.1273 | 17346.0186
|  | 560 | 0.00457 | 40.4874 | 80.9701 | 17706.1303
|  | 562 | 0.00458 | 40.4105 | 80.8164 | 17637.8062
|  | 564 | 0.00464 | 40.3253 | 80.6459 | 17384.3337
|  | 566 | 0.00459 | 40.2654 | 80.5262 | 17547.659
|  | 568 | 0.00455 | 40.1828 | 80.3611 | 17657.9
|  | 570 | 0.00458 | 40.1067 | 80.2087 | 17524.3022
|  | 572 | 0.00454 | 40.027 | 80.0495 | 17651.4935
|  | 574 | 0.00456 | 39.9576 | 79.9106 | 17539.6302
|  | 576 | 0.00457 | 39.8923 | 79.7801 | 17442.0896
|  | 578 | 0.00459 | 39.8351 | 79.6657 | 17360.1427
|  | 580 | 0.00449 | 39.7697 | 79.535 | 17698.0356
|  | 582 | 0.00446 | 39.7326 | 79.4608 | 17804.3379
|  | 584 | 0.00441 | 39.6819 | 79.3594 | 17995.3193
|  | 586 | 0.00445 | 39.6543 | 79.3042 | 17837.2092
|  | 588 | 0.00446 | 39.6072 | 79.2099 | 17764.0475
|  | 590 | 0.0045 | 39.5612 | 79.1179 | 17581.7502
|  | 592 | 0.00442 | 39.532 | 79.0596 | 17874.6437
|  | 594 | 0.00446 | 39.4998 | 78.9951 | 17727.8036
|  | 596 | 0.00443 | 39.4589 | 78.9133 | 17809.3728
|  | 598 | 0.00441 | 39.4249 | 78.8453 | 17870.6564
|  | 600 | 0.00449 | 39.4182 | 78.8318 | 17549.3822
|  | 602 | 0.00445 | 39.4034 | 78.8024 | 17696.4635
|  | 604 | 0.0044 | 39.3796 | 78.7548 | 17890.6808
|  | 606 | 0.00443 | 39.3642 | 78.724 | 17758.6233
|  | 608 | 0.00435 | 39.3816 | 78.7589 | 18088.8581
|  | 610 | 0.00431 | 39.377 | 78.7496 | 18254.4291
|  | 612 | 0.00427 | 39.349 | 78.6937 | 18425.1346
|  | 614 | 0.00439 | 39.3499 | 78.6955 | 17942.4334
|  | 616 | 0.00441 | 39.3482 | 78.692 | 17843.9909
|  | 618 | 0.00441 | 39.3377 | 78.6709 | 17839.2086
|  | 620 | 0.00436 | 39.366 | 78.7276 | 18052.6494
|  | 622 | 0.00436 | 39.4063 | 78.8083 | 18071.1543
|  | 624 | 0.0043 | 39.4025 | 78.8007 | 18308.7216
|  | 626 | 0.00433 | 39.4394 | 78.8744 | 18215.7924
|  | 628 | 0.00428 | 39.4862 | 78.9682 | 18467.7657
|  | 630 | 0.00437 | 39.502 | 78.9996 | 18069.4426
|  | 632 | 0.00439 | 39.5214 | 79.0385 | 18004.2146
|  | 634 | 0.00428 | 39.5517 | 79.0991 | 18481.1019
|  | 636 | 0.00437 | 39.5946 | 79.1847 | 18128.3773
|  | 638 | 0.00439 | 39.6261 | 79.2477 | 18035.4367
|  | 640 | 0.00428 | 39.6792 | 79.3541 | 18536.3569
|  | 642 | 0.00424 | 39.7248 | 79.4453 | 18728.2588
|  | 644 | 0.00439 | 39.8037 | 79.603 | 18141.0743
|  | 646 | 0.00439 | 39.8464 | 79.6884 | 18164.669
|  | 648 | 0.00438 | 39.9031 | 79.8017 | 18227.8958
|  | 650 | 0.00442 | 39.9476 | 79.8907 | 18066.6483
|  | 652 | 0.00442 | 40.0106 | 80.0167 | 18091.0482
|  | 654 | 0.0044 | 40.0898 | 80.1751 | 18209.1992
|  | 656 | 0.00437 | 40.15 | 80.2957 | 18370.0899
|  | 658 | 0.00443 | 40.2173 | 80.4301 | 18143.4857
|  | 660 | 0.00434 | 40.2988 | 80.5932 | 18561.3169
|  | 662 | 0.00432 | 40.3815 | 80.7588 | 18698.4858
|  | 664 | 0.0043 | 40.4678 | 80.9314 | 18843.1644
|  | 666 | 0.00443 | 40.5417 | 81.0789 | 18318.7707
|  | 668 | 0.00447 | 40.616 | 81.2276 | 18192.0728
|  | 670 | 0.00432 | 40.7011 | 81.3978 | 18855.1751
|  | 672 | 0.00444 | 40.7785 | 81.5526 | 18355.2953
|  | 674 | 0.00443 | 40.8608 | 81.7173 | 18425.5351
|  | 676 | 0.00447 | 40.949 | 81.8935 | 18337.0999
|  | 678 | 0.00445 | 41.0327 | 82.0609 | 18448.951
|  | 680 | 0.0045 | 41.1354 | 82.2662 | 18269.205
|  | 682 | 0.00447 | 41.2175 | 82.4305 | 18457.341
|  | 684 | 0.00447 | 41.3017 | 82.599 | 18457.8655
|  | 686 | 0.00444 | 41.3828 | 82.7613 | 18631.5286
|  | 688 | 0.00448 | 41.4966 | 82.9886 | 18520.1136
|  | 690 | 0.00447 | 41.6082 | 83.212 | 18607.3276
|  | 692 | 0.00443 | 41.7147 | 83.425 | 18823.3226
|  | 694 | 0.00447 | 41.8133 | 83.6222 | 18728.372
|  | 696 | 0.00451 | 41.9171 | 83.8296 | 18603.9933
|  | 698 | 0.0045 | 42.0098 | 84.0151 | 18661.7319
|  | 700 | 0.00461 | 42.1058 | 84.2069 | 18266.1438
|  | 702 | 0.00459 | 42.2025 | 84.4004 | 18395.891
|  | 704 | 0.00456 | 42.3071 | 84.6096 | 18571.0347
|  | 706 | 0.00461 | 42.419 | 84.8335 | 18390.0854
|  | 708 | 0.00459 | 42.507 | 85.0094 | 18520.5584
|  | 710 | 0.00454 | 42.6044 | 85.2043 | 18771.5918
|  | 712 | 0.00442 | 42.6766 | 85.3487 | 19309.6584
|  | 714 | 0.0045 | 42.7824 | 85.5603 | 18996.516
|  | 716 | 0.00449 | 42.8726 | 85.7407 | 19117.2198
|  | 718 | 0.00454 | 42.9533 | 85.902 | 18925.3186
|  | 720 | 0.00456 | 43.0614 | 86.1182 | 18869.0145
|  | 722 | 0.00466 | 43.159 | 86.3132 | 18518.1822
|  | 724 | 0.0046 | 43.2445 | 86.4844 | 18813.233
|  | 726 | 0.00462 | 43.3261 | 86.6476 | 18758.9593
|  | 728 | 0.00465 | 43.4128 | 86.821 | 18687.2557
|  | 730 | 0.00471 | 43.4877 | 86.9706 | 18453.3433
|  | 732 | 0.00479 | 43.5804 | 87.156 | 18206.8005
|  | 734 | 0.00479 | 43.6654 | 87.326 | 18223.289
|  | 736 | 0.00481 | 43.7442 | 87.4836 | 18187.8694
|  | 738 | 0.00498 | 43.8067 | 87.6084 | 17606.1982
|  | 740 | 0.00507 | 43.8895 | 87.7739 | 17302.1711
|  | 742 | 0.00515 | 43.9606 | 87.9161 | 17054.5323
|  | 744 | 0.00555 | 44.037 | 88.0684 | 15859.6062
|  | 746 | 0.00585 | 44.105 | 88.2041 | 15077.6179
|  | 748 | 0.00607 | 44.1623 | 88.3185 | 14559.6001
|  | 750 | 0.00672 | 44.2047 | 88.4028 | 13151.2599
|  | 752 | 0.00775 | 44.2625 | 88.5172 | 11424.5212
|  | 754 | 0.00868 | 44.3327 | 88.6568 | 10210.3883
|  | 756 | 0.01026 | 44.4072 | 88.8042 | 8658.7508
|  | 758 | 0.01287 | 44.4475 | 88.8821 | 6908.8337
|  | 760 | 0.01599 | 44.5011 | 88.9862 | 5565.8114
|  | 762 | 0.02011 | 44.5333 | 89.0465 | 4427.3093
|  | 764 | 0.02464 | 44.5841 | 89.1435 | 3618.1307
|  | 766 | 0.03231 | 44.6096 | 89.187 | 2760.7787
|  | 768 | 0.04122 | 44.6426 | 89.2439 | 2165.0111
|  | 770 | 0.05293 | 44.7137 | 89.3744 | 1688.5393
|  | 772 | 0.0669 | 44.7253 | 89.3836 | 1336.0783
|  | 774 | 0.08753 | 44.759 | 89.4304 | 1021.7345
|  | 776 | 0.11205 | 44.8107 | 89.5094 | 798.8343
|  | 778 | 0.14191 | 44.8192 | 89.4965 | 630.6525
|  | 780 | 0.18192 | 44.8991 | 89.6162 | 492.6053
|  | 782 | 0.22969 | 44.9199 | 89.6102 | 390.1318
|  | 784 | 0.2848 | 44.9379 | 89.591 | 314.5761
|  | 786 | 0.3627 | 44.985 | 89.6072 | 247.0541
|  | 788 | 0.45212 | 45.0452 | 89.6382 | 198.2634
|  | 790 | 0.54587 | 45.0893 | 89.6326 | 164.202
|  | 792 | 0.66742 | 45.1337 | 89.5999 | 134.2488
|  | 794 | 0.82197 | 45.2065 | 89.5911 | 108.9955
|  | 796 | 1.0041 | 45.3246 | 89.645 | 89.2768
|  | 798 | 1.1844 | 45.3913 | 89.5982 | 75.6519
|  | 800 | 1.4476 | 45.4879 | 89.5281 | 61.8471
|  | 802 | 1.6894 | 45.6061 | 89.5229 | 52.9919
|  | 804 | 1.9958 | 45.7026 | 89.4094 | 44.7982
|  | 806 | 2.3526 | 45.8719 | 89.3912 | 37.9973
|  | 808 | 2.7663 | 46.0779 | 89.3895 | 32.3142
|  | 810 | 3.3217 | 46.3271 | 89.3324 | 26.8937
|  | 812 | 3.8301 | 46.5781 | 89.326 | 23.3219
|  | 814 | 4.3173 | 46.811 | 89.3048 | 20.6852
|  | 816 | 5.0063 | 47.1174 | 89.2284 | 17.8231
|  | 818 | 5.6787 | 47.3999 | 89.1212 | 15.694
|  | 820 | 6.4209 | 47.7491 | 89.0774 | 13.873
|  | 822 | 7.3232 | 48.1878 | 89.0523 | 12.1602
|  | 824 | 8.2119 | 48.5578 | 88.9036 | 10.8262
|  | 826 | 9.1458 | 48.975 | 88.8041 | 9.7099
|  | 828 | 10.2181 | 49.4854 | 88.7527 | 8.6859
|  | 830 | 11.1516 | 49.9001 | 88.6486 | 7.9494
|  | 832 | 12.5893 | 50.5431 | 88.4968 | 7.0295
|  | 834 | 13.321 | 50.8868 | 88.4527 | 6.6401
|  | 836 | 14.7847 | 51.5932 | 88.4017 | 5.9793
|  | 838 | 16.8417 | 52.5684 | 88.2951 | 5.2427
|  | 840 | 17.7093 | 52.9189 | 88.1285 | 4.9764
|  | 842 | 19.358 | 53.6856 | 88.0133 | 4.5466
|  | 844 | 20.8557 | 54.4505 | 88.0453 | 4.2217
|  | 846 | 22.5684 | 55.206 | 87.8437 | 3.8923
|  | 848 | 24.8228 | 56.2527 | 87.6827 | 3.5323
|  | 850 | 26.0735 | 56.7918 | 87.5101 | 3.3563
|  | 852 | 27.9739 | 57.7161 | 87.4583 | 3.1264
|  | 854 | 29.0609 | 58.1949 | 87.3288 | 3.005
|  | 856 | 30.2087 | 58.7152 | 87.2218 | 2.8873
|  | 858 | 29.6268 | 58.4229 | 87.219 | 2.9439
|  | 860 | 32.7703 | 59.8678 | 86.9653 | 2.6538
|  | 862 | 36.4708 | 61.605 | 86.7391 | 2.3783
|  | 864 | 38.2597 | 62.4442 | 86.6287 | 2.2642
|  | 866 | 40.0114 | 63.2578 | 86.5042 | 2.162
|  | 868 | 41.493 | 63.9417 | 86.3904 | 2.0821
|  | 870 | 42.9284 | 64.6066 | 86.2848 | 2.01
|  | 872 | 44.3563 | 65.2584 | 86.1605 | 1.9425
|  | 874 | 45.7187 | 65.8712 | 86.0237 | 1.8816
|  | 876 | 47.1064 | 66.4981 | 85.8899 | 1.8233
|  | 878 | 48.5782 | 67.1718 | 85.7655 | 1.7655
|  | 880 | 49.8963 | 67.7636 | 85.6308 | 1.7162
|  | 882 | 51.17 | 68.328 | 85.4861 | 1.6706
|  | 884 | 52.3825 | 68.861 | 85.3395 | 1.6292
|  | 886 | 53.4879 | 69.3596 | 85.2313 | 1.5935
|  | 888 | 54.5572 | 69.8264 | 85.0957 | 1.5597
|  | 890 | 55.6752 | 70.3137 | 84.9521 | 1.5258
|  | 892 | 56.7673 | 70.7864 | 84.8056 | 1.4939
|  | 894 | 57.684 | 71.1786 | 84.6733 | 1.4679
|  | 896 | 58.4611 | 71.5062 | 84.5514 | 1.4463
|  | 898 | 59.2691 | 71.8428 | 84.4165 | 1.4243
|  | 900 | 60.1208 | 72.1983 | 84.2758 | 1.4018
|  | 902 | 60.941 | 72.5424 | 84.1437 | 1.3807
|  | 904 | 61.8524 | 72.9379 | 84.0234 | 1.3584
|  | 906 | 62.5438 | 73.2223 | 83.9009 | 1.3415
|  | 908 | 63.2607 | 73.5144 | 83.768 | 1.3242
|  | 910 | 63.9543 | 73.7974 | 83.6405 | 1.3078
|  | 912 | 64.7196 | 74.1225 | 83.5253 | 1.2906
|  | 914 | 65.4379 | 74.4228 | 83.4076 | 1.2746
|  | 916 | 66.2889 | 74.7871 | 83.2853 | 1.2564
|  | 918 | 66.8484 | 75.0035 | 83.1587 | 1.244
|  | 920 | 67.5315 | 75.2905 | 83.0495 | 1.2298
|  | 922 | 68.2376 | 75.5853 | 82.933 | 1.2154
|  | 924 | 68.7059 | 75.7641 | 82.8223 | 1.2055
|  | 926 | 69.3424 | 76.0218 | 82.7011 | 1.1926
|  | 928 | 69.868 | 76.2288 | 82.5895 | 1.1821
|  | 930 | 70.355 | 76.4211 | 82.4873 | 1.1724
|  | 932 | 70.7318 | 76.5591 | 82.3864 | 1.1648
|  | 934 | 71.275 | 76.7695 | 82.2641 | 1.1542
|  | 936 | 71.7642 | 76.9626 | 82.1611 | 1.1449
|  | 938 | 72.2014 | 77.1347 | 82.068 | 1.1366
|  | 940 | 72.5887 | 77.2698 | 81.9508 | 1.129
|  | 942 | 72.9177 | 77.3784 | 81.8391 | 1.1223
|  | 944 | 73.1817 | 77.4572 | 81.7327 | 1.1168
|  | 946 | 73.5821 | 77.6002 | 81.6183 | 1.1092
|  | 948 | 73.8258 | 77.6719 | 81.518 | 1.1042
|  | 950 | 74.3177 | 77.8606 | 81.4036 | 1.0954
|  | 952 | 74.521 | 77.9015 | 81.2819 | 1.0907
|  | 954 | 74.7302 | 77.9542 | 81.1782 | 1.0863
|  | 956 | 74.8985 | 77.9944 | 81.0902 | 1.0827
|  | 958 | 75.0765 | 78.0327 | 80.9889 | 1.0788
|  | 960 | 75.2387 | 78.0586 | 80.8784 | 1.075
|  | 962 | 75.5853 | 78.1761 | 80.7669 | 1.0686
|  | 964 | 75.763 | 78.2142 | 80.6654 | 1.0647
|  | 966 | 76.014 | 78.2849 | 80.5557 | 1.0597
|  | 968 | 75.9813 | 78.2106 | 80.44 | 1.0587
|  | 970 | 76.0268 | 78.1787 | 80.3307 | 1.0566
|  | 972 | 76.2307 | 78.2372 | 80.2437 | 1.0526
|  | 974 | 76.5447 | 78.3534 | 80.1621 | 1.0473
|  | 976 | 76.394 | 78.2322 | 80.0705 | 1.0481
|  | 978 | 76.6668 | 78.3157 | 79.9646 | 1.043
|  | 980 | 76.5716 | 78.2076 | 79.8436 | 1.0427
|  | 982 | 76.5425 | 78.1449 | 79.7473 | 1.0419
|  | 984 | 76.713 | 78.1905 | 79.668 | 1.0385
|  | 986 | 76.7594 | 78.1711 | 79.5827 | 1.0368
|  | 988 | 76.6525 | 78.057 | 79.4615 | 1.0367
|  | 990 | 76.8649 | 78.1172 | 79.3696 | 1.0326
|  | 992 | 76.774 | 78.02 | 79.2659 | 1.0325
|  | 994 | 76.575 | 77.881 | 79.1869 | 1.0341
|  | 996 | 76.8755 | 77.9803 | 79.0852 | 1.0287
|  | 998 | 77.0366 | 78.028 | 79.0194 | 1.0257
|  | 1000 | 76.9414 | 77.9236 | 78.9059 | 1.0255
|  | 1002 | 77.1653 | 77.9934 | 78.8216 | 1.0215
|  | 1004 | 77.0719 | 77.9014 | 78.7308 | 1.0215
|  | 1006 | 76.8841 | 77.7655 | 78.6469 | 1.0229
|  | 1008 | 77.0521 | 77.809 | 78.5659 | 1.0196
|  | 1010 | 76.9303 | 77.6959 | 78.4615 | 1.0199
|  | 1012 | 76.8289 | 77.6041 | 78.3793 | 1.0202
|  | 1014 | 76.9675 | 77.6217 | 78.2759 | 1.017
|  | 1016 | 76.9483 | 77.5769 | 78.2055 | 1.0163
|  | 1018 | 76.7891 | 77.4565 | 78.124 | 1.0174
|  | 1020 | 76.8975 | 77.4633 | 78.0291 | 1.0147
|  | 1022 | 77.004 | 77.4693 | 77.9345 | 1.0121
|  | 1024 | 76.7083 | 77.2897 | 77.8711 | 1.0152
|  | 1026 | 76.7518 | 77.2705 | 77.7893 | 1.0135
|  | 1028 | 76.7842 | 77.2616 | 77.739 | 1.0124
|  | 1030 | 76.8042 | 77.2198 | 77.6355 | 1.0108
|  | 1032 | 76.8391 | 77.1943 | 77.5495 | 1.0092
|  | 1034 | 76.8104 | 77.1397 | 77.469 | 1.0086
|  | 1036 | 76.4288 | 76.92 | 77.4112 | 1.0129
|  | 1038 | 76.7312 | 77.0412 | 77.3512 | 1.0081
|  | 1040 | 76.6088 | 76.9307 | 77.2525 | 1.0084
|  | 1042 | 76.6052 | 76.8985 | 77.1919 | 1.0077
|  | 1044 | 76.6123 | 76.8645 | 77.1167 | 1.0066
|  | 1046 | 76.5948 | 76.819 | 77.043 | 1.0058
|  | 1048 | 76.4821 | 76.7295 | 76.9769 | 1.0065
|  | 1050 | 76.4034 | 76.6556 | 76.9079 | 1.0066
|  | 1052 | 76.5982 | 76.7126 | 76.827 | 1.003
|  | 1054 | 76.2273 | 76.4808 | 76.7344 | 1.0067
|  | 1056 | 76.437 | 76.5685 | 76.7 | 1.0034
|  | 1058 | 76.5395 | 76.592 | 76.6445 | 1.0014
|  | 1060 | 75.9214 | 76.2444 | 76.5674 | 1.0085
|  | 1062 | 76.4191 | 76.4648 | 76.5104 | 1.0012
|  | 1064 | 76.1615 | 76.2949 | 76.4283 | 1.0035
|  | 1066 | 76.0426 | 76.1974 | 76.3521 | 1.0041
|  | 1068 | 76.0573 | 76.1802 | 76.3031 | 1.0032
|  | 1070 | 76.1311 | 76.1949 | 76.2588 | 1.0017
|  | 1072 | 76.011 | 76.1127 | 76.2144 | 1.0027
|  | 1074 | 75.8457 | 75.9952 | 76.1448 | 1.0039
|  | 1076 | 76.0556 | 76.0567 | 76.0578 | 1
|  | 1078 | 76.0128 | 76.0112 | 76.0096 | 0.99996
|  | 1080 | 76.0912 | 76.0325 | 75.9738 | 0.99846
|  | 1082 | 75.9435 | 75.9446 | 75.9456 | 1
|  | 1084 | 75.5498 | 75.7136 | 75.8773 | 1.0043
|  | 1086 | 75.7669 | 75.7882 | 75.8096 | 1.0006
|  | 1088 | 75.8192 | 75.7802 | 75.7412 | 0.99897
|  | 1090 | 75.4966 | 75.5884 | 75.6803 | 1.0024
|  | 1092 | 75.6999 | 75.6757 | 75.6515 | 0.99936
|  | 1094 | 75.6806 | 75.6262 | 75.5717 | 0.99856
|  | 1096 | 75.3159 | 75.4272 | 75.5385 | 1.003
|  | 1098 | 75.5031 | 75.4877 | 75.4723 | 0.99959
|  | 1100 | 75.5023 | 75.4555 | 75.4087 | 0.99876
|  | 1102 | 75.516 | 75.444 | 75.372 | 0.99809
|  | 1104 | 75.2099 | 75.2593 | 75.3088 | 1.0013
|  | 1106 | 75.4019 | 75.3475 | 75.293 | 0.99856
|  | 1108 | 75.3063 | 75.2558 | 75.2053 | 0.99866
|  | 1110 | 75.3195 | 75.2319 | 75.1443 | 0.99767
|  | 1112 | 75.2857 | 75.1913 | 75.0969 | 0.99749
|  | 1114 | 75.263 | 75.1418 | 75.0206 | 0.99678
|  | 1116 | 75.2755 | 75.1347 | 74.9939 | 0.99626
|  | 1118 | 75.1424 | 75.0525 | 74.9627 | 0.99761
|  | 1120 | 75.0503 | 74.9685 | 74.8867 | 0.99782
|  | 1122 | 75.0221 | 74.922 | 74.822 | 0.99733
|  | 1124 | 74.9901 | 74.8616 | 74.7332 | 0.99657
|  | 1126 | 74.8593 | 74.7517 | 74.6441 | 0.99713
|  | 1128 | 74.77 | 74.6824 | 74.5948 | 0.99766
|  | 1130 | 74.7281 | 74.6088 | 74.4894 | 0.99681
|  | 1132 | 74.5335 | 74.4762 | 74.4189 | 0.99846
|  | 1134 | 74.615 | 74.4857 | 74.3563 | 0.99653
|  | 1136 | 74.5733 | 74.4205 | 74.2676 | 0.9959
|  | 1138 | 74.4606 | 74.3219 | 74.1833 | 0.99628
|  | 1140 | 74.3405 | 74.2363 | 74.1321 | 0.9972
|  | 1142 | 74.3764 | 74.2249 | 74.0733 | 0.99592
|  | 1144 | 74.2194 | 74.1318 | 74.0441 | 0.99764
|  | 1146 | 74.2091 | 74.0847 | 73.9604 | 0.99665
|  | 1148 | 74.025 | 73.9498 | 73.8746 | 0.99797
|  | 1150 | 73.7313 | 73.7637 | 73.7962 | 1.0009
|  | 1152 | 73.9785 | 73.8246 | 73.6707 | 0.99584
|  | 1154 | 73.7783 | 73.67 | 73.5618 | 0.99707
|  | 1156 | 73.1992 | 73.343 | 73.4868 | 1.0039
|  | 1158 | 73.6217 | 73.5121 | 73.4026 | 0.99703
|  | 1160 | 73.6276 | 73.4858 | 73.3441 | 0.99615
|  | 1162 | 73.6638 | 73.4765 | 73.2892 | 0.99492
|  | 1164 | 73.5526 | 73.3621 | 73.1717 | 0.99482
|  | 1166 | 73.3869 | 73.2401 | 73.0934 | 0.996
|  | 1168 | 73.325 | 73.1807 | 73.0363 | 0.99606
|  | 1170 | 73.1695 | 73.0617 | 72.9538 | 0.99705
|  | 1172 | 73.3064 | 73.103 | 72.8996 | 0.99445
|  | 1174 | 72.8928 | 72.8867 | 72.8807 | 0.99983
|  | 1176 | 73.1451 | 72.9551 | 72.7651 | 0.9948
|  | 1178 | 73.07 | 72.8876 | 72.7052 | 0.99501
|  | 1180 | 72.637 | 72.659 | 72.6811 | 1.0006
|  | 1182 | 73.1925 | 72.8955 | 72.5985 | 0.99188
|  | 1184 | 72.9208 | 72.7754 | 72.63 | 0.99601
|  | 1186 | 72.4878 | 72.574 | 72.6602 | 1.0024
|  | 1188 | 73.0778 | 72.8755 | 72.6733 | 0.99446
|  | 1190 | 73.0291 | 72.8683 | 72.7076 | 0.9956
|  | 1192 | 72.7666 | 72.7356 | 72.7045 | 0.99915
|  | 1194 | 73.0307 | 72.848 | 72.6652 | 0.99499
|  | 1196 | 73.2595 | 72.9745 | 72.6895 | 0.99222
|  | 1198 | 73.093 | 72.9098 | 72.7266 | 0.99499
|  | 1200 | 73.169 | 72.9491 | 72.7293 | 0.99399