## Frequency Response
Typical Frequency Response
Relative Gain (dB)
|  | Frequency (kHz) | 1 kV/A Gain | 10 kV/A Gain | 100 kV/A Gain
|  | 0.1 | 1.5174e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.10116 | 1.0232e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.10233 | 5.1748e-08 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.10351 | 0 | 20.0001 | 40.0001
Product Raw Data |  | 0.10471 | -5.2953e-08 | 20.0001 | 40.0001
Transimpedance Amplifier, Selectable Gain: 1, 10, or 100 kV/A |  | 0.10593 | -1.0714e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.10715 | -1.6259e-07 | 20.0001 | 40.0001
Item # | AMP102 | 0.10839 | -2.1933e-07 | 20.0001 | 40.0001
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.10965 | -2.7739e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.11092 | -3.368e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.1122 | -3.976e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.1135 | -4.5982e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.11482 | -5.2348e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.11614 | -5.8863e-07 | 20.0001 | 40.0001
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 0.11749 | -6.5529e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.11885 | -7.2351e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.12023 | -7.9331e-07 | 20.0001 | 40.0001
Additional Information: |  | 0.12162 | -8.6474e-07 | 20.0001 | 40.0001
This data was calculated using an input source with capacitance up to 10 nF. |  | 0.12303 | -9.3784e-07 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.12445 | -1.0126e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.12589 | -1.0892e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.12735 | -1.1675e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.12882 | -1.2477e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.13032 | -1.3297e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.13183 | -1.4136e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.13335 | -1.4995e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.1349 | -1.5873e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.13646 | -1.6773e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.13804 | -1.7693e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.13964 | -1.8635e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.14125 | -1.9598e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.14289 | -2.0584e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.14454 | -2.1593e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.14622 | -2.2626e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.14791 | -2.3682e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.14962 | -2.4763e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.15136 | -2.587e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.15311 | -2.7002e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.15488 | -2.816e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.15668 | -2.9346e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.15849 | -3.0559e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.16032 | -3.18e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.16218 | -3.307e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.16406 | -3.437e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.16596 | -3.57e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.16788 | -3.7062e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.16982 | -3.8454e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.17179 | -3.988e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.17378 | -4.1338e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.17579 | -4.283e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.17783 | -4.4358e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.17989 | -4.592e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.18197 | -4.752e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.18408 | -4.9156e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.18621 | -5.083e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.18836 | -5.2544e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.19055 | -5.4297e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.19275 | -5.6092e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.19498 | -5.7928e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.19724 | -5.9807e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.19953 | -6.1729e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.20184 | -6.3697e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.20417 | -6.571e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.20654 | -6.777e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.20893 | -6.9878e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.21135 | -7.2035e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.2138 | -7.4243e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.21627 | -7.6501e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.21878 | -7.8813e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.22131 | -8.1178e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.22387 | -8.3599e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.22646 | -8.6075e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.22909 | -8.861e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.23174 | -9.1203e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.23442 | -9.3857e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.23714 | -9.6573e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.23988 | -9.9352e-06 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.24266 | -1.022e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.24547 | -1.0511e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.24831 | -1.0808e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.25119 | -1.1113e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.2541 | -1.1425e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.25704 | -1.1744e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.26002 | -1.2071e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.26303 | -1.2405e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.26607 | -1.2747e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.26915 | -1.3096e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.27227 | -1.3454e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.27542 | -1.3821e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.27861 | -1.4195e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.28184 | -1.4579e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.2851 | -1.4972e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.2884 | -1.5373e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.29174 | -1.5784e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.29512 | -1.6205e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.29854 | -1.6636e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.302 | -1.7076e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.30549 | -1.7527e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.30903 | -1.7988e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.31261 | -1.846e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.31623 | -1.8943e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.31989 | -1.9437e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.32359 | -1.9943e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.32734 | -2.046e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.33113 | -2.099e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.33497 | -2.1531e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.33884 | -2.2086e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.34277 | -2.2653e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.34674 | -2.3234e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.35075 | -2.3828e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.35481 | -2.4436e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.35892 | -2.5058e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.36308 | -2.5695e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.36728 | -2.6346e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.37154 | -2.7013e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.37584 | -2.7695e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.38019 | -2.8393e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.38459 | -2.9107e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.38905 | -2.9838e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.39355 | -3.0586e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.39811 | -3.1352e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.40272 | -3.2135e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.40738 | -3.2936e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.4121 | -3.3757e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.41687 | -3.4596e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.4217 | -3.5455e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.42658 | -3.6333e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.43152 | -3.7233e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.43652 | -3.8153e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.44157 | -3.9095e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.44668 | -4.0058e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.45186 | -4.1044e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.45709 | -4.2053e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.46238 | -4.3086e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.46774 | -4.4142e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.47315 | -4.5223e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.47863 | -4.633e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.48417 | -4.7462e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.48978 | -4.862e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.49545 | -4.9806e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.50119 | -5.1019e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.50699 | -5.226e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.51286 | -5.353e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.5188 | -5.483e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.52481 | -5.616e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.53088 | -5.7521e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.53703 | -5.8914e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.54325 | -6.0339e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.54954 | -6.1798e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.5559 | -6.329e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.56234 | -6.4817e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.56885 | -6.638e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.57544 | -6.7979e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.5821 | -6.9616e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.58884 | -7.129e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.59566 | -7.3004e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.60256 | -7.4757e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.60954 | -7.6551e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.6166 | -7.8387e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.62373 | -8.0266e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.63096 | -8.2189e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.63826 | -8.4156e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.64565 | -8.6169e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.65313 | -8.8229e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.66069 | -9.0337e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.66834 | -9.2495e-05 | 20.0001 | 40.0001
|  | 0.67608 | -9.4702e-05 | 20 | 40.0001
|  | 0.68391 | -9.6961e-05 | 20 | 40.0001
|  | 0.69183 | -9.9272e-05 | 20 | 40.0001
|  | 0.69984 | -0.00010164 | 20 | 40.0001
|  | 0.70795 | -0.00010406 | 20 | 40.0001
|  | 0.71614 | -0.00010653 | 20 | 40.0001
|  | 0.72444 | -0.00010907 | 20 | 40.0001
|  | 0.73282 | -0.00011166 | 20 | 40.0001
|  | 0.74131 | -0.00011432 | 20 | 40.0001
|  | 0.74989 | -0.00011703 | 20 | 40.0001
|  | 0.75858 | -0.00011981 | 20 | 40.0001
|  | 0.76736 | -0.00012265 | 20 | 40.0001
|  | 0.77625 | -0.00012557 | 20 | 40.0001
|  | 0.78524 | -0.00012854 | 20 | 40.0001
|  | 0.79433 | -0.00013159 | 20 | 40.0001
|  | 0.80353 | -0.00013471 | 20 | 40.0001
|  | 0.81283 | -0.0001379 | 20 | 40
|  | 0.82224 | -0.00014116 | 20 | 40
|  | 0.83176 | -0.0001445 | 20 | 40
|  | 0.8414 | -0.00014792 | 20 | 40
|  | 0.85114 | -0.00015142 | 20 | 40
|  | 0.86099 | -0.000155 | 20 | 40
|  | 0.87096 | -0.00015866 | 20 | 40
|  | 0.88105 | -0.00016241 | 20 | 40
|  | 0.89125 | -0.00016625 | 20 | 40
|  | 0.90157 | -0.00017018 | 20 | 40
|  | 0.91201 | -0.00017419 | 20 | 40
|  | 0.92257 | -0.0001783 | 20 | 40
|  | 0.93325 | -0.00018251 | 19.9999 | 40
|  | 0.94406 | -0.00018681 | 19.9999 | 40
|  | 0.95499 | -0.00019122 | 19.9999 | 40
|  | 0.96605 | -0.00019572 | 19.9999 | 40
|  | 0.97724 | -0.00020033 | 19.9999 | 40
|  | 0.98855 | -0.00020505 | 19.9999 | 40
|  | 1 | -0.00020988 | 19.9999 | 40
|  | 1.0116 | -0.00021483 | 19.9999 | 40
|  | 1.0233 | -0.00021988 | 19.9999 | 40
|  | 1.0351 | -0.00022506 | 19.9999 | 40
|  | 1.0471 | -0.00023035 | 19.9999 | 40
|  | 1.0593 | -0.00023577 | 19.9999 | 40
|  | 1.0715 | -0.00024132 | 19.9999 | 40
|  | 1.0839 | -0.00024699 | 19.9999 | 40
|  | 1.0965 | -0.00025279 | 19.9999 | 40
|  | 1.1092 | -0.00025874 | 19.9999 | 40
|  | 1.122 | -0.00026482 | 19.9999 | 39.9999
|  | 1.135 | -0.00027104 | 19.9999 | 39.9999
|  | 1.1482 | -0.0002774 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.1615 | -0.00028392 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.1749 | -0.00029058 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.1885 | -0.0002974 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.2023 | -0.00030439 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.2162 | -0.00031153 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.2303 | -0.00031884 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.2445 | -0.00032632 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.2589 | -0.00033397 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.2735 | -0.0003418 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.2882 | -0.00034982 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.3032 | -0.00035802 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.3183 | -0.00036641 | 19.9998 | 39.9999
|  | 1.3335 | -0.000375 | 19.9997 | 39.9999
|  | 1.349 | -0.00038378 | 19.9997 | 39.9999
|  | 1.3646 | -0.00039278 | 19.9997 | 39.9999
|  | 1.3804 | -0.00040198 | 19.9997 | 39.9999
|  | 1.3964 | -0.00041139 | 19.9997 | 39.9998
|  | 1.4125 | -0.00042103 | 19.9997 | 39.9998
|  | 1.4289 | -0.00043089 | 19.9997 | 39.9998
|  | 1.4454 | -0.00044098 | 19.9997 | 39.9998
|  | 1.4622 | -0.0004513 | 19.9997 | 39.9998
|  | 1.4791 | -0.00046187 | 19.9997 | 39.9998
|  | 1.4962 | -0.00047268 | 19.9996 | 39.9998
|  | 1.5136 | -0.00048374 | 19.9996 | 39.9998
|  | 1.5311 | -0.00049506 | 19.9996 | 39.9998
|  | 1.5488 | -0.00050665 | 19.9996 | 39.9998
|  | 1.5668 | -0.0005185 | 19.9996 | 39.9998
|  | 1.5849 | -0.00053063 | 19.9996 | 39.9998
|  | 1.6033 | -0.00054304 | 19.9996 | 39.9997
|  | 1.6218 | -0.00055574 | 19.9996 | 39.9997
|  | 1.6406 | -0.00056874 | 19.9995 | 39.9997
|  | 1.6596 | -0.00058204 | 19.9995 | 39.9997
|  | 1.6788 | -0.00059565 | 19.9995 | 39.9997
|  | 1.6982 | -0.00060958 | 19.9995 | 39.9997
|  | 1.7179 | -0.00062383 | 19.9995 | 39.9997
|  | 1.7378 | -0.00063841 | 19.9995 | 39.9997
|  | 1.7579 | -0.00065333 | 19.9994 | 39.9997
|  | 1.7783 | -0.0006686 | 19.9994 | 39.9997
|  | 1.7989 | -0.00068423 | 19.9994 | 39.9997
|  | 1.8197 | -0.00070022 | 19.9994 | 39.9996
|  | 1.8408 | -0.00071658 | 19.9994 | 39.9996
|  | 1.8621 | -0.00073332 | 19.9994 | 39.9996
|  | 1.8837 | -0.00075046 | 19.9993 | 39.9996
|  | 1.9055 | -0.00076799 | 19.9993 | 39.9996
|  | 1.9275 | -0.00078593 | 19.9993 | 39.9996
|  | 1.9498 | -0.00080429 | 19.9993 | 39.9996
|  | 1.9724 | -0.00082308 | 19.9993 | 39.9995
|  | 1.9953 | -0.0008423 | 19.9992 | 39.9995
|  | 2.0184 | -0.00086197 | 19.9992 | 39.9995
|  | 2.0417 | -0.0008821 | 19.9992 | 39.9995
|  | 2.0654 | -0.0009027 | 19.9992 | 39.9995
|  | 2.0893 | -0.00092378 | 19.9992 | 39.9995
|  | 2.1135 | -0.00094534 | 19.9992 | 39.9995
|  | 2.138 | -0.00096742 | 19.9991 | 39.9994
|  | 2.1627 | -0.00099 | 19.9991 | 39.9994
|  | 2.1878 | -0.00101 | 19.9991 | 39.9994
|  | 2.2131 | -0.00104 | 19.9991 | 39.9994
|  | 2.2387 | -0.00106 | 19.999 | 39.9994
|  | 2.2646 | -0.00109 | 19.999 | 39.9993
|  | 2.2909 | -0.00111 | 19.999 | 39.9993
|  | 2.3174 | -0.00114 | 19.9989 | 39.9993
|  | 2.3442 | -0.00116 | 19.9989 | 39.9993
|  | 2.3714 | -0.00119 | 19.9989 | 39.9993
|  | 2.3988 | -0.00122 | 19.9989 | 39.9993
|  | 2.4266 | -0.00125 | 19.9988 | 39.9992
|  | 2.4547 | -0.00128 | 19.9988 | 39.9992
|  | 2.4831 | -0.00131 | 19.9988 | 39.9992
|  | 2.5119 | -0.00134 | 19.9987 | 39.9992
|  | 2.541 | -0.00137 | 19.9987 | 39.9992
|  | 2.5704 | -0.0014 | 19.9987 | 39.9991
|  | 2.6002 | -0.00143 | 19.9986 | 39.9991
|  | 2.6303 | -0.00147 | 19.9986 | 39.9991
|  | 2.6607 | -0.0015 | 19.9986 | 39.999
|  | 2.6915 | -0.00153 | 19.9985 | 39.999
|  | 2.7227 | -0.00157 | 19.9985 | 39.999
|  | 2.7542 | -0.00161 | 19.9984 | 39.999
|  | 2.7861 | -0.00164 | 19.9984 | 39.9989
|  | 2.8184 | -0.00168 | 19.9984 | 39.9989
|  | 2.851 | -0.00172 | 19.9983 | 39.9989
|  | 2.884 | -0.00176 | 19.9983 | 39.9989
|  | 2.9174 | -0.0018 | 19.9982 | 39.9988
|  | 2.9512 | -0.00185 | 19.9982 | 39.9988
|  | 2.9854 | -0.00189 | 19.9981 | 39.9988
|  | 3.02 | -0.00193 | 19.9981 | 39.9987
|  | 3.0549 | -0.00198 | 19.998 | 39.9987
|  | 3.0903 | -0.00202 | 19.998 | 39.9987
|  | 3.1261 | -0.00207 | 19.998 | 39.9986
|  | 3.1623 | -0.00212 | 19.9979 | 39.9986
|  | 3.1989 | -0.00217 | 19.9978 | 39.9986
|  | 3.2359 | -0.00222 | 19.9978 | 39.9985
|  | 3.2734 | -0.00227 | 19.9977 | 39.9985
|  | 3.3113 | -0.00232 | 19.9977 | 39.9984
|  | 3.3497 | -0.00238 | 19.9976 | 39.9984
|  | 3.3884 | -0.00243 | 19.9976 | 39.9984
|  | 3.4277 | -0.00249 | 19.9975 | 39.9983
|  | 3.4674 | -0.00255 | 19.9975 | 39.9983
|  | 3.5075 | -0.00261 | 19.9974 | 39.9982
|  | 3.5481 | -0.00267 | 19.9973 | 39.9982
|  | 3.5892 | -0.00273 | 19.9973 | 39.9982
|  | 3.6308 | -0.00279 | 19.9972 | 39.9981
|  | 3.6728 | -0.00286 | 19.9971 | 39.998
|  | 3.7153 | -0.00293 | 19.9971 | 39.998
|  | 3.7584 | -0.00299 | 19.997 | 39.998
|  | 3.8019 | -0.00306 | 19.9969 | 39.9979
|  | 3.8459 | -0.00314 | 19.9968 | 39.9978
|  | 3.8904 | -0.00321 | 19.9967 | 39.9978
|  | 3.9355 | -0.00328 | 19.9967 | 39.9977
|  | 3.9811 | -0.00336 | 19.9966 | 39.9977
|  | 4.0272 | -0.00344 | 19.9965 | 39.9976
|  | 4.0738 | -0.00352 | 19.9964 | 39.9976
|  | 4.121 | -0.0036 | 19.9963 | 39.9975
|  | 4.1687 | -0.00368 | 19.9962 | 39.9975
|  | 4.217 | -0.00377 | 19.9962 | 39.9974
|  | 4.2658 | -0.00386 | 19.9961 | 39.9973
|  | 4.3152 | -0.00395 | 19.996 | 39.9973
|  | 4.3652 | -0.00404 | 19.9959 | 39.9972
|  | 4.4157 | -0.00413 | 19.9958 | 39.9971
|  | 4.4668 | -0.00423 | 19.9957 | 39.9971
|  | 4.5186 | -0.00433 | 19.9956 | 39.997
|  | 4.5709 | -0.00443 | 19.9955 | 39.9969
|  | 4.6238 | -0.00453 | 19.9953 | 39.9968
|  | 4.6773 | -0.00464 | 19.9952 | 39.9967
|  | 4.7315 | -0.00475 | 19.9951 | 39.9967
|  | 4.7863 | -0.00486 | 19.995 | 39.9966
|  | 4.8417 | -0.00497 | 19.9949 | 39.9965
|  | 4.8978 | -0.00509 | 19.9948 | 39.9964
|  | 4.9545 | -0.0052 | 19.9946 | 39.9963
|  | 5.0119 | -0.00532 | 19.9945 | 39.9962
|  | 5.0699 | -0.00545 | 19.9944 | 39.9962
|  | 5.1286 | -0.00558 | 19.9943 | 39.9961
|  | 5.188 | -0.00571 | 19.9941 | 39.996
|  | 5.2481 | -0.00584 | 19.994 | 39.9959
|  | 5.3088 | -0.00597 | 19.9938 | 39.9958
|  | 5.3703 | -0.00611 | 19.9937 | 39.9957
|  | 5.4325 | -0.00626 | 19.9935 | 39.9956
|  | 5.4954 | -0.0064 | 19.9934 | 39.9954
|  | 5.559 | -0.00655 | 19.9932 | 39.9953
|  | 5.6234 | -0.0067 | 19.9931 | 39.9952
|  | 5.6885 | -0.00686 | 19.9929 | 39.9951
|  | 5.7544 | -0.00702 | 19.9927 | 39.995
|  | 5.821 | -0.00718 | 19.9926 | 39.9949
|  | 5.8884 | -0.00735 | 19.9924 | 39.9948
|  | 5.9566 | -0.00752 | 19.9922 | 39.9946
|  | 6.0256 | -0.0077 | 19.992 | 39.9945
|  | 6.0954 | -0.00788 | 19.9918 | 39.9944
|  | 6.1659 | -0.00806 | 19.9916 | 39.9942
|  | 6.2374 | -0.00825 | 19.9914 | 39.9941
|  | 6.3096 | -0.00844 | 19.9912 | 39.9939
|  | 6.3826 | -0.00864 | 19.991 | 39.9938
|  | 6.4565 | -0.00884 | 19.9908 | 39.9937
|  | 6.5313 | -0.00904 | 19.9906 | 39.9935
|  | 6.6069 | -0.00925 | 19.9904 | 39.9933
|  | 6.6834 | -0.00947 | 19.9901 | 39.9932
|  | 6.7608 | -0.00969 | 19.9899 | 39.993
|  | 6.8391 | -0.00991 | 19.9897 | 39.9929
|  | 6.9183 | -0.01014 | 19.9894 | 39.9927
|  | 6.9984 | -0.01038 | 19.9892 | 39.9925
|  | 7.0795 | -0.01062 | 19.9889 | 39.9923
|  | 7.1614 | -0.01087 | 19.9886 | 39.9922
|  | 7.2444 | -0.01112 | 19.9884 | 39.992
|  | 7.3282 | -0.01138 | 19.9881 | 39.9918
|  | 7.4131 | -0.01165 | 19.9878 | 39.9916
|  | 7.4989 | -0.01192 | 19.9875 | 39.9914
|  | 7.5858 | -0.0122 | 19.9872 | 39.9912
|  | 7.6736 | -0.01248 | 19.987 | 39.991
|  | 7.7625 | -0.01277 | 19.9867 | 39.9907
|  | 7.8524 | -0.01307 | 19.9863 | 39.9905
|  | 7.9433 | -0.01337 | 19.986 | 39.9903
|  | 8.0353 | -0.01368 | 19.9857 | 39.9901
|  | 8.1283 | -0.014 | 19.9853 | 39.9898
|  | 8.2224 | -0.01433 | 19.985 | 39.9896
|  | 8.3176 | -0.01466 | 19.9846 | 39.9894
|  | 8.4139 | -0.015 | 19.9843 | 39.9891
|  | 8.5114 | -0.01535 | 19.9839 | 39.9888
|  | 8.6099 | -0.01571 | 19.9835 | 39.9886
|  | 8.7096 | -0.01607 | 19.9831 | 39.9883
|  | 8.8105 | -0.01645 | 19.9828 | 39.988
|  | 8.9125 | -0.01683 | 19.9824 | 39.9877
|  | 9.0157 | -0.01722 | 19.9819 | 39.9874
|  | 9.1201 | -0.01762 | 19.9815 | 39.9871
|  | 9.2257 | -0.01803 | 19.9811 | 39.9868
|  | 9.3325 | -0.01845 | 19.9806 | 39.9865
|  | 9.4406 | -0.01888 | 19.9802 | 39.9862
|  | 9.5499 | -0.01932 | 19.9797 | 39.9859
|  | 9.6605 | -0.01977 | 19.9792 | 39.9855
|  | 9.7724 | -0.02023 | 19.9788 | 39.9852
|  | 9.8855 | -0.0207 | 19.9783 | 39.9849
|  | 10 | -0.02118 | 19.9778 | 39.9845
|  | 10.1158 | -0.02167 | 19.9772 | 39.9841
|  | 10.2329 | -0.02218 | 19.9767 | 39.9837
|  | 10.3514 | -0.02269 | 19.9762 | 39.9834
|  | 10.4713 | -0.02322 | 19.9756 | 39.983
|  | 10.5925 | -0.02376 | 19.975 | 39.9826
|  | 10.7152 | -0.02431 | 19.9744 | 39.9821
|  | 10.8393 | -0.02488 | 19.9738 | 39.9817
|  | 10.9648 | -0.02546 | 19.9732 | 39.9813
|  | 11.0917 | -0.02605 | 19.9726 | 39.9808
|  | 11.2202 | -0.02665 | 19.972 | 39.9804
|  | 11.3501 | -0.02727 | 19.9713 | 39.9799
|  | 11.4815 | -0.02791 | 19.9706 | 39.9794
|  | 11.6145 | -0.02856 | 19.97 | 39.9789
|  | 11.749 | -0.02922 | 19.9692 | 39.9785
|  | 11.885 | -0.0299 | 19.9685 | 39.9779
|  | 12.0226 | -0.03059 | 19.9678 | 39.9774
|  | 12.1619 | -0.0313 | 19.967 | 39.9769
|  | 12.3027 | -0.03203 | 19.9663 | 39.9763
|  | 12.4451 | -0.03278 | 19.9655 | 39.9758
|  | 12.5892 | -0.03354 | 19.9647 | 39.9752
|  | 12.735 | -0.03432 | 19.9639 | 39.9746
|  | 12.8825 | -0.03511 | 19.963 | 39.974
|  | 13.0317 | -0.03593 | 19.9621 | 39.9734
|  | 13.1826 | -0.03677 | 19.9613 | 39.9727
|  | 13.3352 | -0.03762 | 19.9603 | 39.9721
|  | 13.4896 | -0.03849 | 19.9594 | 39.9714
|  | 13.6458 | -0.03939 | 19.9585 | 39.9707
|  | 13.8038 | -0.0403 | 19.9575 | 39.97
|  | 13.9637 | -0.04124 | 19.9565 | 39.9693
|  | 14.1254 | -0.0422 | 19.9555 | 39.9686
|  | 14.2889 | -0.04318 | 19.9545 | 39.9678
|  | 14.4544 | -0.04418 | 19.9534 | 39.9671
|  | 14.6218 | -0.0452 | 19.9523 | 39.9663
|  | 14.7911 | -0.04625 | 19.9512 | 39.9655
|  | 14.9624 | -0.04733 | 19.9501 | 39.9646
|  | 15.1356 | -0.04842 | 19.9489 | 39.9638
|  | 15.3109 | -0.04955 | 19.9477 | 39.9629
|  | 15.4882 | -0.0507 | 19.9465 | 39.962
|  | 15.6675 | -0.05187 | 19.9453 | 39.9611
|  | 15.8489 | -0.05308 | 19.944 | 39.9602
|  | 16.0325 | -0.05431 | 19.9427 | 39.9593
|  | 16.2181 | -0.05557 | 19.9413 | 39.9583
|  | 16.4059 | -0.05686 | 19.94 | 39.9573
|  | 16.5959 | -0.05818 | 19.9386 | 39.9563
|  | 16.788 | -0.05953 | 19.9371 | 39.9552
|  | 16.9824 | -0.06091 | 19.9357 | 39.9541
|  | 17.1791 | -0.06232 | 19.9342 | 39.953
|  | 17.378 | -0.06376 | 19.9326 | 39.9519
|  | 17.5792 | -0.06524 | 19.9311 | 39.9507
|  | 17.7828 | -0.06675 | 19.9295 | 39.9496
|  | 17.9887 | -0.0683 | 19.9278 | 39.9483
|  | 18.197 | -0.06988 | 19.9262 | 39.9471
|  | 18.4077 | -0.0715 | 19.9244 | 39.9458
|  | 18.6209 | -0.07316 | 19.9227 | 39.9445
|  | 18.8365 | -0.07485 | 19.9209 | 39.9432
|  | 19.0546 | -0.07659 | 19.919 | 39.9418
|  | 19.2752 | -0.07836 | 19.9172 | 39.9404
|  | 19.4984 | -0.08018 | 19.9152 | 39.9389
|  | 19.7242 | -0.08203 | 19.9133 | 39.9375
|  | 19.9526 | -0.08393 | 19.9112 | 39.9359
|  | 20.1837 | -0.08587 | 19.9092 | 39.9344
|  | 20.4174 | -0.08786 | 19.9071 | 39.9328
|  | 20.6538 | -0.08989 | 19.9049 | 39.9312
|  | 20.893 | -0.09197 | 19.9027 | 39.9295
|  | 21.1349 | -0.0941 | 19.9004 | 39.9278
|  | 21.3796 | -0.09628 | 19.8981 | 39.926
|  | 21.6272 | -0.0985 | 19.8958 | 39.9242
|  | 21.8776 | -0.10078 | 19.8934 | 39.9224
|  | 22.1309 | -0.10311 | 19.8909 | 39.9205
|  | 22.3872 | -0.10549 | 19.8883 | 39.9185
|  | 22.6464 | -0.10793 | 19.8858 | 39.9165
|  | 22.9087 | -0.11042 | 19.8831 | 39.9145
|  | 23.174 | -0.11297 | 19.8804 | 39.9124
|  | 23.4423 | -0.11558 | 19.8776 | 39.9102
|  | 23.7137 | -0.11825 | 19.8748 | 39.908
|  | 23.9883 | -0.12098 | 19.8719 | 39.9058
|  | 24.2661 | -0.12377 | 19.8689 | 39.9034
|  | 24.5471 | -0.12663 | 19.8659 | 39.9011
|  | 24.8313 | -0.12955 | 19.8628 | 39.8986
|  | 25.1189 | -0.13254 | 19.8596 | 39.8961
|  | 25.4097 | -0.13559 | 19.8563 | 39.8935
|  | 25.704 | -0.13872 | 19.853 | 39.8909
|  | 26.0016 | -0.14192 | 19.8496 | 39.8882
|  | 26.3027 | -0.14519 | 19.8461 | 39.8854
|  | 26.6073 | -0.14853 | 19.8425 | 39.8826
|  | 26.9154 | -0.15195 | 19.8389 | 39.8797
|  | 27.227 | -0.15545 | 19.8352 | 39.8767
|  | 27.5423 | -0.15903 | 19.8314 | 39.8736
|  | 27.8612 | -0.16269 | 19.8275 | 39.8704
|  | 28.1838 | -0.16643 | 19.8235 | 39.8672
|  | 28.5102 | -0.17026 | 19.8194 | 39.8639
|  | 28.8403 | -0.17418 | 19.8152 | 39.8605
|  | 29.1743 | -0.17818 | 19.8109 | 39.8569
|  | 29.5121 | -0.18227 | 19.8066 | 39.8533
|  | 29.8538 | -0.18646 | 19.8021 | 39.8497
|  | 30.1995 | -0.19074 | 19.7975 | 39.8459
|  | 30.5492 | -0.19512 | 19.7928 | 39.842
|  | 30.903 | -0.1996 | 19.7881 | 39.838
|  | 31.2608 | -0.20418 | 19.7832 | 39.8339
|  | 31.6228 | -0.20886 | 19.7782 | 39.8297
|  | 31.9889 | -0.21365 | 19.773 | 39.8253
|  | 32.3594 | -0.21855 | 19.7678 | 39.8209
|  | 32.7341 | -0.22356 | 19.7625 | 39.8163
|  | 33.1131 | -0.22868 | 19.757 | 39.8116
|  | 33.4965 | -0.23391 | 19.7514 | 39.8068
|  | 33.8844 | -0.23926 | 19.7456 | 39.8019
|  | 34.2768 | -0.24474 | 19.7398 | 39.7968
|  | 34.6737 | -0.25033 | 19.7338 | 39.7916
|  | 35.0752 | -0.25605 | 19.7277 | 39.7862
|  | 35.4813 | -0.2619 | 19.7214 | 39.7807
|  | 35.8922 | -0.26789 | 19.715 | 39.775
|  | 36.3078 | -0.274 | 19.7084 | 39.7692
|  | 36.7282 | -0.28025 | 19.7017 | 39.7632
|  | 37.1535 | -0.28664 | 19.6948 | 39.757
|  | 37.5837 | -0.29318 | 19.6878 | 39.7507
|  | 38.0189 | -0.29986 | 19.6807 | 39.7442
|  | 38.4592 | -0.30668 | 19.6733 | 39.7375
|  | 38.9045 | -0.31366 | 19.6658 | 39.7306
|  | 39.355 | -0.3208 | 19.6582 | 39.7236
|  | 39.8107 | -0.32809 | 19.6503 | 39.7163
|  | 40.2717 | -0.33555 | 19.6423 | 39.7088
|  | 40.738 | -0.34317 | 19.6341 | 39.7011
|  | 41.2097 | -0.35096 | 19.6257 | 39.6932
|  | 41.6869 | -0.35892 | 19.6171 | 39.6851
|  | 42.1696 | -0.36706 | 19.6084 | 39.6768
|  | 42.6579 | -0.37538 | 19.5994 | 39.6682
|  | 43.1519 | -0.38388 | 19.5902 | 39.6593
|  | 43.6516 | -0.39257 | 19.5809 | 39.6502
|  | 44.157 | -0.40144 | 19.5713 | 39.6408
|  | 44.6684 | -0.41052 | 19.5615 | 39.6312
|  | 45.1856 | -0.41979 | 19.5514 | 39.6213
|  | 45.7088 | -0.42926 | 19.5412 | 39.6111
|  | 46.2381 | -0.43895 | 19.5307 | 39.6006
|  | 46.7735 | -0.44884 | 19.52 | 39.5898
|  | 47.3151 | -0.45895 | 19.5091 | 39.5787
|  | 47.863 | -0.46928 | 19.4979 | 39.5672
|  | 48.4172 | -0.47983 | 19.4865 | 39.5554
|  | 48.9779 | -0.49062 | 19.4748 | 39.5433
|  | 49.545 | -0.50163 | 19.4628 | 39.5308
|  | 50.1187 | -0.51289 | 19.4506 | 39.5179
|  | 50.6991 | -0.52439 | 19.4381 | 39.5047
|  | 51.2861 | -0.53613 | 19.4253 | 39.4911
|  | 51.88 | -0.54813 | 19.4123 | 39.477
|  | 52.4808 | -0.56039 | 19.3989 | 39.4626
|  | 53.0884 | -0.57291 | 19.3853 | 39.4477
|  | 53.7032 | -0.5857 | 19.3714 | 39.4323
|  | 54.325 | -0.59876 | 19.3571 | 39.4165
|  | 54.9541 | -0.6121 | 19.3426 | 39.4003
|  | 55.5904 | -0.62573 | 19.3277 | 39.3835
|  | 56.2341 | -0.63964 | 19.3125 | 39.3663
|  | 56.8853 | -0.65386 | 19.2969 | 39.3485
|  | 57.544 | -0.66837 | 19.2811 | 39.3302
|  | 58.2103 | -0.68318 | 19.2648 | 39.3113
|  | 58.8844 | -0.69832 | 19.2483 | 39.2919
|  | 59.5662 | -0.71376 | 19.2313 | 39.2719
|  | 60.256 | -0.72954 | 19.214 | 39.2513
|  | 60.9537 | -0.74564 | 19.1963 | 39.23
|  | 61.6595 | -0.76208 | 19.1783 | 39.2082
|  | 62.3735 | -0.77887 | 19.1598 | 39.1856
|  | 63.0957 | -0.796 | 19.141 | 39.1624
|  | 63.8263 | -0.81349 | 19.1217 | 39.1385
|  | 64.5654 | -0.83135 | 19.102 | 39.1138
|  | 65.3131 | -0.84957 | 19.0819 | 39.0884
|  | 66.0693 | -0.86817 | 19.0614 | 39.0623
|  | 66.8344 | -0.88715 | 19.0404 | 39.0353
|  | 67.6083 | -0.90651 | 19.0189 | 39.0076
|  | 68.3912 | -0.92628 | 18.997 | 38.979
|  | 69.1831 | -0.94645 | 18.9747 | 38.9495
|  | 69.9842 | -0.96703 | 18.9519 | 38.9192
|  | 70.7946 | -0.98803 | 18.9285 | 38.8879
|  | 71.6143 | -1.0094 | 18.9047 | 38.8558
|  | 72.4436 | -1.0313 | 18.8804 | 38.8226
|  | 73.2824 | -1.0536 | 18.8556 | 38.7885
|  | 74.131 | -1.0763 | 18.8302 | 38.7533
|  | 74.9894 | -1.0995 | 18.8043 | 38.7171
|  | 75.8578 | -1.1232 | 18.7779 | 38.6798
|  | 76.7361 | -1.1473 | 18.7509 | 38.6415
|  | 77.6247 | -1.172 | 18.7233 | 38.602
|  | 78.5236 | -1.197 | 18.6952 | 38.5613
|  | 79.4328 | -1.2226 | 18.6665 | 38.5194
|  | 80.3526 | -1.2487 | 18.6371 | 38.4764
|  | 81.2831 | -1.2753 | 18.6072 | 38.432
|  | 82.2243 | -1.3025 | 18.5767 | 38.3864
|  | 83.1764 | -1.3301 | 18.5455 | 38.3395
|  | 84.1395 | -1.3583 | 18.5137 | 38.2913
|  | 85.1138 | -1.387 | 18.4812 | 38.2416
|  | 86.0994 | -1.4163 | 18.4481 | 38.1906
|  | 87.0964 | -1.4462 | 18.4142 | 38.1381
|  | 88.1049 | -1.4766 | 18.3797 | 38.0842
|  | 89.1251 | -1.5076 | 18.3445 | 38.0287
|  | 90.1571 | -1.5392 | 18.3086 | 37.9717
|  | 91.2011 | -1.5714 | 18.272 | 37.9132
|  | 92.2571 | -1.6041 | 18.2346 | 37.853
|  | 93.3254 | -1.6375 | 18.1964 | 37.7912
|  | 94.4061 | -1.6716 | 18.1576 | 37.7278
|  | 95.4993 | -1.7062 | 18.1179 | 37.6627
|  | 96.6051 | -1.7415 | 18.0774 | 37.5958
|  | 97.7237 | -1.7775 | 18.0361 | 37.5272
|  | 98.8553 | -1.8141 | 17.994 | 37.4568
|  | 100 | -1.8514 | 17.9511 | 37.3846
|  | 101.1579 | -1.8893 | 17.9074 | 37.3106
|  | 102.3293 | -1.928 | 17.8627 | 37.2347
|  | 103.5142 | -1.9673 | 17.8173 | 37.1569
|  | 104.7129 | -2.0074 | 17.7709 | 37.0772
|  | 105.9254 | -2.0482 | 17.7236 | 36.9955
|  | 107.1519 | -2.0897 | 17.6754 | 36.9119
|  | 108.3927 | -2.1319 | 17.6263 | 36.8263
|  | 109.6478 | -2.1749 | 17.5762 | 36.7386
|  | 110.9175 | -2.2186 | 17.5252 | 36.6489
|  | 112.2018 | -2.2631 | 17.4732 | 36.5572
|  | 113.5011 | -2.3084 | 17.4202 | 36.4633
|  | 114.8154 | -2.3545 | 17.3662 | 36.3674
|  | 116.1449 | -2.4013 | 17.3112 | 36.2694
|  | 117.4898 | -2.449 | 17.2552 | 36.1692
|  | 118.8502 | -2.4975 | 17.1981 | 36.0669
|  | 120.2264 | -2.5468 | 17.14 | 35.9624
|  | 121.6186 | -2.5969 | 17.0808 | 35.8558
|  | 123.0269 | -2.6479 | 17.0204 | 35.7469
|  | 124.4515 | -2.6997 | 16.959 | 35.6359
|  | 125.8925 | -2.7524 | 16.8965 | 35.5227
|  | 127.3503 | -2.806 | 16.8328 | 35.4072
|  | 128.825 | -2.8605 | 16.7679 | 35.2896
|  | 130.3167 | -2.9158 | 16.7019 | 35.1697
|  | 131.8257 | -2.9721 | 16.6347 | 35.0476
|  | 133.3521 | -3.0293 | 16.5663 | 34.9233
|  | 134.8963 | -3.0874 | 16.4967 | 34.7968
|  | 136.4583 | -3.1464 | 16.4258 | 34.6681
|  | 138.0384 | -3.2064 | 16.3537 | 34.5371
|  | 139.6368 | -3.2673 | 16.2803 | 34.4039
|  | 141.2537 | -3.3292 | 16.2057 | 34.2686
|  | 142.8894 | -3.3921 | 16.1297 | 34.131
|  | 144.544 | -3.456 | 16.0525 | 33.9912
|  | 146.2177 | -3.5208 | 15.9738 | 33.8493
|  | 147.9108 | -3.5867 | 15.8939 | 33.7051
|  | 149.6236 | -3.6536 | 15.8126 | 33.5588
|  | 151.3561 | -3.7215 | 15.7299 | 33.4104
|  | 153.1087 | -3.7904 | 15.6458 | 33.2598
|  | 154.8817 | -3.8604 | 15.5603 | 33.1071
|  | 156.6751 | -3.9315 | 15.4733 | 32.9522
|  | 158.4893 | -4.0036 | 15.3849 | 32.7953
|  | 160.3245 | -4.0768 | 15.2951 | 32.6362
|  | 162.181 | -4.1511 | 15.2038 | 32.4751
|  | 164.059 | -4.2265 | 15.111 | 32.312
|  | 165.9587 | -4.303 | 15.0166 | 32.1468
|  | 167.8804 | -4.3807 | 14.9208 | 31.9795
|  | 169.8244 | -4.4594 | 14.8234 | 31.8103
|  | 171.7908 | -4.5393 | 14.7245 | 31.6391
|  | 173.7801 | -4.6204 | 14.6239 | 31.4659
|  | 175.7924 | -4.7026 | 14.5218 | 31.2907
|  | 177.8279 | -4.786 | 14.4181 | 31.1137
|  | 179.8871 | -4.8706 | 14.3128 | 30.9347
|  | 181.9701 | -4.9564 | 14.2058 | 30.7537
|  | 184.0772 | -5.0434 | 14.0972 | 30.5709
|  | 186.2087 | -5.1316 | 13.9869 | 30.3863
|  | 188.3649 | -5.2211 | 13.875 | 30.1998
|  | 190.5461 | -5.3118 | 13.7613 | 30.0114
|  | 192.7525 | -5.4037 | 13.6459 | 29.8212
|  | 194.9845 | -5.497 | 13.5288 | 29.6293
|  | 197.2423 | -5.5915 | 13.4099 | 29.4355
|  | 199.5262 | -5.6872 | 13.2893 | 29.24
|  | 201.8366 | -5.7843 | 13.1669 | 29.0427
|  | 204.1738 | -5.8827 | 13.0428 | 28.8437
|  | 206.538 | -5.9824 | 12.9168 | 28.6429
|  | 208.9296 | -6.0835 | 12.789 | 28.4404
|  | 211.3489 | -6.1859 | 12.6594 | 28.2363
|  | 213.7962 | -6.2897 | 12.5279 | 28.0304
|  | 216.2719 | -6.3948 | 12.3945 | 27.8229
|  | 218.7762 | -6.5014 | 12.2593 | 27.6137
|  | 221.3095 | -6.6093 | 12.1222 | 27.4028
|  | 223.8721 | -6.7186 | 11.9832 | 27.1903
|  | 226.4644 | -6.8294 | 11.8423 | 26.9761
|  | 229.0868 | -6.9416 | 11.6994 | 26.7604
|  | 231.7395 | -7.0553 | 11.5546 | 26.543
|  | 234.4229 | -7.1704 | 11.4078 | 26.324
|  | 237.1374 | -7.287 | 11.2591 | 26.1033
|  | 239.8833 | -7.4051 | 11.1084 | 25.8812
|  | 242.661 | -7.5246 | 10.9557 | 25.6573
|  | 245.4709 | -7.6457 | 10.8009 | 25.432
|  | 248.3133 | -7.7684 | 10.6441 | 25.205
|  | 251.1886 | -7.8926 | 10.4853 | 24.9764
|  | 254.0973 | -8.0183 | 10.3245 | 24.7463
|  | 257.0396 | -8.1456 | 10.1616 | 24.5146
|  | 260.016 | -8.2745 | 9.9966 | 24.2813
|  | 263.0268 | -8.4051 | 9.8295 | 24.0465
|  | 266.0725 | -8.5372 | 9.6603 | 23.8101
|  | 269.1535 | -8.671 | 9.489 | 23.5721
|  | 272.2701 | -8.8064 | 9.3155 | 23.3325
|  | 275.4229 | -8.9435 | 9.14 | 23.0914
|  | 278.6121 | -9.0822 | 8.9622 | 22.8487
|  | 281.8383 | -9.2227 | 8.7824 | 22.6045
|  | 285.1018 | -9.3648 | 8.6003 | 22.3586
|  | 288.4031 | -9.5087 | 8.4161 | 22.1112
|  | 291.7427 | -9.6544 | 8.2296 | 21.8622
|  | 295.1209 | -9.8017 | 8.041 | 21.6116
|  | 298.5383 | -9.9509 | 7.8501 | 21.3595
|  | 301.9952 | -10.1019 | 7.657 | 21.1057
|  | 305.4921 | -10.2546 | 7.4617 | 20.8503
|  | 309.0295 | -10.4092 | 7.2641 | 20.5934
|  | 312.6079 | -10.5656 | 7.0643 | 20.3348
|  | 316.2278 | -10.7239 | 6.8622 | 20.0746
|  | 319.8895 | -10.884 | 6.6578 | 19.8128
|  | 323.5937 | -11.046 | 6.4511 | 19.5493
|  | 327.3407 | -11.21 | 6.2421 | 19.2843
|  | 331.1311 | -11.3758 | 6.0309 | 19.0175
|  | 334.9654 | -11.5436 | 5.8173 | 18.7492
|  | 338.8442 | -11.7134 | 5.6014 | 18.4791
|  | 342.7678 | -11.8851 | 5.3831 | 18.2074
|  | 346.7369 | -12.0588 | 5.1625 | 17.9341
|  | 350.7519 | -12.2346 | 4.9395 | 17.659
|  | 354.8134 | -12.4123 | 4.7142 | 17.3823
|  | 358.9219 | -12.5921 | 4.4865 | 17.1038
|  | 363.0781 | -12.7739 | 4.2565 | 16.8237
|  | 367.2823 | -12.9578 | 4.024 | 16.5418
|  | 371.5352 | -13.1439 | 3.7892 | 16.2582
|  | 375.8374 | -13.332 | 3.5519 | 15.9729
|  | 380.1894 | -13.5222 | 3.3123 | 15.6858
|  | 384.5918 | -13.7146 | 3.0702 | 15.397
|  | 389.0451 | -13.9091 | 2.8257 | 15.1064
|  | 393.5501 | -14.1059 | 2.5788 | 14.814
|  | 398.1072 | -14.3048 | 2.3295 | 14.5199
|  | 402.717 | -14.5059 | 2.0777 | 14.224
|  | 407.3803 | -14.7092 | 1.8235 | 13.9262
|  | 412.0975 | -14.9148 | 1.5669 | 13.6267
|  | 416.8694 | -15.1226 | 1.3078 | 13.3253
|  | 421.6965 | -15.3327 | 1.0462 | 13.0222
|  | 426.5795 | -15.5451 | 0.78218 | 12.7172
|  | 431.5191 | -15.7598 | 0.51569 | 12.4103
|  | 436.5158 | -15.9769 | 0.24673 | 12.1016
|  | 441.5704 | -16.1962 | -0.02471 | 11.791
|  | 446.6836 | -16.4179 | -0.29861 | 11.4786
|  | 451.8559 | -16.642 | -0.575 | 11.1643
|  | 457.0882 | -16.8684 | -0.85386 | 10.8481
|  | 462.381 | -17.0972 | -1.1352 | 10.53
|  | 467.7351 | -17.3285 | -1.419 | 10.21
|  | 473.1513 | -17.5621 | -1.7054 | 9.8882
|  | 478.6301 | -17.7982 | -1.9942 | 9.5644
|  | 484.1724 | -18.0367 | -2.2855 | 9.2386
|  | 489.7788 | -18.2777 | -2.5793 | 8.911
|  | 495.4502 | -18.5211 | -2.8755 | 8.5815
|  | 501.1872 | -18.7671 | -3.1743 | 8.2499
|  | 506.9907 | -19.0155 | -3.4755 | 7.9165
|  | 512.8614 | -19.2664 | -3.7793 | 7.5811
|  | 518.8 | -19.5199 | -4.0855 | 7.2438
|  | 524.8075 | -19.7758 | -4.3942 | 6.9045
|  | 530.8844 | -20.0343 | -4.7054 | 6.5632
|  | 537.0318 | -20.2953 | -5.0191 | 6.22
|  | 543.2503 | -20.5589 | -5.3352 | 5.8748
|  | 549.5409 | -20.8251 | -5.6539 | 5.5276
|  | 555.9043 | -21.0938 | -5.975 | 5.1785
|  | 562.3413 | -21.3651 | -6.2985 | 4.8274
|  | 568.8529 | -21.639 | -6.6246 | 4.4742
|  | 575.4399 | -21.9155 | -6.9531 | 4.1192
|  | 582.1032 | -22.1945 | -7.284 | 3.7621
|  | 588.8437 | -22.4762 | -7.6174 | 3.4031
|  | 595.6621 | -22.7605 | -7.9533 | 3.042
|  | 602.5596 | -23.0474 | -8.2916 | 2.679
|  | 609.5369 | -23.3369 | -8.6323 | 2.314
|  | 616.595 | -23.629 | -8.9754 | 1.947
|  | 623.7348 | -23.9237 | -9.321 | 1.5781
|  | 630.9573 | -24.2211 | -9.669 | 1.2071
|  | 638.2635 | -24.5211 | -10.0193 | 0.83423
|  | 645.6542 | -24.8237 | -10.3721 | 0.45933
|  | 653.1305 | -25.129 | -10.7273 | 0.08246
|  | 660.6934 | -25.4369 | -11.0848 | -0.29638
|  | 668.3439 | -25.7474 | -11.4447 | -0.67719
|  | 676.083 | -26.0605 | -11.807 | -1.06
|  | 683.9117 | -26.3763 | -12.1716 | -1.4447
|  | 691.831 | -26.6947 | -12.5385 | -1.8314
|  | 699.842 | -27.0157 | -12.9078 | -2.22
|  | 707.9458 | -27.3393 | -13.2794 | -2.6106
|  | 716.1434 | -27.6655 | -13.6532 | -3.0031
|  | 724.436 | -27.9944 | -14.0294 | -3.3975
|  | 732.8245 | -28.3258 | -14.4078 | -3.7938
|  | 741.3102 | -28.6598 | -14.7885 | -4.1921
|  | 749.8942 | -28.9964 | -15.1714 | -4.5922
|  | 758.5776 | -29.3356 | -15.5566 | -4.9942
|  | 767.3615 | -29.6774 | -15.9439 | -5.3982
|  | 776.2471 | -30.0216 | -16.3335 | -5.8039
|  | 785.2356 | -30.3685 | -16.7252 | -6.2115
|  | 794.3282 | -30.7178 | -17.1191 | -6.621
|  | 803.5261 | -31.0696 | -17.515 | -7.0323
|  | 812.8305 | -31.424 | -17.9132 | -7.4454
|  | 822.2427 | -31.7808 | -18.3134 | -7.8602
|  | 831.7638 | -32.1401 | -18.7156 | -8.2769
|  | 841.3951 | -32.5018 | -19.1199 | -8.6952
|  | 851.138 | -32.8659 | -19.5263 | -9.1154
|  | 860.9937 | -33.2325 | -19.9346 | -9.5372
|  | 870.9636 | -33.6014 | -20.3448 | -9.9607
|  | 881.0489 | -33.9726 | -20.757 | -10.3859
|  | 891.2509 | -34.3462 | -21.1711 | -10.8127
|  | 901.5711 | -34.722 | -21.5871 | -11.2411
|  | 912.0108 | -35.1 | -22.0048 | -11.671
|  | 922.5714 | -35.4803 | -22.4244 | -12.1025
|  | 933.2543 | -35.8628 | -22.8457 | -12.5355
|  | 944.0609 | -36.2474 | -23.2687 | -12.97
|  | 954.9926 | -36.6341 | -23.6934 | -13.4059
|  | 966.0509 | -37.0228 | -24.1197 | -13.8431
|  | 977.2372 | -37.4135 | -24.5476 | -14.2817
|  | 988.5531 | -37.8062 | -24.9769 | -14.7216
|  | 1000 | -38.2007 | -25.4077 | -15.1627
|  | 1011.5794 | -38.5971 | -25.8399 | -15.605
|  | 1023.293 | -38.9953 | -26.2735 | -16.0484
|  | 1035.1422 | -39.3951 | -26.7082 | -16.4928
|  | 1047.1285 | -39.7966 | -27.1442 | -16.9382
|  | 1059.2537 | -40.1996 | -27.5813 | -17.3846
|  | 1071.5193 | -40.6041 | -28.0194 | -17.8317
|  | 1083.9269 | -41.0099 | -28.4585 | -18.2796
|  | 1096.4782 | -41.417 | -28.8984 | -18.7281
|  | 1109.1748 | -41.8254 | -29.339 | -19.1773
|  | 1122.0185 | -42.2347 | -29.7803 | -19.6268
|  | 1135.0108 | -42.6451 | -30.2221 | -20.0767
|  | 1148.1536 | -43.0563 | -30.6643 | -20.5269
|  | 1161.4486 | -43.4682 | -31.1068 | -20.9772
|  | 1174.8975 | -43.8808 | -31.5495 | -21.4274
|  | 1188.5022 | -44.2938 | -31.9922 | -21.8776
|  | 1202.2644 | -44.7071 | -32.4348 | -22.3274
|  | 1216.186 | -45.1205 | -32.8772 | -22.7768
|  | 1230.2688 | -45.5339 | -33.3191 | -23.2257
|  | 1244.5146 | -45.9472 | -33.7604 | -23.6737
|  | 1258.9254 | -46.3601 | -34.2009 | -24.1209
|  | 1273.5031 | -46.7725 | -34.6405 | -24.567
|  | 1288.2495 | -47.1842 | -35.079 | -25.0117
|  | 1303.1668 | -47.5949 | -35.5161 | -25.455
|  | 1318.2567 | -48.0045 | -35.9517 | -25.8967
|  | 1333.5214 | -48.4128 | -36.3856 | -26.3364
|  | 1348.9629 | -48.8195 | -36.8175 | -26.7741
|  | 1364.5831 | -49.2245 | -37.2472 | -27.2095
|  | 1380.3843 | -49.6275 | -37.6746 | -27.6424
|  | 1396.3684 | -50.0282 | -38.0993 | -28.0725
|  | 1412.5375 | -50.4265 | -38.5212 | -28.4996
|  | 1428.894 | -50.8222 | -38.9401 | -28.9236
|  | 1445.4398 | -51.2149 | -39.3557 | -29.3442
|  | 1462.1772 | -51.6045 | -39.7678 | -29.7612
|  | 1479.1084 | -51.9908 | -40.1762 | -30.1744
|  | 1496.2357 | -52.3736 | -40.5806 | -30.5835
|  | 1513.5612 | -52.7526 | -40.981 | -30.9885
|  | 1531.0875 | -53.1277 | -41.3771 | -31.389
|  | 1548.8166 | -53.4986 | -41.7687 | -31.7849
|  | 1566.7511 | -53.8653 | -42.1557 | -32.1761
|  | 1584.8932 | -54.2276 | -42.5379 | -32.5625
|  | 1603.2454 | -54.5853 | -42.9152 | -32.9438
|  | 1621.8101 | -54.9383 | -43.2874 | -33.32
|  | 1640.5898 | -55.2865 | -43.6546 | -33.691
|  | 1659.5869 | -55.63 | -44.0166 | -34.0567
|  | 1678.804 | -55.9685 | -44.3734 | -34.4171
|  | 1698.2436 | -56.3021 | -44.7249 | -34.7722
|  | 1717.9084 | -56.6307 | -45.0712 | -35.1219
|  | 1737.8008 | -56.9545 | -45.4122 | -35.4664
|  | 1757.9236 | -57.2733 | -45.7481 | -35.8055
|  | 1778.2794 | -57.5874 | -46.0788 | -36.1395
|  | 1798.8709 | -57.8967 | -46.4045 | -36.4683
|  | 1819.7009 | -58.2014 | -46.7252 | -36.7921
|  | 1840.772 | -58.5016 | -47.0412 | -37.111
|  | 1862.0871 | -58.7974 | -47.3524 | -37.4251
|  | 1883.6491 | -59.0889 | -47.6592 | -37.7347
|  | 1905.4607 | -59.3764 | -47.9616 | -38.0398
|  | 1927.5249 | -59.66 | -48.2598 | -38.3407
|  | 1949.8446 | -59.9398 | -48.5541 | -38.6375
|  | 1972.4227 | -60.2162 | -48.8445 | -38.9305
|  | 1995.2623 | -60.4892 | -49.1314 | -39.2198
|  | 2018.3664 | -60.7591 | -49.4149 | -39.5057
|  | 2041.7379 | -61.0261 | -49.6952 | -39.7883
|  | 2065.3802 | -61.2904 | -49.9725 | -40.0679
|  | 2089.2961 | -61.5522 | -50.2471 | -40.3447
|  | 2113.489 | -61.8117 | -50.5192 | -40.6189
|  | 2137.9621 | -62.0691 | -50.7889 | -40.8907
|  | 2162.7185 | -62.3246 | -51.0565 | -41.1603
|  | 2187.7616 | -62.5784 | -51.3222 | -41.4279
|  | 2213.0947 | -62.8307 | -51.5861 | -41.6937
|  | 2238.7211 | -63.0817 | -51.8485 | -41.9579
|  | 2264.6443 | -63.3315 | -52.1095 | -42.2207
|  | 2290.8677 | -63.5803 | -52.3693 | -42.4822
|  | 2317.3947 | -63.8283 | -52.628 | -42.7427
|  | 2344.2288 | -64.0757 | -52.8859 | -43.0022
|  | 2371.3737 | -64.3225 | -53.1431 | -43.2609
|  | 2398.8329 | -64.569 | -53.3997 | -43.519
|  | 2426.6101 | -64.8152 | -53.6559 | -43.7766
|  | 2454.7089 | -65.0613 | -53.9117 | -44.0339
|  | 2483.1331 | -65.3074 | -54.1673 | -44.2909
|  | 2511.8864 | -65.5536 | -54.4229 | -44.5478
|  | 2540.9727 | -65.8 | -54.6785 | -44.8047
|  | 2570.3958 | -66.0467 | -54.9343 | -45.0617
|  | 2600.1596 | -66.2939 | -55.1903 | -45.3189
|  | 2630.268 | -66.5415 | -55.4466 | -45.5763
|  | 2660.7251 | -66.7898 | -55.7033 | -45.8341
|  | 2691.5348 | -67.0386 | -55.9605 | -46.0924
|  | 2722.7013 | -67.2882 | -56.2182 | -46.3512
|  | 2754.2287 | -67.5386 | -56.4766 | -46.6105
|  | 2786.1212 | -67.7898 | -56.7356 | -46.8705
|  | 2818.3829 | -68.0419 | -56.9954 | -47.1312
|  | 2851.0183 | -68.295 | -57.2561 | -47.3927
|  | 2884.0315 | -68.549 | -57.5175 | -47.655
|  | 2917.427 | -68.8041 | -57.7798 | -47.9181
|  | 2951.2092 | -69.0603 | -58.0431 | -48.1822
|  | 2985.3826 | -69.3176 | -58.3074 | -48.4472
|  | 3019.9517 | -69.576 | -58.5727 | -48.7132
|  | 3054.9211 | -69.8356 | -58.839 | -48.9802
|  | 3090.2954 | -70.0964 | -59.1064 | -49.2482
|  | 3126.0794 | -70.3585 | -59.3749 | -49.5174
|  | 3162.2777 | -70.6218 | -59.6445 | -49.7876
|  | 3198.8951 | -70.8864 | -59.9153 | -50.0589
|  | 3235.9366 | -71.1523 | -60.1873 | -50.3314
|  | 3273.407 | -71.4195 | -60.4605 | -50.6051
|  | 3311.3112 | -71.688 | -60.7349 | -50.88
|  | 3349.6544 | -71.9578 | -61.0105 | -51.156
|  | 3388.4416 | -72.229 | -61.2874 | -51.4333
|  | 3427.6779 | -72.5016 | -61.5655 | -51.7118
|  | 3467.3685 | -72.7755 | -61.8449 | -51.9916
|  | 3507.5187 | -73.0509 | -62.1256 | -52.2726
|  | 3548.1339 | -73.3276 | -62.4075 | -52.5549
|  | 3589.2193 | -73.6056 | -62.6908 | -52.8385
|  | 3630.7805 | -73.8851 | -62.9753 | -53.1234
|  | 3672.823 | -74.166 | -63.2612 | -53.4095
|  | 3715.3523 | -74.4483 | -63.5484 | -53.6969
|  | 3758.374 | -74.732 | -63.8369 | -53.9856
|  | 3801.894 | -75.017 | -64.1267 | -54.2757
|  | 3845.9178 | -75.3035 | -64.4179 | -54.567
|  | 3890.4515 | -75.5914 | -64.7103 | -54.8597
|  | 3935.5008 | -75.8807 | -65.0041 | -55.1536
|  | 3981.0717 | -76.1713 | -65.2993 | -55.4489
|  | 4027.1703 | -76.4634 | -65.5957 | -55.7455
|  | 4073.8028 | -76.7569 | -65.8935 | -56.0433
|  | 4120.9752 | -77.0517 | -66.1925 | -56.3425
|  | 4168.6938 | -77.3479 | -66.4929 | -56.643
|  | 4216.965 | -77.6455 | -66.7947 | -56.9448
|  | 4265.7952 | -77.9445 | -67.0977 | -57.2479
|  | 4315.1908 | -78.2448 | -67.402 | -57.5523
|  | 4365.1583 | -78.5465 | -67.7077 | -57.858
|  | 4415.7045 | -78.8495 | -68.0146 | -58.165
|  | 4466.8359 | -79.1539 | -68.3228 | -58.4732
|  | 4518.5594 | -79.4596 | -68.6324 | -58.7828
|  | 4570.8819 | -79.7666 | -68.9432 | -59.0936
|  | 4623.8102 | -80.075 | -69.2553 | -59.4057
|  | 4677.3514 | -80.3847 | -69.5686 | -59.7191
|  | 4731.5126 | -80.6957 | -69.8833 | -60.0337
|  | 4786.3009 | -81.008 | -70.1991 | -60.3495
|  | 4841.7237 | -81.3215 | -70.5163 | -60.6666
|  | 4897.7882 | -81.6364 | -70.8346 | -60.985
|  | 4954.5019 | -81.9525 | -71.1543 | -61.3046
|  | 5011.8723 | -82.2698 | -71.4751 | -61.6254
|  | 5069.9071 | -82.5884 | -71.7972 | -61.9474
|  | 5128.6138 | -82.9083 | -72.1204 | -62.2707
|  | 5188.0004 | -83.2294 | -72.4449 | -62.5951
|  | 5248.0746 | -83.5517 | -72.7706 | -62.9207
|  | 5308.8444 | -83.8752 | -73.0974 | -63.2475
|  | 5370.318 | -84.1999 | -73.4254 | -63.5755
|  | 5432.5033 | -84.5257 | -73.7546 | -63.9047
|  | 5495.4087 | -84.8528 | -74.085 | -64.235
|  | 5559.0426 | -85.181 | -74.4165 | -64.5665
|  | 5623.4132 | -85.5103 | -74.7491 | -64.8991
|  | 5688.5293 | -85.8408 | -75.0829 | -65.2328
|  | 5754.3994 | -86.1724 | -75.4177 | -65.5676
|  | 5821.0322 | -86.5052 | -75.7537 | -65.9036
|  | 5888.4366 | -86.839 | -76.0908 | -66.2407
|  | 5956.6214 | -87.1739 | -76.429 | -66.5788
|  | 6025.5959 | -87.5099 | -76.7682 | -66.918
|  | 6095.369 | -87.8469 | -77.1085 | -67.2584
|  | 6165.95 | -88.185 | -77.4499 | -67.5997
|  | 6237.3484 | -88.5242 | -77.7923 | -67.9421
|  | 6309.5734 | -88.8644 | -78.1357 | -68.2856
|  | 6382.6349 | -89.2056 | -78.4802 | -68.6301
|  | 6456.5423 | -89.5477 | -78.8257 | -68.9756
|  | 6531.3055 | -89.8909 | -79.1722 | -69.3221
|  | 6606.9345 | -90.2351 | -79.5196 | -69.6697
|  | 6683.4392 | -90.5802 | -79.8681 | -70.0182
|  | 6760.8297 | -90.9262 | -80.2175 | -70.3676
|  | 6839.1165 | -91.2733 | -80.5679 | -70.7181
|  | 6918.3097 | -91.6212 | -80.9192 | -71.0695
|  | 6998.42 | -91.9701 | -81.2715 | -71.4219
|  | 7079.4578 | -92.3198 | -81.6246 | -71.7752
|  | 7161.4341 | -92.6704 | -81.9787 | -72.1294
|  | 7244.3596 | -93.0219 | -82.3337 | -72.4846
|  | 7328.2453 | -93.3743 | -82.6897 | -72.8406
|  | 7413.1024 | -93.7275 | -83.0464 | -73.1976
|  | 7498.9421 | -94.0816 | -83.4041 | -73.5554
|  | 7585.7757 | -94.4365 | -83.7626 | -73.9141
|  | 7673.6149 | -94.7922 | -84.122 | -74.2737
|  | 7762.4712 | -95.1487 | -84.4822 | -74.6341
|  | 7852.3564 | -95.506 | -84.8432 | -74.9954
|  | 7943.2824 | -95.8641 | -85.2051 | -75.3575
|  | 8035.2612 | -96.2229 | -85.5678 | -75.7205
|  | 8128.3052 | -96.5825 | -85.9312 | -76.0842
|  | 8222.4265 | -96.9428 | -86.2955 | -76.4488
|  | 8317.6377 | -97.3038 | -86.6605 | -76.8142
|  | 8413.9514 | -97.6656 | -87.0263 | -77.1803
|  | 8511.3804 | -98.0281 | -87.3929 | -77.5473
|  | 8609.9375 | -98.3912 | -87.7602 | -77.915
|  | 8709.6359 | -98.7551 | -88.1283 | -78.2834
|  | 8810.4887 | -99.1196 | -88.497 | -78.6526
|  | 8912.5094 | -99.4848 | -88.8666 | -79.0226
|  | 9015.7114 | -99.8506 | -89.2368 | -79.3933
|  | 9120.1084 | -100.217 | -89.6077 | -79.7647
|  | 9225.7143 | -100.5841 | -89.9793 | -80.1368
|  | 9332.543 | -100.9518 | -90.3516 | -80.5096
|  | 9440.6088 | -101.32 | -90.7246 | -80.8832
|  | 9549.9259 | -101.6889 | -91.0983 | -81.2574
|  | 9660.5088 | -102.0584 | -91.4726 | -81.6323
|  | 9772.3722 | -102.4284 | -91.8475 | -82.0079
|  | 9885.531 | -102.7989 | -92.2231 | -82.3841
|  | 10000 | -103.1701 | -92.5994 | -82.7611