## 350 - 700 nm AR Coating
Absorptive Neutral Density Filters with Coatings for 350 - 750 nm
|  | 20 dB Nominal Value |  |  | 40 dB Nominal Value |  |  | 60 dB Nominal Value
|  | Wavelength (nm) | % Transmission | Attenuation (dB) | Wavelength (nm) | % Transmission | Attenuation (dB) | Wavelength (nm) | % Transmission | Attenuation (dB)
|  | 350 | 0.001 | 50 | 350 | 1.1905e-05 | 49.2428 | 350 | 2.534e-08 | 95.9619
|  | 351 | 0.001 | 50 | 400 | 1.1905e-05 | 49.2428 | 351 | 1.478e-08 | 98.3033
|  | 352 | 0.001 | 50 | 450 | 1.1905e-05 | 49.2428 | 352 | 5.494e-08 | 92.6011
|  | 353 | 0.001 | 50 | 500 | 1.5476e-05 | 48.1034 | 353 | 4.22e-09 | 103.7469
Product Raw Data |  | 354 | 0.001 | 50 | 550 | 1.9048e-05 | 47.2016 | 354 | 1.69e-08 | 97.7211
CCD Camera Beam Profiler, Ø30 µm - 6.6 mm, VIS, 350 - 1100 nm |  | 355 | 0.001 | 50 | 600 | 1.7857e-05 | 47.4819 | 355 | 2.744e-08 | 95.6162
|  | 356 | 0.001 | 50 | 650 | 4.881e-05 | 43.115 | 356 | 2.746e-08 | 95.613
Item # | BC106N-VIS(/M) | 357 | 0.001 | 50 | 700 | 0.00038095 | 34.1913 | 357 | 1.056e-08 | 99.7634
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 358 | 0.001 | 50 |  |  |  | 358 | 6.124e-08 | 92.1296
|  | 359 | 0.001 | 50 |  |  |  | 359 | 1.268e-08 | 98.9688
|  | 360 | 0.001 | 50 |  |  |  | 360 | 2.112e-08 | 96.7531
|  | 361 | 0.002 | 46.9897 |  |  |  | 361 | 2.11e-08 | 96.7572
|  | 362 | 0.002 | 46.9897 |  |  |  | 362 | 1.266e-08 | 98.9757
|  | 363 | 0.003 | 45.2288 |  |  |  | 363 | 1.9e-08 | 97.2125
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 364 | 0.004 | 43.9794 |  |  |  | 364 | 7.18e-08 | 91.4388
|  | 365 | 0.005 | 43.0103 |  |  |  | 365 | 1.9e-08 | 97.2125
|  | 366 | 0.006 | 42.2185 |  |  |  | 366 | 2.954e-08 | 95.2959
Additional Information: |  | 367 | 0.008 | 40.9691 |  |  |  | 367 | 1.266e-08 | 98.9757
|  | 368 | 0.01 | 40 |  |  |  | 368 | 3.578e-08 | 94.4636
|  | 369 | 0.011 | 39.5861 |  |  |  | 369 | 3.366e-08 | 94.7289
|  | 370 | 0.013 | 38.8606 |  |  |  | 370 | 1.682e-08 | 97.7417
|  | 371 | 0.015 | 38.2391 |  |  |  | 371 | 8.42e-09 | 100.7469
|  | 372 | 0.016 | 37.9588 |  |  |  | 372 | 6.1e-08 | 92.1467
|  | 373 | 0.016 | 37.9588 |  |  |  | 373 | 1.472e-08 | 98.3209
|  | 374 | 0.017 | 37.6955 |  |  |  | 374 | 2.944e-08 | 95.3106
|  | 375 | 0.017 | 37.6955 |  |  |  | 375 | 5.468e-08 | 92.6217
|  | 376 | 0.017 | 37.6955 |  |  |  | 376 | 2.1e-09 | 106.7778
|  | 377 | 0.018 | 37.4473 |  |  |  | 377 | 1.892e-08 | 97.2308
|  | 378 | 0.019 | 37.2125 |  |  |  | 378 | 1.894e-08 | 97.2262
|  | 379 | 0.021 | 36.7778 |  |  |  | 379 | 6.3e-09 | 102.0066
|  | 380 | 0.024 | 36.1979 |  |  |  | 380 | 3.364e-08 | 94.7314
|  | 381 | 0.028 | 35.5284 |  |  |  | 381 | 6.098e-08 | 92.1481
|  | 382 | 0.034 | 34.6852 |  |  |  | 382 | 1.682e-08 | 97.7417
|  | 383 | 0.041 | 33.8722 |  |  |  | 383 | 5.88e-08 | 92.3062
|  | 384 | 0.049 | 33.098 |  |  |  | 384 | 5.888e-08 | 92.3003
|  | 385 | 0.058 | 32.3657 |  |  |  | 385 | 1.052e-08 | 99.7798
|  | 386 | 0.069 | 31.6115 |  |  |  | 386 | 4.836e-08 | 93.1551
|  | 387 | 0.08 | 30.9691 |  |  |  | 387 | 3.154e-08 | 95.0114
|  | 388 | 0.092 | 30.3621 |  |  |  | 388 | 1.892e-08 | 97.2308
|  | 389 | 0.106 | 29.7469 |  |  |  | 389 | 2.522e-08 | 95.9826
|  | 390 | 0.12 | 29.2082 |  |  |  | 390 | 3.152e-08 | 95.0141
|  | 391 | 0.135 | 28.6967 |  |  |  | 391 | 2.46e-08 | 96.0906
|  | 392 | 0.15 | 28.2391 |  |  |  | 392 | 2.522e-08 | 95.9826
|  | 393 | 0.165 | 27.8252 |  |  |  | 393 | 8.192e-08 | 90.8661
|  | 394 | 0.18 | 27.4473 |  |  |  | 394 | 4.622e-08 | 93.3517
|  | 395 | 0.195 | 27.0997 |  |  |  | 395 | 9.664e-08 | 90.1484
|  | 396 | 0.211 | 26.7572 |  |  |  | 396 | 1.3024e-07 | 88.8526
|  | 397 | 0.226 | 26.4589 |  |  |  | 397 | 2.1006e-07 | 86.7766
|  | 398 | 0.242 | 26.1619 |  |  |  | 398 | 3.0654e-07 | 85.1351
|  | 399 | 0.255 | 25.9346 |  |  |  | 399 | 4.5556e-07 | 83.4145
|  | 400 | 0.271 | 25.6703 |  |  |  | 400 | 6.4238e-07 | 81.9221
|  | 401 | 0.284 | 25.4668 |  |  |  | 401 | 8.2508e-07 | 80.835
|  | 402 | 0.295 | 25.3018 |  |  |  | 402 | 1.0434e-06 | 79.8157
|  | 403 | 0.306 | 25.1428 |  |  |  | 403 | 1.3203e-06 | 78.7933
|  | 404 | 0.316 | 25.0031 |  |  |  | 404 | 1.7501e-06 | 77.5693
|  | 405 | 0.323 | 24.908 |  |  |  | 405 | 2.172e-06 | 76.6314
|  | 406 | 0.331 | 24.8017 |  |  |  | 406 | 2.6144e-06 | 75.8263
|  | 407 | 0.338 | 24.7108 |  |  |  | 407 | 3.2824e-06 | 74.8381
|  | 408 | 0.345 | 24.6218 |  |  |  | 408 | 3.9452e-06 | 74.0393
|  | 409 | 0.351 | 24.5469 |  |  |  | 409 | 4.7489e-06 | 73.234
|  | 410 | 0.357 | 24.4733 |  |  |  | 410 | 5.6963e-06 | 72.4441
|  | 411 | 0.36 | 24.437 |  |  |  | 411 | 6.676e-06 | 71.7548
|  | 412 | 0.367 | 24.3533 |  |  |  | 412 | 7.6655e-06 | 71.1546
|  | 413 | 0.372 | 24.2946 |  |  |  | 413 | 8.8106e-06 | 70.5499
|  | 414 | 0.379 | 24.2136 |  |  |  | 414 | 1.0005e-05 | 69.9981
|  | 415 | 0.387 | 24.1229 |  |  |  | 415 | 1.1232e-05 | 69.4953
|  | 416 | 0.394 | 24.045 |  |  |  | 416 | 1.2512e-05 | 69.0267
|  | 417 | 0.401 | 23.9686 |  |  |  | 417 | 1.372e-05 | 68.6263
|  | 418 | 0.41 | 23.8722 |  |  |  | 418 | 1.4812e-05 | 68.2938
|  | 419 | 0.419 | 23.7779 |  |  |  | 419 | 1.5661e-05 | 68.0518
|  | 420 | 0.429 | 23.6754 |  |  |  | 420 | 1.6136e-05 | 67.922
|  | 421 | 0.44 | 23.5655 |  |  |  | 421 | 1.6247e-05 | 67.8923
|  | 422 | 0.45 | 23.4679 |  |  |  | 422 | 1.6004e-05 | 67.9577
|  | 423 | 0.459 | 23.3819 |  |  |  | 423 | 1.5397e-05 | 68.1256
|  | 424 | 0.469 | 23.2883 |  |  |  | 424 | 1.4588e-05 | 68.36
|  | 425 | 0.479 | 23.1966 |  |  |  | 425 | 1.3975e-05 | 68.5465
|  | 426 | 0.489 | 23.1069 |  |  |  | 426 | 1.3524e-05 | 68.6889
|  | 427 | 0.5 | 23.0103 |  |  |  | 427 | 1.357e-05 | 68.674
|  | 428 | 0.508 | 22.9414 |  |  |  | 428 | 1.4212e-05 | 68.4736
|  | 429 | 0.514 | 22.8904 |  |  |  | 429 | 1.5474e-05 | 68.1039
|  | 430 | 0.521 | 22.8316 |  |  |  | 430 | 1.7286e-05 | 67.6231
|  | 431 | 0.527 | 22.7819 |  |  |  | 431 | 1.967e-05 | 67.0619
|  | 432 | 0.532 | 22.7409 |  |  |  | 432 | 2.246e-05 | 66.4858
|  | 433 | 0.536 | 22.7083 |  |  |  | 433 | 2.5592e-05 | 65.919
|  | 434 | 0.537 | 22.7003 |  |  |  | 434 | 2.8984e-05 | 65.3784
|  | 435 | 0.536 | 22.7083 |  |  |  | 435 | 3.2556e-05 | 64.8737
|  | 436 | 0.536 | 22.7083 |  |  |  | 436 | 3.6465e-05 | 64.3812
|  | 437 | 0.537 | 22.7003 |  |  |  | 437 | 4.0528e-05 | 63.9224
|  | 438 | 0.538 | 22.6922 |  |  |  | 438 | 4.4474e-05 | 63.5189
|  | 439 | 0.541 | 22.668 |  |  |  | 439 | 4.8347e-05 | 63.1563
|  | 440 | 0.542 | 22.66 |  |  |  | 440 | 5.2081e-05 | 62.8332
|  | 441 | 0.542 | 22.66 |  |  |  | 441 | 5.5542e-05 | 62.5538
|  | 442 | 0.548 | 22.6122 |  |  |  | 442 | 5.8956e-05 | 62.2947
|  | 443 | 0.554 | 22.5649 |  |  |  | 443 | 6.2206e-05 | 62.0617
|  | 444 | 0.563 | 22.4949 |  |  |  | 444 | 6.515e-05 | 61.8609
|  | 445 | 0.574 | 22.4109 |  |  |  | 445 | 6.7856e-05 | 61.6841
|  | 446 | 0.584 | 22.3359 |  |  |  | 446 | 7.0468e-05 | 61.5201
|  | 447 | 0.594 | 22.2621 |  |  |  | 447 | 7.2782e-05 | 61.3797
|  | 448 | 0.608 | 22.161 |  |  |  | 448 | 7.4857e-05 | 61.2576
|  | 449 | 0.624 | 22.0481 |  |  |  | 449 | 7.6823e-05 | 61.1451
|  | 450 | 0.64 | 21.9382 |  |  |  | 450 | 7.8296e-05 | 61.0626
|  | 451 | 0.652 | 21.8575 |  |  |  | 451 | 7.9468e-05 | 60.9981
|  | 452 | 0.667 | 21.7587 |  |  |  | 452 | 8.0482e-05 | 60.943
|  | 453 | 0.681 | 21.6685 |  |  |  | 453 | 8.1049e-05 | 60.9125
|  | 454 | 0.695 | 21.5801 |  |  |  | 454 | 8.1598e-05 | 60.8832
|  | 455 | 0.709 | 21.4935 |  |  |  | 455 | 8.1911e-05 | 60.8666
|  | 456 | 0.724 | 21.4026 |  |  |  | 456 | 8.1996e-05 | 60.8621
|  | 457 | 0.735 | 21.3371 |  |  |  | 457 | 8.2065e-05 | 60.8584
|  | 458 | 0.745 | 21.2784 |  |  |  | 458 | 8.2036e-05 | 60.8599
|  | 459 | 0.755 | 21.2205 |  |  |  | 459 | 8.1936e-05 | 60.8652
|  | 460 | 0.766 | 21.1577 |  |  |  | 460 | 8.1938e-05 | 60.8651
|  | 461 | 0.775 | 21.107 |  |  |  | 461 | 8.2081e-05 | 60.8576
|  | 462 | 0.783 | 21.0624 |  |  |  | 462 | 8.224e-05 | 60.8492
|  | 463 | 0.788 | 21.0347 |  |  |  | 463 | 8.2464e-05 | 60.8374
|  | 464 | 0.792 | 21.0128 |  |  |  | 464 | 8.278e-05 | 60.8207
|  | 465 | 0.795 | 20.9963 |  |  |  | 465 | 8.3248e-05 | 60.7963
|  | 466 | 0.798 | 20.98 |  |  |  | 466 | 8.3829e-05 | 60.766
|  | 467 | 0.8 | 20.9691 |  |  |  | 467 | 8.4661e-05 | 60.7231
|  | 468 | 0.803 | 20.9528 |  |  |  | 468 | 8.5451e-05 | 60.6828
|  | 469 | 0.801 | 20.9637 |  |  |  | 469 | 8.6315e-05 | 60.6391
|  | 470 | 0.798 | 20.98 |  |  |  | 470 | 8.7289e-05 | 60.5904
|  | 471 | 0.797 | 20.9854 |  |  |  | 471 | 8.8219e-05 | 60.5444
|  | 472 | 0.795 | 20.9963 |  |  |  | 472 | 8.9202e-05 | 60.4962
|  | 473 | 0.794 | 21.0018 |  |  |  | 473 | 9.0364e-05 | 60.4401
|  | 474 | 0.794 | 21.0018 |  |  |  | 474 | 9.1308e-05 | 60.3949
|  | 475 | 0.79 | 21.0237 |  |  |  | 475 | 9.222e-05 | 60.3518
|  | 476 | 0.783 | 21.0624 |  |  |  | 476 | 9.316e-05 | 60.3077
|  | 477 | 0.779 | 21.0846 |  |  |  | 477 | 9.3904e-05 | 60.2732
|  | 478 | 0.776 | 21.1014 |  |  |  | 478 | 9.4661e-05 | 60.2383
|  | 479 | 0.773 | 21.1182 |  |  |  | 479 | 9.5285e-05 | 60.2097
|  | 480 | 0.771 | 21.1295 |  |  |  | 480 | 9.5685e-05 | 60.1916
|  | 481 | 0.765 | 21.1634 |  |  |  | 481 | 9.5963e-05 | 60.179
|  | 482 | 0.76 | 21.1919 |  |  |  | 482 | 9.5991e-05 | 60.1777
|  | 483 | 0.755 | 21.2205 |  |  |  | 483 | 9.5797e-05 | 60.1865
|  | 484 | 0.751 | 21.2436 |  |  |  | 484 | 9.5732e-05 | 60.1895
|  | 485 | 0.749 | 21.2552 |  |  |  | 485 | 9.5512e-05 | 60.1994
|  | 486 | 0.747 | 21.2668 |  |  |  | 486 | 9.5173e-05 | 60.2149
|  | 487 | 0.741 | 21.3018 |  |  |  | 487 | 9.4801e-05 | 60.2319
|  | 488 | 0.737 | 21.3253 |  |  |  | 488 | 9.474e-05 | 60.2347
|  | 489 | 0.734 | 21.343 |  |  |  | 489 | 9.469e-05 | 60.2369
|  | 490 | 0.731 | 21.3608 |  |  |  | 490 | 9.4818e-05 | 60.2311
|  | 491 | 0.729 | 21.3727 |  |  |  | 491 | 9.5329e-05 | 60.2078
|  | 492 | 0.728 | 21.3787 |  |  |  | 492 | 9.5951e-05 | 60.1795
|  | 493 | 0.725 | 21.3966 |  |  |  | 493 | 9.6631e-05 | 60.1488
|  | 494 | 0.721 | 21.4206 |  |  |  | 494 | 9.78e-05 | 60.0966
|  | 495 | 0.719 | 21.4327 |  |  |  | 495 | 9.8928e-05 | 60.0468
|  | 496 | 0.718 | 21.4388 |  |  |  | 496 | 0.00010028 | 59.9879
|  | 497 | 0.718 | 21.4388 |  |  |  | 497 | 0.0001019 | 59.9183
|  | 498 | 0.717 | 21.4448 |  |  |  | 498 | 0.00010338 | 59.8556
|  | 499 | 0.714 | 21.463 |  |  |  | 499 | 0.00010492 | 59.7914
|  | 500 | 0.711 | 21.4813 |  |  |  | 500 | 0.00010662 | 59.7218
|  | 501 | 0.71 | 21.4874 |  |  |  | 501 | 0.00010804 | 59.6639
|  | 502 | 0.708 | 21.4997 |  |  |  | 502 | 0.00010965 | 59.5999
|  | 503 | 0.708 | 21.4997 |  |  |  | 503 | 0.00011114 | 59.5413
|  | 504 | 0.708 | 21.4997 |  |  |  | 504 | 0.00011245 | 59.4904
|  | 505 | 0.707 | 21.5058 |  |  |  | 505 | 0.00011368 | 59.4432
|  | 506 | 0.704 | 21.5243 |  |  |  | 506 | 0.0001148 | 59.4004
|  | 507 | 0.704 | 21.5243 |  |  |  | 507 | 0.00011574 | 59.365
|  | 508 | 0.705 | 21.5181 |  |  |  | 508 | 0.00011668 | 59.3302
|  | 509 | 0.708 | 21.4997 |  |  |  | 509 | 0.00011744 | 59.3019
|  | 510 | 0.71 | 21.4874 |  |  |  | 510 | 0.00011792 | 59.2839
|  | 511 | 0.709 | 21.4935 |  |  |  | 511 | 0.00011842 | 59.2657
|  | 512 | 0.709 | 21.4935 |  |  |  | 512 | 0.00011873 | 59.2544
|  | 513 | 0.711 | 21.4813 |  |  |  | 513 | 0.00011886 | 59.2496
|  | 514 | 0.715 | 21.4569 |  |  |  | 514 | 0.00011889 | 59.2485
|  | 515 | 0.718 | 21.4388 |  |  |  | 515 | 0.00011885 | 59.25
|  | 516 | 0.722 | 21.4146 |  |  |  | 516 | 0.00011861 | 59.2589
|  | 517 | 0.723 | 21.4086 |  |  |  | 517 | 0.00011828 | 59.2707
|  | 518 | 0.723 | 21.4086 |  |  |  | 518 | 0.00011798 | 59.2821
|  | 519 | 0.726 | 21.3906 |  |  |  | 519 | 0.00011752 | 59.2989
|  | 520 | 0.731 | 21.3608 |  |  |  | 520 | 0.00011709 | 59.315
|  | 521 | 0.736 | 21.3312 |  |  |  | 521 | 0.00011662 | 59.3322
|  | 522 | 0.74 | 21.3077 |  |  |  | 522 | 0.00011605 | 59.3536
|  | 523 | 0.742 | 21.296 |  |  |  | 523 | 0.00011545 | 59.376
|  | 524 | 0.745 | 21.2784 |  |  |  | 524 | 0.0001149 | 59.3969
|  | 525 | 0.749 | 21.2552 |  |  |  | 525 | 0.00011428 | 59.4204
|  | 526 | 0.754 | 21.2263 |  |  |  | 526 | 0.00011362 | 59.4454
|  | 527 | 0.761 | 21.1862 |  |  |  | 527 | 0.00011308 | 59.4663
|  | 528 | 0.768 | 21.1464 |  |  |  | 528 | 0.00011237 | 59.4935
|  | 529 | 0.771 | 21.1295 |  |  |  | 529 | 0.00011168 | 59.5203
|  | 530 | 0.775 | 21.107 |  |  |  | 530 | 0.00011113 | 59.5416
|  | 531 | 0.781 | 21.0735 |  |  |  | 531 | 0.00011039 | 59.5708
|  | 532 | 0.787 | 21.0403 |  |  |  | 532 | 0.00010981 | 59.5934
|  | 533 | 0.794 | 21.0018 |  |  |  | 533 | 0.00010924 | 59.6163
|  | 534 | 0.801 | 20.9637 |  |  |  | 534 | 0.00010859 | 59.642
|  | 535 | 0.805 | 20.942 |  |  |  | 535 | 0.00010801 | 59.6655
|  | 536 | 0.808 | 20.9259 |  |  |  | 536 | 0.00010756 | 59.6835
|  | 537 | 0.813 | 20.8991 |  |  |  | 537 | 0.00010696 | 59.7077
|  | 538 | 0.819 | 20.8672 |  |  |  | 538 | 0.00010639 | 59.7309
|  | 539 | 0.826 | 20.8302 |  |  |  | 539 | 0.00010596 | 59.7484
|  | 540 | 0.831 | 20.804 |  |  |  | 540 | 0.00010552 | 59.7667
|  | 541 | 0.832 | 20.7988 |  |  |  | 541 | 0.00010512 | 59.7833
|  | 542 | 0.834 | 20.7883 |  |  |  | 542 | 0.00010475 | 59.7983
|  | 543 | 0.838 | 20.7676 |  |  |  | 543 | 0.00010437 | 59.8144
|  | 544 | 0.842 | 20.7469 |  |  |  | 544 | 0.00010401 | 59.8292
|  | 545 | 0.846 | 20.7263 |  |  |  | 545 | 0.00010378 | 59.839
|  | 546 | 0.848 | 20.716 |  |  |  | 546 | 0.0001035 | 59.8505
|  | 547 | 0.848 | 20.716 |  |  |  | 547 | 0.00010317 | 59.8644
|  | 548 | 0.847 | 20.7212 |  |  |  | 548 | 0.00010292 | 59.8751
|  | 549 | 0.848 | 20.716 |  |  |  | 549 | 0.00010265 | 59.8866
|  | 550 | 0.849 | 20.7109 |  |  |  | 550 | 0.00010241 | 59.8965
|  | 551 | 0.851 | 20.7007 |  |  |  | 551 | 0.00010226 | 59.9029
|  | 552 | 0.851 | 20.7007 |  |  |  | 552 | 0.00010207 | 59.9112
|  | 553 | 0.849 | 20.7109 |  |  |  | 553 | 0.00010184 | 59.9209
|  | 554 | 0.846 | 20.7263 |  |  |  | 554 | 0.00010185 | 59.9205
|  | 555 | 0.844 | 20.7366 |  |  |  | 555 | 0.00010166 | 59.9285
|  | 556 | 0.843 | 20.7417 |  |  |  | 556 | 0.0001016 | 59.931
|  | 557 | 0.843 | 20.7417 |  |  |  | 557 | 0.00010166 | 59.9286
|  | 558 | 0.84 | 20.7572 |  |  |  | 558 | 0.00010164 | 59.9293
|  | 559 | 0.835 | 20.7831 |  |  |  | 559 | 0.00010175 | 59.9245
|  | 560 | 0.83 | 20.8092 |  |  |  | 560 | 0.00010182 | 59.9219
|  | 561 | 0.829 | 20.8145 |  |  |  | 561 | 0.00010191 | 59.918
|  | 562 | 0.823 | 20.846 |  |  |  | 562 | 0.00010212 | 59.9087
|  | 563 | 0.818 | 20.8725 |  |  |  | 563 | 0.00010233 | 59.9001
|  | 564 | 0.815 | 20.8884 |  |  |  | 564 | 0.00010256 | 59.8901
|  | 565 | 0.813 | 20.8991 |  |  |  | 565 | 0.00010281 | 59.8795
|  | 566 | 0.809 | 20.9205 |  |  |  | 566 | 0.00010311 | 59.8669
|  | 567 | 0.803 | 20.9528 |  |  |  | 567 | 0.00010342 | 59.8541
|  | 568 | 0.797 | 20.9854 |  |  |  | 568 | 0.00010374 | 59.8404
|  | 569 | 0.792 | 21.0128 |  |  |  | 569 | 0.00010413 | 59.8241
|  | 570 | 0.788 | 21.0347 |  |  |  | 570 | 0.00010453 | 59.8076
|  | 571 | 0.786 | 21.0458 |  |  |  | 571 | 0.00010489 | 59.7928
|  | 572 | 0.782 | 21.0679 |  |  |  | 572 | 0.00010538 | 59.7723
|  | 573 | 0.776 | 21.1014 |  |  |  | 573 | 0.00010578 | 59.7561
|  | 574 | 0.771 | 21.1295 |  |  |  | 574 | 0.00010631 | 59.7345
|  | 575 | 0.768 | 21.1464 |  |  |  | 575 | 0.00010693 | 59.7089
|  | 576 | 0.764 | 21.1691 |  |  |  | 576 | 0.00010743 | 59.6888
|  | 577 | 0.763 | 21.1747 |  |  |  | 577 | 0.00010805 | 59.6636
|  | 578 | 0.761 | 21.1862 |  |  |  | 578 | 0.00010866 | 59.6394
|  | 579 | 0.755 | 21.2205 |  |  |  | 579 | 0.00010914 | 59.62
|  | 580 | 0.752 | 21.2378 |  |  |  | 580 | 0.00010982 | 59.5933
|  | 581 | 0.749 | 21.2552 |  |  |  | 581 | 0.00011052 | 59.5656
|  | 582 | 0.748 | 21.261 |  |  |  | 582 | 0.00011113 | 59.5417
|  | 583 | 0.749 | 21.2552 |  |  |  | 583 | 0.00011175 | 59.5176
|  | 584 | 0.75 | 21.2494 |  |  |  | 584 | 0.0001124 | 59.4922
|  | 585 | 0.747 | 21.2668 |  |  |  | 585 | 0.00011295 | 59.4711
|  | 586 | 0.746 | 21.2726 |  |  |  | 586 | 0.0001135 | 59.4499
|  | 587 | 0.746 | 21.2726 |  |  |  | 587 | 0.0001141 | 59.427
|  | 588 | 0.748 | 21.261 |  |  |  | 588 | 0.0001146 | 59.408
|  | 589 | 0.751 | 21.2436 |  |  |  | 589 | 0.00011505 | 59.3911
|  | 590 | 0.755 | 21.2205 |  |  |  | 590 | 0.0001156 | 59.3704
|  | 591 | 0.756 | 21.2148 |  |  |  | 591 | 0.00011595 | 59.3573
|  | 592 | 0.758 | 21.2033 |  |  |  | 592 | 0.00011625 | 59.346
|  | 593 | 0.76 | 21.1919 |  |  |  | 593 | 0.00011665 | 59.3312
|  | 594 | 0.764 | 21.1691 |  |  |  | 594 | 0.00011682 | 59.3247
|  | 595 | 0.771 | 21.1295 |  |  |  | 595 | 0.00011706 | 59.316
|  | 596 | 0.776 | 21.1014 |  |  |  | 596 | 0.00011733 | 59.306
|  | 597 | 0.78 | 21.079 |  |  |  | 597 | 0.00011731 | 59.3065
|  | 598 | 0.784 | 21.0568 |  |  |  | 598 | 0.00011739 | 59.3039
|  | 599 | 0.79 | 21.0237 |  |  |  | 599 | 0.00011746 | 59.3012
|  | 600 | 0.797 | 20.9854 |  |  |  | 600 | 0.00011739 | 59.3035
|  | 601 | 0.805 | 20.942 |  |  |  | 601 | 0.00011735 | 59.3051
|  | 602 | 0.812 | 20.9044 |  |  |  | 602 | 0.00011722 | 59.31
|  | 603 | 0.816 | 20.8831 |  |  |  | 603 | 0.00011697 | 59.3193
|  | 604 | 0.822 | 20.8513 |  |  |  | 604 | 0.00011678 | 59.3264
|  | 605 | 0.828 | 20.8197 |  |  |  | 605 | 0.00011655 | 59.3347
|  | 606 | 0.835 | 20.7831 |  |  |  | 606 | 0.00011621 | 59.3477
|  | 607 | 0.845 | 20.7314 |  |  |  | 607 | 0.00011586 | 59.3607
|  | 608 | 0.853 | 20.6905 |  |  |  | 608 | 0.00011542 | 59.3773
|  | 609 | 0.858 | 20.6651 |  |  |  | 609 | 0.00011489 | 59.3971
|  | 610 | 0.865 | 20.6298 |  |  |  | 610 | 0.0001144 | 59.4156
|  | 611 | 0.873 | 20.5899 |  |  |  | 611 | 0.00011385 | 59.4366
|  | 612 | 0.881 | 20.5502 |  |  |  | 612 | 0.00011321 | 59.4613
|  | 613 | 0.891 | 20.5012 |  |  |  | 613 | 0.00011265 | 59.4825
|  | 614 | 0.9 | 20.4576 |  |  |  | 614 | 0.00011208 | 59.5049
|  | 615 | 0.904 | 20.4383 |  |  |  | 615 | 0.00011135 | 59.5332
|  | 616 | 0.911 | 20.4048 |  |  |  | 616 | 0.00011068 | 59.5594
|  | 617 | 0.917 | 20.3763 |  |  |  | 617 | 0.00011003 | 59.5851
|  | 618 | 0.926 | 20.3339 |  |  |  | 618 | 0.00010923 | 59.6167
|  | 619 | 0.937 | 20.2826 |  |  |  | 619 | 0.00010849 | 59.6461
|  | 620 | 0.945 | 20.2457 |  |  |  | 620 | 0.00010774 | 59.6763
|  | 621 | 0.949 | 20.2273 |  |  |  | 621 | 0.00010701 | 59.7059
|  | 622 | 0.955 | 20.2 |  |  |  | 622 | 0.00010624 | 59.7372
|  | 623 | 0.961 | 20.1728 |  |  |  | 623 | 0.00010547 | 59.7687
|  | 624 | 0.968 | 20.1412 |  |  |  | 624 | 0.00010475 | 59.7986
|  | 625 | 0.977 | 20.1011 |  |  |  | 625 | 0.00010398 | 59.8303
|  | 626 | 0.985 | 20.0656 |  |  |  | 626 | 0.00010333 | 59.8578
|  | 627 | 0.987 | 20.0568 |  |  |  | 627 | 0.00010263 | 59.8875
|  | 628 | 0.991 | 20.0393 |  |  |  | 628 | 0.00010189 | 59.9187
|  | 629 | 0.997 | 20.013 |  |  |  | 629 | 0.00010122 | 59.9473
|  | 630 | 1.004 | 19.9827 |  |  |  | 630 | 0.00010053 | 59.977
|  | 631 | 1.011 | 19.9525 |  |  |  | 631 | 9.9951e-05 | 60.0021
|  | 632 | 1.019 | 19.9183 |  |  |  | 632 | 9.944e-05 | 60.0244
|  | 633 | 1.021 | 19.9097 |  |  |  | 633 | 9.8902e-05 | 60.048
|  | 634 | 1.024 | 19.897 |  |  |  | 634 | 9.8457e-05 | 60.0675
|  | 635 | 1.028 | 19.8801 |  |  |  | 635 | 9.8008e-05 | 60.0874
|  | 636 | 1.035 | 19.8506 |  |  |  | 636 | 9.7563e-05 | 60.1071
|  | 637 | 1.042 | 19.8213 |  |  |  | 637 | 9.726e-05 | 60.1206
|  | 638 | 1.049 | 19.7922 |  |  |  | 638 | 9.7009e-05 | 60.1319
|  | 639 | 1.053 | 19.7757 |  |  |  | 639 | 9.6794e-05 | 60.1415
|  | 640 | 1.055 | 19.7675 |  |  |  | 640 | 9.6665e-05 | 60.1473
|  | 641 | 1.059 | 19.751 |  |  |  | 641 | 9.6559e-05 | 60.1521
|  | 642 | 1.068 | 19.7143 |  |  |  | 642 | 9.6504e-05 | 60.1545
|  | 643 | 1.077 | 19.6778 |  |  |  | 643 | 9.6612e-05 | 60.1497
|  | 644 | 1.085 | 19.6457 |  |  |  | 644 | 9.6769e-05 | 60.1426
|  | 645 | 1.089 | 19.6297 |  |  |  | 645 | 9.6858e-05 | 60.1387
|  | 646 | 1.094 | 19.6098 |  |  |  | 646 | 9.7025e-05 | 60.1312
|  | 647 | 1.102 | 19.5782 |  |  |  | 647 | 9.7288e-05 | 60.1194
|  | 648 | 1.111 | 19.5429 |  |  |  | 648 | 9.7521e-05 | 60.109
|  | 649 | 1.123 | 19.4962 |  |  |  | 649 | 9.7846e-05 | 60.0946
|  | 650 | 1.136 | 19.4462 |  |  |  | 650 | 9.8188e-05 | 60.0794
|  | 651 | 1.142 | 19.4233 |  |  |  | 651 | 9.8518e-05 | 60.0649
|  | 652 | 1.151 | 19.3893 |  |  |  | 652 | 9.8906e-05 | 60.0478
|  | 653 | 1.163 | 19.3442 |  |  |  | 653 | 9.9221e-05 | 60.034
|  | 654 | 1.177 | 19.2922 |  |  |  | 654 | 9.9548e-05 | 60.0197
|  | 655 | 1.191 | 19.2409 |  |  |  | 655 | 9.9951e-05 | 60.0021
|  | 656 | 1.209 | 19.1757 |  |  |  | 656 | 0.00010036 | 59.9842
|  | 657 | 1.218 | 19.1435 |  |  |  | 657 | 0.00010072 | 59.969
|  | 658 | 1.231 | 19.0974 |  |  |  | 658 | 0.00010117 | 59.9493
|  | 659 | 1.248 | 19.0378 |  |  |  | 659 | 0.0001017 | 59.9267
|  | 660 | 1.266 | 18.9757 |  |  |  | 660 | 0.00010204 | 59.9125
|  | 661 | 1.289 | 18.8975 |  |  |  | 661 | 0.00010243 | 59.8958
|  | 662 | 1.311 | 18.824 |  |  |  | 662 | 0.0001029 | 59.876
|  | 663 | 1.327 | 18.7713 |  |  |  | 663 | 0.0001033 | 59.8592
|  | 664 | 1.345 | 18.7128 |  |  |  | 664 | 0.00010373 | 59.8409
|  | 665 | 1.365 | 18.6487 |  |  |  | 665 | 0.00010414 | 59.824
|  | 666 | 1.393 | 18.5605 |  |  |  | 666 | 0.0001045 | 59.809
|  | 667 | 1.425 | 18.4618 |  |  |  | 667 | 0.00010492 | 59.7915
|  | 668 | 1.454 | 18.3744 |  |  |  | 668 | 0.0001053 | 59.7758
|  | 669 | 1.476 | 18.3091 |  |  |  | 669 | 0.00010557 | 59.7645
|  | 670 | 1.507 | 18.2189 |  |  |  | 670 | 0.00010587 | 59.7523
|  | 671 | 1.538 | 18.1304 |  |  |  | 671 | 0.00010614 | 59.7413
|  | 672 | 1.57 | 18.041 |  |  |  | 672 | 0.00010634 | 59.7332
|  | 673 | 1.614 | 17.921 |  |  |  | 673 | 0.00010657 | 59.7235
|  | 674 | 1.647 | 17.8331 |  |  |  | 674 | 0.00010676 | 59.7161
|  | 675 | 1.681 | 17.7443 |  |  |  | 675 | 0.00010679 | 59.7148
|  | 676 | 1.718 | 17.6498 |  |  |  | 676 | 0.00010694 | 59.7088
|  | 677 | 1.762 | 17.5399 |  |  |  | 677 | 0.00010703 | 59.7049
|  | 678 | 1.808 | 17.428 |  |  |  | 678 | 0.00010698 | 59.7068
|  | 679 | 1.858 | 17.3095 |  |  |  | 679 | 0.00010704 | 59.7045
|  | 680 | 1.908 | 17.1942 |  |  |  | 680 | 0.00010704 | 59.7044
|  | 681 | 1.945 | 17.1108 |  |  |  | 681 | 0.00010698 | 59.7069
|  | 682 | 1.995 | 17.0006 |  |  |  | 682 | 0.00010697 | 59.7075
|  | 683 | 2.042 | 16.8994 |  |  |  | 683 | 0.00010681 | 59.7138
|  | 684 | 2.094 | 16.7902 |  |  |  | 684 | 0.00010667 | 59.7196
|  | 685 | 2.151 | 16.6736 |  |  |  | 685 | 0.00010658 | 59.7232
|  | 686 | 2.208 | 16.56 |  |  |  | 686 | 0.00010646 | 59.7281
|  | 687 | 2.257 | 16.4647 |  |  |  | 687 | 0.00010637 | 59.732
|  | 688 | 2.307 | 16.3695 |  |  |  | 688 | 0.00010625 | 59.7368
|  | 689 | 2.364 | 16.2635 |  |  |  | 689 | 0.00010607 | 59.7442
|  | 690 | 2.421 | 16.16 |  |  |  | 690 | 0.00010593 | 59.7498
|  | 691 | 2.483 | 16.0502 |  |  |  | 691 | 0.00010588 | 59.752
|  | 692 | 2.523 | 15.9808 |  |  |  | 692 | 0.00010581 | 59.7549
|  | 693 | 2.569 | 15.9024 |  |  |  | 693 | 0.00010575 | 59.7572
|  | 694 | 2.623 | 15.812 |  |  |  | 694 | 0.00010572 | 59.7582
|  | 695 | 2.68 | 15.7187 |  |  |  | 695 | 0.00010571 | 59.759
|  | 696 | 2.732 | 15.6352 |  |  |  | 696 | 0.00010571 | 59.7589
|  | 697 | 2.776 | 15.5658 |  |  |  | 697 | 0.00010583 | 59.7539
|  | 698 | 2.848 | 15.4546 |  |  |  | 698 | 0.00010598 | 59.7476
|  | 699 | 2.887 | 15.3955 |  |  |  | 699 | 0.00010606 | 59.7447
|  | 700 | 2.941 | 15.315 |  |  |  | 700 | 0.00010631 | 59.7341

## 650 - 1050 nm AR Coating
Absorptive Neutral Density Filters with Coatings for 650 - 1050 nm
|  | 20 dB Nominal Value |  |  | 40 dB Nominal Value |  |  | 60 dB Nominal Value
|  | Wavelength (nm) | % Transmission | Attenuation (dB) | Wavelength (nm) | % Transmission | Attenuation (dB) | Wavelength (nm) | % Transmission | Attenuation (dB)
|  | 650 | 1.09 | 19.6257 | 650 | 4.881e-05 | 43.115 | 650 | 5.1e-05 | 62.9243
|  | 651 | 1.09 | 19.6257 | 700 | 0.00038095 | 34.1913 | 651 | 1.9e-05 | 67.2125
|  | 652 | 1.09 | 19.6257 | 750 | 0.00143 | 28.451 | 652 | 3.5e-05 | 64.5593
|  | 653 | 1.12 | 19.5078 | 800 | 0.00321 | 24.9292 | 653 | 3.5e-05 | 64.5593
Product Raw Data |  | 654 | 1.11 | 19.5468 | 850 | 0.00512 | 22.9081 | 654 | 6.3e-05 | 62.0066
CCD Camera Beam Profiler, Ø30 µm - 6.6 mm, VIS, 350 - 1100 nm |  | 655 | 1.13 | 19.4692 | 900 | 0.00655 | 21.8392 | 655 | 5.2e-05 | 62.84
|  | 656 | 1.15 | 19.393 | 950 | 0.00798 | 20.982 | 656 | 5.1e-05 | 62.9243
Item # | BC106N-VIS(/M) | 657 | 1.15 | 19.393 | 1000 | 0.01024 | 19.8978 | 657 | 1.5e-05 | 68.2391
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 658 | 1.18 | 19.2812 | 1050 | 0.0131 | 18.8289 | 658 | 3e-05 | 65.2288
|  | 659 | 1.2 | 19.2082 | 1100 | 0.01667 | 17.7815 | 659 | 5.9e-05 | 62.2915
|  | 660 | 1.21 | 19.1721 |  |  |  | 660 | 8.1e-05 | 60.9151
|  | 661 | 1.23 | 19.101 |  |  |  | 661 | 6.7e-05 | 61.7392
|  | 662 | 1.25 | 19.0309 |  |  |  | 662 | 7.7e-05 | 61.1351
|  | 663 | 1.26 | 18.9963 |  |  |  | 663 | 5.3e-05 | 62.7572
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 664 | 1.29 | 18.8941 |  |  |  | 664 | 6.9e-05 | 61.6115
|  | 665 | 1.31 | 18.8273 |  |  |  | 665 | 7.5e-05 | 61.2494
|  | 666 | 1.35 | 18.6967 |  |  |  | 666 | 9.3e-05 | 60.3152
Additional Information: |  | 667 | 1.35 | 18.6967 |  |  |  | 667 | 9.4e-05 | 60.2687
|  | 668 | 1.38 | 18.6012 |  |  |  | 668 | 9.6e-05 | 60.1773
|  | 669 | 1.42 | 18.4771 |  |  |  | 669 | 8e-05 | 60.9691
|  | 670 | 1.44 | 18.4164 |  |  |  | 670 | 0.000118 | 59.2812
|  | 671 | 1.47 | 18.3268 |  |  |  | 671 | 0.000139 | 58.5699
|  | 672 | 1.51 | 18.2102 |  |  |  | 672 | 0.00016 | 57.9588
|  | 673 | 1.56 | 18.0688 |  |  |  | 673 | 0.000155 | 58.0967
|  | 674 | 1.6 | 17.9588 |  |  |  | 674 | 0.000149 | 58.2681
|  | 675 | 1.63 | 17.8781 |  |  |  | 675 | 0.000154 | 58.1248
|  | 676 | 1.65 | 17.8252 |  |  |  | 676 | 0.000175 | 57.5696
|  | 677 | 1.7 | 17.6955 |  |  |  | 677 | 0.000201 | 56.968
|  | 678 | 1.75 | 17.5696 |  |  |  | 678 | 0.000257 | 55.9007
|  | 679 | 1.79 | 17.4715 |  |  |  | 679 | 0.000261 | 55.8336
|  | 680 | 1.84 | 17.3518 |  |  |  | 680 | 0.000261 | 55.8336
|  | 681 | 1.89 | 17.2354 |  |  |  | 681 | 0.000263 | 55.8004
|  | 682 | 1.93 | 17.1444 |  |  |  | 682 | 0.000287 | 55.4212
|  | 683 | 1.99 | 17.0115 |  |  |  | 683 | 0.000345 | 54.6218
|  | 684 | 2.04 | 16.9037 |  |  |  | 684 | 0.000387 | 54.1229
|  | 685 | 2.08 | 16.8194 |  |  |  | 685 | 0.000409 | 53.8828
|  | 686 | 2.13 | 16.7162 |  |  |  | 686 | 0.000425 | 53.7161
|  | 687 | 2.19 | 16.5956 |  |  |  | 687 | 0.000404 | 53.9362
|  | 688 | 2.25 | 16.4782 |  |  |  | 688 | 0.000499 | 53.019
|  | 689 | 2.31 | 16.3639 |  |  |  | 689 | 0.000551 | 52.5885
|  | 690 | 2.36 | 16.2709 |  |  |  | 690 | 0.000572 | 52.426
|  | 691 | 2.41 | 16.1798 |  |  |  | 691 | 0.000628 | 52.0204
|  | 692 | 2.47 | 16.073 |  |  |  | 692 | 0.000684 | 51.6494
|  | 693 | 2.51 | 16.0033 |  |  |  | 693 | 0.000685 | 51.6431
|  | 694 | 2.58 | 15.8838 |  |  |  | 694 | 0.000757 | 51.209
|  | 695 | 2.62 | 15.817 |  |  |  | 695 | 0.000781 | 51.0735
|  | 696 | 2.68 | 15.7187 |  |  |  | 696 | 0.000875 | 50.5799
|  | 697 | 2.73 | 15.6384 |  |  |  | 697 | 0.000872 | 50.5948
|  | 698 | 2.79 | 15.544 |  |  |  | 698 | 0.000944 | 50.2503
|  | 699 | 2.85 | 15.4515 |  |  |  | 699 | 0.000969 | 50.1368
|  | 700 | 2.88 | 15.4061 |  |  |  | 700 | 0.00107 | 49.7021
|  | 701 | 2.94 | 15.3165 |  |  |  | 701 | 0.00113 | 49.4808
|  | 702 | 3 | 15.2288 |  |  |  | 702 | 0.00119 | 49.2518
|  | 703 | 3.04 | 15.1713 |  |  |  | 703 | 0.00122 | 49.1222
|  | 704 | 3.08 | 15.1145 |  |  |  | 704 | 0.00129 | 48.8874
|  | 705 | 3.12 | 15.0585 |  |  |  | 705 | 0.00129 | 48.9042
|  | 706 | 3.16 | 15.0031 |  |  |  | 706 | 0.0014 | 48.5356
|  | 707 | 3.22 | 14.9214 |  |  |  | 707 | 0.00151 | 48.2102
|  | 708 | 3.27 | 14.8545 |  |  |  | 708 | 0.00158 | 48.0052
|  | 709 | 3.31 | 14.8017 |  |  |  | 709 | 0.00163 | 47.8781
|  | 710 | 3.35 | 14.7495 |  |  |  | 710 | 0.00171 | 47.67
|  | 711 | 3.4 | 14.6852 |  |  |  | 711 | 0.00176 | 47.5523
|  | 712 | 3.44 | 14.6344 |  |  |  | 712 | 0.00182 | 47.3897
|  | 713 | 3.46 | 14.6092 |  |  |  | 713 | 0.00192 | 47.1625
|  | 714 | 3.51 | 14.5469 |  |  |  | 714 | 0.00204 | 46.9101
|  | 715 | 3.54 | 14.51 |  |  |  | 715 | 0.00212 | 46.7387
|  | 716 | 3.58 | 14.4612 |  |  |  | 716 | 0.00216 | 46.6595
|  | 717 | 3.63 | 14.4009 |  |  |  | 717 | 0.00223 | 46.5189
|  | 718 | 3.64 | 14.389 |  |  |  | 718 | 0.00231 | 46.3582
|  | 719 | 3.68 | 14.3415 |  |  |  | 719 | 0.00243 | 46.1457
|  | 720 | 3.72 | 14.2946 |  |  |  | 720 | 0.00249 | 46.0432
|  | 721 | 3.75 | 14.2597 |  |  |  | 721 | 0.00256 | 45.9159
|  | 722 | 3.79 | 14.2136 |  |  |  | 722 | 0.00266 | 45.7544
|  | 723 | 3.84 | 14.1567 |  |  |  | 723 | 0.00278 | 45.5549
|  | 724 | 3.86 | 14.1341 |  |  |  | 724 | 0.00286 | 45.4348
|  | 725 | 3.88 | 14.1117 |  |  |  | 725 | 0.003 | 45.2331
|  | 726 | 3.93 | 14.0561 |  |  |  | 726 | 0.00309 | 45.0976
|  | 727 | 3.96 | 14.023 |  |  |  | 727 | 0.00315 | 45.0141
|  | 728 | 3.98 | 14.0012 |  |  |  | 728 | 0.00334 | 44.7573
|  | 729 | 4.01 | 13.9686 |  |  |  | 729 | 0.00338 | 44.7134
|  | 730 | 4.05 | 13.9254 |  |  |  | 730 | 0.00346 | 44.6143
|  | 731 | 4.06 | 13.9147 |  |  |  | 731 | 0.0036 | 44.4382
|  | 732 | 4.1 | 13.8722 |  |  |  | 732 | 0.00369 | 44.3333
|  | 733 | 4.11 | 13.8616 |  |  |  | 733 | 0.00385 | 44.1443
|  | 734 | 4.15 | 13.8195 |  |  |  | 734 | 0.00389 | 44.1005
|  | 735 | 4.16 | 13.8091 |  |  |  | 735 | 0.00401 | 43.9664
|  | 736 | 4.2 | 13.7675 |  |  |  | 736 | 0.00415 | 43.8227
|  | 737 | 4.24 | 13.7263 |  |  |  | 737 | 0.00432 | 43.6401
|  | 738 | 4.25 | 13.7161 |  |  |  | 738 | 0.00437 | 43.5982
|  | 739 | 4.27 | 13.6957 |  |  |  | 739 | 0.00461 | 43.363
|  | 740 | 4.3 | 13.6653 |  |  |  | 740 | 0.00471 | 43.2716
|  | 741 | 4.33 | 13.6351 |  |  |  | 741 | 0.00484 | 43.1551
|  | 742 | 4.34 | 13.6251 |  |  |  | 742 | 0.00491 | 43.0883
|  | 743 | 4.38 | 13.5853 |  |  |  | 743 | 0.00511 | 42.9149
|  | 744 | 4.4 | 13.5655 |  |  |  | 744 | 0.00532 | 42.745
|  | 745 | 4.41 | 13.5556 |  |  |  | 745 | 0.00544 | 42.644
|  | 746 | 4.44 | 13.5262 |  |  |  | 746 | 0.00556 | 42.5516
|  | 747 | 4.47 | 13.4969 |  |  |  | 747 | 0.0057 | 42.4397
|  | 748 | 4.49 | 13.4775 |  |  |  | 748 | 0.0059 | 42.2937
|  | 749 | 4.51 | 13.4582 |  |  |  | 749 | 0.00609 | 42.151
|  | 750 | 4.54 | 13.4294 |  |  |  | 750 | 0.00624 | 42.0489
|  | 751 | 4.55 | 13.4199 |  |  |  | 751 | 0.00643 | 41.9145
|  | 752 | 4.58 | 13.3913 |  |  |  | 752 | 0.00649 | 41.8749
|  | 753 | 4.6 | 13.3724 |  |  |  | 753 | 0.00671 | 41.7302
|  | 754 | 4.62 | 13.3536 |  |  |  | 754 | 0.00688 | 41.6273
|  | 755 | 4.65 | 13.3255 |  |  |  | 755 | 0.00711 | 41.4813
|  | 756 | 4.66 | 13.3161 |  |  |  | 756 | 0.00727 | 41.3852
|  | 757 | 4.67 | 13.3068 |  |  |  | 757 | 0.00758 | 41.2033
|  | 758 | 4.7 | 13.279 |  |  |  | 758 | 0.00764 | 41.1713
|  | 759 | 4.74 | 13.2422 |  |  |  | 759 | 0.00783 | 41.0613
|  | 760 | 4.74 | 13.2422 |  |  |  | 760 | 0.00807 | 40.9302
|  | 761 | 4.77 | 13.2148 |  |  |  | 761 | 0.00827 | 40.8244
|  | 762 | 4.78 | 13.2057 |  |  |  | 762 | 0.00842 | 40.7495
|  | 763 | 4.79 | 13.1966 |  |  |  | 763 | 0.00876 | 40.573
|  | 764 | 4.82 | 13.1695 |  |  |  | 764 | 0.00886 | 40.5257
|  | 765 | 4.85 | 13.1426 |  |  |  | 765 | 0.00901 | 40.4508
|  | 766 | 4.84 | 13.1516 |  |  |  | 766 | 0.00928 | 40.3222
|  | 767 | 4.86 | 13.1336 |  |  |  | 767 | 0.00954 | 40.2032
|  | 768 | 4.89 | 13.1069 |  |  |  | 768 | 0.00985 | 40.0643
|  | 769 | 4.9 | 13.098 |  |  |  | 769 | 0.01007 | 39.971
|  | 770 | 4.91 | 13.0892 |  |  |  | 770 | 0.01017 | 39.9255
|  | 771 | 4.93 | 13.0715 |  |  |  | 771 | 0.01037 | 39.8414
|  | 772 | 4.94 | 13.0627 |  |  |  | 772 | 0.01068 | 39.7135
|  | 773 | 4.96 | 13.0452 |  |  |  | 773 | 0.01095 | 39.6071
|  | 774 | 4.99 | 13.019 |  |  |  | 774 | 0.01114 | 39.5315
|  | 775 | 4.99 | 13.019 |  |  |  | 775 | 0.01141 | 39.4268
|  | 776 | 5.01 | 13.0016 |  |  |  | 776 | 0.01179 | 39.2856
|  | 777 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 777 | 0.01188 | 39.2504
|  | 778 | 5.04 | 12.9757 |  |  |  | 778 | 0.01214 | 39.1567
|  | 779 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 779 | 0.01256 | 39.0115
|  | 780 | 5.07 | 12.9499 |  |  |  | 780 | 0.01287 | 38.9046
|  | 781 | 5.07 | 12.9499 |  |  |  | 781 | 0.01306 | 38.8416
|  | 782 | 5.1 | 12.9243 |  |  |  | 782 | 0.01328 | 38.767
|  | 783 | 5.11 | 12.9158 |  |  |  | 783 | 0.01351 | 38.6941
|  | 784 | 5.11 | 12.9158 |  |  |  | 784 | 0.01384 | 38.5883
|  | 785 | 5.14 | 12.8904 |  |  |  | 785 | 0.01408 | 38.5134
|  | 786 | 5.15 | 12.8819 |  |  |  | 786 | 0.0143 | 38.4463
|  | 787 | 5.14 | 12.8904 |  |  |  | 787 | 0.01477 | 38.3059
|  | 788 | 5.17 | 12.8651 |  |  |  | 788 | 0.01499 | 38.2428
|  | 789 | 5.19 | 12.8483 |  |  |  | 789 | 0.01531 | 38.15
|  | 790 | 5.19 | 12.8483 |  |  |  | 790 | 0.01549 | 38.1001
|  | 791 | 5.2 | 12.84 |  |  |  | 791 | 0.01578 | 38.0192
|  | 792 | 5.2 | 12.84 |  |  |  | 792 | 0.01621 | 37.9035
|  | 793 | 5.23 | 12.815 |  |  |  | 793 | 0.0166 | 37.7984
|  | 794 | 5.22 | 12.8233 |  |  |  | 794 | 0.01671 | 37.7715
|  | 795 | 5.24 | 12.8067 |  |  |  | 795 | 0.01693 | 37.7127
|  | 796 | 5.25 | 12.7984 |  |  |  | 796 | 0.01725 | 37.6321
|  | 797 | 5.26 | 12.7901 |  |  |  | 797 | 0.01755 | 37.5582
|  | 798 | 5.26 | 12.7901 |  |  |  | 798 | 0.018 | 37.4466
|  | 799 | 5.27 | 12.7819 |  |  |  | 799 | 0.01838 | 37.3575
|  | 800 | 5.28 | 12.7737 |  |  |  | 800 | 0.01874 | 37.2728
|  | 801 | 5.29 | 12.7654 |  |  |  | 801 | 0.01896 | 37.2216
|  | 802 | 5.31 | 12.7491 |  |  |  | 802 | 0.01933 | 37.1375
|  | 803 | 5.3 | 12.7572 |  |  |  | 803 | 0.01968 | 37.0606
|  | 804 | 5.32 | 12.7409 |  |  |  | 804 | 0.01986 | 37.0198
|  | 805 | 5.32 | 12.7409 |  |  |  | 805 | 0.0203 | 36.9246
|  | 806 | 5.33 | 12.7327 |  |  |  | 806 | 0.02068 | 36.8436
|  | 807 | 5.33 | 12.7327 |  |  |  | 807 | 0.02107 | 36.7636
|  | 808 | 5.34 | 12.7246 |  |  |  | 808 | 0.02126 | 36.7236
|  | 809 | 5.37 | 12.7003 |  |  |  | 809 | 0.02178 | 36.6194
|  | 810 | 5.36 | 12.7083 |  |  |  | 810 | 0.02189 | 36.5975
|  | 811 | 5.38 | 12.6922 |  |  |  | 811 | 0.02219 | 36.5378
|  | 812 | 5.36 | 12.7083 |  |  |  | 812 | 0.02282 | 36.4176
|  | 813 | 5.38 | 12.6922 |  |  |  | 813 | 0.02332 | 36.3235
|  | 814 | 5.38 | 12.6922 |  |  |  | 814 | 0.02363 | 36.2648
|  | 815 | 5.39 | 12.6841 |  |  |  | 815 | 0.02378 | 36.2381
|  | 816 | 5.4 | 12.6761 |  |  |  | 816 | 0.02401 | 36.1953
|  | 817 | 5.39 | 12.6841 |  |  |  | 817 | 0.02449 | 36.1106
|  | 818 | 5.4 | 12.6761 |  |  |  | 818 | 0.02482 | 36.0518
|  | 819 | 5.41 | 12.668 |  |  |  | 819 | 0.02517 | 35.9915
|  | 820 | 5.41 | 12.668 |  |  |  | 820 | 0.02566 | 35.9081
|  | 821 | 5.42 | 12.66 |  |  |  | 821 | 0.02616 | 35.8238
|  | 822 | 5.42 | 12.66 |  |  |  | 822 | 0.02634 | 35.7942
|  | 823 | 5.43 | 12.652 |  |  |  | 823 | 0.02654 | 35.7613
|  | 824 | 5.44 | 12.644 |  |  |  | 824 | 0.0271 | 35.6697
|  | 825 | 5.43 | 12.652 |  |  |  | 825 | 0.02746 | 35.613
|  | 826 | 5.44 | 12.644 |  |  |  | 826 | 0.02782 | 35.5566
|  | 827 | 5.44 | 12.644 |  |  |  | 827 | 0.02819 | 35.4994
|  | 828 | 5.44 | 12.644 |  |  |  | 828 | 0.02836 | 35.4723
|  | 829 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 829 | 0.02909 | 35.3627
|  | 830 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 830 | 0.02949 | 35.303
|  | 831 | 5.45 | 12.636 |  |  |  | 831 | 0.02965 | 35.2793
|  | 832 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 832 | 0.03037 | 35.1753
|  | 833 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 833 | 0.0309 | 35.1006
|  | 834 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 834 | 0.03091 | 35.0984
|  | 835 | 5.45 | 12.636 |  |  |  | 835 | 0.03102 | 35.0839
|  | 836 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 836 | 0.03172 | 34.9863
|  | 837 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 837 | 0.03188 | 34.9651
|  | 838 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 838 | 0.0323 | 34.9084
|  | 839 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 839 | 0.03299 | 34.8163
|  | 840 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 840 | 0.03332 | 34.7735
|  | 841 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 841 | 0.03341 | 34.7614
|  | 842 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 842 | 0.03429 | 34.6482
|  | 843 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 843 | 0.03409 | 34.6742
|  | 844 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 844 | 0.03486 | 34.5769
|  | 845 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 845 | 0.0345 | 34.6216
|  | 846 | 5.47 | 12.6201 |  |  |  | 846 | 0.03494 | 34.5665
|  | 847 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 847 | 0.03571 | 34.4723
|  | 848 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 848 | 0.03667 | 34.3567
|  | 849 | 5.47 | 12.6201 |  |  |  | 849 | 0.03689 | 34.331
|  | 850 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 850 | 0.03694 | 34.3256
|  | 851 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 851 | 0.03764 | 34.2432
|  | 852 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 852 | 0.03759 | 34.2488
|  | 853 | 5.47 | 12.6201 |  |  |  | 853 | 0.03808 | 34.1929
|  | 854 | 5.47 | 12.6201 |  |  |  | 854 | 0.03714 | 34.3019
|  | 855 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 855 | 0.03821 | 34.1785
|  | 856 | 5.47 | 12.6201 |  |  |  | 856 | 0.03803 | 34.1984
|  | 857 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 857 | 0.03897 | 34.0922
|  | 858 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 858 | 0.04007 | 33.9719
|  | 859 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 859 | 0.03971 | 34.0109
|  | 860 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 860 | 0.03908 | 34.0808
|  | 861 | 5.52 | 12.5806 |  |  |  | 861 | 0.03872 | 34.1203
|  | 862 | 5.54 | 12.5649 |  |  |  | 862 | 0.04109 | 33.8622
|  | 863 | 5.54 | 12.5649 |  |  |  | 863 | 0.04133 | 33.8369
|  | 864 | 5.54 | 12.5649 |  |  |  | 864 | 0.0418 | 33.788
|  | 865 | 5.53 | 12.5727 |  |  |  | 865 | 0.04233 | 33.734
|  | 866 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 866 | 0.04309 | 33.6564
|  | 867 | 5.51 | 12.5885 |  |  |  | 867 | 0.04284 | 33.6816
|  | 868 | 5.53 | 12.5727 |  |  |  | 868 | 0.04266 | 33.6997
|  | 869 | 5.51 | 12.5885 |  |  |  | 869 | 0.04309 | 33.6565
|  | 870 | 5.52 | 12.5806 |  |  |  | 870 | 0.04302 | 33.6637
|  | 871 | 5.52 | 12.5806 |  |  |  | 871 | 0.04323 | 33.6424
|  | 872 | 5.5 | 12.5964 |  |  |  | 872 | 0.04306 | 33.6591
|  | 873 | 5.5 | 12.5964 |  |  |  | 873 | 0.04361 | 33.604
|  | 874 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 874 | 0.04371 | 33.5946
|  | 875 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 875 | 0.04498 | 33.4702
|  | 876 | 5.49 | 12.6043 |  |  |  | 876 | 0.04603 | 33.3699
|  | 877 | 5.5 | 12.5964 |  |  |  | 877 | 0.04661 | 33.3149
|  | 878 | 5.48 | 12.6122 |  |  |  | 878 | 0.04743 | 33.2395
|  | 879 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 879 | 0.04897 | 33.1004
|  | 880 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 880 | 0.048 | 33.1875
|  | 881 | 5.45 | 12.636 |  |  |  | 881 | 0.04772 | 33.213
|  | 882 | 5.47 | 12.6201 |  |  |  | 882 | 0.04693 | 33.2858
|  | 883 | 5.45 | 12.636 |  |  |  | 883 | 0.04758 | 33.226
|  | 884 | 5.43 | 12.652 |  |  |  | 884 | 0.04831 | 33.1598
|  | 885 | 5.45 | 12.636 |  |  |  | 885 | 0.04872 | 33.1228
|  | 886 | 5.47 | 12.6201 |  |  |  | 886 | 0.04819 | 33.1706
|  | 887 | 5.45 | 12.636 |  |  |  | 887 | 0.04869 | 33.1259
|  | 888 | 5.44 | 12.644 |  |  |  | 888 | 0.04956 | 33.0491
|  | 889 | 5.42 | 12.66 |  |  |  | 889 | 0.05116 | 32.9108
|  | 890 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 890 | 0.05164 | 32.8701
|  | 891 | 5.46 | 12.6281 |  |  |  | 891 | 0.05103 | 32.9217
|  | 892 | 5.42 | 12.66 |  |  |  | 892 | 0.05003 | 33.008
|  | 893 | 5.41 | 12.668 |  |  |  | 893 | 0.05124 | 32.9038
|  | 894 | 5.42 | 12.66 |  |  |  | 894 | 0.05221 | 32.8228
|  | 895 | 5.44 | 12.644 |  |  |  | 895 | 0.05318 | 32.7428
|  | 896 | 5.41 | 12.668 |  |  |  | 896 | 0.05347 | 32.7188
|  | 897 | 5.37 | 12.7003 |  |  |  | 897 | 0.05247 | 32.8007
|  | 898 | 5.37 | 12.7003 |  |  |  | 898 | 0.05223 | 32.8207
|  | 899 | 5.42 | 12.66 |  |  |  | 899 | 0.05328 | 32.7348
|  | 900 | 5.41 | 12.668 |  |  |  | 900 | 0.05416 | 32.6629
|  | 901 | 5.34 | 12.7246 |  |  |  | 901 | 0.05544 | 32.5617
|  | 902 | 5.34 | 12.7246 |  |  |  | 902 | 0.05642 | 32.4858
|  | 903 | 5.38 | 12.6922 |  |  |  | 903 | 0.05577 | 32.5361
|  | 904 | 5.4 | 12.6761 |  |  |  | 904 | 0.05505 | 32.5923
|  | 905 | 5.39 | 12.6841 |  |  |  | 905 | 0.05573 | 32.5393
|  | 906 | 5.34 | 12.7246 |  |  |  | 906 | 0.05464 | 32.6252
|  | 907 | 5.32 | 12.7409 |  |  |  | 907 | 0.05496 | 32.5995
|  | 908 | 5.32 | 12.7409 |  |  |  | 908 | 0.05713 | 32.4316
|  | 909 | 5.38 | 12.6922 |  |  |  | 909 | 0.05847 | 32.3304
|  | 910 | 5.36 | 12.7083 |  |  |  | 910 | 0.05808 | 32.3594
|  | 911 | 5.32 | 12.7409 |  |  |  | 911 | 0.05777 | 32.383
|  | 912 | 5.33 | 12.7327 |  |  |  | 912 | 0.05887 | 32.3012
|  | 913 | 5.33 | 12.7327 |  |  |  | 913 | 0.05881 | 32.3058
|  | 914 | 5.31 | 12.7491 |  |  |  | 914 | 0.05838 | 32.3373
|  | 915 | 5.31 | 12.7491 |  |  |  | 915 | 0.05957 | 32.2498
|  | 916 | 5.29 | 12.7654 |  |  |  | 916 | 0.06028 | 32.1979
|  | 917 | 5.29 | 12.7654 |  |  |  | 917 | 0.05995 | 32.2224
|  | 918 | 5.32 | 12.7409 |  |  |  | 918 | 0.0595 | 32.2545
|  | 919 | 5.29 | 12.7654 |  |  |  | 919 | 0.05958 | 32.2486
|  | 920 | 5.3 | 12.7572 |  |  |  | 920 | 0.06188 | 32.0846
|  | 921 | 5.29 | 12.7654 |  |  |  | 921 | 0.0638 | 31.9521
|  | 922 | 5.25 | 12.7984 |  |  |  | 922 | 0.06364 | 31.9626
|  | 923 | 5.25 | 12.7984 |  |  |  | 923 | 0.06186 | 32.0856
|  | 924 | 5.27 | 12.7819 |  |  |  | 924 | 0.06185 | 32.0866
|  | 925 | 5.25 | 12.7984 |  |  |  | 925 | 0.06334 | 31.9833
|  | 926 | 5.24 | 12.8067 |  |  |  | 926 | 0.06353 | 31.9701
|  | 927 | 5.27 | 12.7819 |  |  |  | 927 | 0.06418 | 31.926
|  | 928 | 5.28 | 12.7737 |  |  |  | 928 | 0.06489 | 31.8779
|  | 929 | 5.23 | 12.815 |  |  |  | 929 | 0.06348 | 31.9734
|  | 930 | 5.19 | 12.8483 |  |  |  | 930 | 0.06447 | 31.9062
|  | 931 | 5.21 | 12.8316 |  |  |  | 931 | 0.06691 | 31.7454
|  | 932 | 5.25 | 12.7984 |  |  |  | 932 | 0.06639 | 31.7791
|  | 933 | 5.25 | 12.7984 |  |  |  | 933 | 0.06487 | 31.8793
|  | 934 | 5.19 | 12.8483 |  |  |  | 934 | 0.0659 | 31.8109
|  | 935 | 5.17 | 12.8651 |  |  |  | 935 | 0.06785 | 31.6846
|  | 936 | 5.19 | 12.8483 |  |  |  | 936 | 0.06806 | 31.6713
|  | 937 | 5.21 | 12.8316 |  |  |  | 937 | 0.06825 | 31.6593
|  | 938 | 5.2 | 12.84 |  |  |  | 938 | 0.06837 | 31.6516
|  | 939 | 5.2 | 12.84 |  |  |  | 939 | 0.06895 | 31.6147
|  | 940 | 5.18 | 12.8567 |  |  |  | 940 | 0.06936 | 31.5892
|  | 941 | 5.2 | 12.84 |  |  |  | 941 | 0.06828 | 31.6572
|  | 942 | 5.17 | 12.8651 |  |  |  | 942 | 0.06906 | 31.6075
|  | 943 | 5.18 | 12.8567 |  |  |  | 943 | 0.07112 | 31.4803
|  | 944 | 5.17 | 12.8651 |  |  |  | 944 | 0.07109 | 31.4821
|  | 945 | 5.13 | 12.8988 |  |  |  | 945 | 0.07005 | 31.546
|  | 946 | 5.13 | 12.8988 |  |  |  | 946 | 0.071 | 31.4877
|  | 947 | 5.18 | 12.8567 |  |  |  | 947 | 0.07207 | 31.4224
|  | 948 | 5.17 | 12.8651 |  |  |  | 948 | 0.07246 | 31.3993
|  | 949 | 5.14 | 12.8904 |  |  |  | 949 | 0.07271 | 31.3838
|  | 950 | 5.16 | 12.8735 |  |  |  | 950 | 0.07363 | 31.3295
|  | 951 | 5.13 | 12.8988 |  |  |  | 951 | 0.07367 | 31.3271
|  | 952 | 5.1 | 12.9243 |  |  |  | 952 | 0.07227 | 31.4103
|  | 953 | 5.1 | 12.9243 |  |  |  | 953 | 0.07366 | 31.3279
|  | 954 | 5.12 | 12.9073 |  |  |  | 954 | 0.07608 | 31.1872
|  | 955 | 5.16 | 12.8735 |  |  |  | 955 | 0.07659 | 31.1583
|  | 956 | 5.16 | 12.8735 |  |  |  | 956 | 0.07599 | 31.1922
|  | 957 | 5.12 | 12.9073 |  |  |  | 957 | 0.0774 | 31.1128
|  | 958 | 5.08 | 12.9414 |  |  |  | 958 | 0.0777 | 31.0958
|  | 959 | 5.07 | 12.9499 |  |  |  | 959 | 0.07599 | 31.1922
|  | 960 | 5.13 | 12.8988 |  |  |  | 960 | 0.07688 | 31.142
|  | 961 | 5.12 | 12.9073 |  |  |  | 961 | 0.07844 | 31.0547
|  | 962 | 5.1 | 12.9243 |  |  |  | 962 | 0.08054 | 30.9399
|  | 963 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 963 | 0.08124 | 30.9025
|  | 964 | 5.06 | 12.9585 |  |  |  | 964 | 0.07981 | 30.9793
|  | 965 | 5.07 | 12.9499 |  |  |  | 965 | 0.07915 | 31.0153
|  | 966 | 5.09 | 12.9328 |  |  |  | 966 | 0.08076 | 30.9281
|  | 967 | 5.1 | 12.9243 |  |  |  | 967 | 0.08174 | 30.8758
|  | 968 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 968 | 0.08092 | 30.9194
|  | 969 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 969 | 0.08254 | 30.8331
|  | 970 | 5.1 | 12.9243 |  |  |  | 970 | 0.08311 | 30.8032
|  | 971 | 5.09 | 12.9328 |  |  |  | 971 | 0.08252 | 30.8347
|  | 972 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 972 | 0.0846 | 30.7264
|  | 973 | 5.04 | 12.9757 |  |  |  | 973 | 0.08508 | 30.7016
|  | 974 | 5.07 | 12.9499 |  |  |  | 974 | 0.08369 | 30.7733
|  | 975 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 975 | 0.08391 | 30.7619
|  | 976 | 5.01 | 13.0016 |  |  |  | 976 | 0.08574 | 30.6683
|  | 977 | 5.02 | 12.993 |  |  |  | 977 | 0.0863 | 30.64
|  | 978 | 5.1 | 12.9243 |  |  |  | 978 | 0.08636 | 30.6368
|  | 979 | 5.06 | 12.9585 |  |  |  | 979 | 0.08901 | 30.5056
|  | 980 | 5.01 | 13.0016 |  |  |  | 980 | 0.09031 | 30.4426
|  | 981 | 4.99 | 13.019 |  |  |  | 981 | 0.08921 | 30.4957
|  | 982 | 5 | 13.0103 |  |  |  | 982 | 0.08747 | 30.5813
|  | 983 | 5.06 | 12.9585 |  |  |  | 983 | 0.08705 | 30.6021
|  | 984 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 984 | 0.09044 | 30.4363
|  | 985 | 4.99 | 13.019 |  |  |  | 985 | 0.09228 | 30.3488
|  | 986 | 4.99 | 13.019 |  |  |  | 986 | 0.09123 | 30.3984
|  | 987 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 987 | 0.0912 | 30.4
|  | 988 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 988 | 0.0936 | 30.2874
|  | 989 | 5 | 13.0103 |  |  |  | 989 | 0.09479 | 30.2326
|  | 990 | 4.96 | 13.0452 |  |  |  | 990 | 0.09394 | 30.2717
|  | 991 | 4.98 | 13.0277 |  |  |  | 991 | 0.09385 | 30.2756
|  | 992 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 992 | 0.09684 | 30.1393
|  | 993 | 5.07 | 12.9499 |  |  |  | 993 | 0.09766 | 30.1027
|  | 994 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 994 | 0.09663 | 30.149
|  | 995 | 4.97 | 13.0364 |  |  |  | 995 | 0.09625 | 30.1658
|  | 996 | 4.94 | 13.0627 |  |  |  | 996 | 0.09622 | 30.1675
|  | 997 | 4.98 | 13.0277 |  |  |  | 997 | 0.09884 | 30.0505
|  | 998 | 5.01 | 13.0016 |  |  |  | 998 | 0.10021 | 29.991
|  | 999 | 5.02 | 12.993 |  |  |  | 999 | 0.09947 | 30.0233
|  | 1000 | 4.96 | 13.0452 |  |  |  | 1000 | 0.09888 | 30.0489
|  | 1001 | 4.94 | 13.0627 |  |  |  | 1001 | 0.10246 | 29.8945
|  | 1002 | 4.99 | 13.019 |  |  |  | 1002 | 0.10395 | 29.8318
|  | 1003 | 5.02 | 12.993 |  |  |  | 1003 | 0.10351 | 29.8504
|  | 1004 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 1004 | 0.10227 | 29.9025
|  | 1005 | 5.02 | 12.993 |  |  |  | 1005 | 0.10243 | 29.8956
|  | 1006 | 4.94 | 13.0627 |  |  |  | 1006 | 0.10649 | 29.727
|  | 1007 | 4.95 | 13.054 |  |  |  | 1007 | 0.10814 | 29.6602
|  | 1008 | 4.95 | 13.054 |  |  |  | 1008 | 0.10717 | 29.6991
|  | 1009 | 5.02 | 12.993 |  |  |  | 1009 | 0.10647 | 29.7279
|  | 1010 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 1010 | 0.1061 | 29.7429
|  | 1011 | 5 | 13.0103 |  |  |  | 1011 | 0.10625 | 29.7368
|  | 1012 | 5.01 | 13.0016 |  |  |  | 1012 | 0.1103 | 29.5742
|  | 1013 | 4.95 | 13.054 |  |  |  | 1013 | 0.11182 | 29.5147
|  | 1014 | 4.91 | 13.0892 |  |  |  | 1014 | 0.11144 | 29.5297
|  | 1015 | 4.94 | 13.0627 |  |  |  | 1015 | 0.11053 | 29.565
|  | 1016 | 4.93 | 13.0715 |  |  |  | 1016 | 0.10976 | 29.5957
|  | 1017 | 5 | 13.0103 |  |  |  | 1017 | 0.11012 | 29.5813
|  | 1018 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 1018 | 0.11497 | 29.3941
|  | 1019 | 5 | 13.0103 |  |  |  | 1019 | 0.1172 | 29.3106
|  | 1020 | 4.96 | 13.0452 |  |  |  | 1020 | 0.11595 | 29.3573
|  | 1021 | 4.94 | 13.0627 |  |  |  | 1021 | 0.11642 | 29.3398
|  | 1022 | 4.95 | 13.054 |  |  |  | 1022 | 0.11543 | 29.3768
|  | 1023 | 5.01 | 13.0016 |  |  |  | 1023 | 0.11453 | 29.4107
|  | 1024 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 1024 | 0.11532 | 29.381
|  | 1025 | 5.02 | 12.993 |  |  |  | 1025 | 0.12022 | 29.2001
|  | 1026 | 5 | 13.0103 |  |  |  | 1026 | 0.1217 | 29.1472
|  | 1027 | 4.95 | 13.054 |  |  |  | 1027 | 0.12135 | 29.1595
|  | 1028 | 4.93 | 13.0715 |  |  |  | 1028 | 0.12076 | 29.1806
|  | 1029 | 4.92 | 13.0803 |  |  |  | 1029 | 0.12079 | 29.1797
|  | 1030 | 5 | 13.0103 |  |  |  | 1030 | 0.12141 | 29.1575
|  | 1031 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 1031 | 0.12652 | 28.9785
|  | 1032 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 1032 | 0.12807 | 28.9257
|  | 1033 | 5.02 | 12.993 |  |  |  | 1033 | 0.12724 | 28.9537
|  | 1034 | 4.98 | 13.0277 |  |  |  | 1034 | 0.1256 | 29.0101
|  | 1035 | 4.94 | 13.0627 |  |  |  | 1035 | 0.12588 | 29.0005
|  | 1036 | 4.97 | 13.0364 |  |  |  | 1036 | 0.12515 | 29.0258
|  | 1037 | 4.95 | 13.054 |  |  |  | 1037 | 0.12563 | 29.0092
|  | 1038 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 1038 | 0.13295 | 28.7633
|  | 1039 | 5.04 | 12.9757 |  |  |  | 1039 | 0.13442 | 28.7155
|  | 1040 | 5.03 | 12.9843 |  |  |  | 1040 | 0.13448 | 28.7135
|  | 1041 | 4.99 | 13.019 |  |  |  | 1041 | 0.13305 | 28.7598
|  | 1042 | 4.97 | 13.0364 |  |  |  | 1042 | 0.13241 | 28.7808
|  | 1043 | 4.96 | 13.0452 |  |  |  | 1043 | 0.1328 | 28.7679
|  | 1044 | 4.97 | 13.0364 |  |  |  | 1044 | 0.13324 | 28.7536
|  | 1045 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 1045 | 0.13878 | 28.5767
|  | 1046 | 5.02 | 12.993 |  |  |  | 1046 | 0.14081 | 28.5136
|  | 1047 | 5.09 | 12.9328 |  |  |  | 1047 | 0.14099 | 28.508
|  | 1048 | 5.09 | 12.9328 |  |  |  | 1048 | 0.13976 | 28.5462
|  | 1049 | 5.05 | 12.9671 |  |  |  | 1049 | 0.1395 | 28.5543
|  | 1050 | 4.99 | 13.019 |  |  |  | 1050 | 0.13747 | 28.6178