## FBH810-10
|  | Wavelength (nm) | Optical Density | % Transmission
|  | 1200 | 6.6563 | 2.2067e-05
|  | 1199 | 6.2087 | 6.1846e-05
|  | 1198 | 6.2436 | 5.707e-05
|  | 1197 | 6.2313 | 5.8706e-05
Product Raw Data |  | 1196 | 6.4551 | 3.5071e-05
Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 810 nm, FWHM = 10 nm |  | 1195 | 6.6042 | 2.4876e-05
|  | 1194 | 6.7108 | 1.9465e-05
Item # | FBH810-10 | 1193 | 6.7907 | 1.6193e-05
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1192 | 6.8528 | 1.4034e-05
|  | 1191 | 6.9025 | 1.2516e-05
|  | 1190 | 6.7979 | 1.5924e-05
|  | 1189 | 6.844 | 1.4323e-05
|  | 1188 | 6.8829 | 1.3095e-05
|  | 1187 | 6.9162 | 1.2127e-05
|  | 1186 | 6.9452 | 1.1346e-05
|  | 1185 | 6.9705 | 1.0704e-05
|  | 1184 | 6.9928 | 1.0167e-05
|  | 1183 | 7.0126 | 9.7133e-06
|  | 1182 | 7.0304 | 9.3242e-06
|  | 1181 | 7.0464 | 8.9873e-06
|  | 1180 | 7.0587 | 8.7365e-06
|  | 1179 | 7.0719 | 8.4741e-06
|  | 1178 | 7.084 | 8.2415e-06
|  | 1177 | 7.0951 | 8.0338e-06
|  | 1176 | 7.0645 | 8.6201e-06
|  | 1175 | 7.0755 | 8.4049e-06
|  | 1174 | 7.0856 | 8.2104e-06
|  | 1173 | 7.0951 | 8.0338e-06
|  | 1172 | 7.0594 | 8.7214e-06
|  | 1171 | 7.0691 | 8.529e-06
|  | 1170 | 7.0782 | 8.3529e-06
|  | 1169 | 7.0867 | 8.1911e-06
|  | 1168 | 7.0946 | 8.042e-06
|  | 1167 | 7.1021 | 7.9041e-06
|  | 1166 | 7.1092 | 7.7763e-06
|  | 1165 | 7.1159 | 7.6574e-06
|  | 1164 | 7.1222 | 7.5467e-06
|  | 1163 | 7.094 | 8.0537e-06
|  | 1162 | 7.1006 | 7.9329e-06
|  | 1161 | 7.1068 | 7.8198e-06
|  | 1160 | 7.0901 | 8.1273e-06
|  | 1159 | 7.0962 | 8.0123e-06
|  | 1158 | 7.1021 | 7.9042e-06
|  | 1157 | 7.1076 | 7.8064e-06
|  | 1156 | 7.1129 | 7.7101e-06
|  | 1155 | 7.1181 | 7.6192e-06
|  | 1154 | 7.123 | 7.5331e-06
|  | 1153 | 7.1271 | 7.4621e-06
|  | 1152 | 7.1317 | 7.3843e-06
|  | 1151 | 7.1166 | 7.6449e-06
|  | 1150 | 7.0968 | 8.0014e-06
|  | 1149 | 7.1017 | 7.9122e-06
|  | 1148 | 7.0883 | 8.161e-06
|  | 1147 | 7.0931 | 8.0704e-06
|  | 1146 | 7.0978 | 7.9841e-06
|  | 1145 | 7.1023 | 7.9017e-06
|  | 1144 | 7.1066 | 7.823e-06
|  | 1143 | 7.1108 | 7.7478e-06
|  | 1142 | 7.1149 | 7.6758e-06
|  | 1141 | 7.1045 | 7.8616e-06
|  | 1140 | 7.0899 | 8.1301e-06
|  | 1139 | 7.0843 | 8.2362e-06
|  | 1138 | 7.0848 | 8.2271e-06
|  | 1137 | 7.0889 | 8.1489e-06
|  | 1136 | 7.0929 | 8.0739e-06
|  | 1135 | 7.0968 | 8.0018e-06
|  | 1134 | 7.0811 | 8.2975e-06
|  | 1133 | 7.085 | 8.2223e-06
|  | 1132 | 7.0792 | 8.3323e-06
|  | 1131 | 7.0831 | 8.2585e-06
|  | 1130 | 7.0869 | 8.1873e-06
|  | 1129 | 7.0905 | 8.1187e-06
|  | 1128 | 7.0941 | 8.0525e-06
|  | 1127 | 7.0975 | 7.9886e-06
|  | 1126 | 7.1009 | 7.9269e-06
|  | 1125 | 7.0946 | 8.0434e-06
|  | 1124 | 7.0936 | 8.0611e-06
|  | 1123 | 7.0969 | 8.0003e-06
|  | 1122 | 7.1001 | 7.9415e-06
|  | 1121 | 7.0872 | 8.1806e-06
|  | 1120 | 7.0905 | 8.1197e-06
|  | 1119 | 7.0936 | 8.0608e-06
|  | 1118 | 7.0967 | 8.0037e-06
|  | 1117 | 7.0929 | 8.0748e-06
|  | 1116 | 7.0959 | 8.0188e-06
|  | 1115 | 7.0988 | 7.9644e-06
|  | 1114 | 7.1017 | 7.9116e-06
|  | 1113 | 7.1046 | 7.8604e-06
|  | 1112 | 7.0925 | 8.0824e-06
|  | 1111 | 7.0916 | 8.0976e-06
|  | 1110 | 7.0941 | 8.0517e-06
|  | 1109 | 7.0969 | 8.0003e-06
|  | 1108 | 7.0996 | 7.9503e-06
|  | 1107 | 7.093 | 8.0721e-06
|  | 1106 | 7.0957 | 8.022e-06
|  | 1105 | 7.0984 | 7.9732e-06
|  | 1104 | 7.101 | 7.9258e-06
|  | 1103 | 7.0925 | 8.0821e-06
|  | 1102 | 7.0951 | 8.0338e-06
|  | 1101 | 7.0976 | 7.9868e-06
|  | 1100 | 7.1001 | 7.941e-06
|  | 1099 | 7.1026 | 7.8963e-06
|  | 1098 | 7.105 | 7.8527e-06
|  | 1097 | 7.0974 | 7.9916e-06
|  | 1096 | 7.0998 | 7.9474e-06
|  | 1095 | 7.1021 | 7.9044e-06
|  | 1094 | 7.1044 | 7.8623e-06
|  | 1093 | 7.1067 | 7.8213e-06
|  | 1092 | 7.109 | 7.7812e-06
|  | 1091 | 7.1111 | 7.742e-06
|  | 1090 | 7.1133 | 7.7037e-06
|  | 1089 | 7.1052 | 7.849e-06
|  | 1088 | 7.0963 | 8.0119e-06
|  | 1087 | 7.0985 | 7.9709e-06
|  | 1086 | 7.1007 | 7.9309e-06
|  | 1085 | 7.1028 | 7.8917e-06
|  | 1084 | 7.1049 | 7.8534e-06
|  | 1083 | 7.107 | 7.816e-06
|  | 1082 | 7.1091 | 7.7793e-06
|  | 1081 | 7.1082 | 7.7944e-06
|  | 1080 | 7.0999 | 7.9448e-06
|  | 1079 | 7.0928 | 8.0757e-06
|  | 1078 | 7.0949 | 8.0369e-06
|  | 1077 | 7.097 | 7.999e-06
|  | 1076 | 7.099 | 7.9618e-06
|  | 1075 | 7.0932 | 8.068e-06
|  | 1074 | 7.0895 | 8.1385e-06
|  | 1073 | 7.0875 | 8.176e-06
|  | 1072 | 7.0895 | 8.1378e-06
|  | 1071 | 7.0915 | 8.1003e-06
|  | 1070 | 7.0935 | 8.0636e-06
|  | 1069 | 7.0872 | 8.1809e-06
|  | 1068 | 7.082 | 8.2803e-06
|  | 1067 | 7.084 | 8.2423e-06
|  | 1066 | 7.0859 | 8.205e-06
|  | 1065 | 7.0843 | 8.2356e-06
|  | 1064 | 7.0862 | 8.1989e-06
|  | 1063 | 7.0882 | 8.1629e-06
|  | 1062 | 7.0824 | 8.2727e-06
|  | 1061 | 7.0759 | 8.3963e-06
|  | 1060 | 7.0779 | 8.3588e-06
|  | 1059 | 7.0798 | 8.322e-06
|  | 1058 | 7.0817 | 8.2859e-06
|  | 1057 | 7.0835 | 8.2504e-06
|  | 1056 | 7.0854 | 8.2155e-06
|  | 1055 | 7.0843 | 8.2349e-06
|  | 1054 | 7.0797 | 8.3232e-06
|  | 1053 | 7.0728 | 8.456e-06
|  | 1052 | 7.067 | 8.5707e-06
|  | 1051 | 7.0689 | 8.5336e-06
|  | 1050 | 7.0707 | 8.4971e-06
|  | 1049 | 7.067 | 8.5706e-06
|  | 1048 | 7.0688 | 8.5342e-06
|  | 1047 | 7.0707 | 8.4984e-06
|  | 1046 | 7.0725 | 8.4632e-06
|  | 1045 | 7.0668 | 8.5752e-06
|  | 1044 | 7.0659 | 8.5922e-06
|  | 1043 | 7.0677 | 8.5567e-06
|  | 1042 | 7.0695 | 8.5218e-06
|  | 1041 | 7.0712 | 8.4875e-06
|  | 1040 | 7.073 | 8.4537e-06
|  | 1039 | 7.0747 | 8.4205e-06
|  | 1038 | 7.0764 | 8.3878e-06
|  | 1037 | 7.0737 | 8.4386e-06
|  | 1036 | 7.0728 | 8.4561e-06
|  | 1035 | 7.0731 | 8.4518e-06
|  | 1034 | 7.0747 | 8.4196e-06
|  | 1033 | 7.0763 | 8.3879e-06
|  | 1032 | 7.0753 | 8.408e-06
|  | 1031 | 7.0747 | 8.4203e-06
|  | 1030 | 7.0685 | 8.541e-06
|  | 1029 | 7.062 | 8.6703e-06
|  | 1028 | 7.0636 | 8.6371e-06
|  | 1027 | 7.0653 | 8.6044e-06
|  | 1026 | 7.0669 | 8.5723e-06
|  | 1025 | 7.0685 | 8.5406e-06
|  | 1024 | 7.0701 | 8.5094e-06
|  | 1023 | 7.0717 | 8.4786e-06
|  | 1022 | 7.0732 | 8.4483e-06
|  | 1021 | 7.0666 | 8.5784e-06
|  | 1020 | 7.0599 | 8.7117e-06
|  | 1019 | 7.0568 | 8.7744e-06
|  | 1018 | 7.0559 | 8.7925e-06
|  | 1017 | 7.0575 | 8.7602e-06
|  | 1016 | 7.0591 | 8.7284e-06
|  | 1015 | 7.0606 | 8.697e-06
|  | 1014 | 7.0622 | 8.6661e-06
|  | 1013 | 7.059 | 8.7287e-06
|  | 1012 | 7.0606 | 8.6979e-06
|  | 1011 | 7.0621 | 8.6674e-06
|  | 1010 | 7.0636 | 8.6374e-06
|  | 1009 | 7.0651 | 8.6078e-06
|  | 1008 | 7.0666 | 8.5786e-06
|  | 1007 | 7.0609 | 8.6915e-06
|  | 1006 | 7.0588 | 8.733e-06
|  | 1005 | 7.0603 | 8.7031e-06
|  | 1004 | 7.0608 | 8.6926e-06
|  | 1003 | 7.0623 | 8.6634e-06
|  | 1002 | 7.0638 | 8.6346e-06
|  | 1001 | 7.0652 | 8.6062e-06
|  | 1000 | 7.0666 | 8.5782e-06
|  | 999 | 7.068 | 8.5505e-06
|  | 998 | 7.0694 | 8.5232e-06
|  | 997 | 7.0708 | 8.4963e-06
|  | 996 | 7.0721 | 8.4697e-06
|  | 995 | 7.0735 | 8.4434e-06
|  | 994 | 7.0748 | 8.4175e-06
|  | 993 | 7.0761 | 8.3919e-06
|  | 992 | 7.0775 | 8.3666e-06
|  | 991 | 7.0787 | 8.3416e-06
|  | 990 | 7.0718 | 8.4761e-06
|  | 989 | 7.0693 | 8.5256e-06
|  | 988 | 7.0706 | 8.4998e-06
|  | 987 | 7.0719 | 8.4742e-06
|  | 986 | 7.0732 | 8.449e-06
|  | 985 | 7.0745 | 8.4241e-06
|  | 984 | 7.0757 | 8.3996e-06
|  | 983 | 7.077 | 8.3753e-06
|  | 982 | 7.0782 | 8.3513e-06
|  | 981 | 7.0795 | 8.3275e-06
|  | 980 | 7.0807 | 8.3041e-06
|  | 979 | 7.0819 | 8.2809e-06
|  | 978 | 7.0831 | 8.258e-06
|  | 977 | 7.0843 | 8.2354e-06
|  | 976 | 7.0783 | 8.35e-06
|  | 975 | 7.0718 | 8.4764e-06
|  | 974 | 7.073 | 8.4525e-06
|  | 973 | 7.0742 | 8.4289e-06
|  | 972 | 7.0754 | 8.4055e-06
|  | 971 | 7.0766 | 8.3825e-06
|  | 970 | 7.0723 | 8.4669e-06
|  | 969 | 7.0724 | 8.4645e-06
|  | 968 | 7.067 | 8.5704e-06
|  | 967 | 7.0617 | 8.6756e-06
|  | 966 | 7.0629 | 8.6512e-06
|  | 965 | 7.0641 | 8.627e-06
|  | 964 | 7.0653 | 8.603e-06
|  | 963 | 7.0665 | 8.5794e-06
|  | 962 | 7.0677 | 8.556e-06
|  | 961 | 7.062 | 8.6691e-06
|  | 960 | 7.0558 | 8.7941e-06
|  | 959 | 7.0498 | 8.9165e-06
|  | 958 | 7.051 | 8.8911e-06
|  | 957 | 7.0523 | 8.8661e-06
|  | 956 | 7.0535 | 8.8413e-06
|  | 955 | 7.0547 | 8.8168e-06
|  | 954 | 7.0559 | 8.7926e-06
|  | 953 | 7.0571 | 8.7686e-06
|  | 952 | 7.0512 | 8.8888e-06
|  | 951 | 7.0465 | 8.9847e-06
|  | 950 | 7.0477 | 8.9597e-06
|  | 949 | 7.0489 | 8.935e-06
|  | 948 | 7.0501 | 8.9105e-06
|  | 947 | 7.0513 | 8.8863e-06
|  | 946 | 7.0524 | 8.8624e-06
|  | 945 | 7.0536 | 8.8387e-06
|  | 944 | 7.0548 | 8.8152e-06
|  | 943 | 7.0559 | 8.7921e-06
|  | 942 | 7.057 | 8.7691e-06
|  | 941 | 7.0582 | 8.7464e-06
|  | 940 | 7.0593 | 8.7239e-06
|  | 939 | 7.0604 | 8.7016e-06
|  | 938 | 7.0541 | 8.8286e-06
|  | 937 | 7.0494 | 8.9238e-06
|  | 936 | 7.0506 | 8.9006e-06
|  | 935 | 7.0517 | 8.8775e-06
|  | 934 | 7.0528 | 8.8547e-06
|  | 933 | 7.0539 | 8.8321e-06
|  | 932 | 7.055 | 8.8098e-06
|  | 931 | 7.0561 | 8.7876e-06
|  | 930 | 7.0518 | 8.875e-06
|  | 929 | 7.0456 | 9.0038e-06
|  | 928 | 7.0393 | 9.1352e-06
|  | 927 | 7.0404 | 9.1113e-06
|  | 926 | 7.0415 | 9.0877e-06
|  | 925 | 7.0427 | 9.0644e-06
|  | 924 | 7.0438 | 9.0413e-06
|  | 923 | 7.0449 | 9.0184e-06
|  | 922 | 7.046 | 8.9957e-06
|  | 921 | 7.0435 | 9.0475e-06
|  | 920 | 7.0446 | 9.0248e-06
|  | 919 | 7.0456 | 9.0023e-06
|  | 918 | 7.0467 | 8.98e-06
|  | 917 | 7.0478 | 8.958e-06
|  | 916 | 7.0489 | 8.9361e-06
|  | 915 | 7.0499 | 8.9145e-06
|  | 914 | 7.0437 | 9.0426e-06
|  | 913 | 7.0388 | 9.1457e-06
|  | 912 | 7.0325 | 9.2794e-06
|  | 911 | 7.0336 | 9.256e-06
|  | 910 | 7.0347 | 9.2329e-06
|  | 909 | 7.0357 | 9.21e-06
|  | 908 | 7.0368 | 9.1872e-06
|  | 907 | 7.0316 | 9.2978e-06
|  | 906 | 7.0278 | 9.3806e-06
|  | 905 | 7.0289 | 9.3571e-06
|  | 904 | 7.0299 | 9.3339e-06
|  | 903 | 7.031 | 9.3108e-06
|  | 902 | 7.0321 | 9.288e-06
|  | 901 | 7.0331 | 9.2653e-06
|  | 900 | 7.0294 | 9.3452e-06
|  | 899 | 7.0305 | 9.3224e-06
|  | 898 | 7.0246 | 9.4489e-06
|  | 897 | 7.0204 | 9.5403e-06
|  | 896 | 7.0162 | 9.6333e-06
|  | 895 | 7.0127 | 9.7128e-06
|  | 894 | 7.0138 | 9.6882e-06
|  | 893 | 7.0101 | 9.7697e-06
|  | 892 | 7.0112 | 9.745e-06
|  | 891 | 7.0123 | 9.7205e-06
|  | 890 | 7.0079 | 9.8208e-06
|  | 889 | 7.009 | 9.796e-06
|  | 888 | 7.01 | 9.7715e-06
|  | 887 | 7.0111 | 9.7472e-06
|  | 886 | 7.0122 | 9.723e-06
|  | 885 | 7.0133 | 9.6991e-06
|  | 884 | 7.0143 | 9.6754e-06
|  | 883 | 7.0099 | 9.7743e-06
|  | 882 | 7.0052 | 9.8815e-06
|  | 881 | 7.0063 | 9.857e-06
|  | 880 | 7.0073 | 9.8327e-06
|  | 879 | 7.0084 | 9.8086e-06
|  | 878 | 7.0094 | 9.7848e-06
|  | 877 | 7.0054 | 9.8753e-06
|  | 876 | 7.0065 | 9.8512e-06
|  | 875 | 7.0076 | 9.8274e-06
|  | 874 | 7.0086 | 9.8037e-06
|  | 873 | 7.0097 | 9.7802e-06
|  | 872 | 7.0107 | 9.757e-06
|  | 871 | 7.0117 | 9.7339e-06
|  | 870 | 7.0127 | 9.711e-06
|  | 869 | 7.0083 | 9.8103e-06
|  | 868 | 7.0029 | 9.9327e-06
|  | 867 | 7.004 | 9.9089e-06
|  | 866 | 6.9981 | 1.0044e-05
|  | 865 | 6.9991 | 1.002e-05
|  | 864 | 7.0002 | 9.9959e-06
|  | 863 | 7.0012 | 9.9721e-06
|  | 862 | 7.0022 | 9.9485e-06
|  | 861 | 6.9972 | 1.0064e-05
|  | 860 | 6.9928 | 1.0167e-05
|  | 859 | 6.9886 | 1.0266e-05
|  | 858 | 6.9897 | 1.0241e-05
|  | 857 | 6.9889 | 1.0258e-05
|  | 856 | 6.9855 | 1.034e-05
|  | 855 | 6.9815 | 1.0435e-05
|  | 854 | 6.9826 | 1.041e-05
|  | 853 | 6.9794 | 1.0486e-05
|  | 852 | 6.9776 | 1.0529e-05
|  | 851 | 6.9751 | 1.0589e-05
|  | 850 | 6.9762 | 1.0563e-05
|  | 849 | 6.9758 | 1.0574e-05
|  | 848 | 6.973 | 1.0642e-05
|  | 847 | 6.9716 | 1.0675e-05
|  | 846 | 6.9727 | 1.0648e-05
|  | 845 | 6.9703 | 1.0707e-05
|  | 844 | 6.9683 | 1.0757e-05
|  | 843 | 6.9657 | 1.0823e-05
|  | 842 | 6.9634 | 1.0879e-05
|  | 841 | 6.9601 | 1.0963e-05
|  | 840 | 6.9611 | 1.0936e-05
|  | 839 | 6.9622 | 1.0909e-05
|  | 838 | 7.35 | 4.4668e-06
|  | 837 | 7.1577 | 6.9558e-06
|  | 836 | 7.35 | 4.4668e-06
|  | 835 | 7.35 | 4.4668e-06
|  | 834 | 7.35 | 4.4668e-06
|  | 833 | 6.5288 | 2.9592e-05
|  | 832 | 6.773 | 1.6867e-05
|  | 831 | 7.35 | 4.4668e-06
|  | 830 | 7.35 | 4.4668e-06
|  | 829 | 6.2757 | 5.3005e-05
|  | 828 | 6.3012 | 4.9976e-05
|  | 827 | 6.9278 | 1.1807e-05
|  | 826 | 6.29 | 5.1289e-05
|  | 825 | 6.2981 | 5.0336e-05
|  | 824 | 6.1342 | 7.3422e-05
|  | 823 | 5.468 | 0.00034042
|  | 822 | 5.0624 | 0.00086611
|  | 821 | 4.5471 | 0.0028374
|  | 820 | 3.9556 | 0.011075
|  | 819 | 3.2612 | 0.054798
|  | 818 | 2.4669 | 0.3413
|  | 817 | 1.4883 | 3.2483
|  | 816 | 0.73736 | 18.3078
|  | 815 | 0.27048 | 53.6441
|  | 814 | 0.074268 | 84.2815
|  | 813 | 0.01473 | 96.6652
|  | 812 | 0.007266 | 98.3409
|  | 811 | 0.003921 | 99.1012
|  | 810 | 0.007154 | 98.3662
|  | 809 | 0.003162 | 99.2746
|  | 808 | 0.0087 | 98.0167
|  | 807 | 0.012605 | 97.1393
|  | 806 | 0.04093 | 91.006
|  | 805 | 0.1754 | 66.7729
|  | 804 | 0.53379 | 29.2556
|  | 803 | 1.2155 | 6.0877
|  | 802 | 2.2293 | 0.58977
|  | 801 | 3.117 | 0.076383
|  | 800 | 3.7863 | 0.016357
|  | 799 | 4.4309 | 0.0037078
|  | 798 | 5.0664 | 0.00085825
|  | 797 | 5.5281 | 0.00029642
|  | 796 | 5.9047 | 0.00012453
|  | 795 | 5.7791 | 0.00016628
|  | 794 | 5.8275 | 0.00014876
|  | 793 | 5.9254 | 0.00011875
|  | 792 | 5.8676 | 0.00013566
|  | 791 | 5.8493 | 0.00014149
|  | 790 | 6.3009 | 5.0016e-05
|  | 789 | 5.9898 | 0.00010238
|  | 788 | 5.9968 | 0.00010074
|  | 787 | 6.1789 | 6.6241e-05
|  | 786 | 6.2147 | 6.0995e-05
|  | 785 | 6.4396 | 3.6338e-05
|  | 784 | 6.8608 | 1.378e-05
|  | 783 | 6.0663 | 8.5844e-05
|  | 782 | 6.4136 | 3.8583e-05
|  | 781 | 6.4361 | 3.6633e-05
|  | 780 | 6.8324 | 1.4711e-05
|  | 779 | 7.0049 | 9.8878e-06
|  | 778 | 7.0912 | 8.1063e-06
|  | 777 | 6.9758 | 1.0574e-05
|  | 776 | 6.8858 | 1.3007e-05
|  | 775 | 6.8286 | 1.4838e-05
|  | 774 | 6.7328 | 1.8502e-05
|  | 773 | 6.8014 | 1.5799e-05
|  | 772 | 6.8373 | 1.4544e-05
|  | 771 | 6.8031 | 1.5737e-05
|  | 770 | 6.8486 | 1.4169e-05
|  | 769 | 6.8872 | 1.2965e-05
|  | 768 | 6.9203 | 1.2015e-05
|  | 767 | 6.9489 | 1.1248e-05
|  | 766 | 6.974 | 1.0617e-05
|  | 765 | 6.9961 | 1.009e-05
|  | 764 | 6.9774 | 1.0533e-05
|  | 763 | 6.9812 | 1.0443e-05
|  | 762 | 6.9528 | 1.1149e-05
|  | 761 | 6.9717 | 1.0674e-05
|  | 760 | 6.9889 | 1.026e-05
|  | 759 | 7.0046 | 9.8953e-06
|  | 758 | 6.9781 | 1.0518e-05
|  | 757 | 6.9829 | 1.0402e-05
|  | 756 | 6.9721 | 1.0663e-05
|  | 755 | 6.9861 | 1.0325e-05
|  | 754 | 6.9991 | 1.002e-05
|  | 753 | 7.0112 | 9.745e-06
|  | 752 | 7.0009 | 9.9804e-06
|  | 751 | 7.0121 | 9.7249e-06
|  | 750 | 7.0227 | 9.4913e-06
|  | 749 | 7.0326 | 9.277e-06
|  | 748 | 7.0419 | 9.0797e-06
|  | 747 | 7.0507 | 8.8975e-06
|  | 746 | 7.0339 | 9.2498e-06
|  | 745 | 7.0424 | 9.0696e-06
|  | 744 | 7.017 | 9.6151e-06
|  | 743 | 7.0256 | 9.4279e-06
|  | 742 | 7.0337 | 9.2535e-06
|  | 741 | 7.0414 | 9.0905e-06
|  | 740 | 7.0318 | 9.2938e-06
|  | 739 | 7.0311 | 9.3092e-06
|  | 738 | 7.0373 | 9.1777e-06
|  | 737 | 7.0442 | 9.032e-06
|  | 736 | 7.0509 | 8.8948e-06
|  | 735 | 7.0508 | 8.8965e-06
|  | 734 | 7.046 | 8.9946e-06
|  | 733 | 7.0522 | 8.867e-06
|  | 732 | 7.0582 | 8.7463e-06
|  | 731 | 7.0639 | 8.6318e-06
|  | 730 | 7.0694 | 8.5231e-06
|  | 729 | 7.0747 | 8.4199e-06
|  | 728 | 7.0798 | 8.3216e-06
|  | 727 | 7.0824 | 8.2726e-06
|  | 726 | 7.0763 | 8.3879e-06
|  | 725 | 7.0736 | 8.4405e-06
|  | 724 | 7.0717 | 8.479e-06
|  | 723 | 7.0704 | 8.5029e-06
|  | 722 | 7.0635 | 8.6397e-06
|  | 721 | 7.0682 | 8.5468e-06
|  | 720 | 7.0727 | 8.4578e-06
|  | 719 | 7.0771 | 8.3725e-06
|  | 718 | 7.0814 | 8.2908e-06
|  | 717 | 7.0855 | 8.2122e-06
|  | 716 | 7.0888 | 8.1515e-06
|  | 715 | 7.0801 | 8.3165e-06
|  | 714 | 7.084 | 8.2408e-06
|  | 713 | 7.0879 | 8.168e-06
|  | 712 | 7.0916 | 8.0978e-06
|  | 711 | 7.0953 | 8.0303e-06
|  | 710 | 7.0862 | 8.2002e-06
|  | 709 | 7.0834 | 8.2527e-06
|  | 708 | 7.087 | 8.1845e-06
|  | 707 | 7.0905 | 8.1187e-06
|  | 706 | 7.0939 | 8.0551e-06
|  | 705 | 7.0973 | 7.9936e-06
|  | 704 | 7.0916 | 8.0988e-06
|  | 703 | 7.0819 | 8.2815e-06
|  | 702 | 7.0723 | 8.4657e-06
|  | 701 | 7.0626 | 8.6578e-06
|  | 700 | 7.0502 | 8.908e-06
|  | 699 | 7.0413 | 9.0919e-06
|  | 698 | 7.0301 | 9.3298e-06
|  | 697 | 7.0184 | 9.5862e-06
|  | 696 | 7.0094 | 9.7854e-06
|  | 695 | 7.0028 | 9.9366e-06
|  | 694 | 6.9935 | 1.0152e-05
|  | 693 | 6.9871 | 1.0302e-05
|  | 692 | 6.9816 | 1.0433e-05
|  | 691 | 6.9751 | 1.0589e-05
|  | 690 | 6.9719 | 1.0669e-05
|  | 689 | 6.9754 | 1.0584e-05
|  | 688 | 6.9747 | 1.0599e-05
|  | 687 | 6.9708 | 1.0696e-05
|  | 686 | 6.9695 | 1.0727e-05
|  | 685 | 6.9721 | 1.0664e-05
|  | 684 | 6.9759 | 1.057e-05
|  | 683 | 6.9797 | 1.0478e-05
|  | 682 | 6.9834 | 1.0389e-05
|  | 681 | 6.9794 | 1.0486e-05
|  | 680 | 6.9825 | 1.0411e-05
|  | 679 | 6.9861 | 1.0326e-05
|  | 678 | 6.9896 | 1.0243e-05
|  | 677 | 6.988 | 1.0281e-05
|  | 676 | 6.9914 | 1.0201e-05
|  | 675 | 6.9947 | 1.0122e-05
|  | 674 | 6.998 | 1.0046e-05
|  | 673 | 7.0012 | 9.9715e-06
|  | 672 | 7.0044 | 9.899e-06
|  | 671 | 7.0075 | 9.8283e-06
|  | 670 | 7.0106 | 9.7593e-06
|  | 669 | 7.0097 | 9.7787e-06
|  | 668 | 7.0127 | 9.7117e-06
|  | 667 | 7.0156 | 9.6464e-06
|  | 666 | 7.0159 | 9.6414e-06
|  | 665 | 7.0187 | 9.5782e-06
|  | 664 | 7.0215 | 9.5165e-06
|  | 663 | 7.0243 | 9.4562e-06
|  | 662 | 7.027 | 9.3973e-06
|  | 661 | 7.0297 | 9.3397e-06
|  | 660 | 7.0277 | 9.3818e-06
|  | 659 | 7.0303 | 9.3254e-06
|  | 658 | 7.0329 | 9.2702e-06
|  | 657 | 7.0354 | 9.2162e-06
|  | 656 | 7.0379 | 9.1634e-06
|  | 655 | 7.0404 | 9.1117e-06
|  | 654 | 7.0397 | 9.126e-06
|  | 653 | 7.0382 | 9.1573e-06
|  | 652 | 7.0382 | 9.1572e-06
|  | 651 | 7.0406 | 9.1072e-06
|  | 650 | 7.043 | 9.0582e-06
|  | 649 | 7.0453 | 9.0101e-06
|  | 648 | 7.0443 | 9.0304e-06
|  | 647 | 7.0466 | 8.9834e-06
|  | 646 | 7.0459 | 8.9979e-06
|  | 645 | 7.0462 | 8.9916e-06
|  | 644 | 7.0484 | 8.9461e-06
|  | 643 | 7.0505 | 8.9015e-06
|  | 642 | 7.0472 | 8.9709e-06
|  | 641 | 7.046 | 8.9955e-06
|  | 640 | 7.0481 | 8.9513e-06
|  | 639 | 7.0502 | 8.9078e-06
|  | 638 | 7.0523 | 8.8652e-06
|  | 637 | 7.0544 | 8.8234e-06
|  | 636 | 7.0519 | 8.8739e-06
|  | 635 | 7.0539 | 8.8326e-06
|  | 634 | 7.0559 | 8.792e-06
|  | 633 | 7.0579 | 8.7521e-06
|  | 632 | 7.0598 | 8.713e-06
|  | 631 | 7.0618 | 8.6745e-06
|  | 630 | 7.06 | 8.7105e-06
|  | 629 | 7.0619 | 8.6726e-06
|  | 628 | 7.0637 | 8.6353e-06
|  | 627 | 7.0656 | 8.5987e-06
|  | 626 | 7.0674 | 8.5626e-06
|  | 625 | 7.0692 | 8.5272e-06
|  | 624 | 7.0676 | 8.5587e-06
|  | 623 | 7.0651 | 8.6082e-06
|  | 622 | 7.0669 | 8.5729e-06
|  | 621 | 7.0686 | 8.5383e-06
|  | 620 | 7.0704 | 8.5042e-06
|  | 619 | 7.0666 | 8.5779e-06
|  | 618 | 7.0634 | 8.6409e-06
|  | 617 | 7.0652 | 8.6065e-06
|  | 616 | 7.0669 | 8.5725e-06
|  | 615 | 7.0686 | 8.5391e-06
|  | 614 | 7.0703 | 8.5062e-06
|  | 613 | 7.0677 | 8.5574e-06
|  | 612 | 7.066 | 8.59e-06
|  | 611 | 7.0677 | 8.5572e-06
|  | 610 | 7.0693 | 8.5249e-06
|  | 609 | 7.0709 | 8.4931e-06
|  | 608 | 7.0725 | 8.4618e-06
|  | 607 | 7.0708 | 8.4966e-06
|  | 606 | 7.0691 | 8.5282e-06
|  | 605 | 7.0707 | 8.4971e-06
|  | 604 | 7.0723 | 8.4665e-06
|  | 603 | 7.0738 | 8.4363e-06
|  | 602 | 7.0754 | 8.4065e-06
|  | 601 | 7.0769 | 8.3772e-06
|  | 600 | 7.0741 | 8.4322e-06
|  | 599 | 7.0721 | 8.4707e-06
|  | 598 | 7.0702 | 8.5067e-06
|  | 597 | 7.0667 | 8.5758e-06
|  | 596 | 7.0633 | 8.6446e-06
|  | 595 | 7.0648 | 8.6142e-06
|  | 594 | 7.0663 | 8.5841e-06
|  | 593 | 7.0678 | 8.5545e-06
|  | 592 | 7.0693 | 8.5253e-06
|  | 591 | 7.0708 | 8.4965e-06
|  | 590 | 7.0722 | 8.4681e-06
|  | 589 | 7.0737 | 8.4401e-06
|  | 588 | 7.0718 | 8.4764e-06
|  | 587 | 7.0732 | 8.4486e-06
|  | 586 | 7.0746 | 8.4212e-06
|  | 585 | 7.076 | 8.3942e-06
|  | 584 | 7.0774 | 8.3675e-06
|  | 583 | 7.0788 | 8.3411e-06
|  | 582 | 7.0767 | 8.3808e-06
|  | 581 | 7.0781 | 8.3546e-06
|  | 580 | 7.0794 | 8.3287e-06
|  | 579 | 7.0808 | 8.3032e-06
|  | 578 | 7.0818 | 8.2838e-06
|  | 577 | 7.0831 | 8.2588e-06
|  | 576 | 7.0811 | 8.2974e-06
|  | 575 | 7.0824 | 8.2726e-06
|  | 574 | 7.0836 | 8.2481e-06
|  | 573 | 7.0849 | 8.224e-06
|  | 572 | 7.0862 | 8.2001e-06
|  | 571 | 7.0874 | 8.1765e-06
|  | 570 | 7.0846 | 8.2304e-06
|  | 569 | 7.0858 | 8.2068e-06
|  | 568 | 7.0871 | 8.1835e-06
|  | 567 | 7.0883 | 8.1605e-06
|  | 566 | 7.0895 | 8.1377e-06
|  | 565 | 7.0907 | 8.1153e-06
|  | 564 | 7.0919 | 8.0931e-06
|  | 563 | 7.0931 | 8.0711e-06
|  | 562 | 7.0942 | 8.0495e-06
|  | 561 | 7.0954 | 8.028e-06
|  | 560 | 7.0965 | 8.0069e-06
|  | 559 | 7.0977 | 7.9859e-06
|  | 558 | 7.0988 | 7.9653e-06
|  | 557 | 7.0999 | 7.9448e-06
|  | 556 | 7.101 | 7.9246e-06
|  | 555 | 7.1012 | 7.9211e-06
|  | 554 | 7.1023 | 7.9012e-06
|  | 553 | 7.1034 | 7.8816e-06
|  | 552 | 7.1038 | 7.8733e-06
|  | 551 | 7.1049 | 7.854e-06
|  | 550 | 7.106 | 7.835e-06
|  | 549 | 7.1057 | 7.8405e-06
|  | 548 | 7.1067 | 7.8217e-06
|  | 547 | 7.1077 | 7.8031e-06
|  | 546 | 7.1088 | 7.7846e-06
|  | 545 | 7.1098 | 7.7664e-06
|  | 544 | 7.1108 | 7.7484e-06
|  | 543 | 7.1118 | 7.7306e-06
|  | 542 | 7.1128 | 7.7129e-06
|  | 541 | 7.1138 | 7.6955e-06
|  | 540 | 7.1147 | 7.6782e-06
|  | 539 | 7.1157 | 7.6611e-06
|  | 538 | 7.1167 | 7.6442e-06
|  | 537 | 7.1144 | 7.6833e-06
|  | 536 | 7.1154 | 7.6664e-06
|  | 535 | 7.1164 | 7.6497e-06
|  | 534 | 7.1173 | 7.6331e-06
|  | 533 | 7.1182 | 7.6167e-06
|  | 532 | 7.1192 | 7.6005e-06
|  | 531 | 7.1192 | 7.5989e-06
|  | 530 | 7.1193 | 7.5973e-06
|  | 529 | 7.1203 | 7.5814e-06
|  | 528 | 7.1212 | 7.5656e-06
|  | 527 | 7.1221 | 7.55e-06
|  | 526 | 7.1229 | 7.5345e-06
|  | 525 | 7.1207 | 7.573e-06
|  | 524 | 7.1216 | 7.5575e-06
|  | 523 | 7.1225 | 7.5422e-06
|  | 522 | 7.1234 | 7.527e-06
|  | 521 | 7.1242 | 7.512e-06
|  | 520 | 7.1251 | 7.4971e-06
|  | 519 | 7.1234 | 7.5261e-06
|  | 518 | 7.1243 | 7.5112e-06
|  | 517 | 7.1251 | 7.4965e-06
|  | 516 | 7.126 | 7.4819e-06
|  | 515 | 7.1268 | 7.4675e-06
|  | 514 | 7.1277 | 7.4532e-06
|  | 513 | 7.1264 | 7.4753e-06
|  | 512 | 7.1272 | 7.4611e-06
|  | 511 | 7.128 | 7.447e-06
|  | 510 | 7.1288 | 7.433e-06
|  | 509 | 7.1296 | 7.4191e-06
|  | 508 | 7.129 | 7.4308e-06
|  | 507 | 7.126 | 7.4812e-06
|  | 506 | 7.1268 | 7.4672e-06
|  | 505 | 7.1276 | 7.4534e-06
|  | 504 | 7.1284 | 7.4397e-06
|  | 503 | 7.1292 | 7.4261e-06
|  | 502 | 7.1283 | 7.4419e-06
|  | 501 | 7.126 | 7.4816e-06
|  | 500 | 7.1268 | 7.4679e-06
|  | 499 | 7.1276 | 7.4544e-06
|  | 498 | 7.1284 | 7.441e-06
|  | 497 | 7.1291 | 7.4277e-06
|  | 496 | 7.1299 | 7.4145e-06
|  | 495 | 7.1273 | 7.4591e-06
|  | 494 | 7.1281 | 7.4459e-06
|  | 493 | 7.1262 | 7.4783e-06
|  | 492 | 7.127 | 7.465e-06
|  | 491 | 7.1277 | 7.4518e-06
|  | 490 | 7.1285 | 7.4388e-06
|  | 489 | 7.1263 | 7.4769e-06
|  | 488 | 7.127 | 7.4638e-06
|  | 487 | 7.1278 | 7.4509e-06
|  | 486 | 7.1285 | 7.438e-06
|  | 485 | 7.1293 | 7.4252e-06
|  | 484 | 7.1283 | 7.4421e-06
|  | 483 | 7.1265 | 7.4724e-06
|  | 482 | 7.1273 | 7.4596e-06
|  | 481 | 7.128 | 7.4469e-06
|  | 480 | 7.1262 | 7.4789e-06
|  | 479 | 7.1269 | 7.4662e-06
|  | 478 | 7.1246 | 7.5054e-06
|  | 477 | 7.124 | 7.5159e-06
|  | 476 | 7.1248 | 7.5031e-06
|  | 475 | 7.1255 | 7.4905e-06
|  | 474 | 7.1262 | 7.4779e-06
|  | 473 | 7.1269 | 7.4654e-06
|  | 472 | 7.1277 | 7.4531e-06
|  | 471 | 7.1284 | 7.4408e-06
|  | 470 | 7.1291 | 7.4287e-06
|  | 469 | 7.1298 | 7.4166e-06
|  | 468 | 7.128 | 7.4466e-06
|  | 467 | 7.1287 | 7.4346e-06
|  | 466 | 7.1294 | 7.4226e-06
|  | 465 | 7.1282 | 7.4431e-06
|  | 464 | 7.1289 | 7.4312e-06
|  | 463 | 7.1296 | 7.4194e-06
|  | 462 | 7.1303 | 7.4076e-06
|  | 461 | 7.131 | 7.3959e-06
|  | 460 | 7.1307 | 7.4016e-06
|  | 459 | 7.1298 | 7.4157e-06
|  | 458 | 7.1305 | 7.4041e-06
|  | 457 | 7.1312 | 7.3926e-06
|  | 456 | 7.1305 | 7.4049e-06
|  | 455 | 7.1312 | 7.3935e-06
|  | 454 | 7.1302 | 7.4091e-06
|  | 453 | 7.1309 | 7.3977e-06
|  | 452 | 7.1316 | 7.3864e-06
|  | 451 | 7.1322 | 7.3752e-06
|  | 450 | 7.1329 | 7.364e-06
|  | 449 | 7.1335 | 7.353e-06
|  | 448 | 7.1331 | 7.361e-06
|  | 447 | 7.1337 | 7.35e-06
|  | 446 | 7.1344 | 7.3391e-06
|  | 445 | 7.135 | 7.3283e-06
|  | 444 | 7.1356 | 7.3176e-06
|  | 443 | 7.1363 | 7.307e-06
|  | 442 | 7.1354 | 7.3222e-06
|  | 441 | 7.1344 | 7.3389e-06
|  | 440 | 7.135 | 7.3283e-06
|  | 439 | 7.1356 | 7.3177e-06
|  | 438 | 7.1343 | 7.3394e-06
|  | 437 | 7.135 | 7.3289e-06
|  | 436 | 7.1356 | 7.3184e-06
|  | 435 | 7.1348 | 7.3318e-06
|  | 434 | 7.1352 | 7.3251e-06
|  | 433 | 7.1358 | 7.3147e-06
|  | 432 | 7.1364 | 7.3044e-06
|  | 431 | 7.137 | 7.2942e-06
|  | 430 | 7.1376 | 7.284e-06
|  | 429 | 7.1367 | 7.3003e-06
|  | 428 | 7.1373 | 7.2902e-06
|  | 427 | 7.1379 | 7.2801e-06
|  | 426 | 7.1385 | 7.2701e-06
|  | 425 | 7.1391 | 7.2602e-06
|  | 424 | 7.1396 | 7.2504e-06
|  | 423 | 7.1402 | 7.2406e-06
|  | 422 | 7.1408 | 7.2309e-06
|  | 421 | 7.1414 | 7.2212e-06
|  | 420 | 7.142 | 7.2117e-06
|  | 419 | 7.1425 | 7.2021e-06
|  | 418 | 7.1431 | 7.1927e-06
|  | 417 | 7.1416 | 7.2179e-06
|  | 416 | 7.1422 | 7.2084e-06
|  | 415 | 7.1427 | 7.199e-06
|  | 414 | 7.1418 | 7.2149e-06
|  | 413 | 7.1416 | 7.2184e-06
|  | 412 | 7.1421 | 7.209e-06
|  | 411 | 7.1427 | 7.1997e-06
|  | 410 | 7.1432 | 7.1905e-06
|  | 409 | 7.1438 | 7.1813e-06
|  | 408 | 7.142 | 7.211e-06
|  | 407 | 7.1402 | 7.2412e-06
|  | 406 | 7.1407 | 7.2319e-06
|  | 405 | 7.1413 | 7.2227e-06
|  | 404 | 7.1419 | 7.2135e-06
|  | 403 | 7.1424 | 7.2044e-06
|  | 402 | 7.1429 | 7.1953e-06
|  | 401 | 7.1435 | 7.1863e-06
|  | 400 | 7.144 | 7.1774e-06
|  | 399 | 7.1424 | 7.2051e-06
|  | 398 | 7.1429 | 7.1961e-06
|  | 397 | 7.1434 | 7.1872e-06
|  | 396 | 7.1432 | 7.1908e-06
|  | 395 | 7.1438 | 7.182e-06
|  | 394 | 7.1443 | 7.1732e-06
|  | 393 | 7.1429 | 7.1954e-06
|  | 392 | 7.1435 | 7.1866e-06
|  | 391 | 7.144 | 7.1779e-06
|  | 390 | 7.1438 | 7.1815e-06
|  | 389 | 7.1443 | 7.1728e-06
|  | 388 | 7.1448 | 7.1642e-06
|  | 387 | 7.1453 | 7.1557e-06
|  | 386 | 7.1459 | 7.1472e-06
|  | 385 | 7.1464 | 7.1387e-06
|  | 384 | 7.1469 | 7.1303e-06
|  | 383 | 7.1474 | 7.1219e-06
|  | 382 | 7.1479 | 7.1136e-06
|  | 381 | 7.1465 | 7.1361e-06
|  | 380 | 7.147 | 7.1278e-06
|  | 379 | 7.1476 | 7.1195e-06
|  | 378 | 7.1478 | 7.115e-06
|  | 377 | 7.1483 | 7.1068e-06
|  | 376 | 7.1488 | 7.0987e-06
|  | 375 | 7.147 | 7.1289e-06
|  | 374 | 7.1475 | 7.1208e-06
|  | 373 | 7.146 | 7.1457e-06
|  | 372 | 7.1449 | 7.1635e-06
|  | 371 | 7.1454 | 7.1553e-06
|  | 370 | 7.1459 | 7.1471e-06
|  | 369 | 7.1442 | 7.1739e-06
|  | 368 | 7.1447 | 7.1657e-06
|  | 367 | 7.1452 | 7.1575e-06
|  | 366 | 7.1436 | 7.1851e-06
|  | 365 | 7.1441 | 7.1769e-06
|  | 364 | 7.1432 | 7.1914e-06
|  | 363 | 7.1417 | 7.2167e-06
|  | 362 | 7.1422 | 7.2084e-06
|  | 361 | 7.1427 | 7.2003e-06
|  | 360 | 7.1431 | 7.1921e-06
|  | 359 | 7.1436 | 7.184e-06
|  | 358 | 7.1428 | 7.1972e-06
|  | 357 | 7.1411 | 7.2255e-06
|  | 356 | 7.1416 | 7.2173e-06
|  | 355 | 7.1421 | 7.2092e-06
|  | 354 | 7.1426 | 7.2012e-06
|  | 353 | 7.1431 | 7.1931e-06
|  | 352 | 7.1436 | 7.1852e-06
|  | 351 | 7.144 | 7.1773e-06
|  | 350 | 7.1445 | 7.1694e-06
|  | 349 | 7.145 | 7.1616e-06
|  | 348 | 7.1455 | 7.1538e-06
|  | 347 | 7.1459 | 7.146e-06
|  | 346 | 7.1464 | 7.1383e-06
|  | 345 | 7.1469 | 7.1307e-06
|  | 344 | 7.1473 | 7.1231e-06
|  | 343 | 7.1478 | 7.1155e-06
|  | 342 | 7.1476 | 7.1192e-06
|  | 341 | 7.148 | 7.1117e-06
|  | 340 | 7.1485 | 7.1042e-06
|  | 339 | 7.1489 | 7.0968e-06
|  | 338 | 7.1484 | 7.1057e-06
|  | 337 | 7.1488 | 7.0983e-06
|  | 336 | 7.1493 | 7.0909e-06
|  | 335 | 7.1497 | 7.0836e-06
|  | 334 | 7.1476 | 7.1184e-06
|  | 333 | 7.1481 | 7.111e-06
|  | 332 | 7.1485 | 7.1036e-06
|  | 331 | 7.149 | 7.0963e-06
|  | 330 | 7.1494 | 7.0891e-06
|  | 329 | 7.1499 | 7.0818e-06
|  | 328 | 7.1503 | 7.0746e-06
|  | 327 | 7.1507 | 7.0675e-06
|  | 326 | 7.1512 | 7.0604e-06
|  | 325 | 7.1516 | 7.0533e-06
|  | 324 | 7.1494 | 7.0885e-06
|  | 323 | 7.1497 | 7.0851e-06
|  | 322 | 7.1481 | 7.1099e-06
|  | 321 | 7.1486 | 7.1027e-06
|  | 320 | 7.1485 | 7.1044e-06
|  | 319 | 7.1478 | 7.1156e-06
|  | 318 | 7.1458 | 7.1488e-06
|  | 317 | 7.1445 | 7.1696e-06
|  | 316 | 7.1449 | 7.1623e-06
|  | 315 | 7.1431 | 7.1924e-06
|  | 314 | 7.1436 | 7.1851e-06
|  | 313 | 7.1426 | 7.2013e-06
|  | 312 | 7.143 | 7.194e-06
|  | 311 | 7.142 | 7.2117e-06
|  | 310 | 7.1424 | 7.2044e-06
|  | 309 | 7.1428 | 7.1971e-06
|  | 308 | 7.1433 | 7.1899e-06
|  | 307 | 7.1437 | 7.1827e-06
|  | 306 | 7.1441 | 7.1755e-06
|  | 305 | 7.1425 | 7.2024e-06
|  | 304 | 7.143 | 7.1952e-06
|  | 303 | 7.1434 | 7.188e-06
|  | 302 | 7.1438 | 7.1809e-06
|  | 301 | 7.1442 | 7.1738e-06
|  | 300 | 7.1447 | 7.1668e-06
|  | 299 | 7.1451 | 7.1598e-06
|  | 298 | 7.1455 | 7.1528e-06
|  | 297 | 7.1459 | 7.1459e-06
|  | 296 | 7.1464 | 7.1389e-06
|  | 295 | 7.1468 | 7.1321e-06
|  | 294 | 7.1472 | 7.1252e-06
|  | 293 | 7.1476 | 7.1184e-06
|  | 292 | 7.148 | 7.1117e-06
|  | 291 | 7.1484 | 7.1049e-06
|  | 290 | 7.1488 | 7.0982e-06
|  | 289 | 7.1493 | 7.0916e-06
|  | 288 | 7.1493 | 7.0914e-06
|  | 287 | 7.1497 | 7.0848e-06
|  | 286 | 7.1501 | 7.0782e-06
|  | 285 | 7.1505 | 7.0716e-06
|  | 284 | 7.1509 | 7.0651e-06
|  | 283 | 7.1504 | 7.0723e-06
|  | 282 | 7.1508 | 7.0658e-06
|  | 281 | 7.1512 | 7.0593e-06
|  | 280 | 7.1516 | 7.0529e-06
|  | 279 | 7.152 | 7.0465e-06
|  | 278 | 7.1524 | 7.0401e-06
|  | 277 | 7.1528 | 7.0338e-06
|  | 276 | 7.151 | 7.0631e-06
|  | 275 | 7.1514 | 7.0567e-06
|  | 274 | 7.1518 | 7.0504e-06
|  | 273 | 7.1522 | 7.044e-06
|  | 272 | 7.1526 | 7.0377e-06
|  | 271 | 7.153 | 7.0315e-06
|  | 270 | 7.1533 | 7.0253e-06
|  | 269 | 7.1537 | 7.0191e-06
|  | 268 | 7.1541 | 7.0129e-06
|  | 267 | 7.1545 | 7.0067e-06
|  | 266 | 7.1549 | 7.0006e-06
|  | 265 | 7.1552 | 6.9946e-06
|  | 264 | 7.1548 | 7.0017e-06
|  | 263 | 7.1552 | 6.9956e-06
|  | 262 | 7.1556 | 6.9896e-06
|  | 261 | 7.1559 | 6.9836e-06
|  | 260 | 7.1563 | 6.9776e-06
|  | 259 | 7.1567 | 6.9716e-06
|  | 258 | 7.1562 | 6.9787e-06
|  | 257 | 7.1557 | 6.9871e-06
|  | 256 | 7.1561 | 6.9811e-06
|  | 255 | 7.1564 | 6.9752e-06
|  | 254 | 7.1568 | 6.9693e-06
|  | 253 | 7.1572 | 6.9635e-06
|  | 252 | 7.1554 | 6.9915e-06
|  | 251 | 7.1546 | 7.0047e-06
|  | 250 | 7.155 | 6.9988e-06
|  | 249 | 7.1553 | 6.9929e-06
|  | 248 | 7.1557 | 6.987e-06
|  | 247 | 7.1561 | 6.9812e-06
|  | 246 | 7.1554 | 6.9926e-06
|  | 245 | 7.1557 | 6.9868e-06
|  | 244 | 7.1561 | 6.981e-06
|  | 243 | 7.1564 | 6.9752e-06
|  | 242 | 7.1568 | 6.9695e-06
|  | 241 | 7.1572 | 6.9637e-06
|  | 240 | 7.1575 | 6.958e-06
|  | 239 | 7.1579 | 6.9524e-06
|  | 238 | 7.1582 | 6.9467e-06
|  | 237 | 7.1586 | 6.9411e-06
|  | 236 | 7.1589 | 6.9355e-06
|  | 235 | 7.1593 | 6.9299e-06
|  | 234 | 7.1596 | 6.9243e-06
|  | 233 | 7.16 | 6.9188e-06
|  | 232 | 7.1603 | 6.9133e-06
|  | 231 | 7.1607 | 6.9078e-06
|  | 230 | 7.161 | 6.9024e-06
|  | 229 | 7.1613 | 6.897e-06
|  | 228 | 7.1617 | 6.8916e-06
|  | 227 | 7.162 | 6.8862e-06
|  | 226 | 7.1624 | 6.8808e-06
|  | 225 | 7.1627 | 6.8755e-06
|  | 224 | 7.163 | 6.8702e-06
|  | 223 | 7.1634 | 6.8649e-06
|  | 222 | 7.1627 | 6.8751e-06
|  | 221 | 7.1631 | 6.8699e-06
|  | 220 | 7.1634 | 6.8646e-06
|  | 219 | 7.1637 | 6.8594e-06
|  | 218 | 7.164 | 6.8542e-06
|  | 217 | 7.1644 | 6.849e-06
|  | 216 | 7.164 | 6.8548e-06
|  | 215 | 7.1643 | 6.8496e-06
|  | 214 | 7.1647 | 6.8445e-06
|  | 213 | 7.165 | 6.8394e-06
|  | 212 | 7.1649 | 6.8404e-06
|  | 211 | 7.1652 | 6.8353e-06
|  | 210 | 7.1656 | 6.8302e-06
|  | 209 | 7.1659 | 6.8252e-06
|  | 208 | 7.1662 | 6.8201e-06
|  | 207 | 7.1665 | 6.8151e-06
|  | 206 | 7.1668 | 6.8101e-06
|  | 205 | 7.1672 | 6.8052e-06
|  | 204 | 7.1675 | 6.8002e-06
|  | 203 | 7.1678 | 6.7953e-06
|  | 202 | 7.1681 | 6.7903e-06
|  | 201 | 7.1684 | 6.7855e-06
|  | 200 | 7.1687 | 6.7806e-06