## Attenuation Data
0.39 NA TECS High and Low OH Fiber Attenuation
|  | Wavelength (nm) | High OH | Wavelength (nm) | Low OH
|  | 400 | 108.1452 | 400 | 504.004
|  | 404 | 108.779 | 404 | 276.4638
|  | 408 | 110.2819 | 408 | 219.2401
|  | 412 | 111.1592 | 412 | 184.0666
Product Raw Data |  | 416 | 119.1948 | 416 | 170.5843
0.39 NA TECS Hard Polymer Clad Fiber |  | 420 | 101.8397 | 420 | 135.1668
|  | 424 | 97.0612 | 424 | 120.7677
Item # | FTxxxUMT and FTxxxEMT | 428 | 97.5952 | 428 | 111.2981
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 432 | 94.679 | 432 | 105.8083
|  | 436 | 95.9779 | 436 | 100.1163
|  | 440 | 94.3263 | 440 | 90.5424
|  | 444 | 92.0923 | 444 | 86.2731
|  | 448 | 91.4757 | 448 | 85.9608
|  | 452 | 89.8438 | 452 | 79.8015
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 456 | 88.6509 | 456 | 78.6521
|  | 460 | 85.2799 | 460 | 74.4334
|  | 464 | 80.7848 | 464 | 70.9544
Additional Information: |  | 468 | 77.4387 | 468 | 66.8473
|  | 472 | 71.5545 | 472 | 63.6177
|  | 476 | 67.4746 | 476 | 60.5223
|  | 480 | 62.5604 | 480 | 58.2441
|  | 484 | 57.7809 | 484 | 55.1315
|  | 488 | 52.6363 | 488 | 52.1258
|  | 492 | 44.0738 | 492 | 49.6678
|  | 496 | 40.0394 | 496 | 47.4116
|  | 500 | 35.8298 | 500 | 44.3443
|  | 504 | 33.3057 | 504 | 42.6616
|  | 508 | 31.5086 | 508 | 41.7627
|  | 512 | 28.962 | 512 | 39.8504
|  | 516 | 27.9657 | 516 | 38.6505
|  | 520 | 27.1118 | 520 | 37.07
|  | 524 | 26.1466 | 524 | 36.3238
|  | 528 | 25.5343 | 528 | 35.302
|  | 532 | 24.713 | 532 | 34.2032
|  | 536 | 23.8064 | 536 | 33.3549
|  | 540 | 22.7206 | 540 | 31.7946
|  | 544 | 21.6559 | 544 | 30.4652
|  | 548 | 20.3427 | 548 | 29.2322
|  | 552 | 19.3422 | 552 | 28.3312
|  | 556 | 18.4774 | 556 | 27.2624
|  | 560 | 17.8335 | 560 | 26.7106
|  | 564 | 17.257 | 564 | 25.9218
|  | 568 | 16.9392 | 568 | 25.6018
|  | 572 | 16.4669 | 572 | 25.0917
|  | 576 | 16.0389 | 576 | 24.6112
|  | 580 | 15.7044 | 580 | 23.7434
|  | 584 | 15.4734 | 584 | 22.7386
|  | 588 | 15.6212 | 588 | 21.6723
|  | 592 | 17.4725 | 592 | 20.7874
|  | 596 | 17.8139 | 596 | 19.8218
|  | 600 | 16.2975 | 600 | 19.0222
|  | 604 | 14.8325 | 604 | 18.2238
|  | 608 | 13.7651 | 608 | 17.3863
|  | 612 | 12.9829 | 612 | 16.7635
|  | 616 | 12.3058 | 616 | 16.1867
|  | 620 | 11.7804 | 620 | 15.7019
|  | 624 | 11.3352 | 624 | 15.3628
|  | 628 | 10.9423 | 628 | 14.9181
|  | 632 | 10.6161 | 632 | 14.6765
|  | 636 | 10.2741 | 636 | 14.2079
|  | 640 | 9.9579 | 640 | 14.1423
|  | 644 | 9.7172 | 644 | 13.7222
|  | 648 | 9.5267 | 648 | 13.4031
|  | 652 | 9.4874 | 652 | 13.0948
|  | 656 | 9.3602 | 656 | 12.7206
|  | 660 | 9.1874 | 660 | 12.4286
|  | 664 | 9.0379 | 664 | 12.1764
|  | 668 | 8.9261 | 668 | 11.8459
|  | 672 | 8.8973 | 672 | 11.6609
|  | 676 | 9.0321 | 676 | 11.3096
|  | 680 | 9.6767 | 680 | 11.0623
|  | 684 | 11.3042 | 684 | 10.8273
|  | 688 | 12.03 | 688 | 10.7002
|  | 692 | 11.1931 | 692 | 10.4392
|  | 696 | 10.5514 | 696 | 10.2968
|  | 700 | 10.5139 | 700 | 10.1676
|  | 704 | 10.9201 | 704 | 10.0228
|  | 708 | 11.633 | 708 | 9.9579
|  | 712 | 13.4663 | 712 | 9.6908
|  | 716 | 18.8432 | 716 | 9.5256
|  | 720 | 37.0104 | 720 | 9.4856
|  | 724 | 65.4777 | 724 | 9.4089
|  | 728 | 62.3399 | 728 | 9.2673
|  | 732 | 45.2624 | 732 | 9.2846
|  | 736 | 33.8422 | 736 | 9.1186
|  | 740 | 26.6039 | 740 | 8.9307
|  | 744 | 21.7486 | 744 | 8.9132
|  | 748 | 18.3204 | 748 | 8.6982
|  | 752 | 15.7334 | 752 | 8.4343
|  | 756 | 13.6477 | 756 | 8.3305
|  | 760 | 11.9984 | 760 | 8.1052
|  | 764 | 10.6577 | 764 | 8.0056
|  | 768 | 9.5566 | 768 | 7.8767
|  | 772 | 8.6789 | 772 | 7.6705
|  | 776 | 7.9783 | 776 | 7.6362
|  | 780 | 7.4462 | 780 | 7.5258
|  | 784 | 7.0469 | 784 | 7.3631
|  | 788 | 6.7684 | 788 | 7.3107
|  | 792 | 6.6378 | 792 | 7.268
|  | 796 | 6.6008 | 796 | 7.4005
|  | 800 | 6.6112 | 800 | 7.388
|  | 804 | 6.7167 | 804 | 7.3186
|  | 808 | 6.9322 | 808 | 7.2598
|  | 812 | 7.4946 | 812 | 7.2661
|  | 816 | 8.576 | 816 | 7.2031
|  | 820 | 9.6559 | 820 | 7.2221
|  | 824 | 10.0188 | 824 | 7.0067
|  | 828 | 9.7899 | 828 | 6.9558
|  | 832 | 9.5424 | 832 | 6.835
|  | 836 | 9.4334 | 836 | 6.7415
|  | 840 | 9.516 | 840 | 6.7065
|  | 844 | 9.9707 | 844 | 6.6251
|  | 848 | 10.7635 | 848 | 6.6907
|  | 852 | 12.1052 | 852 | 6.7353
|  | 856 | 14.1857 | 856 | 7.1507
|  | 860 | 17.5123 | 860 | 7.5187
|  | 864 | 23.3978 | 864 | 7.8029
|  | 868 | 36.8207 | 868 | 7.8926
|  | 872 | 67.7514 | 872 | 7.9786
|  | 876 | 91.2835 | 876 | 8.2966
|  | 880 | 74.6807 | 880 | 8.8553
|  | 884 | 58.2893 | 884 | 9.6546
|  | 888 | 47.8626 | 888 | 10.427
|  | 892 | 44.6925 | 892 | 11.3205
|  | 896 | 44.552 | 896 | 12.0654
|  | 900 | 45.6583 | 900 | 12.5694
|  | 904 | 54.9854 | 904 | 12.8573
|  | 908 | 59.1796 | 908 | 12.6042
|  | 912 | 67.6958 | 912 | 11.7432
|  | 916 | 85.6239 | 916 | 10.719
|  | 920 | 118.5859 | 920 | 9.6467
|  | 924 | 168.6616 | 924 | 9.0212
|  | 928 | 245.5294 | 928 | 8.439
|  | 932 | 434.3716 | 932 | 8.3859
|  | 936 | 976.4727 | 936 | 9.1224
|  | 940 | 1307.6742 | 940 | 9.562
|  | 944 | 1096.76 | 944 | 9.2973
|  | 948 | 707.1333 | 948 | 8.7156
|  | 952 | 587.4023 | 952 | 8.2164
|  | 956 | 440.1702 | 956 | 7.7378
|  | 960 | 326.7413 | 960 | 7.6179
|  | 964 | 246.8782 | 964 | 7.5598
|  | 968 | 189.186 | 968 | 7.5083
|  | 972 | 146.8895 | 972 | 7.8079
|  | 976 | 114.6983 | 976 | 8.1734
|  | 980 | 90.0553 | 980 | 8.4448
|  | 984 | 71.6412 | 984 | 8.904
|  | 988 | 57.4513 | 988 | 9.2837
|  | 992 | 46.8723 | 992 | 9.5708
|  | 996 | 33.3758 | 996 | 9.9782
|  | 1000 | 28.2451 | 1000 | 10.6588
|  | 1004 | 28.1187 | 1004 | 9.3116
|  | 1008 | 24.5125 | 1008 | 10.3948
|  | 1012 | 21.7042 | 1012 | 10.5871
|  | 1016 | 19.5952 | 1016 | 10.9396
|  | 1020 | 17.8661 | 1020 | 11.0584
|  | 1024 | 16.4125 | 1024 | 10.8317
|  | 1028 | 15.2154 | 1028 | 10.498
|  | 1032 | 14.155 | 1032 | 10.2443
|  | 1036 | 13.2644 | 1036 | 9.8517
|  | 1040 | 12.5718 | 1040 | 9.5801
|  | 1044 | 11.9603 | 1044 | 9.115
|  | 1048 | 11.4794 | 1048 | 8.8157
|  | 1052 | 11.0647 | 1052 | 8.5348
|  | 1056 | 10.713 | 1056 | 8.1796
|  | 1060 | 10.4062 | 1060 | 7.7541
|  | 1064 | 10.2098 | 1064 | 7.3651
|  | 1068 | 10.1109 | 1068 | 7.1048
|  | 1072 | 10.2116 | 1072 | 6.8603
|  | 1076 | 10.5498 | 1076 | 6.8542
|  | 1080 | 11.1298 | 1080 | 6.7086
|  | 1084 | 11.8779 | 1084 | 6.8577
|  | 1088 | 12.6721 | 1088 | 7.1007
|  | 1092 | 13.3731 | 1092 | 7.1302
|  | 1096 | 14.2546 | 1096 | 7.2227
|  | 1100 | 15.6533 | 1100 | 8.086
|  | 1104 | 17.791 | 1104 | 9.9187
|  | 1108 | 20.6356 | 1108 | 11.144
|  | 1112 | 24.0127 | 1112 | 10.9742
|  | 1116 | 29.5842 | 1116 | 12.0042
|  | 1120 | 42.304 | 1120 | 14.9477
|  | 1124 | 56.0189 | 1124 | 18.9176
|  | 1128 | 69.8317 | 1128 | 23.4003
|  | 1132 | 82.2705 | 1132 | 28.6678
|  | 1136 | 90.9195 | 1136 | 32.6493
|  | 1140 | 94.7275 | 1140 | 33.8088
|  | 1144 | 94.7283 | 1144 | 34.8369
|  | 1148 | 92.6977 | 1148 | 36.9647
|  | 1152 | 90.9867 | 1152 | 39.5831
|  | 1156 | 91.9907 | 1156 | 43.4665
|  | 1160 | 95.1434 | 1160 | 49.0749
|  | 1164 | 100.0926 | 1164 | 55.9488
|  | 1168 | 105.8846 | 1168 | 62.4046
|  | 1172 | 112.4061 | 1172 | 67.2301
|  | 1176 | 120.5592 | 1176 | 70.8273
|  | 1180 | 131.6258 | 1180 | 73.5719
|  | 1184 | 143.345 | 1184 | 75.5643
|  | 1188 | 153.2561 | 1188 | 75.0324
|  | 1192 | 161.4765 | 1192 | 71.5231
|  | 1196 | 168.8119 | 1196 | 66.3873
|  | 1200 | 177.5899 | 1200 | 59.898
|  | 1204 | 187.586 | 1204 | 53.5616
|  | 1208 | 201.1229 | 1208 | 46.8978
|  | 1212 | 218.8916 | 1212 | 40.7543
|  | 1216 | 220.5155 | 1216 | 36.0706
|  | 1220 | 266.2169 | 1220 | 32.4251
|  | 1224 | 347.3521 | 1224 | 29.1776
|  | 1228 | 519.4042 | 1228 | 26.5334
|  | 1232 | 873.5603 | 1232 | 24.9964
|  | 1236 | 1450.325 | 1236 | 24.4602
|  | 1240 | 2039.0069 | 1240 | 24.2937
|  | 1244 | 2303.3344 | 1244 | 24.0288
|  | 1248 | 2254.2845 | 1248 | 23.002
|  | 1252 | 1962.348 | 1252 | 21.6572
|  | 1256 | 1602.0378 | 1256 | 20.0462
|  | 1260 | 1279.4517 | 1260 | 18.8027
|  | 1264 | 1043.3713 | 1264 | 17.6707
|  | 1268 | 887.556 | 1268 | 16.9377
|  | 1272 | 775.6612 | 1272 | 16.3124
|  | 1276 | 698.2863 | 1276 | 15.8978
|  | 1280 | 642.5931 | 1280 | 15.7543
|  | 1284 | 599.1053 | 1284 | 14.8185
|  | 1288 | 570.421 | 1288 | 14.1919
|  | 1292 | 553.357 | 1292 | 13.9549
|  | 1296 | 553.9351 | 1296 | 14.0094
|  | 1300 | 574.4874 | 1300 | 14.1282
|  | 1304 | 627.9042 | 1304 | 13.4025
|  | 1308 | 694.0784 | 1308 | 13.4901
|  | 1312 | 780.385 | 1312 | 13.9668
|  | 1316 | 918.1235 | 1316 | 15.1638
|  | 1320 | 1087.9912 | 1320 | 16.9188
|  | 1324 | 1351.5731 | 1324 | 18.1964
|  | 1328 | 1675.3262 | 1328 | 18.8706
|  | 1332 | 2079.9183 | 1332 | 20.3175
|  | 1336 | 2570.0814 | 1336 | 24.1713
|  | 1340 | 3134.3951 | 1340 | 29.4222
|  | 1344 | 3689.1243 | 1344 | 37.8988
|  | 1348 | 4204.5378 | 1348 | 48.008
|  | 1352 | 4758.8775 | 1352 | 56.275
|  | 1356 | 5337.4863 | 1356 | 63.0459
|  | 1360 | 6139.908 | 1360 | 71.3711
|  | 1364 | 7833.926 | 1364 | 81.4496
|  | 1368 | 12636.5694 | 1368 | 92.4587
|  | 1372 | 21881.2961 | 1372 | 109.7044
|  | 1376 | 42065.8511 | 1376 | 139.4356
|  | 1380 | 64760.0162 | 1380 | 170.4568
|  | 1384 | 60332.4909 | 1384 | 184.4993
|  | 1388 | 49142.4288 | 1388 | 180.5903
|  | 1392 | 38076.8454 | 1392 | 169.5441
|  | 1396 | 30345.1031 | 1396 | 159.0543
|  | 1400 | 23432.255 | 1400 | 150.6402
|  | 1404 | 18783.227 | 1404 | 142.7335
|  | 1408 | 14984.9868 | 1408 | 133.141
|  | 1412 | 12442.878 | 1412 | 126.4971
|  | 1416 | 10244.3525 | 1416 | 120.5487
|  | 1420 | 8489.4163 | 1420 | 114.3183
|  | 1424 | 7172.6204 | 1424 | 109.2684
|  | 1428 | 6020.4025 | 1428 | 105.9442
|  | 1432 | 5424.846 | 1432 | 102.9518
|  | 1436 | 4237.3643 | 1436 | 100.0404
|  | 1440 | 3631.492 | 1440 | 97.3557
|  | 1444 | 3090.9818 | 1444 | 94.4077
|  | 1448 | 2676.3314 | 1448 | 91.405
|  | 1452 | 2277.5362 | 1452 | 88.7502
|  | 1456 | 1955.6157 | 1456 | 85.6489
|  | 1460 | 1648.0605 | 1460 | 81.7455
|  | 1464 | 1421.0628 | 1464 | 78.8203
|  | 1468 | 1209.377 | 1468 | 76.241
|  | 1472 | 1039.768 | 1472 | 72.7665
|  | 1476 | 891.3735 | 1476 | 69.2587
|  | 1480 | 770.4843 | 1480 | 66.3734
|  | 1484 | 673.158 | 1484 | 63.3721
|  | 1488 | 580.3893 | 1488 | 60.148
|  | 1492 | 516.9114 | 1492 | 57.0608
|  | 1496 | 445.4881 | 1496 | 53.8479
|  | 1500 | 412.9741 | 1500 | 51.2531
|  | 1504 | 372.0396 | 1504 | 49.1744
|  | 1508 | 344.0001 | 1508 | 46.4361
|  | 1512 | 313.6567 | 1512 | 44.7047
|  | 1516 | 289.2202 | 1516 | 42.8804
|  | 1520 | 268.1214 | 1520 | 42.5575
|  | 1524 | 253.8377 | 1524 | 41.6438
|  | 1528 | 235.5664 | 1528 | 41.907
|  | 1532 | 223.7292 | 1532 | 42.1251
|  | 1536 | 221.2342 | 1536 | 42.0935
|  | 1540 | 207.7256 | 1540 | 42.8057
|  | 1544 | 204.5018 | 1544 | 42.5895
|  | 1548 | 199.0357 | 1548 | 42.6195
|  | 1552 | 188.7657 | 1552 | 42.3546
|  | 1556 | 180.956 | 1556 | 41.5618
|  | 1560 | 177.1987 | 1560 | 41.2894
|  | 1564 | 171.0586 | 1564 | 41.227
|  | 1568 | 166.9434 | 1568 | 40.5838
|  | 1572 | 160.541 | 1572 | 41.0697
|  | 1576 | 156.2022 | 1576 | 41.1075
|  | 1580 | 162.4265 | 1580 | 41.0706
|  | 1584 | 155.2422 | 1584 | 41.6083
|  | 1588 | 157.4586 | 1588 | 42.438
|  | 1592 | 157.5984 | 1592 | 43.8228
|  | 1596 | 159.6099 | 1596 | 45.8682
|  | 1600 | 162.1488 | 1600 | 49.3203
|  | 1604 | 171.8894 | 1604 | 55.1013
|  | 1608 | 183.7067 | 1608 | 66.191
|  | 1612 | 202.7972 | 1612 | 84.838
|  | 1616 | 221.4581 | 1616 | 107.0709
|  | 1620 | 215.6097 | 1620 | 118.6482
|  | 1624 | 205.7156 | 1624 | 105.7986
|  | 1628 | 202.6444 | 1628 | 87.121
|  | 1632 | 206.0702 | 1632 | 80.5125
|  | 1636 | 216.4036 | 1636 | 81.0539
|  | 1640 | 231.8619 | 1640 | 88.3758
|  | 1644 | 256.5106 | 1644 | 99.7833
|  | 1648 | 282.1262 | 1648 | 115.4941
|  | 1652 | 332.4744 | 1652 | 134.0745
|  | 1656 | 381.8017 | 1656 | 161.926
|  | 1660 | 474.4468 | 1660 | 200.9603
|  | 1664 | 516.3247 | 1664 | 245.1922
|  | 1668 | 564.7868 | 1668 | 275.3933
|  | 1672 | 580.3756 | 1672 | 296.3786
|  | 1676 | 605.2994 | 1676 | 307.9958
|  | 1680 | 631.6788 | 1680 | 316.7484
|  | 1684 | 693.5271 | 1684 | 331.0361
|  | 1688 | 782.6034 | 1688 | 381.9585
|  | 1692 | 867.4644 | 1692 | 443.7748
|  | 1696 | 908.7176 | 1696 | 552.1405
|  | 1700 | 934.291 | 1700 | 542.3706
|  | 1704 | 949.6082 | 1704 | 562.7917
|  | 1708 | 1000.2319 | 1708 | 596.1493
|  | 1712 | 1028.5327 | 1712 | 656.3751
|  | 1716 | 1014.0574 | 1716 | 638.6599
|  | 1720 | 1002.1346 | 1720 | 712.7048
|  | 1724 | 988.7138 | 1724 | 650.7087
|  | 1728 | 990.3528 | 1728 | 545.6963
|  | 1732 | 1029.9923 | 1732 | 556.7418
|  | 1736 | 1050.5378 | 1736 | 608.0466
|  | 1740 | 1073.0107 | 1740 | 765.5656
|  | 1744 | 1039.5395 | 1744 | 653.8894
|  | 1748 | 1021.484 | 1748 | 598.3161
|  | 1752 | 962.2074 | 1752 | 509.7767
|  | 1756 | 944.2918 | 1756 | 445.8144
|  | 1760 | 911.2461 | 1760 | 403.2805
|  | 1764 | 891.9283 | 1764 | 361.3278
|  | 1768 | 901.6337 | 1768 | 346.2943
|  | 1772 | 915.3971 | 1772 | 335.9201
|  | 1776 | 944.6823 | 1776 | 321.1129
|  | 1780 | 954.8407 | 1780 | 313.427
|  | 1784 | 971.4774 | 1784 | 300.995
|  | 1788 | 994.948 | 1788 | 297.3214
|  | 1792 | 996.6823 | 1792 | 292.6505
|  | 1796 | 990.293 | 1796 | 286.1298
|  | 1800 | 1006.1584 | 1800 | 277.1151
|  | 1804 | 1018.9571 | 1804 | 274.0083
|  | 1808 | 1029.4908 | 1808 | 272.2337
|  | 1812 | 1130.3003 | 1812 | 268.9326
|  | 1816 | 1195.1478 | 1816 | 263.2727
|  | 1820 | 1267.6116 | 1820 | 266.7968
|  | 1824 | 1343.7083 | 1824 | 260.3921
|  | 1828 | 1368.8274 | 1828 | 261.4471
|  | 1832 | 1395.3205 | 1832 | 259.702
|  | 1836 | 1395.9188 | 1836 | 260.6149
|  | 1840 | 1423.8442 | 1840 | 259.5664
|  | 1844 | 1482.4578 | 1844 | 255.0323
|  | 1848 | 1558.4435 | 1848 | 253.7255
|  | 1852 | 1654.9926 | 1852 | 252.2625
|  | 1856 | 1715.8787 | 1856 | 246.8992
|  | 1860 | 1816.1788 | 1860 | 243.5532
|  | 1864 | 1876.1052 | 1864 | 246.7237
|  | 1868 | 2033.9078 | 1868 | 246.3339
|  | 1872 | 2120.3738 | 1872 | 245.1869
|  | 1876 | 2098.8716 | 1876 | 246.5425
|  | 1880 | 2148.7589 | 1880 | 248.0016
|  | 1884 | 2286.1078 | 1884 | 248.7285
|  | 1888 | 2323.5328 | 1888 | 252.2932
|  | 1892 | 2469.608 | 1892 | 256.5868
|  | 1896 | 2614.1907 | 1896 | 262.5023
|  | 1900 | 2656.3957 | 1900 | 272.0711
|  | 1904 | 2742.6202 | 1904 | 283.7559
|  | 1908 | 2797.6957 | 1908 | 297.5857
|  | 1912 | 2895.1978 | 1912 | 305.0753
|  | 1916 | 2893.669 | 1916 | 325.2628
|  | 1920 | 2845.139 | 1920 | 335.2115
|  | 1924 | 2835.983 | 1924 | 357.6693
|  | 1928 | 2826.4909 | 1928 | 372.4831
|  | 1932 | 2815.3065 | 1932 | 361.8246
|  | 1936 | 2785.1081 | 1936 | 379.1743
|  | 1940 | 2758.327 | 1940 | 371.0935
|  | 1944 | 2715.6726 | 1944 | 339.8338
|  | 1948 | 2763.8034 | 1948 | 339.4763
|  | 1952 | 2700.9669 | 1952 | 322.873
|  | 1956 | 2623.5715 | 1956 | 318.5142
|  | 1960 | 2599.095 | 1960 | 319.8084
|  | 1964 | 2600.3607 | 1964 | 302.4322
|  | 1968 | 2657.2009 | 1968 | 293.1553
|  | 1972 | 2530.7524 | 1972 | 284.4011
|  | 1976 | 2558.8881 | 1976 | 283.1544
|  | 1980 | 2572.5398 | 1980 | 277.7969
|  | 1984 | 2564.3621 | 1984 | 280.5376
|  | 1988 | 2615.3784 | 1988 | 288.5655
|  | 1992 | 2657.4885 | 1992 | 283.0665
|  | 1996 | 2700.1426 | 1996 | 277.5933
|  | 2000 | 2938.506 | 2000 | 284.5228
|  | 2004 | 3097.5523 | 2003.4423 | 293.5447
|  | 2008 | 3253.4944 | 2006.5436 | 297.5821
|  | 2012 | 3257.7753 | 2009.6545 | 301.048
|  | 2016 | 3258.6461 | 2012.7751 | 304.828
|  | 2020 | 3337.034 | 2015.9054 | 310.5019
|  | 2024 | 3321.6564 | 2019.0454 | 317.1705
|  | 2028 | 3382.9499 | 2022.1952 | 327.5123
|  | 2032 | 3650.2865 | 2025.3549 | 339.2006
|  | 2036 | 3735.0504 | 2028.5245 | 346.6947
|  | 2040 | 4408.8403 | 2031.704 | 352.0926
|  | 2044 | 4285.4019 | 2034.8935 | 359.306
|  | 2048 | 4617.0274 | 2038.093 | 369.5455
|  | 2052 | 6516.6096 | 2041.3026 | 382.9444
|  | 2056 | 6779.9137 | 2044.5223 | 395.3091
|  | 2060 | 5456.1749 | 2047.7522 | 406.464
|  | 2064 | 8555.0196 | 2050.9923 | 419.8107
|  |  |  | 2054.2427 | 432.4393
|  |  |  | 2057.5034 | 441.3468
|  |  |  | 2060.7745 | 448.2218
|  |  |  | 2064.056 | 458.6467
|  |  |  | 2067.3479 | 473.8232
|  |  |  | 2070.6504 | 489.4077
|  |  |  | 2073.9634 | 502.4121
|  |  |  | 2077.2871 | 512.3206
|  |  |  | 2080.6214 | 523.6312
|  |  |  | 2083.9665 | 540.9304
|  |  |  | 2087.3223 | 562.592
|  |  |  | 2090.6889 | 587.7042
|  |  |  | 2094.0665 | 617.3016
|  |  |  | 2097.4549 | 652.8443
|  |  |  | 2100.8544 | 696.4047
|  |  |  | 2104.2648 | 737.4913
|  |  |  | 2107.6864 | 763.3862
|  |  |  | 2111.1191 | 774.993
|  |  |  | 2114.563 | 776.0206
|  |  |  | 2118.0182 | 775.4618
|  |  |  | 2121.4847 | 775.6968
|  |  |  | 2124.9625 | 772.1586
|  |  |  | 2128.4518 | 769.4558
|  |  |  | 2131.9525 | 770.165
|  |  |  | 2135.4648 | 768.1615
|  |  |  | 2138.9887 | 759.8413
|  |  |  | 2142.5242 | 751.0238
|  |  |  | 2146.0714 | 742.988
|  |  |  | 2149.6304 | 731.7483
|  |  |  | 2153.2012 | 724.4803
|  |  |  | 2156.7839 | 725.3529
|  |  |  | 2160.3786 | 727.5906
|  |  |  | 2163.9852 | 728.5
|  |  |  | 2167.6039 | 726.0018
|  |  |  | 2171.2347 | 721.096
|  |  |  | 2174.8778 | 721.6843
|  |  |  | 2178.533 | 732.5103
|  |  |  | 2182.2006 | 753.0081
|  |  |  | 2185.8805 | 779.6972
|  |  |  | 2189.5729 | 809.7709
|  |  |  | 2193.2777 | 845.1449
|  |  |  | 2196.9952 | 888.1306
|  |  |  | 2200.7252 | 936.758
|  |  |  | 2204.4679 | 990.3596
|  |  |  | 2208.2234 | 1044.521
|  |  |  | 2211.9917 | 1090.7449
|  |  |  | 2215.7729 | 1131.8727
|  |  |  | 2219.567 | 1172.3107
|  |  |  | 2223.3742 | 1204.1392
|  |  |  | 2227.1944 | 1233.0611
|  |  |  | 2231.0278 | 1283.3316
|  |  |  | 2234.8744 | 1371.1659
|  |  |  | 2238.7343 | 1497.4421
|  |  |  | 2242.6075 | 1655.5469
|  |  |  | 2246.4942 | 1814.9578
|  |  |  | 2250.3943 | 1908.9223
|  |  |  | 2254.3081 | 1913.8015
|  |  |  | 2258.2354 | 1889.1315
|  |  |  | 2262.1765 | 1894.1147
|  |  |  | 2266.1314 | 1925.5103
|  |  |  | 2270.1001 | 1960.9038
|  |  |  | 2274.0827 | 2004.4593
|  |  |  | 2278.0793 | 2068.7184
|  |  |  | 2282.09 | 2143.9546
|  |  |  | 2286.1149 | 2197.504
|  |  |  | 2290.154 | 2213.9327
|  |  |  | 2294.2073 | 2206.9576
|  |  |  | 2298.2751 | 2200.754
|  |  |  | 2302.3573 | 2214.5467
|  |  |  | 2306.454 | 2237.7921
|  |  |  | 2310.5653 | 2252.1961
|  |  |  | 2314.6913 | 2265.5424
|  |  |  | 2318.8321 | 2290.3057
|  |  |  | 2322.9877 | 2329.2366
|  |  |  | 2327.1582 | 2368.1982
|  |  |  | 2331.3438 | 2395.0648
|  |  |  | 2335.5444 | 2414.9512
|  |  |  | 2339.7602 | 2430.7323
|  |  |  | 2343.9912 | 2444.0455
|  |  |  | 2348.2376 | 2464.4561
|  |  |  | 2352.4994 | 2491.5741
|  |  |  | 2356.7766 | 2507.9606
|  |  |  | 2361.0695 | 2519.9274
|  |  |  | 2365.378 | 2541.9289
|  |  |  | 2369.7023 | 2570.7484
|  |  |  | 2374.0424 | 2599.8075
|  |  |  | 2378.3984 | 2632.8319
|  |  |  | 2382.7705 | 2683.179
|  |  |  | 2387.1586 | 2750.4118
|  |  |  | 2391.563 | 2786.0165
|  |  |  | 2395.9836 | 2816.9703
|  |  |  | 2400.4206 | 2909.7969
|  |  |  | 2404.8741 | 2990.3385
|  |  |  | 2409.3441 | 3038.9166
|  |  |  | 2413.8308 | 3082.1252
|  |  |  | 2418.3342 | 3115.4389
|  |  |  | 2422.8545 | 3168.4312
|  |  |  | 2427.3917 | 3234.9299
|  |  |  | 2431.9459 | 3284.9285
|  |  |  | 2436.5172 | 3327.6659
|  |  |  | 2441.1057 | 3398.3435
|  |  |  | 2445.7116 | 3493.5205
|  |  |  | 2450.3349 | 3576.9911
|  |  |  | 2454.9757 | 3640.2601
|  |  |  | 2459.634 | 3686.062
|  |  |  | 2464.3102 | 3728.0672
|  |  |  | 2469.0041 | 3775.938
|  |  |  | 2473.7159 | 3819.141
|  |  |  | 2478.4458 | 3864.2006
|  |  |  | 2483.1938 | 3907.1424
|  |  |  | 2487.96 | 3938.4464
|  |  |  | 2492.7445 | 3954.9982
|  |  |  | 2497.5475 | 3967.13
|  |  |  | 2502.369 | 3990.1759
|  |  |  | 2507.2092 | 4026.9003
|  |  |  | 2512.0681 | 4070.2084
|  |  |  | 2516.9459 | 4112.3471
|  |  |  | 2521.8427 | 4169.5227
|  |  |  | 2526.7586 | 4243.165
|  |  |  | 2531.6936 | 4300.8835
|  |  |  | 2536.648 | 4343.5623
|  |  |  | 2541.6219 | 4391.0697
|  |  |  | 2546.6152 | 4431.3684
|  |  |  | 2551.6282 | 4469.4493
|  |  |  | 2556.661 | 4509.766
|  |  |  | 2561.7137 | 4555.0625
|  |  |  | 2566.7864 | 4611.6335
|  |  |  | 2571.8793 | 4654.7549
|  |  |  | 2576.9923 | 4697.4286
|  |  |  | 2582.1258 | 4782.2121
|  |  |  | 2587.2797 | 4852.4578
|  |  |  | 2592.4543 | 4884.4789
|  |  |  | 2597.6496 | 4980.463
|  |  |  | 2602.8658 | 5099.7005
|  |  |  | 2608.1029 | 5189.9144
|  |  |  | 2613.3612 | 5254.4965
|  |  |  | 2618.6407 | 5365.0425
|  |  |  | 2623.9416 | 5524.3193
|  |  |  | 2629.264 | 5698.1518
|  |  |  | 2634.608 | 5894.0395
|  |  |  | 2639.9738 | 6004.3812
|  |  |  | 2645.3615 | 6132.2159
|  |  |  | 2650.7713 | 6400.3589
|  |  |  | 2656.2032 | 6698.2733
|  |  |  | 2661.6574 | 6885.7959
|  |  |  | 2667.134 | 7186.7081
|  |  |  | 2672.6333 | 7512.8715
|  |  |  | 2678.1553 | 7861.2944
|  |  |  | 2683.7001 | 8941.5008
|  |  |  | 2689.2679 | 8698.2055