## Typical Output Performance
Mode-Conditioned Source Output Performance
Normalized Intensity (a.u.)
|  | Far-Field Scanner Angle (°) | Internal Fiber | with External M43L01 FC/PC Cable | with External M18L01 Hybrid Cable
|  | -19.488 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -19.446 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -19.404 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -19.362 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
Product Raw Data |  | -19.32 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
Mode-Conditioned Source 625 nm, Ø105 µm Core |  | -19.278 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -19.236 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
Item # | MCS101 | -19.194 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | -19.152 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -19.11 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -19.068 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -19.026 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -18.984 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -18.942 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | -18.9 | 0.029442 | 0.011149 | 0.019843
|  | -18.858 | 0.030171 | 0.011596 | 0.020588
|  | -18.816 | 0.030171 | 0.011596 | 0.020588
Additional Information: |  | -18.774 | 0.03222 | 0.01296 | 0.022218
Data was measured with a far-field scanner 3" from fiber end face and with power set to maximum. |  | -18.732 | 0.03222 | 0.01296 | 0.022218
|  | -18.69 | 0.034406 | 0.014607 | 0.023848
|  | -18.648 | 0.034406 | 0.014607 | 0.023848
|  | -18.606 | 0.036728 | 0.016253 | 0.025502
|  | -18.564 | 0.036728 | 0.016253 | 0.025502
|  | -18.522 | 0.03921 | 0.018064 | 0.027295
|  | -18.48 | 0.03921 | 0.018064 | 0.027295
|  | -18.438 | 0.041692 | 0.019875 | 0.028925
|  | -18.396 | 0.041692 | 0.019875 | 0.028925
|  | -18.354 | 0.044311 | 0.021686 | 0.030556
|  | -18.312 | 0.044311 | 0.021686 | 0.030556
|  | -18.27 | 0.047089 | 0.023639 | 0.032349
|  | -18.228 | 0.047089 | 0.023639 | 0.032349
|  | -18.186 | 0.049844 | 0.02545 | 0.034003
|  | -18.144 | 0.049844 | 0.02545 | 0.034003
|  | -18.102 | 0.052622 | 0.027402 | 0.035633
|  | -18.06 | 0.052622 | 0.027402 | 0.035633
|  | -18.018 | 0.055377 | 0.029354 | 0.037426
|  | -17.976 | 0.055377 | 0.029354 | 0.037426
|  | -17.934 | 0.058155 | 0.031307 | 0.039219
|  | -17.892 | 0.058155 | 0.031307 | 0.039219
|  | -17.85 | 0.06107 | 0.033423 | 0.041152
|  | -17.808 | 0.06107 | 0.033423 | 0.041152
|  | -17.766 | 0.063984 | 0.035682 | 0.043085
|  | -17.724 | 0.063984 | 0.035682 | 0.043085
|  | -17.682 | 0.066899 | 0.037798 | 0.044879
|  | -17.64 | 0.066899 | 0.037798 | 0.044879
|  | -17.598 | 0.069814 | 0.040056 | 0.046951
|  | -17.556 | 0.069814 | 0.040056 | 0.046951
|  | -17.514 | 0.072865 | 0.042456 | 0.049047
|  | -17.472 | 0.072865 | 0.042456 | 0.049047
|  | -17.43 | 0.075939 | 0.044855 | 0.051144
|  | -17.388 | 0.075939 | 0.044855 | 0.051144
|  | -17.346 | 0.07899 | 0.047277 | 0.053216
|  | -17.304 | 0.07899 | 0.047277 | 0.053216
|  | -17.262 | 0.082064 | 0.049677 | 0.055452
|  | -17.22 | 0.082064 | 0.049677 | 0.055452
|  | -17.178 | 0.085252 | 0.05224 | 0.057688
|  | -17.136 | 0.085252 | 0.05224 | 0.057688
|  | -17.094 | 0.088462 | 0.05511 | 0.060087
|  | -17.052 | 0.088462 | 0.05511 | 0.060087
|  | -17.01 | 0.091673 | 0.057815 | 0.062322
|  | -16.968 | 0.091673 | 0.057815 | 0.062322
|  | -16.926 | 0.094884 | 0.060661 | 0.064698
|  | -16.884 | 0.094884 | 0.060661 | 0.064698
|  | -16.842 | 0.098231 | 0.063672 | 0.067236
|  | -16.8 | 0.098231 | 0.063672 | 0.067236
|  | -16.758 | 0.10158 | 0.066682 | 0.069775
|  | -16.716 | 0.10158 | 0.066682 | 0.069775
|  | -16.674 | 0.10465 | 0.069858 | 0.07229
|  | -16.632 | 0.10465 | 0.069858 | 0.07229
|  | -16.59 | 0.10784 | 0.07301 | 0.074829
|  | -16.548 | 0.10784 | 0.07301 | 0.074829
|  | -16.506 | 0.11121 | 0.076326 | 0.07767
|  | -16.464 | 0.11121 | 0.076326 | 0.07767
|  | -16.422 | 0.11456 | 0.079642 | 0.080488
|  | -16.38 | 0.11456 | 0.079642 | 0.080488
|  | -16.338 | 0.1179 | 0.0831 | 0.083329
|  | -16.296 | 0.1179 | 0.0831 | 0.083329
|  | -16.254 | 0.12125 | 0.086558 | 0.086171
|  | -16.212 | 0.12125 | 0.086558 | 0.086171
|  | -16.17 | 0.12489 | 0.09018 | 0.089152
|  | -16.128 | 0.12489 | 0.09018 | 0.089152
|  | -16.086 | 0.12854 | 0.093943 | 0.092273
|  | -16.044 | 0.12854 | 0.093943 | 0.092273
|  | -16.002 | 0.13218 | 0.097707 | 0.095393
|  | -15.96 | 0.13218 | 0.097707 | 0.095393
|  | -15.918 | 0.13598 | 0.10147 | 0.098677
|  | -15.876 | 0.13598 | 0.10147 | 0.098677
|  | -15.834 | 0.1402 | 0.10523 | 0.10196
|  | -15.792 | 0.1402 | 0.10523 | 0.10196
|  | -15.75 | 0.14443 | 0.1093 | 0.10555
|  | -15.708 | 0.14443 | 0.1093 | 0.10555
|  | -15.666 | 0.14864 | 0.11335 | 0.10897
|  | -15.624 | 0.14864 | 0.11335 | 0.10897
|  | -15.582 | 0.15318 | 0.11758 | 0.11253
|  | -15.54 | 0.15318 | 0.11758 | 0.11253
|  | -15.498 | 0.15784 | 0.12179 | 0.11626
|  | -15.456 | 0.15784 | 0.12179 | 0.11626
|  | -15.414 | 0.16265 | 0.126 | 0.11999
|  | -15.372 | 0.16265 | 0.126 | 0.11999
|  | -15.33 | 0.16745 | 0.13021 | 0.12371
|  | -15.288 | 0.16745 | 0.13021 | 0.12371
|  | -15.246 | 0.17269 | 0.13428 | 0.12744
|  | -15.204 | 0.17269 | 0.13428 | 0.12744
|  | -15.162 | 0.17809 | 0.13835 | 0.13133
|  | -15.12 | 0.17809 | 0.13835 | 0.13133
|  | -15.078 | 0.18362 | 0.14256 | 0.13519
|  | -15.036 | 0.18362 | 0.14256 | 0.13519
|  | -14.994 | 0.18931 | 0.14677 | 0.13922
|  | -14.952 | 0.18931 | 0.14677 | 0.13922
|  | -14.91 | 0.19544 | 0.15084 | 0.14325
|  | -14.868 | 0.19544 | 0.15084 | 0.14325
|  | -14.826 | 0.20199 | 0.15505 | 0.14756
|  | -14.784 | 0.20199 | 0.15505 | 0.14756
|  | -14.742 | 0.20855 | 0.15943 | 0.15189
|  | -14.7 | 0.20855 | 0.15943 | 0.15189
|  | -14.658 | 0.21554 | 0.16378 | 0.15623
|  | -14.616 | 0.21554 | 0.16378 | 0.15623
|  | -14.574 | 0.22313 | 0.16829 | 0.16084
|  | -14.532 | 0.22313 | 0.16829 | 0.16084
|  | -14.49 | 0.23114 | 0.17297 | 0.16575
|  | -14.448 | 0.23114 | 0.17297 | 0.16575
|  | -14.406 | 0.23916 | 0.1778 | 0.17083
|  | -14.364 | 0.23916 | 0.1778 | 0.17083
|  | -14.322 | 0.24774 | 0.1829 | 0.17604
|  | -14.28 | 0.24774 | 0.1829 | 0.17604
|  | -14.238 | 0.25694 | 0.18817 | 0.18156
|  | -14.196 | 0.25694 | 0.18817 | 0.18156
|  | -14.154 | 0.26668 | 0.19374 | 0.18722
|  | -14.112 | 0.26668 | 0.19374 | 0.18722
|  | -14.07 | 0.27645 | 0.19976 | 0.19302
|  | -14.028 | 0.27645 | 0.19976 | 0.19302
|  | -13.986 | 0.28652 | 0.20593 | 0.19915
|  | -13.944 | 0.28652 | 0.20593 | 0.19915
|  | -13.902 | 0.29745 | 0.21225 | 0.20569
|  | -13.86 | 0.29745 | 0.21225 | 0.20569
|  | -13.818 | 0.30881 | 0.21903 | 0.21256
|  | -13.776 | 0.30881 | 0.21903 | 0.21256
|  | -13.734 | 0.32017 | 0.22625 | 0.21985
|  | -13.692 | 0.32017 | 0.22625 | 0.21985
|  | -13.65 | 0.33199 | 0.23378 | 0.22747
|  | -13.608 | 0.33199 | 0.23378 | 0.22747
|  | -13.566 | 0.34465 | 0.24177 | 0.2355
|  | -13.524 | 0.34465 | 0.24177 | 0.2355
|  | -13.482 | 0.35793 | 0.25019 | 0.24417
|  | -13.44 | 0.35793 | 0.25019 | 0.24417
|  | -13.398 | 0.37118 | 0.25937 | 0.25325
|  | -13.356 | 0.37118 | 0.25937 | 0.25325
|  | -13.314 | 0.38473 | 0.26887 | 0.2628
|  | -13.272 | 0.38473 | 0.26887 | 0.2628
|  | -13.23 | 0.39903 | 0.27849 | 0.27307
|  | -13.188 | 0.39903 | 0.27849 | 0.27307
|  | -13.146 | 0.41387 | 0.28889 | 0.2838
|  | -13.104 | 0.41387 | 0.28889 | 0.2838
|  | -13.062 | 0.4286 | 0.29987 | 0.29498
|  | -13.02 | 0.4286 | 0.29987 | 0.29498
|  | -12.978 | 0.44347 | 0.31116 | 0.3066
|  | -12.936 | 0.44347 | 0.31116 | 0.3066
|  | -12.894 | 0.45905 | 0.32276 | 0.3066
|  | -12.852 | 0.45905 | 0.32276 | 0.31869
|  | -12.81 | 0.47494 | 0.33494 | 0.33136
|  | -12.768 | 0.47494 | 0.33494 | 0.33136
|  | -12.726 | 0.49038 | 0.34774 | 0.34431
|  | -12.684 | 0.49038 | 0.34774 | 0.34431
|  | -12.642 | 0.50568 | 0.36053 | 0.34431
|  | -12.6 | 0.50568 | 0.36053 | 0.35745
|  | -12.558 | 0.52157 | 0.37349 | 0.35745
|  | -12.516 | 0.52157 | 0.37349 | 0.371
|  | -12.474 | 0.53774 | 0.38704 | 0.38516
|  | -12.432 | 0.53774 | 0.38704 | 0.38516
|  | -12.39 | 0.53774 | 0.40103 | 0.39962
|  | -12.348 | 0.55364 | 0.40103 | 0.39962
|  | -12.306 | 0.56937 | 0.41517 | 0.41423
|  | -12.264 | 0.56937 | 0.41517 | 0.41423
|  | -12.222 | 0.58556 | 0.42964 | 0.42927
|  | -12.18 | 0.58556 | 0.42964 | 0.42927
|  | -12.138 | 0.60186 | 0.44469 | 0.44478
|  | -12.096 | 0.60186 | 0.44469 | 0.44478
|  | -12.054 | 0.60186 | 0.46033 | 0.44478
|  | -12.012 | 0.61762 | 0.46033 | 0.46073
|  | -11.97 | 0.63335 | 0.476 | 0.46073
|  | -11.928 | 0.63335 | 0.476 | 0.47669
|  | -11.886 | 0.64952 | 0.49166 | 0.49308
|  | -11.844 | 0.64952 | 0.49166 | 0.49308
|  | -11.802 | 0.66571 | 0.50806 | 0.50962
|  | -11.76 | 0.66571 | 0.50806 | 0.50962
|  | -11.718 | 0.66571 | 0.52461 | 0.50962
|  | -11.676 | 0.68115 | 0.52461 | 0.52632
|  | -11.634 | 0.69615 | 0.54103 | 0.54302
|  | -11.592 | 0.69615 | 0.54103 | 0.54302
|  | -11.55 | 0.71132 | 0.55773 | 0.55985
|  | -11.508 | 0.71132 | 0.55773 | 0.55985
|  | -11.466 | 0.72632 | 0.5746 | 0.57683
|  | -11.424 | 0.72632 | 0.5746 | 0.57683
|  | -11.382 | 0.72632 | 0.59146 | 0.57683
|  | -11.34 | 0.74031 | 0.59146 | 0.59369
|  | -11.298 | 0.75372 | 0.60786 | 0.59369
|  | -11.256 | 0.75372 | 0.60786 | 0.61023
|  | -11.214 | 0.75372 | 0.62383 | 0.62648
|  | -11.172 | 0.76713 | 0.62383 | 0.62648
|  | -11.13 | 0.77995 | 0.63977 | 0.64258
|  | -11.088 | 0.77995 | 0.63977 | 0.64258
|  | -11.046 | 0.7922 | 0.65589 | 0.64258
|  | -11.004 | 0.7922 | 0.65589 | 0.65853
|  | -10.962 | 0.80386 | 0.67139 | 0.65853
|  | -10.92 | 0.80386 | 0.67139 | 0.67432
|  | -10.878 | 0.81552 | 0.68675 | 0.68997
|  | -10.836 | 0.81552 | 0.68675 | 0.68997
|  | -10.794 | 0.82674 | 0.70211 | 0.68997
|  | -10.752 | 0.82674 | 0.70211 | 0.70548
|  | -10.71 | 0.82674 | 0.71716 | 0.72053
|  | -10.668 | 0.83708 | 0.71716 | 0.72053
|  | -10.626 | 0.84669 | 0.73146 | 0.73513
|  | -10.584 | 0.84669 | 0.73146 | 0.73513
|  | -10.542 | 0.85646 | 0.7456 | 0.73513
|  | -10.5 | 0.85646 | 0.7456 | 0.74945
|  | -10.458 | 0.86593 | 0.75961 | 0.76361
|  | -10.416 | 0.86593 | 0.75961 | 0.76361
|  | -10.374 | 0.87483 | 0.7733 | 0.77731
|  | -10.332 | 0.87483 | 0.7733 | 0.77731
|  | -10.29 | 0.87483 | 0.78655 | 0.79058
|  | -10.248 | 0.88328 | 0.78655 | 0.79058
|  | -10.206 | 0.89114 | 0.79904 | 0.79058
|  | -10.164 | 0.89114 | 0.79904 | 0.80339
|  | -10.122 | 0.89114 | 0.81108 | 0.81578
|  | -10.08 | 0.89858 | 0.81108 | 0.81578
|  | -10.038 | 0.89858 | 0.82267 | 0.8274
|  | -9.996 | 0.90544 | 0.82267 | 0.8274
|  | -9.954 | 0.91154 | 0.83352 | 0.83814
|  | -9.912 | 0.91154 | 0.83352 | 0.83814
|  | -9.87 | 0.91154 | 0.84344 | 0.84827
|  | -9.828 | 0.91766 | 0.84344 | 0.84827
|  | -9.786 | 0.92349 | 0.85339 | 0.84827
|  | -9.744 | 0.92349 | 0.85339 | 0.8581
|  | -9.702 | 0.92859 | 0.86273 | 0.8581
|  | -9.66 | 0.92859 | 0.86273 | 0.8672
|  | -9.618 | 0.92859 | 0.87146 | 0.87584
|  | -9.576 | 0.9334 | 0.87146 | 0.87584
|  | -9.534 | 0.9334 | 0.87957 | 0.87584
|  | -9.492 | 0.93793 | 0.87957 | 0.88388
|  | -9.45 | 0.94187 | 0.88757 | 0.88388
|  | -9.408 | 0.94187 | 0.88757 | 0.89163
|  | -9.366 | 0.94187 | 0.8951 | 0.89163
|  | -9.324 | 0.94565 | 0.8951 | 0.89864
|  | -9.282 | 0.94915 | 0.90232 | 0.89864
|  | -9.24 | 0.94915 | 0.90232 | 0.90521
|  | -9.198 | 0.95234 | 0.90909 | 0.90521
|  | -9.156 | 0.95234 | 0.90909 | 0.91145
|  | -9.114 | 0.95234 | 0.91542 | 0.91742
|  | -9.072 | 0.95571 | 0.91542 | 0.91742
|  | -9.03 | 0.95571 | 0.92172 | 0.91742
|  | -8.988 | 0.95847 | 0.92172 | 0.92294
|  | -8.946 | 0.95847 | 0.9273 | 0.92801
|  | -8.904 | 0.96095 | 0.9273 | 0.92801
|  | -8.862 | 0.96357 | 0.93242 | 0.92801
|  | -8.82 | 0.96357 | 0.93242 | 0.93262
|  | -8.778 | 0.96357 | 0.93725 | 0.93262
|  | -8.736 | 0.96562 | 0.93725 | 0.93696
|  | -8.694 | 0.96737 | 0.9419 | 0.94098
|  | -8.652 | 0.96737 | 0.9419 | 0.94098
|  | -8.61 | 0.96737 | 0.94597 | 0.94455
|  | -8.568 | 0.96926 | 0.94597 | 0.94455
|  | -8.526 | 0.97085 | 0.94974 | 0.94455
|  | -8.484 | 0.97085 | 0.94974 | 0.94813
|  | -8.442 | 0.97231 | 0.95333 | 0.94813
|  | -8.4 | 0.97231 | 0.95333 | 0.95126
|  | -8.358 | 0.97377 | 0.95651 | 0.95126
|  | -8.316 | 0.97377 | 0.95651 | 0.95393
|  | -8.274 | 0.97377 | 0.95952 | 0.95393
|  | -8.232 | 0.97479 | 0.95952 | 0.95664
|  | -8.19 | 0.97582 | 0.96223 | 0.95915
|  | -8.148 | 0.97582 | 0.96223 | 0.95915
|  | -8.106 | 0.97684 | 0.96479 | 0.95915
|  | -8.064 | 0.97684 | 0.96479 | 0.96139
|  | -8.022 | 0.97757 | 0.96719 | 0.96139
|  | -7.98 | 0.97757 | 0.96719 | 0.96362
|  | -7.938 | 0.97844 | 0.9693 | 0.96542
|  | -7.896 | 0.97844 | 0.9693 | 0.96542
|  | -7.854 | 0.9793 | 0.97126 | 0.96542
|  | -7.812 | 0.9793 | 0.97126 | 0.96707
|  | -7.77 | 0.98003 | 0.97307 | 0.96884
|  | -7.728 | 0.98003 | 0.97307 | 0.96884
|  | -7.686 | 0.98003 | 0.97471 | 0.96884
|  | -7.644 | 0.98076 | 0.97471 | 0.97019
|  | -7.602 | 0.98121 | 0.97591 | 0.97154
|  | -7.56 | 0.98121 | 0.97591 | 0.97154
|  | -7.518 | 0.98121 | 0.97728 | 0.97154
|  | -7.476 | 0.98178 | 0.97728 | 0.97273
|  | -7.434 | 0.98178 | 0.97834 | 0.97273
|  | -7.392 | 0.98238 | 0.97834 | 0.97392
|  | -7.35 | 0.98238 | 0.9794 | 0.97392
|  | -7.308 | 0.9831 | 0.9794 | 0.97496
|  | -7.266 | 0.9831 | 0.98029 | 0.97496
|  | -7.224 | 0.98367 | 0.98029 | 0.97585
|  | -7.182 | 0.98427 | 0.9809 | 0.97585
|  | -7.14 | 0.98427 | 0.9809 | 0.9769
|  | -7.098 | 0.98427 | 0.98179 | 0.97794
|  | -7.056 | 0.98456 | 0.98179 | 0.97794
|  | -7.014 | 0.98486 | 0.98241 | 0.97794
|  | -6.972 | 0.98486 | 0.98241 | 0.97869
|  | -6.93 | 0.98499 | 0.98316 | 0.97869
|  | -6.888 | 0.98499 | 0.98316 | 0.97927
|  | -6.846 | 0.98499 | 0.98361 | 0.97988
|  | -6.804 | 0.98513 | 0.98361 | 0.97988
|  | -6.762 | 0.98513 | 0.98436 | 0.97988
|  | -6.72 | 0.98559 | 0.98436 | 0.98048
|  | -6.678 | 0.98572 | 0.98481 | 0.98107
|  | -6.636 | 0.98572 | 0.98481 | 0.98107
|  | -6.594 | 0.98602 | 0.98556 | 0.98107
|  | -6.552 | 0.98602 | 0.98556 | 0.98137
|  | -6.51 | 0.98602 | 0.986 | 0.98137
|  | -6.468 | 0.98632 | 0.986 | 0.98181
|  | -6.426 | 0.98632 | 0.98645 | 0.98181
|  | -6.384 | 0.98659 | 0.98645 | 0.98225
|  | -6.342 | 0.98659 | 0.98706 | 0.98225
|  | -6.3 | 0.98688 | 0.98706 | 0.98256
|  | -6.258 | 0.98688 | 0.98737 | 0.98256
|  | -6.216 | 0.98732 | 0.98737 | 0.98272
|  | -6.174 | 0.98761 | 0.98767 | 0.983
|  | -6.132 | 0.98761 | 0.98767 | 0.983
|  | -6.09 | 0.98761 | 0.98782 | 0.98346
|  | -6.048 | 0.98791 | 0.98782 | 0.98346
|  | -6.006 | 0.98821 | 0.98812 | 0.98346
|  | -5.964 | 0.98821 | 0.98812 | 0.98374
|  | -5.922 | 0.98821 | 0.98843 | 0.98405
|  | -5.88 | 0.9885 | 0.98843 | 0.98405
|  | -5.838 | 0.9885 | 0.98871 | 0.98405
|  | -5.796 | 0.98893 | 0.98871 | 0.98435
|  | -5.754 | 0.98893 | 0.98902 | 0.98435
|  | -5.712 | 0.98907 | 0.98902 | 0.98496
|  | -5.67 | 0.98923 | 0.98918 | 0.98523
|  | -5.628 | 0.98923 | 0.98918 | 0.98523
|  | -5.586 | 0.98923 | 0.98963 | 0.98523
|  | -5.544 | 0.98937 | 0.98963 | 0.9857
|  | -5.502 | 0.98937 | 0.98993 | 0.9857
|  | -5.46 | 0.98937 | 0.98993 | 0.98614
|  | -5.418 | 0.98937 | 0.99022 | 0.98614
|  | -5.376 | 0.98937 | 0.99022 | 0.98659
|  | -5.334 | 0.98937 | 0.99052 | 0.98659
|  | -5.292 | 0.98966 | 0.99052 | 0.98703
|  | -5.25 | 0.98966 | 0.99083 | 0.98703
|  | -5.208 | 0.98996 | 0.99083 | 0.98733
|  | -5.166 | 0.98996 | 0.99127 | 0.98733
|  | -5.124 | 0.99023 | 0.99127 | 0.98777
|  | -5.082 | 0.99023 | 0.99158 | 0.98777
|  | -5.04 | 0.99053 | 0.99158 | 0.98822
|  | -4.998 | 0.99069 | 0.99189 | 0.98822
|  | -4.956 | 0.99069 | 0.99189 | 0.98882
|  | -4.914 | 0.99069 | 0.99189 | 0.98926
|  | -4.872 | 0.99082 | 0.99189 | 0.98926
|  | -4.83 | 0.99082 | 0.99203 | 0.98926
|  | -4.788 | 0.99096 | 0.99203 | 0.98971
|  | -4.746 | 0.99096 | 0.99203 | 0.98971
|  | -4.704 | 0.99112 | 0.99203 | 0.99001
|  | -4.662 | 0.99112 | 0.99219 | 0.99001
|  | -4.62 | 0.99142 | 0.99219 | 0.99017
|  | -4.578 | 0.99142 | 0.99233 | 0.99017
|  | -4.536 | 0.99169 | 0.99233 | 0.99045
|  | -4.494 | 0.99185 | 0.99247 | 0.99045
|  | -4.452 | 0.99185 | 0.99247 | 0.99075
|  | -4.41 | 0.99185 | 0.99264 | 0.99075
|  | -4.368 | 0.99185 | 0.99264 | 0.99092
|  | -4.326 | 0.99185 | 0.99264 | 0.99092
|  | -4.284 | 0.99198 | 0.99264 | 0.9912
|  | -4.242 | 0.99198 | 0.99264 | 0.9912
|  | -4.2 | 0.99198 | 0.99264 | 0.9915
|  | -4.158 | 0.99198 | 0.99278 | 0.9915
|  | -4.116 | 0.99198 | 0.99278 | 0.9918
|  | -4.074 | 0.99198 | 0.99294 | 0.9918
|  | -4.032 | 0.99228 | 0.99294 | 0.9918
|  | -3.99 | 0.99228 | 0.99323 | 0.9918
|  | -3.948 | 0.99242 | 0.99323 | 0.99194
|  | -3.906 | 0.99242 | 0.99353 | 0.99194
|  | -3.864 | 0.99258 | 0.99353 | 0.99241
|  | -3.822 | 0.99258 | 0.99384 | 0.99241
|  | -3.78 | 0.99258 | 0.99384 | 0.99285
|  | -3.738 | 0.99258 | 0.99398 | 0.99285
|  | -3.696 | 0.99271 | 0.99398 | 0.99329
|  | -3.654 | 0.99271 | 0.99398 | 0.99329
|  | -3.612 | 0.99287 | 0.99398 | 0.99374
|  | -3.57 | 0.99315 | 0.99414 | 0.99374
|  | -3.528 | 0.99315 | 0.99414 | 0.99404
|  | -3.486 | 0.99315 | 0.99428 | 0.99404
|  | -3.444 | 0.99331 | 0.99428 | 0.99418
|  | -3.402 | 0.99331 | 0.99459 | 0.99418
|  | -3.36 | 0.99344 | 0.99459 | 0.99448
|  | -3.318 | 0.99344 | 0.99473 | 0.99448
|  | -3.276 | 0.9936 | 0.99473 | 0.99448
|  | -3.234 | 0.9936 | 0.99504 | 0.99448
|  | -3.192 | 0.99374 | 0.99504 | 0.99492
|  | -3.15 | 0.99374 | 0.99504 | 0.99492
|  | -3.108 | 0.99387 | 0.99504 | 0.99523
|  | -3.066 | 0.99387 | 0.9952 | 0.99523
|  | -3.024 | 0.99403 | 0.9952 | 0.99523
|  | -2.982 | 0.99403 | 0.9952 | 0.99523
|  | -2.94 | 0.99417 | 0.9952 | 0.99539
|  | -2.898 | 0.99417 | 0.99534 | 0.99539
|  | -2.856 | 0.99433 | 0.99534 | 0.99553
|  | -2.814 | 0.99433 | 0.99579 | 0.99553
|  | -2.772 | 0.99447 | 0.99579 | 0.99583
|  | -2.73 | 0.99447 | 0.99595 | 0.99583
|  | -2.688 | 0.9946 | 0.99595 | 0.99613
|  | -2.646 | 0.9946 | 0.99624 | 0.99613
|  | -2.604 | 0.9946 | 0.99624 | 0.99641
|  | -2.562 | 0.9946 | 0.9964 | 0.99641
|  | -2.52 | 0.9946 | 0.9964 | 0.99672
|  | -2.478 | 0.9946 | 0.9964 | 0.99672
|  | -2.436 | 0.99476 | 0.9964 | 0.99688
|  | -2.394 | 0.99476 | 0.9964 | 0.99688
|  | -2.352 | 0.9949 | 0.9964 | 0.99702
|  | -2.31 | 0.9949 | 0.99671 | 0.99702
|  | -2.268 | 0.99506 | 0.99671 | 0.99732
|  | -2.226 | 0.99506 | 0.99671 | 0.99732
|  | -2.184 | 0.9952 | 0.99671 | 0.99762
|  | -2.142 | 0.9952 | 0.99671 | 0.99762
|  | -2.1 | 0.99533 | 0.99671 | 0.99776
|  | -2.058 | 0.99533 | 0.99671 | 0.99776
|  | -2.016 | 0.99533 | 0.99671 | 0.9979
|  | -1.974 | 0.99533 | 0.99654 | 0.9979
|  | -1.932 | 0.99549 | 0.99654 | 0.9979
|  | -1.89 | 0.99549 | 0.99654 | 0.9979
|  | -1.848 | 0.99563 | 0.99654 | 0.9979
|  | -1.806 | 0.99563 | 0.9964 | 0.9979
|  | -1.764 | 0.99592 | 0.9964 | 0.99821
|  | -1.722 | 0.99592 | 0.9964 | 0.99821
|  | -1.68 | 0.99622 | 0.9964 | 0.99837
|  | -1.638 | 0.99622 | 0.9964 | 0.99837
|  | -1.596 | 0.99636 | 0.9964 | 0.99881
|  | -1.554 | 0.99636 | 0.99654 | 0.99881
|  | -1.512 | 0.99636 | 0.99654 | 0.99895
|  | -1.47 | 0.99636 | 0.99654 | 0.99895
|  | -1.428 | 0.99636 | 0.99654 | 0.99895
|  | -1.386 | 0.99636 | 0.99671 | 0.99895
|  | -1.344 | 0.99652 | 0.99671 | 0.99912
|  | -1.302 | 0.99652 | 0.99685 | 0.99912
|  | -1.26 | 0.99665 | 0.99685 | 0.99912
|  | -1.218 | 0.99665 | 0.99699 | 0.99912
|  | -1.176 | 0.99695 | 0.99699 | 0.99912
|  | -1.134 | 0.99695 | 0.99715 | 0.99912
|  | -1.092 | 0.99724 | 0.99715 | 0.99912
|  | -1.05 | 0.99724 | 0.9973 | 0.99912
|  | -1.008 | 0.99768 | 0.9973 | 0.99939
|  | -0.966 | 0.99768 | 0.9976 | 0.99939
|  | -0.924 | 0.99797 | 0.9976 | 0.99939
|  | -0.882 | 0.99797 | 0.9976 | 0.99939
|  | -0.84 | 0.99841 | 0.9976 | 0.99939
|  | -0.798 | 0.99841 | 0.99774 | 0.99939
|  | -0.756 | 0.9987 | 0.99774 | 0.99939
|  | -0.714 | 0.9987 | 0.99791 | 0.99939
|  | -0.672 | 0.99898 | 0.99791 | 0.99939
|  | -0.63 | 0.99898 | 0.99821 | 0.99939
|  | -0.588 | 0.99927 | 0.99821 | 0.99956
|  | -0.546 | 0.99927 | 0.99835 | 0.99956
|  | -0.504 | 0.99943 | 0.99835 | 0.99956
|  | -0.462 | 0.99943 | 0.99866 | 0.99956
|  | -0.42 | 0.9997 | 0.99866 | 0.9997
|  | -0.378 | 0.9997 | 0.9988 | 0.9997
|  | -0.336 | 0.99986 | 0.9988 | 0.99986
|  | -0.294 | 0.99986 | 0.99911 | 0.99986
|  | -0.252 | 0.99986 | 0.99911 | 1
|  | -0.21 | 0.99986 | 0.99941 | 1
|  | -0.168 | 0.9997 | 0.99941 | 0.99986
|  | -0.126 | 0.9997 | 0.99955 | 0.99986
|  | -0.084 | 1 | 0.99955 | 0.99986
|  | -0.042 | 1 | 0.99986 | 0.99986
|  | 0 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99986
|  | 0.042 | 0.99986 | 1 | 0.99986
|  | 0.084 | 0.99986 | 1 | 0.9997
|  | 0.126 | 0.99986 | 1 | 0.9997
|  | 0.168 | 0.99986 | 1 | 0.99956
|  | 0.21 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99956
|  | 0.252 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99956
|  | 0.294 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99956
|  | 0.336 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99956
|  | 0.378 | 0.99986 | 0.99972 | 0.99956
|  | 0.42 | 0.99986 | 0.99972 | 0.99956
|  | 0.462 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99956
|  | 0.504 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99956
|  | 0.546 | 0.99986 | 0.99972 | 0.99956
|  | 0.588 | 0.99986 | 0.99972 | 0.99939
|  | 0.63 | 0.99986 | 0.99955 | 0.99939
|  | 0.672 | 0.99986 | 0.99955 | 0.99939
|  | 0.714 | 0.99986 | 0.99925 | 0.99939
|  | 0.756 | 0.9997 | 0.99925 | 0.99939
|  | 0.798 | 0.9997 | 0.99897 | 0.99939
|  | 0.84 | 0.99957 | 0.99897 | 0.99925
|  | 0.882 | 0.99957 | 0.99897 | 0.99925
|  | 0.924 | 0.99957 | 0.99897 | 0.99939
|  | 0.966 | 0.99957 | 0.9988 | 0.99939
|  | 1.008 | 0.99943 | 0.9988 | 0.99939
|  | 1.05 | 0.99943 | 0.99866 | 0.99939
|  | 1.092 | 0.99927 | 0.99866 | 0.99925
|  | 1.134 | 0.99927 | 0.99849 | 0.99925
|  | 1.176 | 0.99913 | 0.99849 | 0.99912
|  | 1.218 | 0.99913 | 0.99835 | 0.99912
|  | 1.26 | 0.99884 | 0.99835 | 0.99881
|  | 1.302 | 0.99884 | 0.99805 | 0.99881
|  | 1.344 | 0.99854 | 0.99805 | 0.99851
|  | 1.386 | 0.99854 | 0.99791 | 0.99851
|  | 1.428 | 0.99825 | 0.99791 | 0.99837
|  | 1.47 | 0.99825 | 0.99774 | 0.99837
|  | 1.512 | 0.99797 | 0.99774 | 0.99837
|  | 1.554 | 0.99797 | 0.99774 | 0.99837
|  | 1.596 | 0.99752 | 0.99774 | 0.99807
|  | 1.638 | 0.99752 | 0.99774 | 0.99807
|  | 1.68 | 0.99738 | 0.99774 | 0.9979
|  | 1.722 | 0.99738 | 0.9976 | 0.9979
|  | 1.764 | 0.99709 | 0.9976 | 0.99762
|  | 1.806 | 0.99709 | 0.9976 | 0.99762
|  | 1.848 | 0.99695 | 0.9976 | 0.99746
|  | 1.89 | 0.99695 | 0.99746 | 0.99746
|  | 1.932 | 0.99679 | 0.99746 | 0.99716
|  | 1.974 | 0.99679 | 0.99746 | 0.99716
|  | 2.016 | 0.99665 | 0.99746 | 0.99702
|  | 2.058 | 0.99665 | 0.99746 | 0.99702
|  | 2.1 | 0.99665 | 0.99746 | 0.99672
|  | 2.142 | 0.99665 | 0.99746 | 0.99672
|  | 2.184 | 0.99665 | 0.99746 | 0.99658
|  | 2.226 | 0.99665 | 0.99746 | 0.99658
|  | 2.268 | 0.99652 | 0.99746 | 0.99627
|  | 2.31 | 0.99652 | 0.9973 | 0.99627
|  | 2.352 | 0.99652 | 0.9973 | 0.99597
|  | 2.394 | 0.99652 | 0.9973 | 0.99597
|  | 2.436 | 0.99652 | 0.9973 | 0.99583
|  | 2.478 | 0.99652 | 0.99699 | 0.99583
|  | 2.52 | 0.99652 | 0.99699 | 0.99567
|  | 2.562 | 0.99652 | 0.99685 | 0.99567
|  | 2.604 | 0.99622 | 0.99685 | 0.99539
|  | 2.646 | 0.99622 | 0.99685 | 0.99539
|  | 2.688 | 0.99622 | 0.99685 | 0.99509
|  | 2.73 | 0.99622 | 0.99699 | 0.99509
|  | 2.772 | 0.99606 | 0.99699 | 0.99478
|  | 2.814 | 0.99606 | 0.99699 | 0.99478
|  | 2.856 | 0.99579 | 0.99699 | 0.99434
|  | 2.898 | 0.99579 | 0.99671 | 0.99434
|  | 2.94 | 0.99579 | 0.99671 | 0.99404
|  | 2.982 | 0.99579 | 0.9964 | 0.99404
|  | 3.024 | 0.99579 | 0.9964 | 0.9939
|  | 3.066 | 0.99579 | 0.99624 | 0.9939
|  | 3.108 | 0.99563 | 0.99624 | 0.99374
|  | 3.15 | 0.99563 | 0.99624 | 0.99374
|  | 3.192 | 0.99533 | 0.99624 | 0.99329
|  | 3.234 | 0.99533 | 0.9961 | 0.99329
|  | 3.276 | 0.9952 | 0.9961 | 0.99285
|  | 3.318 | 0.9952 | 0.9961 | 0.99285
|  | 3.36 | 0.99506 | 0.9961 | 0.99241
|  | 3.402 | 0.99506 | 0.9961 | 0.99241
|  | 3.444 | 0.99533 | 0.9961 | 0.9921
|  | 3.486 | 0.99533 | 0.99595 | 0.9921
|  | 3.528 | 0.9952 | 0.99595 | 0.99194
|  | 3.57 | 0.9952 | 0.99579 | 0.99194
|  | 3.612 | 0.9952 | 0.99579 | 0.9918
|  | 3.654 | 0.9952 | 0.99565 | 0.9918
|  | 3.696 | 0.99533 | 0.99565 | 0.9918
|  | 3.738 | 0.99533 | 0.99565 | 0.9918
|  | 3.78 | 0.99506 | 0.99565 | 0.99194
|  | 3.822 | 0.99506 | 0.99565 | 0.99194
|  | 3.864 | 0.99476 | 0.99565 | 0.9918
|  | 3.906 | 0.99476 | 0.99548 | 0.9918
|  | 3.948 | 0.99476 | 0.99548 | 0.9915
|  | 3.99 | 0.99476 | 0.99534 | 0.9915
|  | 4.032 | 0.99476 | 0.99534 | 0.9912
|  | 4.074 | 0.99476 | 0.99504 | 0.9912
|  | 4.116 | 0.99447 | 0.99504 | 0.99092
|  | 4.158 | 0.99447 | 0.99504 | 0.99092
|  | 4.2 | 0.99417 | 0.99504 | 0.99061
|  | 4.242 | 0.99417 | 0.99473 | 0.99061
|  | 4.284 | 0.99374 | 0.99473 | 0.99017
|  | 4.326 | 0.99374 | 0.99445 | 0.99017
|  | 4.368 | 0.9936 | 0.99445 | 0.98987
|  | 4.41 | 0.9936 | 0.99414 | 0.98987
|  | 4.452 | 0.99344 | 0.99414 | 0.98957
|  | 4.494 | 0.99344 | 0.99384 | 0.98957
|  | 4.536 | 0.99331 | 0.99384 | 0.98896
|  | 4.578 | 0.99331 | 0.9937 | 0.98896
|  | 4.62 | 0.99315 | 0.9937 | 0.98852
|  | 4.662 | 0.99315 | 0.99339 | 0.98852
|  | 4.704 | 0.99315 | 0.99339 | 0.98794
|  | 4.746 | 0.99315 | 0.99323 | 0.98794
|  | 4.788 | 0.99301 | 0.99323 | 0.98763
|  | 4.83 | 0.99301 | 0.99294 | 0.98763
|  | 4.872 | 0.99271 | 0.99294 | 0.98733
|  | 4.914 | 0.99271 | 0.99278 | 0.98733
|  | 4.956 | 0.99271 | 0.99278 | 0.98719
|  | 4.998 | 0.99271 | 0.99264 | 0.98719
|  | 5.04 | 0.99258 | 0.99264 | 0.98689
|  | 5.082 | 0.99258 | 0.99247 | 0.98689
|  | 5.124 | 0.99242 | 0.99247 | 0.98673
|  | 5.166 | 0.99242 | 0.99233 | 0.98673
|  | 5.208 | 0.99214 | 0.99233 | 0.98614
|  | 5.25 | 0.99214 | 0.99203 | 0.98614
|  | 5.292 | 0.99185 | 0.99203 | 0.98554
|  | 5.334 | 0.99185 | 0.99172 | 0.98554
|  | 5.376 | 0.99142 | 0.99172 | 0.98509
|  | 5.418 | 0.99142 | 0.99127 | 0.98509
|  | 5.46 | 0.99126 | 0.99127 | 0.98449
|  | 5.502 | 0.99126 | 0.99113 | 0.98449
|  | 5.544 | 0.99096 | 0.99113 | 0.98391
|  | 5.586 | 0.99096 | 0.99069 | 0.98391
|  | 5.628 | 0.99053 | 0.99069 | 0.9833
|  | 5.67 | 0.99053 | 0.99052 | 0.9833
|  | 5.712 | 0.99023 | 0.99052 | 0.98286
|  | 5.754 | 0.99023 | 0.99022 | 0.98286
|  | 5.796 | 0.9898 | 0.99022 | 0.98242
|  | 5.838 | 0.9898 | 0.98977 | 0.98242
|  | 5.88 | 0.9895 | 0.98977 | 0.98181
|  | 5.922 | 0.9895 | 0.98946 | 0.98181
|  | 5.964 | 0.98937 | 0.98946 | 0.98123
|  | 6.006 | 0.98937 | 0.98932 | 0.98123
|  | 6.048 | 0.98893 | 0.98932 | 0.98076
|  | 6.09 | 0.98893 | 0.98902 | 0.98076
|  | 6.132 | 0.98834 | 0.98902 | 0.98018
|  | 6.174 | 0.98834 | 0.98871 | 0.98018
|  | 6.216 | 0.98791 | 0.98871 | 0.97958
|  | 6.258 | 0.98791 | 0.98843 | 0.97958
|  | 6.3 | 0.98732 | 0.98843 | 0.97899
|  | 6.342 | 0.98732 | 0.98796 | 0.97899
|  | 6.384 | 0.98688 | 0.98796 | 0.97825
|  | 6.426 | 0.98688 | 0.98782 | 0.97825
|  | 6.468 | 0.98659 | 0.98782 | 0.9775
|  | 6.51 | 0.98659 | 0.98751 | 0.9775
|  | 6.552 | 0.98645 | 0.98751 | 0.97659
|  | 6.594 | 0.98645 | 0.98706 | 0.97659
|  | 6.636 | 0.98586 | 0.98706 | 0.97541
|  | 6.678 | 0.98586 | 0.98662 | 0.97541
|  | 6.72 | 0.98543 | 0.98662 | 0.97452
|  | 6.762 | 0.98543 | 0.986 | 0.97452
|  | 6.804 | 0.98486 | 0.986 | 0.97331
|  | 6.846 | 0.98486 | 0.98511 | 0.97331
|  | 6.888 | 0.9844 | 0.98511 | 0.97198
|  | 6.93 | 0.9844 | 0.98436 | 0.97198
|  | 6.972 | 0.98413 | 0.98436 | 0.9708
|  | 7.014 | 0.98413 | 0.98344 | 0.9708
|  | 7.056 | 0.98354 | 0.98344 | 0.9693
|  | 7.098 | 0.98354 | 0.98285 | 0.9693
|  | 7.14 | 0.98295 | 0.98285 | 0.96751
|  | 7.182 | 0.98295 | 0.98194 | 0.96751
|  | 7.224 | 0.98222 | 0.98194 | 0.96586
|  | 7.266 | 0.98222 | 0.9809 | 0.96586
|  | 7.308 | 0.98135 | 0.9809 | 0.96392
|  | 7.35 | 0.98135 | 0.97954 | 0.96392
|  | 7.392 | 0.98003 | 0.97954 | 0.96199
|  | 7.434 | 0.98003 | 0.97848 | 0.96199
|  | 7.476 | 0.97917 | 0.97848 | 0.95976
|  | 7.518 | 0.97917 | 0.97728 | 0.95976
|  | 7.56 | 0.97814 | 0.97728 | 0.95752
|  | 7.602 | 0.97814 | 0.97591 | 0.95752
|  | 7.644 | 0.97684 | 0.97591 | 0.95498
|  | 7.686 | 0.97684 | 0.97457 | 0.95498
|  | 7.728 | 0.97552 | 0.97457 | 0.9523
|  | 7.77 | 0.97552 | 0.97307 | 0.9523
|  | 7.812 | 0.97393 | 0.97307 | 0.94902
|  | 7.854 | 0.97393 | 0.97156 | 0.94902
|  | 7.896 | 0.97231 | 0.97156 | 0.94574
|  | 7.938 | 0.97231 | 0.96945 | 0.94574
|  | 7.98 | 0.97028 | 0.96945 | 0.94231
|  | 8.022 | 0.97028 | 0.96749 | 0.94231
|  | 8.064 | 0.96794 | 0.96749 | 0.93845
|  | 8.106 | 0.96794 | 0.96509 | 0.93845
|  | 8.148 | 0.96562 | 0.96509 | 0.93428
|  | 8.19 | 0.96562 | 0.96267 | 0.93428
|  | 8.232 | 0.96327 | 0.96267 | 0.92964
|  | 8.274 | 0.96327 | 0.95997 | 0.92964
|  | 8.316 | 0.96036 | 0.95997 | 0.92459
|  | 8.358 | 0.96036 | 0.95696 | 0.92459
|  | 8.4 | 0.95717 | 0.95696 | 0.91877
|  | 8.442 | 0.95717 | 0.9538 | 0.91877
|  | 8.484 | 0.95366 | 0.9538 | 0.9128
|  | 8.526 | 0.95366 | 0.95032 | 0.9128
|  | 8.568 | 0.94988 | 0.95032 | 0.9064
|  | 8.61 | 0.94988 | 0.94672 | 0.9064
|  | 8.652 | 0.94565 | 0.94672 | 0.89969
|  | 8.694 | 0.94565 | 0.94251 | 0.89969
|  | 8.736 | 0.94114 | 0.94251 | 0.89238
|  | 8.778 | 0.94114 | 0.93828 | 0.89238
|  | 8.82 | 0.93677 | 0.93828 | 0.88448
|  | 8.862 | 0.93677 | 0.93376 | 0.88448
|  | 8.904 | 0.9321 | 0.93376 | 0.87629
|  | 8.946 | 0.9321 | 0.92911 | 0.87629
|  | 8.988 | 0.9267 | 0.92911 | 0.86748
|  | 9.03 | 0.9267 | 0.92398 | 0.86748
|  | 9.072 | 0.92074 | 0.92398 | 0.8581
|  | 9.114 | 0.92074 | 0.91826 | 0.8581
|  | 9.156 | 0.91475 | 0.91826 | 0.84841
|  | 9.198 | 0.91475 | 0.91224 | 0.84841
|  | 9.24 | 0.90819 | 0.91224 | 0.83828
|  | 9.282 | 0.90819 | 0.90592 | 0.83828
|  | 9.324 | 0.9012 | 0.90592 | 0.8274
|  | 9.366 | 0.9012 | 0.89931 | 0.8274
|  | 9.408 | 0.89348 | 0.89931 | 0.81578
|  | 9.45 | 0.89348 | 0.89209 | 0.81578
|  | 9.492 | 0.8856 | 0.89209 | 0.804
|  | 9.534 | 0.8856 | 0.8847 | 0.804
|  | 9.576 | 0.87715 | 0.8847 | 0.79163
|  | 9.618 | 0.87715 | 0.87673 | 0.79163
|  | 9.66 | 0.86782 | 0.87673 | 0.77852
|  | 9.702 | 0.86782 | 0.868 | 0.77852
|  | 9.744 | 0.85778 | 0.868 | 0.7645
|  | 9.786 | 0.85778 | 0.8588 | 0.7645
|  | 9.828 | 0.84771 | 0.8588 | 0.7502
|  | 9.87 | 0.84771 | 0.84932 | 0.7502
|  | 9.912 | 0.83722 | 0.84932 | 0.73557
|  | 9.954 | 0.83722 | 0.83968 | 0.73557
|  | 9.996 | 0.82585 | 0.83968 | 0.72039
|  | 10.038 | 0.82585 | 0.82945 | 0.72039
|  | 10.08 | 0.81376 | 0.82945 | 0.70457
|  | 10.122 | 0.81376 | 0.81846 | 0.70457
|  | 10.164 | 0.80151 | 0.81846 | 0.68892
|  | 10.206 | 0.80151 | 0.80748 | 0.68892
|  | 10.248 | 0.78912 | 0.80748 | 0.67327
|  | 10.29 | 0.78912 | 0.79602 | 0.67327
|  | 10.332 | 0.77601 | 0.79602 | 0.65704
|  | 10.374 | 0.77601 | 0.78415 | 0.65704
|  | 10.416 | 0.76246 | 0.78415 | 0.64064
|  | 10.458 | 0.76246 | 0.77166 | 0.64064
|  | 10.5 | 0.74891 | 0.77166 | 0.62425
|  | 10.542 | 0.74891 | 0.75914 | 0.62425
|  | 10.584 | 0.73493 | 0.75914 | 0.60813
|  | 10.626 | 0.73493 | 0.74607 | 0.60813
|  | 10.668 | 0.7202 | 0.74607 | 0.5916
|  | 10.71 | 0.7202 | 0.73252 | 0.5916
|  | 10.752 | 0.7049 | 0.73252 | 0.5749
|  | 10.794 | 0.7049 | 0.71836 | 0.5749
|  | 10.836 | 0.68989 | 0.71836 | 0.5585
|  | 10.878 | 0.68989 | 0.7042 | 0.5585
|  | 10.92 | 0.67489 | 0.7042 | 0.54227
|  | 10.962 | 0.67489 | 0.6899 | 0.54227
|  | 11.004 | 0.65929 | 0.6899 | 0.52557
|  | 11.046 | 0.65929 | 0.67484 | 0.52557
|  | 11.088 | 0.64312 | 0.67484 | 0.50887
|  | 11.13 | 0.64312 | 0.65951 | 0.50887
|  | 11.172 | 0.62723 | 0.65951 | 0.49248
|  | 11.214 | 0.62723 | 0.64398 | 0.49248
|  | 11.256 | 0.61134 | 0.64398 | 0.47622
|  | 11.298 | 0.61134 | 0.62865 | 0.47622
|  | 11.34 | 0.59503 | 0.62865 | 0.46029
|  | 11.382 | 0.59503 | 0.61298 | 0.46029
|  | 11.424 | 0.57855 | 0.61298 | 0.44434
|  | 11.466 | 0.57855 | 0.59732 | 0.44434
|  | 11.508 | 0.56281 | 0.59732 | 0.42913
|  | 11.55 | 0.56281 | 0.58198 | 0.42913
|  | 11.592 | 0.54737 | 0.58198 | 0.41423
|  | 11.634 | 0.54737 | 0.56676 | 0.41423
|  | 11.676 | 0.53164 | 0.56676 | 0.39962
|  | 11.718 | 0.53164 | 0.55141 | 0.39962
|  | 11.76 | 0.51575 | 0.55141 | 0.3853
|  | 11.802 | 0.51575 | 0.53607 | 0.3853
|  | 11.844 | 0.50044 | 0.53607 | 0.37175
|  | 11.886 | 0.50044 | 0.52071 | 0.37175
|  | 11.928 | 0.48528 | 0.52071 | 0.35847
|  | 11.97 | 0.48528 | 0.50566 | 0.35847
|  | 12.012 | 0.46998 | 0.50566 | 0.34536
|  | 12.054 | 0.46998 | 0.49074 | 0.34536
|  | 12.096 | 0.45468 | 0.49074 | 0.33269
|  | 12.138 | 0.45468 | 0.47586 | 0.33269
|  | 12.18 | 0.43997 | 0.47586 | 0.32063
|  | 12.222 | 0.43997 | 0.46108 | 0.32063
|  | 12.264 | 0.42569 | 0.46108 | 0.30914
|  | 12.306 | 0.42569 | 0.4465 | 0.30914
|  | 12.348 | 0.41112 | 0.4465 | 0.29796
|  | 12.39 | 0.41112 | 0.43189 | 0.29796
|  | 12.432 | 0.39668 | 0.43189 | 0.28723
|  | 12.474 | 0.39668 | 0.41743 | 0.28723
|  | 12.516 | 0.3827 | 0.41743 | 0.27696
|  | 12.558 | 0.3827 | 0.40329 | 0.27696
|  | 12.6 | 0.36929 | 0.40329 | 0.26711
|  | 12.642 | 0.36929 | 0.38958 | 0.26711
|  | 12.684 | 0.35588 | 0.38958 | 0.25758
|  | 12.726 | 0.35588 | 0.3762 | 0.25758
|  | 12.768 | 0.34292 | 0.3762 | 0.24847
|  | 12.81 | 0.34292 | 0.3631 | 0.24847
|  | 12.852 | 0.33067 | 0.3631 | 0.24028
|  | 12.894 | 0.33067 | 0.35044 | 0.24028
|  | 12.936 | 0.31901 | 0.35044 | 0.23252
|  | 12.978 | 0.31901 | 0.33826 | 0.23252
|  | 13.02 | 0.30749 | 0.33826 | 0.22507
|  | 13.062 | 0.30749 | 0.32652 | 0.22507
|  | 13.104 | 0.29642 | 0.32652 | 0.21792
|  | 13.146 | 0.29642 | 0.31523 | 0.21792
|  | 13.188 | 0.28609 | 0.31523 | 0.21121
|  | 13.23 | 0.28609 | 0.30425 | 0.21121
|  | 13.272 | 0.27616 | 0.30425 | 0.20481
|  | 13.314 | 0.27616 | 0.29371 | 0.20481
|  | 13.356 | 0.26655 | 0.29371 | 0.19871
|  | 13.398 | 0.26655 | 0.28345 | 0.19871
|  | 13.44 | 0.25721 | 0.28345 | 0.19302
|  | 13.482 | 0.25721 | 0.27353 | 0.19302
|  | 13.524 | 0.24847 | 0.27353 | 0.18753
|  | 13.566 | 0.24847 | 0.26405 | 0.18753
|  | 13.608 | 0.24032 | 0.26405 | 0.18231
|  | 13.65 | 0.24032 | 0.25502 | 0.18231
|  | 13.692 | 0.23217 | 0.25502 | 0.17709
|  | 13.734 | 0.23217 | 0.24612 | 0.17709
|  | 13.776 | 0.22429 | 0.24612 | 0.17202
|  | 13.818 | 0.22429 | 0.23754 | 0.17202
|  | 13.86 | 0.21686 | 0.23754 | 0.1671
|  | 13.902 | 0.21686 | 0.22942 | 0.1671
|  | 13.944 | 0.20971 | 0.22942 | 0.16233
|  | 13.986 | 0.20971 | 0.22159 | 0.16233
|  | 14.028 | 0.20256 | 0.22159 | 0.15755
|  | 14.07 | 0.20256 | 0.21392 | 0.15755
|  | 14.112 | 0.19573 | 0.21392 | 0.15308
|  | 14.154 | 0.19573 | 0.20654 | 0.15308
|  | 14.196 | 0.18918 | 0.20654 | 0.14861
|  | 14.238 | 0.18918 | 0.19962 | 0.14861
|  | 14.28 | 0.18319 | 0.19962 | 0.1443
|  | 14.322 | 0.18319 | 0.19313 | 0.1443
|  | 14.364 | 0.17706 | 0.19313 | 0.14011
|  | 14.406 | 0.17706 | 0.18683 | 0.14011
|  | 14.448 | 0.17123 | 0.18683 | 0.13594
|  | 14.49 | 0.17123 | 0.18081 | 0.13594
|  | 14.532 | 0.16586 | 0.18081 | 0.13191
|  | 14.574 | 0.16586 | 0.17507 | 0.13191
|  | 14.616 | 0.1606 | 0.17507 | 0.12805
|  | 14.658 | 0.1606 | 0.16952 | 0.12805
|  | 14.7 | 0.15536 | 0.16952 | 0.12418
|  | 14.742 | 0.15536 | 0.16394 | 0.12418
|  | 14.784 | 0.1504 | 0.16394 | 0.12045
|  | 14.826 | 0.1504 | 0.15867 | 0.12045
|  | 14.868 | 0.14573 | 0.15867 | 0.11687
|  | 14.91 | 0.14573 | 0.15371 | 0.11687
|  | 14.952 | 0.14136 | 0.15371 | 0.11328
|  | 14.994 | 0.14136 | 0.14889 | 0.11328
|  | 15.036 | 0.13699 | 0.14889 | 0.10986
|  | 15.078 | 0.13699 | 0.14407 | 0.10986
|  | 15.12 | 0.13248 | 0.14407 | 0.10643
|  | 15.162 | 0.13248 | 0.13924 | 0.10643
|  | 15.204 | 0.1284 | 0.13924 | 0.10315
|  | 15.246 | 0.1284 | 0.13473 | 0.10315
|  | 15.288 | 0.12433 | 0.13473 | 0.10003
|  | 15.33 | 0.12433 | 0.13021 | 0.10003
|  | 15.372 | 0.12023 | 0.13021 | 0.096884
|  | 15.414 | 0.12023 | 0.12586 | 0.096884
|  | 15.456 | 0.11631 | 0.12586 | 0.093763
|  | 15.498 | 0.11631 | 0.12163 | 0.093763
|  | 15.54 | 0.11267 | 0.12163 | 0.090782
|  | 15.582 | 0.11267 | 0.11758 | 0.090782
|  | 15.624 | 0.10916 | 0.11758 | 0.087941
|  | 15.666 | 0.10916 | 0.11351 | 0.087941
|  | 15.708 | 0.10552 | 0.11351 | 0.085123
|  | 15.75 | 0.10552 | 0.10958 | 0.085123
|  | 15.792 | 0.10201 | 0.10958 | 0.082281
|  | 15.834 | 0.10201 | 0.10582 | 0.082281
|  | 15.876 | 0.098823 | 0.10582 | 0.079463
|  | 15.918 | 0.098823 | 0.10222 | 0.079463
|  | 15.96 | 0.095612 | 0.10222 | 0.076622
|  | 16.002 | 0.095612 | 0.098765 | 0.076622
|  | 16.044 | 0.092402 | 0.098765 | 0.073944
|  | 16.086 | 0.092402 | 0.095284 | 0.073944
|  | 16.128 | 0.08935 | 0.095284 | 0.071266
|  | 16.17 | 0.08935 | 0.091991 | 0.071266
|  | 16.212 | 0.086276 | 0.091991 | 0.068564
|  | 16.254 | 0.086276 | 0.08851 | 0.068564
|  | 16.296 | 0.083362 | 0.08851 | 0.066049
|  | 16.338 | 0.083362 | 0.085358 | 0.066049
|  | 16.38 | 0.080311 | 0.085358 | 0.06351
|  | 16.422 | 0.080311 | 0.082206 | 0.06351
|  | 16.464 | 0.077237 | 0.082206 | 0.060832
|  | 16.506 | 0.077237 | 0.079196 | 0.060832
|  | 16.548 | 0.074481 | 0.079196 | 0.058293
|  | 16.59 | 0.074481 | 0.076326 | 0.058293
|  | 16.632 | 0.071703 | 0.076326 | 0.055895
|  | 16.674 | 0.071703 | 0.073315 | 0.055895
|  | 16.716 | 0.068789 | 0.073315 | 0.053519
|  | 16.758 | 0.068789 | 0.070446 | 0.053519
|  | 16.8 | 0.066034 | 0.070446 | 0.051283
|  | 16.842 | 0.066034 | 0.0676 | 0.051283
|  | 16.884 | 0.063392 | 0.0676 | 0.049047
|  | 16.926 | 0.063392 | 0.064895 | 0.049047
|  | 16.968 | 0.060774 | 0.064895 | 0.046812
|  | 17.01 | 0.060774 | 0.062166 | 0.046812
|  | 17.052 | 0.058155 | 0.062166 | 0.044879
|  | 17.094 | 0.058155 | 0.059626 | 0.044879
|  | 17.136 | 0.055673 | 0.059626 | 0.042783
|  | 17.178 | 0.055673 | 0.057062 | 0.042783
|  | 17.22 | 0.053351 | 0.057062 | 0.04085
|  | 17.262 | 0.053351 | 0.054498 | 0.04085
|  | 17.304 | 0.051005 | 0.054498 | 0.039056
|  | 17.346 | 0.051005 | 0.051935 | 0.039056
|  | 17.388 | 0.048546 | 0.051935 | 0.037263
|  | 17.43 | 0.048546 | 0.049371 | 0.037263
|  | 17.472 | 0.046201 | 0.049371 | 0.035493
|  | 17.514 | 0.046201 | 0.047113 | 0.035493
|  | 17.556 | 0.044015 | 0.047113 | 0.033839
|  | 17.598 | 0.044015 | 0.044714 | 0.033839
|  | 17.64 | 0.041829 | 0.044714 | 0.032209
|  | 17.682 | 0.041829 | 0.042314 | 0.032209
|  | 17.724 | 0.039643 | 0.042314 | 0.030416
|  | 17.766 | 0.039643 | 0.039892 | 0.030416
|  | 17.808 | 0.037457 | 0.039892 | 0.028786
|  | 17.85 | 0.037457 | 0.037634 | 0.028786
|  | 17.892 | 0.03543 | 0.037634 | 0.026992
|  | 17.934 | 0.03543 | 0.035376 | 0.026992
|  | 17.976 | 0.033245 | 0.035376 | 0.025339
|  | 18.018 | 0.033245 | 0.033118 | 0.025339
|  | 18.06 | 0.031059 | 0.033118 | 0.023848
|  | 18.102 | 0.031059 | 0.031024 | 0.023848
|  | 18.144 | 0.029009 | 0.031024 | 0.022218
|  | 18.186 | 0.029009 | 0.029049 | 0.022218
|  | 18.228 | 0.027119 | 0.029049 | 0.020588
|  | 18.27 | 0.027119 | 0.026955 | 0.020588
|  | 18.312 | 0.025229 | 0.026955 | 0.019097
|  | 18.354 | 0.025229 | 0.024838 | 0.019097
|  | 18.396 | 0.02318 | 0.024838 | 0.017607
|  | 18.438 | 0.02318 | 0.022886 | 0.017607
|  | 18.48 | 0.02129 | 0.022886 | 0.015953
|  | 18.522 | 0.02129 | 0.021075 | 0.015953
|  | 18.564 | 0.0194 | 0.021075 | 0.014626
|  | 18.606 | 0.0194 | 0.019264 | 0.014626
|  | 18.648 | 0.017488 | 0.019264 | 0.013275
|  | 18.69 | 0.017488 | 0.017312 | 0.013275
|  | 18.732 | 0.015757 | 0.017312 | 0.011924
|  | 18.774 | 0.015757 | 0.0155 | 0.011924
|  | 18.816 | 0.014004 | 0.0155 | 0.010434
|  | 18.858 | 0.014004 | 0.013713 | 0.010434
|  | 18.9 | 0.01225 | 0.013713 | 0.0089431
|  | 18.942 | 0.01225 | 0.011902 | 0.0089431
|  | 18.984 | 0.010497 | 0.011902 | 0.0076156
|  | 19.026 | 0.010497 | 0.010091 | 0.0076156
|  | 19.068 | 0.0086071 | 0.010091 | 0.0062648
|  | 19.11 | 0.0086071 | 0.0084441 | 0.0062648
|  | 19.152 | 0.0067172 | 0.0084441 | 0.0049374
|  | 19.194 | 0.0067172 | 0.006633 | 0.0049374
|  | 19.236 | 0.0051005 | 0.006633 | 0.0035866
|  | 19.278 | 0.0051005 | 0.004963 | 0.0035866
|  | 19.32 | 0.00337 | 0.004963 | 0.0023988
|  | 19.362 | 0.00337 | 0.0033165 | 0.0023988
|  | 19.404 | 0.0016167 | 0.0033165 | 0.001211
|  | 19.446 | 0.0016167 | 0.00167 | 0.001211
|  | 19.488 | 0 | 0.00167 | 0
|  | 19.53 | 0 | 0 | 0