## Typical Output Performance
Mode-Conditioned Source Output Performance
Normalized Intensity (a.u.)
|  | Far-Field Scanner Angle (°) | Internal Fiber | with External M122L01 FC/PC Cable | with External M36L01 Hybrid Cable
|  | -19.488 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -19.446 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -19.404 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -19.362 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
Product Raw Data |  | -19.32 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
Mode-Conditioned Source 625 nm, Ø200 µm Core |  | -19.278 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -19.236 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
Item # | MCS103 | -19.194 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | -19.152 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -19.11 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -19.068 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -19.026 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -18.984 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -18.942 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | -18.9 | 0.033356 | 0.023983 | 0.033975
|  | -18.858 | 0.033356 | 0.024318 | 0.033975
|  | -18.816 | 0.03474 | 0.024318 | 0.034625
Additional Information: |  | -18.774 | 0.03474 | 0.026107 | 0.034625
Data was measured with a far-field scanner 3" from fiber end face and with power set to maximum. |  | -18.732 | 0.037134 | 0.026107 | 0.035707
|  | -18.69 | 0.037134 | 0.027896 | 0.035707
|  | -18.648 | 0.039155 | 0.027896 | 0.036734
|  | -18.606 | 0.039155 | 0.029685 | 0.036734
|  | -18.564 | 0.04123 | 0.029685 | 0.038087
|  | -18.522 | 0.04123 | 0.031474 | 0.038087
|  | -18.48 | 0.043252 | 0.031474 | 0.039169
|  | -18.438 | 0.043252 | 0.033263 | 0.039169
|  | -18.396 | 0.045273 | 0.033263 | 0.040197
|  | -18.354 | 0.045273 | 0.035051 | 0.040197
|  | -18.312 | 0.046976 | 0.035051 | 0.041225
|  | -18.27 | 0.046976 | 0.036505 | 0.041225
|  | -18.228 | 0.048359 | 0.036505 | 0.042253
|  | -18.186 | 0.048359 | 0.038294 | 0.042253
|  | -18.144 | 0.04937 | 0.038294 | 0.043281
|  | -18.102 | 0.04937 | 0.040083 | 0.043281
|  | -18.06 | 0.05038 | 0.040083 | 0.044363
|  | -18.018 | 0.05038 | 0.041872 | 0.044363
|  | -17.976 | 0.051444 | 0.041872 | 0.045715
|  | -17.934 | 0.051444 | 0.043269 | 0.045715
|  | -17.892 | 0.052083 | 0.043269 | 0.047122
|  | -17.85 | 0.052083 | 0.045058 | 0.047122
|  | -17.808 | 0.053147 | 0.045058 | 0.048853
|  | -17.766 | 0.053147 | 0.046847 | 0.048853
|  | -17.724 | 0.053785 | 0.046847 | 0.048853
|  | -17.682 | 0.053785 | 0.048636 | 0.050584
|  | -17.64 | 0.054477 | 0.048636 | 0.050584
|  | -17.598 | 0.054477 | 0.050425 | 0.052316
|  | -17.556 | 0.055168 | 0.050425 | 0.052316
|  | -17.514 | 0.055168 | 0.052214 | 0.054047
|  | -17.472 | 0.05586 | 0.052214 | 0.054047
|  | -17.43 | 0.05586 | 0.054394 | 0.056103
|  | -17.388 | 0.056552 | 0.054394 | 0.056103
|  | -17.346 | 0.056552 | 0.056183 | 0.058537
|  | -17.304 | 0.05719 | 0.056183 | 0.058537
|  | -17.262 | 0.05719 | 0.057972 | 0.060593
|  | -17.22 | 0.057882 | 0.057972 | 0.060593
|  | -17.178 | 0.057882 | 0.059761 | 0.063406
|  | -17.136 | 0.058892 | 0.059761 | 0.066165
|  | -17.094 | 0.058892 | 0.061885 | 0.066165
|  | -17.052 | 0.060276 | 0.061885 | 0.066165
|  | -17.01 | 0.060276 | 0.064065 | 0.068924
|  | -16.968 | 0.061659 | 0.064065 | 0.072062
|  | -16.926 | 0.061659 | 0.06619 | 0.072062
|  | -16.884 | 0.063361 | 0.06619 | 0.075146
|  | -16.842 | 0.063361 | 0.068314 | 0.075146
|  | -16.8 | 0.065383 | 0.068314 | 0.078609
|  | -16.758 | 0.065383 | 0.07083 | 0.078609
|  | -16.716 | 0.067085 | 0.07083 | 0.082071
|  | -16.674 | 0.067085 | 0.07301 | 0.082071
|  | -16.632 | 0.069479 | 0.07301 | 0.085533
|  | -16.59 | 0.069479 | 0.075134 | 0.085533
|  | -16.548 | 0.072192 | 0.075134 | 0.088996
|  | -16.506 | 0.072192 | 0.077258 | 0.088996
|  | -16.464 | 0.075278 | 0.077258 | 0.088996
|  | -16.422 | 0.075278 | 0.079439 | 0.092837
|  | -16.38 | 0.078683 | 0.079439 | 0.0963
|  | -16.338 | 0.078683 | 0.081954 | 0.0963
|  | -16.296 | 0.082088 | 0.081954 | 0.0963
|  | -16.254 | 0.082088 | 0.084079 | 0.099762
|  | -16.212 | 0.085812 | 0.084079 | 0.10355
|  | -16.17 | 0.085812 | 0.086203 | 0.10355
|  | -16.128 | 0.089908 | 0.086203 | 0.10355
|  | -16.086 | 0.089908 | 0.088719 | 0.10701
|  | -16.044 | 0.094004 | 0.088719 | 0.10701
|  | -16.002 | 0.094004 | 0.090899 | 0.11047
|  | -15.96 | 0.098048 | 0.090899 | 0.11047
|  | -15.918 | 0.098048 | 0.093359 | 0.11394
|  | -15.876 | 0.10252 | 0.093359 | 0.11394
|  | -15.834 | 0.10252 | 0.095874 | 0.1174
|  | -15.792 | 0.10693 | 0.095874 | 0.12054
|  | -15.75 | 0.10693 | 0.09839 | 0.12054
|  | -15.708 | 0.11135 | 0.09839 | 0.12054
|  | -15.666 | 0.11135 | 0.10124 | 0.12362
|  | -15.624 | 0.11576 | 0.10124 | 0.12676
|  | -15.582 | 0.11576 | 0.10409 | 0.12676
|  | -15.54 | 0.12018 | 0.10409 | 0.12984
|  | -15.498 | 0.12018 | 0.107 | 0.12984
|  | -15.456 | 0.12465 | 0.107 | 0.13266
|  | -15.414 | 0.12465 | 0.11019 | 0.13266
|  | -15.372 | 0.12869 | 0.11019 | 0.13266
|  | -15.33 | 0.12869 | 0.11343 | 0.13541
|  | -15.288 | 0.13247 | 0.11343 | 0.13541
|  | -15.246 | 0.13247 | 0.11628 | 0.13785
|  | -15.204 | 0.13619 | 0.11628 | 0.13785
|  | -15.162 | 0.13619 | 0.11986 | 0.14023
|  | -15.12 | 0.1396 | 0.11986 | 0.14023
|  | -15.078 | 0.1396 | 0.1231 | 0.14266
|  | -15.036 | 0.143 | 0.1231 | 0.14266
|  | -14.994 | 0.143 | 0.12668 | 0.1451
|  | -14.952 | 0.14609 | 0.12668 | 0.1451
|  | -14.91 | 0.14609 | 0.13025 | 0.14786
|  | -14.868 | 0.14912 | 0.13025 | 0.14786
|  | -14.826 | 0.14912 | 0.13383 | 0.15029
|  | -14.784 | 0.15189 | 0.13383 | 0.15029
|  | -14.742 | 0.15189 | 0.13775 | 0.15273
|  | -14.7 | 0.1546 | 0.13775 | 0.15273
|  | -14.658 | 0.1546 | 0.14166 | 0.15516
|  | -14.616 | 0.15699 | 0.14166 | 0.15516
|  | -14.574 | 0.15699 | 0.14563 | 0.15792
|  | -14.532 | 0.15933 | 0.14563 | 0.15792
|  | -14.49 | 0.15933 | 0.14993 | 0.16068
|  | -14.448 | 0.16173 | 0.14993 | 0.16068
|  | -14.406 | 0.16173 | 0.15491 | 0.16414
|  | -14.364 | 0.16412 | 0.15491 | 0.16414
|  | -14.322 | 0.16412 | 0.15955 | 0.1676
|  | -14.28 | 0.16684 | 0.15955 | 0.1676
|  | -14.238 | 0.16684 | 0.16458 | 0.17107
|  | -14.196 | 0.16992 | 0.16458 | 0.17107
|  | -14.154 | 0.16992 | 0.16995 | 0.17453
|  | -14.112 | 0.17295 | 0.16995 | 0.17453
|  | -14.07 | 0.17295 | 0.17565 | 0.17832
|  | -14.028 | 0.17604 | 0.17565 | 0.17832
|  | -13.986 | 0.17604 | 0.18174 | 0.18248
|  | -13.944 | 0.17976 | 0.18174 | 0.18248
|  | -13.902 | 0.17976 | 0.18784 | 0.18697
|  | -13.86 | 0.18386 | 0.18784 | 0.18697
|  | -13.818 | 0.18386 | 0.19426 | 0.19184
|  | -13.776 | 0.18934 | 0.19426 | 0.19184
|  | -13.734 | 0.18934 | 0.20142 | 0.19704
|  | -13.692 | 0.19477 | 0.20142 | 0.19704
|  | -13.65 | 0.19477 | 0.20858 | 0.20255
|  | -13.608 | 0.20126 | 0.20858 | 0.20255
|  | -13.566 | 0.20126 | 0.21612 | 0.20845
|  | -13.524 | 0.2087 | 0.21612 | 0.20845
|  | -13.482 | 0.2087 | 0.22434 | 0.21505
|  | -13.44 | 0.21722 | 0.22434 | 0.21505
|  | -13.398 | 0.21722 | 0.23289 | 0.2223
|  | -13.356 | 0.2261 | 0.23289 | 0.2223
|  | -13.314 | 0.2261 | 0.24184 | 0.22993
|  | -13.272 | 0.23594 | 0.24184 | 0.22993
|  | -13.23 | 0.23594 | 0.25117 | 0.23826
|  | -13.188 | 0.24722 | 0.25117 | 0.23826
|  | -13.146 | 0.24722 | 0.26118 | 0.24724
|  | -13.104 | 0.25978 | 0.26118 | 0.24724
|  | -13.062 | 0.25978 | 0.27191 | 0.2573
|  | -13.02 | 0.27276 | 0.27191 | 0.2573
|  | -12.978 | 0.27276 | 0.28298 | 0.26769
|  | -12.936 | 0.28638 | 0.28298 | 0.26769
|  | -12.894 | 0.28638 | 0.29483 | 0.27873
|  | -12.852 | 0.30132 | 0.29483 | 0.27873
|  | -12.81 | 0.30132 | 0.30736 | 0.29085
|  | -12.768 | 0.31702 | 0.30736 | 0.29085
|  | -12.726 | 0.31702 | 0.32021 | 0.30367
|  | -12.684 | 0.33266 | 0.32021 | 0.30367
|  | -12.642 | 0.33266 | 0.33346 | 0.31681
|  | -12.6 | 0.34867 | 0.33346 | 0.31681
|  | -12.558 | 0.34867 | 0.34705 | 0.33034
|  | -12.516 | 0.3657 | 0.34705 | 0.33034
|  | -12.474 | 0.3657 | 0.36102 | 0.34489
|  | -12.432 | 0.38341 | 0.36102 | 0.34489
|  | -12.39 | 0.38341 | 0.37567 | 0.3601
|  | -12.348 | 0.40076 | 0.37567 | 0.3601
|  | -12.306 | 0.40076 | 0.39032 | 0.37605
|  | -12.264 | 0.4181 | 0.39032 | 0.37605
|  | -12.222 | 0.4181 | 0.40536 | 0.39196
|  | -12.18 | 0.43651 | 0.40536 | 0.39196
|  | -12.138 | 0.43651 | 0.42112 | 0.40895
|  | -12.096 | 0.45491 | 0.42112 | 0.40895
|  | -12.054 | 0.45491 | 0.43683 | 0.42659
|  | -12.012 | 0.47258 | 0.43683 | 0.42659
|  | -11.97 | 0.47258 | 0.45293 | 0.4439
|  | -11.928 | 0.48997 | 0.45293 | 0.4439
|  | -11.886 | 0.48997 | 0.46903 | 0.46159
|  | -11.844 | 0.50801 | 0.46903 | 0.46159
|  | -11.802 | 0.50801 | 0.48552 | 0.47993
|  | -11.76 | 0.52604 | 0.48552 | 0.47993
|  | -11.718 | 0.52604 | 0.50196 | 0.49897
|  | -11.676 | 0.54344 | 0.50196 | 0.49897
|  | -11.634 | 0.54344 | 0.51845 | 0.51764
|  | -11.592 | 0.56009 | 0.51845 | 0.51764
|  | -11.55 | 0.56009 | 0.53488 | 0.53636
|  | -11.508 | 0.57711 | 0.53488 | 0.53636
|  | -11.466 | 0.57711 | 0.55132 | 0.55507
|  | -11.424 | 0.59382 | 0.55132 | 0.55507
|  | -11.382 | 0.59382 | 0.56781 | 0.57374
|  | -11.34 | 0.60946 | 0.56781 | 0.57374
|  | -11.298 | 0.60946 | 0.58318 | 0.59143
|  | -11.256 | 0.62446 | 0.58318 | 0.59143
|  | -11.214 | 0.62446 | 0.59856 | 0.60874
|  | -11.172 | 0.63978 | 0.59856 | 0.60874
|  | -11.13 | 0.63978 | 0.61326 | 0.62638
|  | -11.088 | 0.65473 | 0.61326 | 0.62638
|  | -11.046 | 0.65473 | 0.62791 | 0.64337
|  | -11.004 | 0.66872 | 0.62791 | 0.64337
|  | -10.962 | 0.66872 | 0.64222 | 0.6596
|  | -10.92 | 0.68234 | 0.64222 | 0.6596
|  | -10.878 | 0.68234 | 0.65653 | 0.67518
|  | -10.836 | 0.69596 | 0.65653 | 0.67518
|  | -10.794 | 0.69596 | 0.67084 | 0.69114
|  | -10.752 | 0.70958 | 0.67084 | 0.69114
|  | -10.71 | 0.70958 | 0.68482 | 0.70634
|  | -10.668 | 0.72251 | 0.68482 | 0.70634
|  | -10.626 | 0.72251 | 0.6984 | 0.72089
|  | -10.584 | 0.73512 | 0.6984 | 0.72089
|  | -10.542 | 0.73512 | 0.71126 | 0.73474
|  | -10.5 | 0.74804 | 0.71126 | 0.73474
|  | -10.458 | 0.74804 | 0.72451 | 0.74897
|  | -10.416 | 0.76065 | 0.72451 | 0.74897
|  | -10.374 | 0.76065 | 0.73737 | 0.76282
|  | -10.332 | 0.77289 | 0.73737 | 0.76282
|  | -10.29 | 0.77289 | 0.75028 | 0.77597
|  | -10.248 | 0.78481 | 0.75028 | 0.77597
|  | -10.206 | 0.78481 | 0.7628 | 0.78879
|  | -10.164 | 0.7971 | 0.7628 | 0.78879
|  | -10.122 | 0.7971 | 0.77493 | 0.80123
|  | -10.08 | 0.80901 | 0.77493 | 0.80123
|  | -10.038 | 0.80901 | 0.78712 | 0.81335
|  | -9.996 | 0.82024 | 0.78712 | 0.81335
|  | -9.954 | 0.82024 | 0.79858 | 0.82444
|  | -9.912 | 0.83114 | 0.79858 | 0.82444
|  | -9.87 | 0.83114 | 0.80931 | 0.83483
|  | -9.828 | 0.842 | 0.80931 | 0.83483
|  | -9.786 | 0.842 | 0.82005 | 0.84522
|  | -9.744 | 0.85258 | 0.82005 | 0.84522
|  | -9.702 | 0.85258 | 0.83039 | 0.8556
|  | -9.66 | 0.86242 | 0.83039 | 0.8556
|  | -9.618 | 0.86242 | 0.84079 | 0.86496
|  | -9.576 | 0.87232 | 0.84079 | 0.86496
|  | -9.534 | 0.87232 | 0.85046 | 0.87395
|  | -9.492 | 0.88184 | 0.85046 | 0.87395
|  | -9.45 | 0.88184 | 0.85974 | 0.88228
|  | -9.408 | 0.89105 | 0.85974 | 0.88228
|  | -9.366 | 0.89105 | 0.86868 | 0.89023
|  | -9.324 | 0.89956 | 0.86868 | 0.89023
|  | -9.282 | 0.89956 | 0.87729 | 0.89748
|  | -9.24 | 0.90738 | 0.87729 | 0.89748
|  | -9.198 | 0.90738 | 0.88478 | 0.9044
|  | -9.156 | 0.91557 | 0.88478 | 0.9044
|  | -9.114 | 0.91557 | 0.89233 | 0.911
|  | -9.072 | 0.92339 | 0.89233 | 0.911
|  | -9.03 | 0.92339 | 0.89982 | 0.91723
|  | -8.988 | 0.9302 | 0.89982 | 0.91723
|  | -8.946 | 0.9302 | 0.90664 | 0.92312
|  | -8.904 | 0.93669 | 0.90664 | 0.92312
|  | -8.862 | 0.93669 | 0.91307 | 0.92832
|  | -8.82 | 0.94313 | 0.91307 | 0.92832
|  | -8.778 | 0.94313 | 0.91916 | 0.93351
|  | -8.736 | 0.94893 | 0.91916 | 0.93351
|  | -8.694 | 0.94893 | 0.92487 | 0.93768
|  | -8.652 | 0.95435 | 0.92487 | 0.93768
|  | -8.61 | 0.95435 | 0.9299 | 0.94179
|  | -8.568 | 0.95946 | 0.9299 | 0.94179
|  | -8.526 | 0.95946 | 0.93454 | 0.94563
|  | -8.484 | 0.96425 | 0.93454 | 0.94563
|  | -8.442 | 0.96425 | 0.93884 | 0.94942
|  | -8.4 | 0.96867 | 0.93884 | 0.94942
|  | -8.358 | 0.96867 | 0.94348 | 0.95255
|  | -8.316 | 0.97244 | 0.94348 | 0.95255
|  | -8.274 | 0.97244 | 0.94739 | 0.95564
|  | -8.232 | 0.97585 | 0.94739 | 0.95564
|  | -8.19 | 0.97585 | 0.95064 | 0.95845
|  | -8.148 | 0.97925 | 0.95064 | 0.95845
|  | -8.106 | 0.97925 | 0.95382 | 0.96083
|  | -8.064 | 0.98197 | 0.95382 | 0.96083
|  | -8.022 | 0.98197 | 0.95707 | 0.96294
|  | -7.98 | 0.98436 | 0.95707 | 0.96294
|  | -7.938 | 0.98436 | 0.95958 | 0.965
|  | -7.896 | 0.98638 | 0.95958 | 0.965
|  | -7.854 | 0.98638 | 0.96171 | 0.96673
|  | -7.812 | 0.9884 | 0.96171 | 0.96673
|  | -7.77 | 0.9884 | 0.96422 | 0.96846
|  | -7.728 | 0.9901 | 0.96422 | 0.96846
|  | -7.686 | 0.9901 | 0.96601 | 0.97019
|  | -7.644 | 0.99149 | 0.96601 | 0.97019
|  | -7.602 | 0.99149 | 0.9678 | 0.9716
|  | -7.56 | 0.99287 | 0.9678 | 0.9716
|  | -7.518 | 0.99287 | 0.96886 | 0.97333
|  | -7.476 | 0.99388 | 0.96886 | 0.97333
|  | -7.434 | 0.99388 | 0.97032 | 0.97468
|  | -7.392 | 0.99457 | 0.97032 | 0.97468
|  | -7.35 | 0.99457 | 0.97171 | 0.97609
|  | -7.308 | 0.99521 | 0.97171 | 0.97609
|  | -7.266 | 0.99521 | 0.97283 | 0.97712
|  | -7.224 | 0.9959 | 0.97283 | 0.97712
|  | -7.182 | 0.9959 | 0.9735 | 0.97814
|  | -7.14 | 0.9966 | 0.9735 | 0.97814
|  | -7.098 | 0.9966 | 0.97423 | 0.97923
|  | -7.056 | 0.99729 | 0.97423 | 0.97923
|  | -7.014 | 0.99729 | 0.97496 | 0.98058
|  | -6.972 | 0.99761 | 0.97496 | 0.98058
|  | -6.93 | 0.99761 | 0.97529 | 0.98161
|  | -6.888 | 0.99798 | 0.97529 | 0.98161
|  | -6.846 | 0.99798 | 0.97641 | 0.98231
|  | -6.804 | 0.9983 | 0.97641 | 0.98231
|  | -6.762 | 0.9983 | 0.97708 | 0.98301
|  | -6.72 | 0.99862 | 0.97708 | 0.98301
|  | -6.678 | 0.99862 | 0.97781 | 0.98334
|  | -6.636 | 0.99862 | 0.97781 | 0.98334
|  | -6.594 | 0.99862 | 0.9782 | 0.98372
|  | -6.552 | 0.99899 | 0.9782 | 0.98372
|  | -6.51 | 0.99899 | 0.97853 | 0.98404
|  | -6.468 | 0.99931 | 0.97853 | 0.98404
|  | -6.426 | 0.99931 | 0.97887 | 0.98474
|  | -6.384 | 0.99968 | 0.97887 | 0.98474
|  | -6.342 | 0.99968 | 0.97926 | 0.98545
|  | -6.3 | 0.99968 | 0.97926 | 0.98545
|  | -6.258 | 0.99968 | 0.9796 | 0.98577
|  | -6.216 | 0.99968 | 0.9796 | 0.98577
|  | -6.174 | 0.99968 | 0.97999 | 0.98615
|  | -6.132 | 0.99968 | 0.97999 | 0.98615
|  | -6.09 | 0.99968 | 0.98032 | 0.98647
|  | -6.048 | 0.99968 | 0.98032 | 0.98647
|  | -6.006 | 0.99968 | 0.98032 | 0.9868
|  | -5.964 | 0.99968 | 0.98032 | 0.9868
|  | -5.922 | 0.99968 | 0.98032 | 0.98718
|  | -5.88 | 0.99968 | 0.98032 | 0.98718
|  | -5.838 | 0.99968 | 0.98032 | 0.9875
|  | -5.796 | 0.99968 | 0.98032 | 0.9875
|  | -5.754 | 0.99968 | 0.98066 | 0.98821
|  | -5.712 | 0.99968 | 0.98066 | 0.98821
|  | -5.67 | 0.99968 | 0.98105 | 0.98891
|  | -5.628 | 0.99931 | 0.98105 | 0.98891
|  | -5.586 | 0.99931 | 0.98138 | 0.98923
|  | -5.544 | 0.99899 | 0.98138 | 0.98923
|  | -5.502 | 0.99899 | 0.98178 | 0.98961
|  | -5.46 | 0.99899 | 0.98178 | 0.98961
|  | -5.418 | 0.99899 | 0.98211 | 0.98994
|  | -5.376 | 0.99862 | 0.98211 | 0.98994
|  | -5.334 | 0.99862 | 0.98245 | 0.99026
|  | -5.292 | 0.9983 | 0.98245 | 0.99026
|  | -5.25 | 0.9983 | 0.98317 | 0.99097
|  | -5.208 | 0.9983 | 0.98317 | 0.99097
|  | -5.166 | 0.9983 | 0.98356 | 0.99167
|  | -5.124 | 0.99798 | 0.98356 | 0.99167
|  | -5.082 | 0.99798 | 0.98424 | 0.99199
|  | -5.04 | 0.99761 | 0.98424 | 0.99199
|  | -4.998 | 0.99761 | 0.98496 | 0.9927
|  | -4.956 | 0.99761 | 0.98496 | 0.9927
|  | -4.914 | 0.99761 | 0.98535 | 0.99308
|  | -4.872 | 0.99761 | 0.98535 | 0.99308
|  | -4.83 | 0.99729 | 0.98569 | 0.9934
|  | -4.788 | 0.99729 | 0.98569 | 0.9934
|  | -4.746 | 0.99729 | 0.98602 | 0.99372
|  | -4.704 | 0.99729 | 0.98602 | 0.99372
|  | -4.662 | 0.99729 | 0.98675 | 0.9941
|  | -4.62 | 0.99691 | 0.98675 | 0.9941
|  | -4.578 | 0.99691 | 0.98748 | 0.99443
|  | -4.536 | 0.99691 | 0.98748 | 0.99443
|  | -4.494 | 0.99691 | 0.9882 | 0.99481
|  | -4.452 | 0.99691 | 0.9882 | 0.99481
|  | -4.41 | 0.99691 | 0.98854 | 0.99481
|  | -4.368 | 0.99691 | 0.98854 | 0.99481
|  | -4.326 | 0.9966 | 0.98927 | 0.99481
|  | -4.284 | 0.9966 | 0.98927 | 0.99481
|  | -4.242 | 0.9966 | 0.9896 | 0.99513
|  | -4.2 | 0.9966 | 0.9896 | 0.99513
|  | -4.158 | 0.9966 | 0.98999 | 0.99546
|  | -4.116 | 0.9966 | 0.98999 | 0.99546
|  | -4.074 | 0.9966 | 0.99033 | 0.99546
|  | -4.032 | 0.9966 | 0.99033 | 0.99546
|  | -3.99 | 0.9966 | 0.99072 | 0.99546
|  | -3.948 | 0.9966 | 0.99072 | 0.99546
|  | -3.906 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99583
|  | -3.864 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99583
|  | -3.822 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99616
|  | -3.78 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99616
|  | -3.738 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99616
|  | -3.696 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99616
|  | -3.654 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99654
|  | -3.612 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99654
|  | -3.57 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99686
|  | -3.528 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99686
|  | -3.486 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99719
|  | -3.444 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99719
|  | -3.402 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99757
|  | -3.36 | 0.9966 | 0.99106 | 0.99757
|  | -3.318 | 0.9966 | 0.99139 | 0.99757
|  | -3.276 | 0.9966 | 0.99139 | 0.99757
|  | -3.234 | 0.9966 | 0.99178 | 0.99789
|  | -3.192 | 0.9966 | 0.99178 | 0.99789
|  | -3.15 | 0.9966 | 0.99212 | 0.99827
|  | -3.108 | 0.9966 | 0.99212 | 0.99827
|  | -3.066 | 0.9966 | 0.99251 | 0.99827
|  | -3.024 | 0.9966 | 0.99251 | 0.99827
|  | -2.982 | 0.9966 | 0.99284 | 0.99827
|  | -2.94 | 0.9966 | 0.99284 | 0.99827
|  | -2.898 | 0.9966 | 0.99318 | 0.99859
|  | -2.856 | 0.9966 | 0.99318 | 0.99859
|  | -2.814 | 0.9966 | 0.99357 | 0.99859
|  | -2.772 | 0.9966 | 0.99357 | 0.99859
|  | -2.73 | 0.9966 | 0.99391 | 0.99859
|  | -2.688 | 0.9966 | 0.99391 | 0.99859
|  | -2.646 | 0.9966 | 0.9943 | 0.99859
|  | -2.604 | 0.9966 | 0.9943 | 0.99859
|  | -2.562 | 0.9966 | 0.99497 | 0.99859
|  | -2.52 | 0.9966 | 0.99497 | 0.99859
|  | -2.478 | 0.9966 | 0.99497 | 0.99859
|  | -2.436 | 0.9966 | 0.99497 | 0.99859
|  | -2.394 | 0.9966 | 0.99536 | 0.99859
|  | -2.352 | 0.9966 | 0.99536 | 0.99859
|  | -2.31 | 0.9966 | 0.99536 | 0.99859
|  | -2.268 | 0.9966 | 0.99536 | 0.99859
|  | -2.226 | 0.9966 | 0.9957 | 0.99892
|  | -2.184 | 0.9966 | 0.9957 | 0.99892
|  | -2.142 | 0.9966 | 0.99609 | 0.9993
|  | -2.1 | 0.9966 | 0.99609 | 0.9993
|  | -2.058 | 0.9966 | 0.99642 | 0.9993
|  | -2.016 | 0.9966 | 0.99642 | 0.9993
|  | -1.974 | 0.9966 | 0.99676 | 0.9993
|  | -1.932 | 0.9966 | 0.99676 | 0.9993
|  | -1.89 | 0.9966 | 0.99715 | 0.99962
|  | -1.848 | 0.9966 | 0.99715 | 0.99962
|  | -1.806 | 0.9966 | 0.99748 | 0.99962
|  | -1.764 | 0.9966 | 0.99748 | 0.99962
|  | -1.722 | 0.9966 | 0.99748 | 0.99962
|  | -1.68 | 0.9966 | 0.99748 | 0.99962
|  | -1.638 | 0.9966 | 0.99788 | 1
|  | -1.596 | 0.9966 | 0.99788 | 1
|  | -1.554 | 0.9966 | 0.99788 | 1
|  | -1.512 | 0.9966 | 0.99788 | 1
|  | -1.47 | 0.9966 | 0.99821 | 1
|  | -1.428 | 0.9966 | 0.99821 | 1
|  | -1.386 | 0.9966 | 0.99821 | 0.99962
|  | -1.344 | 0.9966 | 0.99821 | 0.99962
|  | -1.302 | 0.9966 | 0.99821 | 0.9993
|  | -1.26 | 0.9966 | 0.99821 | 0.9993
|  | -1.218 | 0.9966 | 0.99821 | 0.9993
|  | -1.176 | 0.9966 | 0.99821 | 0.9993
|  | -1.134 | 0.9966 | 0.99821 | 0.9993
|  | -1.092 | 0.9966 | 0.99821 | 0.9993
|  | -1.05 | 0.9966 | 0.99821 | 0.99892
|  | -1.008 | 0.9966 | 0.99821 | 0.99892
|  | -0.966 | 0.9966 | 0.99821 | 0.99892
|  | -0.924 | 0.9966 | 0.99821 | 0.99892
|  | -0.882 | 0.9966 | 0.99855 | 0.99892
|  | -0.84 | 0.9966 | 0.99855 | 0.99892
|  | -0.798 | 0.9966 | 0.99855 | 0.99859
|  | -0.756 | 0.99691 | 0.99855 | 0.99859
|  | -0.714 | 0.99691 | 0.99894 | 0.99859
|  | -0.672 | 0.99691 | 0.99894 | 0.99859
|  | -0.63 | 0.99691 | 0.99894 | 0.99859
|  | -0.588 | 0.99691 | 0.99894 | 0.99859
|  | -0.546 | 0.99691 | 0.99927 | 0.99859
|  | -0.504 | 0.99691 | 0.99927 | 0.99859
|  | -0.462 | 0.99691 | 0.99927 | 0.99859
|  | -0.42 | 0.99691 | 0.99927 | 0.99859
|  | -0.378 | 0.99691 | 0.99927 | 0.99859
|  | -0.336 | 0.99691 | 0.99927 | 0.99859
|  | -0.294 | 0.99691 | 0.99966 | 0.99859
|  | -0.252 | 0.99691 | 0.99966 | 0.99859
|  | -0.21 | 0.99691 | 0.99966 | 0.99859
|  | -0.168 | 0.99691 | 0.99966 | 0.99859
|  | -0.126 | 0.99729 | 1 | 0.99859
|  | -0.084 | 0.99729 | 1 | 0.99859
|  | -0.042 | 0.99729 | 0.99966 | 0.99859
|  | 0 | 0.99729 | 0.99966 | 0.99859
|  | 0.042 | 0.99761 | 0.99966 | 0.99859
|  | 0.084 | 0.99761 | 0.99966 | 0.99859
|  | 0.126 | 0.99761 | 0.99927 | 0.99859
|  | 0.168 | 0.99798 | 0.99927 | 0.99859
|  | 0.21 | 0.99798 | 0.99927 | 0.99859
|  | 0.252 | 0.99798 | 0.99927 | 0.99859
|  | 0.294 | 0.99798 | 0.99894 | 0.99859
|  | 0.336 | 0.99798 | 0.99894 | 0.99859
|  | 0.378 | 0.99798 | 0.99894 | 0.99859
|  | 0.42 | 0.99798 | 0.99894 | 0.99859
|  | 0.462 | 0.99798 | 0.99894 | 0.99859
|  | 0.504 | 0.99798 | 0.99894 | 0.99859
|  | 0.546 | 0.99798 | 0.99855 | 0.99859
|  | 0.588 | 0.99798 | 0.99855 | 0.99859
|  | 0.63 | 0.99798 | 0.99855 | 0.99859
|  | 0.672 | 0.99798 | 0.99855 | 0.99859
|  | 0.714 | 0.99761 | 0.99821 | 0.99859
|  | 0.756 | 0.99761 | 0.99821 | 0.99859
|  | 0.798 | 0.99761 | 0.99821 | 0.99859
|  | 0.84 | 0.99761 | 0.99821 | 0.99859
|  | 0.882 | 0.99729 | 0.99821 | 0.99859
|  | 0.924 | 0.99729 | 0.99821 | 0.99859
|  | 0.966 | 0.99691 | 0.99821 | 0.99859
|  | 1.008 | 0.99691 | 0.99821 | 0.99859
|  | 1.05 | 0.9966 | 0.99821 | 0.99859
|  | 1.092 | 0.9966 | 0.99821 | 0.99859
|  | 1.134 | 0.9966 | 0.99788 | 0.99859
|  | 1.176 | 0.9966 | 0.99788 | 0.99859
|  | 1.218 | 0.9966 | 0.99748 | 0.99859
|  | 1.26 | 0.9966 | 0.99748 | 0.99859
|  | 1.302 | 0.9966 | 0.99748 | 0.99859
|  | 1.344 | 0.9966 | 0.99748 | 0.99859
|  | 1.386 | 0.9966 | 0.99715 | 0.99859
|  | 1.428 | 0.9966 | 0.99715 | 0.99859
|  | 1.47 | 0.9966 | 0.99676 | 0.99859
|  | 1.512 | 0.9966 | 0.99676 | 0.99859
|  | 1.554 | 0.9966 | 0.99642 | 0.99859
|  | 1.596 | 0.99691 | 0.99642 | 0.99859
|  | 1.638 | 0.99691 | 0.9957 | 0.99827
|  | 1.68 | 0.99691 | 0.9957 | 0.99827
|  | 1.722 | 0.99691 | 0.99536 | 0.99789
|  | 1.764 | 0.99691 | 0.99536 | 0.99789
|  | 1.806 | 0.99691 | 0.99497 | 0.99789
|  | 1.848 | 0.99691 | 0.99497 | 0.99789
|  | 1.89 | 0.99691 | 0.9943 | 0.99757
|  | 1.932 | 0.99691 | 0.9943 | 0.99757
|  | 1.974 | 0.99691 | 0.99391 | 0.99719
|  | 2.016 | 0.99691 | 0.99391 | 0.99719
|  | 2.058 | 0.99691 | 0.99357 | 0.99719
|  | 2.1 | 0.99691 | 0.99357 | 0.99719
|  | 2.142 | 0.99691 | 0.99284 | 0.99686
|  | 2.184 | 0.99691 | 0.99284 | 0.99686
|  | 2.226 | 0.99691 | 0.99251 | 0.99686
|  | 2.268 | 0.99691 | 0.99251 | 0.99686
|  | 2.31 | 0.99691 | 0.99212 | 0.99654
|  | 2.352 | 0.99691 | 0.99212 | 0.99654
|  | 2.394 | 0.99691 | 0.99178 | 0.99616
|  | 2.436 | 0.9966 | 0.99178 | 0.99616
|  | 2.478 | 0.9966 | 0.99178 | 0.99616
|  | 2.52 | 0.9966 | 0.99178 | 0.99616
|  | 2.562 | 0.9966 | 0.99139 | 0.99616
|  | 2.604 | 0.9966 | 0.99139 | 0.99616
|  | 2.646 | 0.9966 | 0.99072 | 0.99583
|  | 2.688 | 0.9966 | 0.99072 | 0.99583
|  | 2.73 | 0.9966 | 0.99033 | 0.99583
|  | 2.772 | 0.9966 | 0.99033 | 0.99583
|  | 2.814 | 0.9966 | 0.98999 | 0.99583
|  | 2.856 | 0.9966 | 0.98999 | 0.99583
|  | 2.898 | 0.9966 | 0.9896 | 0.99546
|  | 2.94 | 0.9966 | 0.9896 | 0.99546
|  | 2.982 | 0.9966 | 0.98927 | 0.99546
|  | 3.024 | 0.9966 | 0.98927 | 0.99546
|  | 3.066 | 0.9966 | 0.98893 | 0.99513
|  | 3.108 | 0.9966 | 0.98893 | 0.99513
|  | 3.15 | 0.9966 | 0.98854 | 0.99513
|  | 3.192 | 0.9966 | 0.98854 | 0.99513
|  | 3.234 | 0.9966 | 0.9882 | 0.99513
|  | 3.276 | 0.9966 | 0.9882 | 0.99513
|  | 3.318 | 0.9966 | 0.98781 | 0.99481
|  | 3.36 | 0.9966 | 0.98781 | 0.99481
|  | 3.402 | 0.9966 | 0.98714 | 0.99481
|  | 3.444 | 0.9966 | 0.98714 | 0.99481
|  | 3.486 | 0.9966 | 0.98714 | 0.99443
|  | 3.528 | 0.9966 | 0.98714 | 0.99443
|  | 3.57 | 0.9966 | 0.98714 | 0.9941
|  | 3.612 | 0.9966 | 0.98714 | 0.9941
|  | 3.654 | 0.9966 | 0.98675 | 0.99372
|  | 3.696 | 0.9966 | 0.98675 | 0.99372
|  | 3.738 | 0.9966 | 0.98642 | 0.99308
|  | 3.78 | 0.9966 | 0.98642 | 0.99308
|  | 3.822 | 0.9966 | 0.98602 | 0.9927
|  | 3.864 | 0.9966 | 0.98602 | 0.9927
|  | 3.906 | 0.9966 | 0.98569 | 0.99237
|  | 3.948 | 0.9966 | 0.98569 | 0.99237
|  | 3.99 | 0.9966 | 0.98535 | 0.99167
|  | 4.032 | 0.9966 | 0.98535 | 0.99167
|  | 4.074 | 0.9966 | 0.98496 | 0.99097
|  | 4.116 | 0.9966 | 0.98496 | 0.99097
|  | 4.158 | 0.9966 | 0.98463 | 0.99064
|  | 4.2 | 0.9966 | 0.98463 | 0.99064
|  | 4.242 | 0.9966 | 0.98463 | 0.98994
|  | 4.284 | 0.9966 | 0.98463 | 0.98994
|  | 4.326 | 0.99691 | 0.98424 | 0.98961
|  | 4.368 | 0.99691 | 0.98424 | 0.98961
|  | 4.41 | 0.99729 | 0.9839 | 0.98923
|  | 4.452 | 0.99729 | 0.9839 | 0.98923
|  | 4.494 | 0.99729 | 0.9839 | 0.98891
|  | 4.536 | 0.99729 | 0.9839 | 0.98891
|  | 4.578 | 0.99729 | 0.98356 | 0.98891
|  | 4.62 | 0.99729 | 0.98356 | 0.98891
|  | 4.662 | 0.99729 | 0.98317 | 0.98821
|  | 4.704 | 0.99729 | 0.98317 | 0.98821
|  | 4.746 | 0.99729 | 0.98317 | 0.9875
|  | 4.788 | 0.99729 | 0.98317 | 0.9875
|  | 4.83 | 0.99761 | 0.98284 | 0.98718
|  | 4.872 | 0.99761 | 0.98284 | 0.98718
|  | 4.914 | 0.99761 | 0.98245 | 0.9868
|  | 4.956 | 0.99761 | 0.98245 | 0.9868
|  | 4.998 | 0.99798 | 0.98211 | 0.98647
|  | 5.04 | 0.99798 | 0.98211 | 0.98647
|  | 5.082 | 0.9983 | 0.98178 | 0.98577
|  | 5.124 | 0.9983 | 0.98178 | 0.98577
|  | 5.166 | 0.9983 | 0.98138 | 0.98507
|  | 5.208 | 0.9983 | 0.98138 | 0.98507
|  | 5.25 | 0.9983 | 0.98066 | 0.98442
|  | 5.292 | 0.9983 | 0.98066 | 0.98442
|  | 5.334 | 0.99862 | 0.98032 | 0.98372
|  | 5.376 | 0.99862 | 0.98032 | 0.98372
|  | 5.418 | 0.99899 | 0.97999 | 0.98301
|  | 5.46 | 0.99899 | 0.97999 | 0.98301
|  | 5.502 | 0.99931 | 0.9796 | 0.98269
|  | 5.544 | 0.99931 | 0.9796 | 0.98269
|  | 5.586 | 0.99968 | 0.97887 | 0.98231
|  | 5.628 | 0.99968 | 0.97887 | 0.98231
|  | 5.67 | 0.99968 | 0.97853 | 0.98198
|  | 5.712 | 0.99968 | 0.97853 | 0.98198
|  | 5.754 | 1 | 0.9782 | 0.98128
|  | 5.796 | 1 | 0.9782 | 0.98128
|  | 5.838 | 1 | 0.97781 | 0.98058
|  | 5.88 | 1 | 0.97781 | 0.98058
|  | 5.922 | 1 | 0.97708 | 0.97987
|  | 5.964 | 1 | 0.97708 | 0.97987
|  | 6.006 | 1 | 0.97641 | 0.97923
|  | 6.048 | 1 | 0.97641 | 0.97923
|  | 6.09 | 1 | 0.97602 | 0.97814
|  | 6.132 | 1 | 0.97602 | 0.97814
|  | 6.174 | 1 | 0.97496 | 0.97712
|  | 6.216 | 1 | 0.97496 | 0.97712
|  | 6.258 | 0.99968 | 0.97423 | 0.97576
|  | 6.3 | 0.99968 | 0.97423 | 0.97576
|  | 6.342 | 0.99931 | 0.9735 | 0.97403
|  | 6.384 | 0.99931 | 0.9735 | 0.97403
|  | 6.426 | 0.99899 | 0.97244 | 0.9723
|  | 6.468 | 0.99899 | 0.97244 | 0.9723
|  | 6.51 | 0.99862 | 0.97138 | 0.97019
|  | 6.552 | 0.99862 | 0.97138 | 0.97019
|  | 6.594 | 0.99798 | 0.96992 | 0.96813
|  | 6.636 | 0.99798 | 0.96992 | 0.96813
|  | 6.678 | 0.99729 | 0.96853 | 0.9657
|  | 6.72 | 0.99729 | 0.96853 | 0.9657
|  | 6.762 | 0.9966 | 0.96674 | 0.96327
|  | 6.804 | 0.9966 | 0.96674 | 0.96327
|  | 6.846 | 0.99558 | 0.96495 | 0.96051
|  | 6.888 | 0.99558 | 0.96495 | 0.96051
|  | 6.93 | 0.99457 | 0.96277 | 0.95775
|  | 6.972 | 0.99457 | 0.96277 | 0.95775
|  | 7.014 | 0.99351 | 0.96064 | 0.95428
|  | 7.056 | 0.99351 | 0.96064 | 0.95428
|  | 7.098 | 0.9925 | 0.95813 | 0.95082
|  | 7.14 | 0.9925 | 0.95813 | 0.95082
|  | 7.182 | 0.99117 | 0.95528 | 0.94736
|  | 7.224 | 0.99117 | 0.95528 | 0.94736
|  | 7.266 | 0.98947 | 0.95243 | 0.94352
|  | 7.308 | 0.98947 | 0.95243 | 0.94352
|  | 7.35 | 0.98739 | 0.94918 | 0.93903
|  | 7.392 | 0.98739 | 0.94918 | 0.93903
|  | 7.434 | 0.98537 | 0.94561 | 0.93421
|  | 7.476 | 0.98537 | 0.94561 | 0.93421
|  | 7.518 | 0.98298 | 0.94169 | 0.92934
|  | 7.56 | 0.98298 | 0.94169 | 0.92934
|  | 7.602 | 0.98026 | 0.93811 | 0.92415
|  | 7.644 | 0.98026 | 0.93811 | 0.92415
|  | 7.686 | 0.97755 | 0.93381 | 0.91863
|  | 7.728 | 0.97755 | 0.93381 | 0.91863
|  | 7.77 | 0.97446 | 0.92951 | 0.91236
|  | 7.812 | 0.97446 | 0.92951 | 0.91236
|  | 7.854 | 0.97074 | 0.92487 | 0.90651
|  | 7.896 | 0.97074 | 0.92487 | 0.90651
|  | 7.938 | 0.96696 | 0.91983 | 0.89991
|  | 7.98 | 0.96696 | 0.91983 | 0.89991
|  | 8.022 | 0.96287 | 0.91447 | 0.89266
|  | 8.064 | 0.96287 | 0.91447 | 0.89266
|  | 8.106 | 0.95845 | 0.90877 | 0.88466
|  | 8.148 | 0.95845 | 0.90877 | 0.88466
|  | 8.19 | 0.95404 | 0.90267 | 0.87708
|  | 8.232 | 0.95404 | 0.90267 | 0.87708
|  | 8.274 | 0.94925 | 0.89658 | 0.86908
|  | 8.316 | 0.94925 | 0.89658 | 0.86908
|  | 8.358 | 0.94414 | 0.88981 | 0.86042
|  | 8.4 | 0.94414 | 0.88981 | 0.86042
|  | 8.442 | 0.93839 | 0.88266 | 0.85111
|  | 8.484 | 0.93839 | 0.88266 | 0.85111
|  | 8.526 | 0.9326 | 0.87511 | 0.84138
|  | 8.568 | 0.9326 | 0.87511 | 0.84138
|  | 8.61 | 0.92611 | 0.86689 | 0.83169
|  | 8.652 | 0.92611 | 0.86689 | 0.83169
|  | 8.694 | 0.9193 | 0.85834 | 0.82098
|  | 8.736 | 0.9193 | 0.85834 | 0.82098
|  | 8.778 | 0.91179 | 0.8494 | 0.80989
|  | 8.82 | 0.91179 | 0.8494 | 0.80989
|  | 8.862 | 0.90467 | 0.84045 | 0.79918
|  | 8.904 | 0.90467 | 0.84045 | 0.79918
|  | 8.946 | 0.89716 | 0.83112 | 0.78771
|  | 8.988 | 0.89716 | 0.83112 | 0.78771
|  | 9.03 | 0.88902 | 0.82144 | 0.77559
|  | 9.072 | 0.88902 | 0.82144 | 0.77559
|  | 9.114 | 0.88014 | 0.8111 | 0.76315
|  | 9.156 | 0.88014 | 0.8111 | 0.76315
|  | 9.198 | 0.87131 | 0.8007 | 0.75032
|  | 9.24 | 0.87131 | 0.8007 | 0.75032
|  | 9.282 | 0.86242 | 0.78964 | 0.73718
|  | 9.324 | 0.86242 | 0.78964 | 0.73718
|  | 9.366 | 0.85258 | 0.77851 | 0.72365
|  | 9.408 | 0.85258 | 0.77851 | 0.72365
|  | 9.45 | 0.84237 | 0.76711 | 0.70915
|  | 9.492 | 0.84237 | 0.76711 | 0.70915
|  | 9.534 | 0.83215 | 0.75525 | 0.6946
|  | 9.576 | 0.83215 | 0.75525 | 0.6946
|  | 9.618 | 0.82157 | 0.74312 | 0.67972
|  | 9.66 | 0.82157 | 0.74312 | 0.67972
|  | 9.702 | 0.81002 | 0.73021 | 0.66376
|  | 9.744 | 0.81002 | 0.73021 | 0.66376
|  | 9.786 | 0.79773 | 0.71702 | 0.64748
|  | 9.828 | 0.79773 | 0.71702 | 0.64748
|  | 9.87 | 0.7855 | 0.70338 | 0.63125
|  | 9.912 | 0.7855 | 0.70338 | 0.63125
|  | 9.954 | 0.77326 | 0.68979 | 0.61459
|  | 9.996 | 0.77326 | 0.68979 | 0.61459
|  | 10.038 | 0.75996 | 0.67587 | 0.59727
|  | 10.08 | 0.75996 | 0.67587 | 0.59727
|  | 10.122 | 0.74634 | 0.6619 | 0.57996
|  | 10.164 | 0.74634 | 0.6619 | 0.57996
|  | 10.206 | 0.73304 | 0.64758 | 0.56265
|  | 10.248 | 0.73304 | 0.64758 | 0.56265
|  | 10.29 | 0.71942 | 0.63327 | 0.54572
|  | 10.332 | 0.71942 | 0.63327 | 0.54572
|  | 10.374 | 0.70548 | 0.61896 | 0.5284
|  | 10.416 | 0.70548 | 0.61896 | 0.5284
|  | 10.458 | 0.69117 | 0.60432 | 0.51109
|  | 10.5 | 0.69117 | 0.60432 | 0.51109
|  | 10.542 | 0.67686 | 0.58961 | 0.4941
|  | 10.584 | 0.67686 | 0.58961 | 0.4941
|  | 10.626 | 0.66261 | 0.57458 | 0.47749
|  | 10.668 | 0.66261 | 0.57458 | 0.47749
|  | 10.71 | 0.6476 | 0.5592 | 0.46051
|  | 10.752 | 0.6476 | 0.5592 | 0.46051
|  | 10.794 | 0.63196 | 0.54349 | 0.44357
|  | 10.836 | 0.63196 | 0.54349 | 0.44357
|  | 10.878 | 0.61664 | 0.52773 | 0.42761
|  | 10.92 | 0.61664 | 0.52773 | 0.42761
|  | 10.962 | 0.60095 | 0.51163 | 0.41171
|  | 11.004 | 0.60095 | 0.51163 | 0.41171
|  | 11.046 | 0.5843 | 0.49553 | 0.3958
|  | 11.088 | 0.5843 | 0.49553 | 0.3958
|  | 11.13 | 0.56727 | 0.4787 | 0.38022
|  | 11.172 | 0.56727 | 0.4787 | 0.38022
|  | 11.214 | 0.55025 | 0.46227 | 0.36496
|  | 11.256 | 0.55025 | 0.46227 | 0.36496
|  | 11.298 | 0.53285 | 0.44577 | 0.35041
|  | 11.34 | 0.53285 | 0.44577 | 0.35041
|  | 11.382 | 0.51514 | 0.429 | 0.33586
|  | 11.424 | 0.51514 | 0.429 | 0.33586
|  | 11.466 | 0.4971 | 0.41251 | 0.32201
|  | 11.508 | 0.4971 | 0.41251 | 0.32201
|  | 11.55 | 0.47939 | 0.3968 | 0.30886
|  | 11.592 | 0.47939 | 0.3968 | 0.30886
|  | 11.634 | 0.46204 | 0.38137 | 0.29642
|  | 11.676 | 0.46204 | 0.38137 | 0.29642
|  | 11.718 | 0.44433 | 0.366 | 0.28392
|  | 11.76 | 0.44433 | 0.366 | 0.28392
|  | 11.802 | 0.42629 | 0.35135 | 0.27218
|  | 11.844 | 0.42629 | 0.35135 | 0.27218
|  | 11.886 | 0.40895 | 0.33704 | 0.26109
|  | 11.928 | 0.40895 | 0.33704 | 0.26109
|  | 11.97 | 0.39224 | 0.32346 | 0.25038
|  | 12.012 | 0.39224 | 0.32346 | 0.25038
|  | 12.054 | 0.3749 | 0.30982 | 0.24032
|  | 12.096 | 0.3749 | 0.30982 | 0.24032
|  | 12.138 | 0.35788 | 0.29696 | 0.23025
|  | 12.18 | 0.35788 | 0.29696 | 0.23025
|  | 12.222 | 0.34149 | 0.28477 | 0.22095
|  | 12.264 | 0.34149 | 0.28477 | 0.22095
|  | 12.306 | 0.32585 | 0.27337 | 0.21191
|  | 12.348 | 0.32585 | 0.27337 | 0.21191
|  | 12.39 | 0.31021 | 0.26191 | 0.20326
|  | 12.432 | 0.31021 | 0.26191 | 0.20326
|  | 12.474 | 0.29521 | 0.25117 | 0.1953
|  | 12.516 | 0.29521 | 0.25117 | 0.1953
|  | 12.558 | 0.28127 | 0.24117 | 0.18805
|  | 12.6 | 0.28127 | 0.24117 | 0.18805
|  | 12.642 | 0.26829 | 0.2315 | 0.18113
|  | 12.684 | 0.26829 | 0.2315 | 0.18113
|  | 12.726 | 0.25605 | 0.22216 | 0.17453
|  | 12.768 | 0.25605 | 0.22216 | 0.17453
|  | 12.81 | 0.24445 | 0.21394 | 0.16863
|  | 12.852 | 0.24445 | 0.21394 | 0.16863
|  | 12.894 | 0.23461 | 0.20645 | 0.16311
|  | 12.936 | 0.23461 | 0.20645 | 0.16311
|  | 12.978 | 0.22573 | 0.1993 | 0.15824
|  | 13.02 | 0.22573 | 0.1993 | 0.15824
|  | 13.062 | 0.21759 | 0.19287 | 0.15375
|  | 13.104 | 0.21759 | 0.19287 | 0.15375
|  | 13.146 | 0.21009 | 0.18677 | 0.14959
|  | 13.188 | 0.21009 | 0.18677 | 0.14959
|  | 13.23 | 0.20397 | 0.18102 | 0.14613
|  | 13.272 | 0.20397 | 0.18102 | 0.14613
|  | 13.314 | 0.19849 | 0.17565 | 0.14266
|  | 13.356 | 0.19849 | 0.17565 | 0.14266
|  | 13.398 | 0.19338 | 0.17067 | 0.13958
|  | 13.44 | 0.19338 | 0.17067 | 0.13958
|  | 13.482 | 0.18897 | 0.16603 | 0.13677
|  | 13.524 | 0.18897 | 0.16603 | 0.13677
|  | 13.566 | 0.18487 | 0.16173 | 0.13401
|  | 13.608 | 0.18487 | 0.16173 | 0.13401
|  | 13.65 | 0.18147 | 0.15742 | 0.13157
|  | 13.692 | 0.18147 | 0.15742 | 0.13157
|  | 13.734 | 0.17806 | 0.15312 | 0.12919
|  | 13.776 | 0.17806 | 0.15312 | 0.12919
|  | 13.818 | 0.17503 | 0.14921 | 0.12676
|  | 13.86 | 0.17503 | 0.14921 | 0.12676
|  | 13.902 | 0.17231 | 0.14524 | 0.12432
|  | 13.944 | 0.17231 | 0.14524 | 0.12432
|  | 13.986 | 0.16992 | 0.14132 | 0.12189
|  | 14.028 | 0.16992 | 0.14132 | 0.12189
|  | 14.07 | 0.16721 | 0.13775 | 0.11945
|  | 14.112 | 0.16721 | 0.13775 | 0.11945
|  | 14.154 | 0.16444 | 0.1345 | 0.1167
|  | 14.196 | 0.16444 | 0.1345 | 0.1167
|  | 14.238 | 0.16173 | 0.13132 | 0.11394
|  | 14.28 | 0.16173 | 0.13132 | 0.11394
|  | 14.322 | 0.15933 | 0.12807 | 0.1115
|  | 14.364 | 0.15933 | 0.12807 | 0.1115
|  | 14.406 | 0.15662 | 0.12489 | 0.10907
|  | 14.448 | 0.15662 | 0.12489 | 0.10907
|  | 14.49 | 0.15359 | 0.12198 | 0.10631
|  | 14.532 | 0.15359 | 0.12198 | 0.10631
|  | 14.574 | 0.1505 | 0.11913 | 0.10355
|  | 14.616 | 0.1505 | 0.11913 | 0.10355
|  | 14.658 | 0.14742 | 0.11628 | 0.10079
|  | 14.7 | 0.14742 | 0.11628 | 0.10079
|  | 14.742 | 0.14401 | 0.11343 | 0.098031
|  | 14.784 | 0.14401 | 0.11343 | 0.098031
|  | 14.826 | 0.14029 | 0.11058 | 0.095217
|  | 14.868 | 0.14029 | 0.11058 | 0.095217
|  | 14.91 | 0.13656 | 0.10806 | 0.092458
|  | 14.952 | 0.13656 | 0.10806 | 0.092458
|  | 14.994 | 0.13247 | 0.10521 | 0.090024
|  | 15.036 | 0.13247 | 0.10521 | 0.090024
|  | 15.078 | 0.12837 | 0.1023 | 0.087265
|  | 15.12 | 0.12837 | 0.1023 | 0.087265
|  | 15.162 | 0.12358 | 0.099452 | 0.084181
|  | 15.204 | 0.12358 | 0.099452 | 0.084181
|  | 15.246 | 0.11917 | 0.096601 | 0.081368
|  | 15.288 | 0.11917 | 0.096601 | 0.081368
|  | 15.33 | 0.11443 | 0.093359 | 0.078609
|  | 15.372 | 0.11443 | 0.093359 | 0.078609
|  | 15.414 | 0.10965 | 0.090508 | 0.075849
|  | 15.456 | 0.10965 | 0.090508 | 0.075849
|  | 15.498 | 0.10454 | 0.087657 | 0.07309
|  | 15.54 | 0.10454 | 0.087657 | 0.07309
|  | 15.582 | 0.099431 | 0.084805 | 0.070656
|  | 15.624 | 0.099431 | 0.084805 | 0.070656
|  | 15.666 | 0.095015 | 0.08229 | 0.068221
|  | 15.708 | 0.095015 | 0.08229 | 0.068221
|  | 15.75 | 0.090227 | 0.079439 | 0.065787
|  | 15.792 | 0.090227 | 0.079439 | 0.065787
|  | 15.834 | 0.085812 | 0.076588 | 0.063406
|  | 15.876 | 0.085812 | 0.076588 | 0.063406
|  | 15.918 | 0.081715 | 0.074072 | 0.061296
|  | 15.96 | 0.081715 | 0.074072 | 0.061296
|  | 16.002 | 0.077991 | 0.071556 | 0.05924
|  | 16.044 | 0.077991 | 0.071556 | 0.05924
|  | 16.086 | 0.074214 | 0.069041 | 0.05713
|  | 16.128 | 0.074214 | 0.069041 | 0.05713
|  | 16.17 | 0.070809 | 0.066916 | 0.055399
|  | 16.212 | 0.070809 | 0.066916 | 0.055399
|  | 16.254 | 0.067777 | 0.064736 | 0.053668
|  | 16.296 | 0.067777 | 0.064736 | 0.053668
|  | 16.338 | 0.065064 | 0.062612 | 0.052316
|  | 16.38 | 0.065064 | 0.062612 | 0.052316
|  | 16.422 | 0.06267 | 0.060823 | 0.050584
|  | 16.464 | 0.06267 | 0.060823 | 0.050584
|  | 16.506 | 0.060276 | 0.058699 | 0.049178
|  | 16.548 | 0.060276 | 0.058699 | 0.049178
|  | 16.59 | 0.058254 | 0.05691 | 0.047825
|  | 16.632 | 0.058254 | 0.05691 | 0.047825
|  | 16.674 | 0.056871 | 0.055121 | 0.046743
|  | 16.716 | 0.056871 | 0.055121 | 0.046743
|  | 16.758 | 0.055168 | 0.053332 | 0.045391
|  | 16.8 | 0.055168 | 0.053332 | 0.045391
|  | 16.842 | 0.053785 | 0.051543 | 0.044363
|  | 16.884 | 0.053785 | 0.051543 | 0.044363
|  | 16.926 | 0.052774 | 0.050425 | 0.042956
|  | 16.968 | 0.052774 | 0.050425 | 0.042956
|  | 17.01 | 0.052083 | 0.049027 | 0.041549
|  | 17.052 | 0.052083 | 0.049027 | 0.041549
|  | 17.094 | 0.051444 | 0.047574 | 0.040522
|  | 17.136 | 0.051444 | 0.047574 | 0.040522
|  | 17.178 | 0.050753 | 0.046176 | 0.039169
|  | 17.22 | 0.050753 | 0.046176 | 0.039169
|  | 17.262 | 0.050061 | 0.044723 | 0.038087
|  | 17.304 | 0.050061 | 0.044723 | 0.038087
|  | 17.346 | 0.04937 | 0.043661 | 0.037059
|  | 17.388 | 0.04937 | 0.043661 | 0.037059
|  | 17.43 | 0.048678 | 0.042207 | 0.035707
|  | 17.472 | 0.048678 | 0.042207 | 0.035707
|  | 17.514 | 0.047348 | 0.041145 | 0.0343
|  | 17.556 | 0.047348 | 0.041145 | 0.0343
|  | 17.598 | 0.046337 | 0.039691 | 0.033272
|  | 17.64 | 0.046337 | 0.039691 | 0.033272
|  | 17.682 | 0.044954 | 0.038629 | 0.031865
|  | 17.724 | 0.044954 | 0.038629 | 0.031865
|  | 17.766 | 0.043571 | 0.03684 | 0.030837
|  | 17.808 | 0.043571 | 0.03684 | 0.030837
|  | 17.85 | 0.041868 | 0.035051 | 0.029431
|  | 17.892 | 0.041868 | 0.035051 | 0.029431
|  | 17.934 | 0.040166 | 0.033263 | 0.028078
|  | 17.976 | 0.040166 | 0.033263 | 0.028078
|  | 18.018 | 0.038464 | 0.031474 | 0.026672
|  | 18.06 | 0.038464 | 0.031474 | 0.026672
|  | 18.102 | 0.036442 | 0.029685 | 0.025319
|  | 18.144 | 0.036442 | 0.029685 | 0.025319
|  | 18.186 | 0.033729 | 0.02756 | 0.023588
|  | 18.228 | 0.033729 | 0.02756 | 0.023588
|  | 18.27 | 0.031335 | 0.02538 | 0.022181
|  | 18.312 | 0.031335 | 0.02538 | 0.022181
|  | 18.354 | 0.028941 | 0.023256 | 0.02045
|  | 18.396 | 0.028941 | 0.023256 | 0.02045
|  | 18.438 | 0.026547 | 0.021467 | 0.018719
|  | 18.48 | 0.026547 | 0.021467 | 0.018719
|  | 18.522 | 0.024206 | 0.019343 | 0.016988
|  | 18.564 | 0.024206 | 0.019343 | 0.016988
|  | 18.606 | 0.02144 | 0.017554 | 0.015256
|  | 18.648 | 0.02144 | 0.017554 | 0.015256
|  | 18.69 | 0.019099 | 0.015765 | 0.01385
|  | 18.732 | 0.019099 | 0.015765 | 0.01385
|  | 18.774 | 0.016332 | 0.013976 | 0.012119
|  | 18.816 | 0.016332 | 0.013976 | 0.012119
|  | 18.858 | 0.013619 | 0.012187 | 0.010766
|  | 18.9 | 0.013619 | 0.012187 | 0.010766
|  | 18.942 | 0.011225 | 0.010398 | 0.0093594
|  | 18.984 | 0.011225 | 0.010398 | 0.0093594
|  | 19.026 | 0.0095228 | 0.0089445 | 0.0080069
|  | 19.068 | 0.0095228 | 0.0089445 | 0.0080069
|  | 19.11 | 0.0075012 | 0.0074911 | 0.0066003
|  | 19.152 | 0.0075012 | 0.0074911 | 0.0066003
|  | 19.194 | 0.0057988 | 0.0060935 | 0.0051937
|  | 19.236 | 0.0057988 | 0.0060935 | 0.0051937
|  | 19.278 | 0.0040964 | 0.0043046 | 0.0038412
|  | 19.32 | 0.0040964 | 0.0043046 | 0.0038412
|  | 19.362 | 0.0027132 | 0.0028511 | 0.0028132
|  | 19.404 | 0.0027132 | 0.0028511 | 0.0028132
|  | 19.446 | 0.0013832 | 0.0014535 | 0.0014066
|  | 19.488 | 0.0013832 | 0.0014535 | 0.0014066
|  | 19.53 | 0 | 0 | 0