## Typical Output Performance
Mode-Conditioned Source Output Performance
Normalized Intensity (a.u.)
|  | Far-Field Scanner Angle (°) | Internal Fiber | with External M122L01 FC/PC Cable | with External M36L01 Hybrid Cable
|  | -19.488 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -19.446 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -19.404 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -19.362 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
Product Raw Data |  | -19.32 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
Mode-Conditioned Source 470 nm, Ø200 µm Core |  | -19.278 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -19.236 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
Item # | MCS104 | -19.194 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | -19.152 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -19.11 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -19.068 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -19.026 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -18.984 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
|  | -18.942 | 0.031653 | 0.018571 | 0.025837
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | -18.9 | 0.03199 | 0.018571 | 0.025837
|  | -18.858 | 0.03199 | 0.019246 | 0.025837
|  | -18.816 | 0.033449 | 0.019246 | 0.026209
Additional Information: |  | -18.774 | 0.033449 | 0.020231 | 0.026209
Data was measured with a far-field scanner 3" from fiber end face and with power set to maximum. |  | -18.732 | 0.035245 | 0.020231 | 0.02722
|  | -18.69 | 0.035245 | 0.021269 | 0.02722
|  | -18.648 | 0.036648 | 0.021269 | 0.02823
|  | -18.606 | 0.036648 | 0.021891 | 0.02823
|  | -18.564 | 0.038444 | 0.021891 | 0.02924
|  | -18.522 | 0.038444 | 0.022566 | 0.02924
|  | -18.48 | 0.039903 | 0.022566 | 0.030303
|  | -18.438 | 0.039903 | 0.02324 | 0.030303
|  | -18.396 | 0.041699 | 0.02324 | 0.030941
|  | -18.354 | 0.041699 | 0.024226 | 0.030941
|  | -18.312 | 0.043495 | 0.024226 | 0.031632
|  | -18.27 | 0.043495 | 0.025211 | 0.031632
|  | -18.228 | 0.045291 | 0.025211 | 0.032323
|  | -18.186 | 0.045291 | 0.025886 | 0.032323
|  | -18.144 | 0.047424 | 0.025886 | 0.033333
|  | -18.102 | 0.047424 | 0.026871 | 0.033333
|  | -18.06 | 0.04922 | 0.026871 | 0.034024
|  | -18.018 | 0.04922 | 0.027909 | 0.034024
|  | -17.976 | 0.051016 | 0.027909 | 0.035035
|  | -17.934 | 0.051016 | 0.028895 | 0.035035
|  | -17.892 | 0.053205 | 0.028895 | 0.036045
|  | -17.85 | 0.053205 | 0.030191 | 0.036045
|  | -17.808 | 0.055337 | 0.030191 | 0.037427
|  | -17.766 | 0.055337 | 0.03154 | 0.037427
|  | -17.724 | 0.05747 | 0.03154 | 0.038809
|  | -17.682 | 0.05747 | 0.032889 | 0.038809
|  | -17.64 | 0.059996 | 0.032889 | 0.040138
|  | -17.598 | 0.059996 | 0.034549 | 0.040138
|  | -17.556 | 0.061791 | 0.034549 | 0.041839
|  | -17.514 | 0.061791 | 0.035846 | 0.041839
|  | -17.472 | 0.06398 | 0.035846 | 0.043913
|  | -17.43 | 0.06398 | 0.037506 | 0.043913
|  | -17.388 | 0.066113 | 0.037506 | 0.045933
|  | -17.346 | 0.066113 | 0.039529 | 0.045933
|  | -17.304 | 0.068246 | 0.039529 | 0.047953
|  | -17.262 | 0.068246 | 0.0415 | 0.047953
|  | -17.22 | 0.070771 | 0.0415 | 0.050346
|  | -17.178 | 0.070771 | 0.043471 | 0.050346
|  | -17.136 | 0.07296 | 0.043471 | 0.052738
|  | -17.094 | 0.07296 | 0.045806 | 0.052738
|  | -17.052 | 0.074756 | 0.045806 | 0.05513
|  | -17.01 | 0.074756 | 0.04814 | 0.05513
|  | -16.968 | 0.076889 | 0.04814 | 0.057523
|  | -16.926 | 0.076889 | 0.050786 | 0.057523
|  | -16.884 | 0.078684 | 0.050786 | 0.059862
|  | -16.842 | 0.078684 | 0.053432 | 0.059862
|  | -16.8 | 0.080817 | 0.053432 | 0.062626
|  | -16.758 | 0.080817 | 0.056129 | 0.062626
|  | -16.716 | 0.083343 | 0.056129 | 0.064965
|  | -16.674 | 0.083343 | 0.059086 | 0.064965
|  | -16.632 | 0.085531 | 0.059086 | 0.067358
|  | -16.59 | 0.085531 | 0.062095 | 0.067358
|  | -16.548 | 0.087664 | 0.062095 | 0.06975
|  | -16.506 | 0.087664 | 0.06474 | 0.06975
|  | -16.464 | 0.089797 | 0.06474 | 0.072142
|  | -16.422 | 0.089797 | 0.067386 | 0.072142
|  | -16.38 | 0.091986 | 0.067386 | 0.074535
|  | -16.338 | 0.091986 | 0.070395 | 0.074535
|  | -16.296 | 0.094511 | 0.070395 | 0.076874
|  | -16.254 | 0.094511 | 0.07304 | 0.076874
|  | -16.212 | 0.096981 | 0.07304 | 0.079266
|  | -16.17 | 0.096981 | 0.076049 | 0.079266
|  | -16.128 | 0.099506 | 0.076049 | 0.081659
|  | -16.086 | 0.099506 | 0.078695 | 0.081659
|  | -16.044 | 0.10237 | 0.078695 | 0.083679
|  | -16.002 | 0.10237 | 0.081029 | 0.083679
|  | -15.96 | 0.10489 | 0.081029 | 0.08538
|  | -15.918 | 0.10489 | 0.083312 | 0.08538
|  | -15.876 | 0.10776 | 0.083312 | 0.087772
|  | -15.834 | 0.10776 | 0.085646 | 0.087772
|  | -15.792 | 0.11028 | 0.085646 | 0.089846
|  | -15.75 | 0.11028 | 0.08798 | 0.089846
|  | -15.708 | 0.11354 | 0.08798 | 0.091866
|  | -15.666 | 0.11354 | 0.090315 | 0.091866
|  | -15.624 | 0.1164 | 0.090315 | 0.093886
|  | -15.582 | 0.1164 | 0.092649 | 0.093886
|  | -15.54 | 0.11926 | 0.092649 | 0.09596
|  | -15.498 | 0.11926 | 0.094621 | 0.09596
|  | -15.456 | 0.12212 | 0.094621 | 0.09798
|  | -15.414 | 0.12212 | 0.096955 | 0.09798
|  | -15.372 | 0.12538 | 0.096955 | 0.10005
|  | -15.33 | 0.12538 | 0.098926 | 0.10005
|  | -15.288 | 0.12863 | 0.098926 | 0.10207
|  | -15.246 | 0.12863 | 0.10095 | 0.10207
|  | -15.204 | 0.13183 | 0.10095 | 0.10409
|  | -15.162 | 0.13183 | 0.10323 | 0.10409
|  | -15.12 | 0.13509 | 0.10323 | 0.10649
|  | -15.078 | 0.13509 | 0.10525 | 0.10649
|  | -15.036 | 0.13829 | 0.10525 | 0.10819
|  | -14.994 | 0.13829 | 0.10723 | 0.10819
|  | -14.952 | 0.14188 | 0.10723 | 0.10989
|  | -14.91 | 0.14188 | 0.10925 | 0.10989
|  | -14.868 | 0.14547 | 0.10925 | 0.11196
|  | -14.826 | 0.14547 | 0.11122 | 0.11196
|  | -14.784 | 0.14979 | 0.11122 | 0.11398
|  | -14.742 | 0.14979 | 0.11319 | 0.11398
|  | -14.7 | 0.15445 | 0.11319 | 0.116
|  | -14.658 | 0.15445 | 0.11553 | 0.116
|  | -14.616 | 0.15916 | 0.11553 | 0.1177
|  | -14.574 | 0.15916 | 0.11755 | 0.1177
|  | -14.532 | 0.16455 | 0.11755 | 0.11978
|  | -14.49 | 0.16455 | 0.11952 | 0.11978
|  | -14.448 | 0.17028 | 0.11952 | 0.1218
|  | -14.406 | 0.17028 | 0.12186 | 0.1218
|  | -14.364 | 0.17639 | 0.12186 | 0.12419
|  | -14.322 | 0.17639 | 0.12419 | 0.12419
|  | -14.28 | 0.18319 | 0.12419 | 0.12621
|  | -14.238 | 0.18319 | 0.12647 | 0.12621
|  | -14.196 | 0.19076 | 0.12647 | 0.1286
|  | -14.154 | 0.19076 | 0.12881 | 0.1286
|  | -14.112 | 0.19901 | 0.12881 | 0.13131
|  | -14.07 | 0.19901 | 0.13114 | 0.13131
|  | -14.028 | 0.20766 | 0.13114 | 0.13371
|  | -13.986 | 0.20766 | 0.13415 | 0.13371
|  | -13.944 | 0.21697 | 0.13415 | 0.13642
|  | -13.902 | 0.21697 | 0.13711 | 0.13642
|  | -13.86 | 0.22668 | 0.13711 | 0.13918
|  | -13.818 | 0.22668 | 0.14012 | 0.13918
|  | -13.776 | 0.23779 | 0.14012 | 0.14221
|  | -13.734 | 0.23779 | 0.14375 | 0.14221
|  | -13.692 | 0.24896 | 0.14375 | 0.1453
|  | -13.65 | 0.24896 | 0.14743 | 0.1453
|  | -13.608 | 0.2608 | 0.14743 | 0.14902
|  | -13.566 | 0.2608 | 0.15137 | 0.14902
|  | -13.524 | 0.27371 | 0.15137 | 0.15279
|  | -13.482 | 0.27371 | 0.15573 | 0.15279
|  | -13.44 | 0.28735 | 0.15573 | 0.1572
|  | -13.398 | 0.28735 | 0.16035 | 0.1572
|  | -13.356 | 0.30104 | 0.16035 | 0.16194
|  | -13.314 | 0.30104 | 0.16533 | 0.16194
|  | -13.272 | 0.31541 | 0.16533 | 0.16704
|  | -13.23 | 0.31541 | 0.17098 | 0.16704
|  | -13.188 | 0.33085 | 0.17098 | 0.17251
|  | -13.146 | 0.33085 | 0.17695 | 0.17251
|  | -13.104 | 0.34662 | 0.17695 | 0.17863
|  | -13.062 | 0.34662 | 0.18328 | 0.17863
|  | -13.02 | 0.36244 | 0.18328 | 0.18543
|  | -12.978 | 0.36244 | 0.19023 | 0.18543
|  | -12.936 | 0.37827 | 0.19023 | 0.19256
|  | -12.894 | 0.37827 | 0.19754 | 0.19256
|  | -12.852 | 0.39477 | 0.19754 | 0.20043
|  | -12.81 | 0.39477 | 0.20553 | 0.20043
|  | -12.768 | 0.41166 | 0.20553 | 0.20856
|  | -12.726 | 0.41166 | 0.21383 | 0.20856
|  | -12.684 | 0.42783 | 0.21383 | 0.21744
|  | -12.642 | 0.42783 | 0.22244 | 0.21744
|  | -12.6 | 0.4436 | 0.22244 | 0.22658
|  | -12.558 | 0.4436 | 0.23173 | 0.22658
|  | -12.516 | 0.46015 | 0.23173 | 0.23647
|  | -12.474 | 0.46015 | 0.24205 | 0.23647
|  | -12.432 | 0.47705 | 0.24205 | 0.247
|  | -12.39 | 0.47705 | 0.25263 | 0.247
|  | -12.348 | 0.49282 | 0.25263 | 0.25827
|  | -12.306 | 0.49282 | 0.26327 | 0.25827
|  | -12.264 | 0.50864 | 0.26327 | 0.27018
|  | -12.222 | 0.50864 | 0.27525 | 0.27018
|  | -12.18 | 0.52514 | 0.27525 | 0.2824
|  | -12.138 | 0.52514 | 0.28786 | 0.2824
|  | -12.096 | 0.5417 | 0.28786 | 0.29569
|  | -12.054 | 0.5417 | 0.30077 | 0.29569
|  | -12.012 | 0.55747 | 0.30077 | 0.30962
|  | -11.97 | 0.55747 | 0.31442 | 0.30962
|  | -11.928 | 0.5733 | 0.31442 | 0.32392
|  | -11.886 | 0.5733 | 0.32868 | 0.32392
|  | -11.844 | 0.58946 | 0.32868 | 0.33886
|  | -11.802 | 0.58946 | 0.34362 | 0.33886
|  | -11.76 | 0.60596 | 0.34362 | 0.35455
|  | -11.718 | 0.60596 | 0.35924 | 0.35455
|  | -11.676 | 0.62212 | 0.35924 | 0.37055
|  | -11.634 | 0.62212 | 0.37485 | 0.37055
|  | -11.592 | 0.63756 | 0.37485 | 0.38687
|  | -11.55 | 0.63756 | 0.39109 | 0.38687
|  | -11.508 | 0.65338 | 0.39109 | 0.40351
|  | -11.466 | 0.65338 | 0.40805 | 0.40351
|  | -11.424 | 0.66882 | 0.40805 | 0.4202
|  | -11.382 | 0.66882 | 0.42429 | 0.4202
|  | -11.34 | 0.68358 | 0.42429 | 0.43721
|  | -11.298 | 0.68358 | 0.44089 | 0.43721
|  | -11.256 | 0.69755 | 0.44089 | 0.45423
|  | -11.214 | 0.69755 | 0.45785 | 0.45423
|  | -11.172 | 0.71192 | 0.45785 | 0.47124
|  | -11.13 | 0.71192 | 0.47476 | 0.47124
|  | -11.088 | 0.72595 | 0.47476 | 0.48825
|  | -11.046 | 0.72595 | 0.49167 | 0.48825
|  | -11.004 | 0.73925 | 0.49167 | 0.50526
|  | -10.962 | 0.73925 | 0.50895 | 0.50526
|  | -10.92 | 0.75216 | 0.50895 | 0.52259
|  | -10.878 | 0.75216 | 0.52622 | 0.52259
|  | -10.836 | 0.76507 | 0.52622 | 0.53998
|  | -10.794 | 0.76507 | 0.54381 | 0.53998
|  | -10.752 | 0.77803 | 0.54381 | 0.55731
|  | -10.71 | 0.77803 | 0.56108 | 0.55731
|  | -10.668 | 0.78988 | 0.56108 | 0.57432
|  | -10.626 | 0.78988 | 0.57836 | 0.57432
|  | -10.584 | 0.80172 | 0.57836 | 0.59171
|  | -10.542 | 0.80172 | 0.59625 | 0.59171
|  | -10.5 | 0.81356 | 0.59625 | 0.60904
|  | -10.458 | 0.81356 | 0.61389 | 0.60904
|  | -10.416 | 0.82546 | 0.61389 | 0.62637
|  | -10.374 | 0.82546 | 0.63148 | 0.62637
|  | -10.332 | 0.83657 | 0.63148 | 0.64338
|  | -10.29 | 0.83657 | 0.64906 | 0.64338
|  | -10.248 | 0.84735 | 0.64906 | 0.66007
|  | -10.206 | 0.84735 | 0.66665 | 0.66007
|  | -10.164 | 0.85812 | 0.66665 | 0.6764
|  | -10.122 | 0.85812 | 0.68424 | 0.6764
|  | -10.08 | 0.86817 | 0.68424 | 0.69208
|  | -10.038 | 0.86817 | 0.7012 | 0.69208
|  | -9.996 | 0.87754 | 0.7012 | 0.70739
|  | -9.954 | 0.87754 | 0.7178 | 0.70739
|  | -9.912 | 0.88613 | 0.7178 | 0.72233
|  | -9.87 | 0.88613 | 0.73404 | 0.72233
|  | -9.828 | 0.89511 | 0.73404 | 0.73732
|  | -9.786 | 0.89511 | 0.75032 | 0.73732
|  | -9.744 | 0.90336 | 0.75032 | 0.75194
|  | -9.702 | 0.90336 | 0.76594 | 0.75194
|  | -9.66 | 0.91093 | 0.76594 | 0.76624
|  | -9.618 | 0.91093 | 0.78119 | 0.76624
|  | -9.576 | 0.91812 | 0.78119 | 0.77985
|  | -9.534 | 0.91812 | 0.79613 | 0.77985
|  | -9.492 | 0.9253 | 0.79613 | 0.79346
|  | -9.45 | 0.9253 | 0.81076 | 0.79346
|  | -9.408 | 0.93175 | 0.81076 | 0.8067
|  | -9.366 | 0.93175 | 0.82471 | 0.8067
|  | -9.324 | 0.93787 | 0.82471 | 0.81999
|  | -9.282 | 0.93787 | 0.83799 | 0.81999
|  | -9.24 | 0.9436 | 0.83799 | 0.83291
|  | -9.198 | 0.9436 | 0.85127 | 0.83291
|  | -9.156 | 0.94938 | 0.85127 | 0.84519
|  | -9.114 | 0.94938 | 0.86388 | 0.84519
|  | -9.072 | 0.95476 | 0.86388 | 0.8571
|  | -9.03 | 0.95476 | 0.87581 | 0.8571
|  | -8.988 | 0.95976 | 0.87581 | 0.86863
|  | -8.946 | 0.95976 | 0.88712 | 0.86863
|  | -8.904 | 0.96408 | 0.88712 | 0.87953
|  | -8.862 | 0.96408 | 0.89775 | 0.87953
|  | -8.82 | 0.9684 | 0.89775 | 0.88942
|  | -8.778 | 0.9684 | 0.90771 | 0.88942
|  | -8.736 | 0.97199 | 0.90771 | 0.89926
|  | -8.694 | 0.97199 | 0.91731 | 0.89926
|  | -8.652 | 0.97519 | 0.91731 | 0.90813
|  | -8.61 | 0.97519 | 0.92597 | 0.90813
|  | -8.568 | 0.97845 | 0.92597 | 0.91664
|  | -8.526 | 0.97845 | 0.93391 | 0.91664
|  | -8.484 | 0.98131 | 0.93391 | 0.92446
|  | -8.442 | 0.98131 | 0.94123 | 0.92446
|  | -8.4 | 0.98384 | 0.94123 | 0.93195
|  | -8.358 | 0.98384 | 0.94787 | 0.93195
|  | -8.316 | 0.98563 | 0.94787 | 0.93907
|  | -8.274 | 0.98563 | 0.95383 | 0.93907
|  | -8.232 | 0.98743 | 0.95383 | 0.94588
|  | -8.19 | 0.98743 | 0.9598 | 0.94588
|  | -8.148 | 0.98889 | 0.9598 | 0.95167
|  | -8.106 | 0.98889 | 0.96478 | 0.95167
|  | -8.064 | 0.99029 | 0.96478 | 0.9571
|  | -8.022 | 0.99029 | 0.96945 | 0.9571
|  | -7.98 | 0.99136 | 0.96945 | 0.96257
|  | -7.938 | 0.99136 | 0.97375 | 0.96257
|  | -7.896 | 0.99248 | 0.97375 | 0.96699
|  | -7.854 | 0.99248 | 0.97743 | 0.96699
|  | -7.812 | 0.99355 | 0.97743 | 0.97172
|  | -7.77 | 0.99355 | 0.98075 | 0.97172
|  | -7.728 | 0.99428 | 0.98075 | 0.97581
|  | -7.686 | 0.99428 | 0.98407 | 0.97581
|  | -7.644 | 0.99461 | 0.98407 | 0.97959
|  | -7.602 | 0.99461 | 0.98672 | 0.97959
|  | -7.56 | 0.99534 | 0.98672 | 0.98262
|  | -7.518 | 0.99534 | 0.98905 | 0.98262
|  | -7.476 | 0.99607 | 0.98905 | 0.98533
|  | -7.434 | 0.99607 | 0.99134 | 0.98533
|  | -7.392 | 0.99641 | 0.99134 | 0.9874
|  | -7.35 | 0.99641 | 0.993 | 0.9874
|  | -7.308 | 0.99674 | 0.993 | 0.99011
|  | -7.266 | 0.99674 | 0.99466 | 0.99011
|  | -7.224 | 0.99714 | 0.99466 | 0.99181
|  | -7.182 | 0.99714 | 0.99601 | 0.99181
|  | -7.14 | 0.99747 | 0.99601 | 0.99351
|  | -7.098 | 0.99747 | 0.99699 | 0.99351
|  | -7.056 | 0.99787 | 0.99699 | 0.99522
|  | -7.014 | 0.99787 | 0.99767 | 0.99522
|  | -6.972 | 0.99787 | 0.99767 | 0.99591
|  | -6.93 | 0.99787 | 0.99865 | 0.99591
|  | -6.888 | 0.99787 | 0.99865 | 0.99692
|  | -6.846 | 0.99787 | 0.99901 | 0.99692
|  | -6.804 | 0.9982 | 0.99901 | 0.99761
|  | -6.762 | 0.9982 | 0.99933 | 0.99761
|  | -6.72 | 0.9982 | 0.99933 | 0.9983
|  | -6.678 | 0.9982 | 1 | 0.9983
|  | -6.636 | 0.9982 | 1 | 0.99862
|  | -6.594 | 0.9982 | 1 | 0.99862
|  | -6.552 | 0.9982 | 1 | 0.99894
|  | -6.51 | 0.9982 | 1 | 0.99894
|  | -6.468 | 0.99854 | 1 | 0.99862
|  | -6.426 | 0.99854 | 1 | 0.99862
|  | -6.384 | 0.99854 | 1 | 0.99862
|  | -6.342 | 0.99854 | 0.99964 | 0.99862
|  | -6.3 | 0.99854 | 0.99964 | 0.9983
|  | -6.258 | 0.99854 | 0.99933 | 0.9983
|  | -6.216 | 0.99854 | 0.99933 | 0.99793
|  | -6.174 | 0.99854 | 0.99901 | 0.99793
|  | -6.132 | 0.99854 | 0.99901 | 0.99761
|  | -6.09 | 0.99854 | 0.99834 | 0.99761
|  | -6.048 | 0.99854 | 0.99834 | 0.99761
|  | -6.006 | 0.99854 | 0.99798 | 0.99761
|  | -5.964 | 0.99854 | 0.99798 | 0.99724
|  | -5.922 | 0.99854 | 0.99767 | 0.99724
|  | -5.88 | 0.99854 | 0.99767 | 0.99692
|  | -5.838 | 0.99854 | 0.99699 | 0.99692
|  | -5.796 | 0.99854 | 0.99699 | 0.99692
|  | -5.754 | 0.99854 | 0.99668 | 0.99692
|  | -5.712 | 0.99854 | 0.99668 | 0.99692
|  | -5.67 | 0.99854 | 0.99632 | 0.99692
|  | -5.628 | 0.9982 | 0.99632 | 0.99692
|  | -5.586 | 0.9982 | 0.99569 | 0.99692
|  | -5.544 | 0.99854 | 0.99569 | 0.9966
|  | -5.502 | 0.99854 | 0.99533 | 0.9966
|  | -5.46 | 0.99854 | 0.99533 | 0.9966
|  | -5.418 | 0.99854 | 0.99502 | 0.9966
|  | -5.376 | 0.99893 | 0.99502 | 0.99623
|  | -5.334 | 0.99893 | 0.99435 | 0.99623
|  | -5.292 | 0.99893 | 0.99435 | 0.99623
|  | -5.25 | 0.99893 | 0.99367 | 0.99623
|  | -5.208 | 0.99893 | 0.99367 | 0.99553
|  | -5.166 | 0.99893 | 0.993 | 0.99553
|  | -5.124 | 0.99927 | 0.993 | 0.99522
|  | -5.082 | 0.99927 | 0.99269 | 0.99522
|  | -5.04 | 0.99927 | 0.99269 | 0.99522
|  | -4.998 | 0.99927 | 0.99201 | 0.99452
|  | -4.956 | 0.99927 | 0.99201 | 0.99421
|  | -4.914 | 0.99927 | 0.99103 | 0.99421
|  | -4.872 | 0.99966 | 0.99103 | 0.99383
|  | -4.83 | 0.99966 | 0.99035 | 0.99383
|  | -4.788 | 0.99966 | 0.99035 | 0.99351
|  | -4.746 | 0.99966 | 0.98968 | 0.99351
|  | -4.704 | 0.99927 | 0.98968 | 0.99351
|  | -4.662 | 0.99927 | 0.98905 | 0.99351
|  | -4.62 | 0.99927 | 0.98905 | 0.9932
|  | -4.578 | 0.99927 | 0.98838 | 0.9932
|  | -4.536 | 0.99893 | 0.98838 | 0.9932
|  | -4.494 | 0.99893 | 0.98802 | 0.9932
|  | -4.452 | 0.99893 | 0.98802 | 0.9932
|  | -4.41 | 0.99893 | 0.98771 | 0.99282
|  | -4.368 | 0.99893 | 0.98771 | 0.99282
|  | -4.326 | 0.99893 | 0.98739 | 0.9925
|  | -4.284 | 0.99893 | 0.98739 | 0.99213
|  | -4.242 | 0.99893 | 0.98672 | 0.99213
|  | -4.2 | 0.99893 | 0.98672 | 0.99213
|  | -4.158 | 0.99893 | 0.98605 | 0.99213
|  | -4.116 | 0.99893 | 0.98605 | 0.99181
|  | -4.074 | 0.99893 | 0.98605 | 0.99181
|  | -4.032 | 0.99854 | 0.98605 | 0.99149
|  | -3.99 | 0.99854 | 0.98537 | 0.99149
|  | -3.948 | 0.99854 | 0.98537 | 0.99149
|  | -3.906 | 0.99854 | 0.98537 | 0.99112
|  | -3.864 | 0.99854 | 0.98537 | 0.9908
|  | -3.822 | 0.99854 | 0.98506 | 0.9908
|  | -3.78 | 0.99854 | 0.98506 | 0.9908
|  | -3.738 | 0.99854 | 0.9847 | 0.9908
|  | -3.696 | 0.99854 | 0.9847 | 0.99043
|  | -3.654 | 0.99854 | 0.98439 | 0.99043
|  | -3.612 | 0.99854 | 0.98439 | 0.99043
|  | -3.57 | 0.99854 | 0.98407 | 0.99043
|  | -3.528 | 0.99893 | 0.98407 | 0.99043
|  | -3.486 | 0.99893 | 0.98371 | 0.9908
|  | -3.444 | 0.99893 | 0.98371 | 0.9908
|  | -3.402 | 0.99893 | 0.9834 | 0.9908
|  | -3.36 | 0.99893 | 0.9834 | 0.99112
|  | -3.318 | 0.99893 | 0.9834 | 0.99112
|  | -3.276 | 0.99893 | 0.9834 | 0.99112
|  | -3.234 | 0.99927 | 0.98304 | 0.99112
|  | -3.192 | 0.99927 | 0.98304 | 0.99112
|  | -3.15 | 0.99927 | 0.9834 | 0.99112
|  | -3.108 | 0.99927 | 0.9834 | 0.99149
|  | -3.066 | 0.99966 | 0.98304 | 0.99149
|  | -3.024 | 1 | 0.98304 | 0.99149
|  | -2.982 | 1 | 0.9834 | 0.99149
|  | -2.94 | 1 | 0.9834 | 0.99149
|  | -2.898 | 1 | 0.9834 | 0.99112
|  | -2.856 | 1 | 0.9834 | 0.99112
|  | -2.814 | 1 | 0.9834 | 0.99112
|  | -2.772 | 1 | 0.9834 | 0.99112
|  | -2.73 | 1 | 0.9834 | 0.99112
|  | -2.688 | 0.99966 | 0.9834 | 0.9908
|  | -2.646 | 0.99966 | 0.98371 | 0.9908
|  | -2.604 | 0.99927 | 0.98371 | 0.9908
|  | -2.562 | 0.99927 | 0.98407 | 0.9908
|  | -2.52 | 0.99966 | 0.98407 | 0.99043
|  | -2.478 | 0.99966 | 0.98407 | 0.99043
|  | -2.436 | 0.99927 | 0.98407 | 0.99043
|  | -2.394 | 0.99927 | 0.98439 | 0.99043
|  | -2.352 | 0.99927 | 0.98439 | 0.99043
|  | -2.31 | 0.99927 | 0.98439 | 0.99043
|  | -2.268 | 0.99893 | 0.98439 | 0.99011
|  | -2.226 | 0.99893 | 0.98439 | 0.99011
|  | -2.184 | 0.99893 | 0.98439 | 0.99011
|  | -2.142 | 0.99893 | 0.98439 | 0.99011
|  | -2.1 | 0.99854 | 0.98439 | 0.99011
|  | -2.058 | 0.99854 | 0.9847 | 0.99011
|  | -2.016 | 0.99854 | 0.9847 | 0.99011
|  | -1.974 | 0.99854 | 0.98506 | 0.99011
|  | -1.932 | 0.99854 | 0.98506 | 0.99011
|  | -1.89 | 0.99893 | 0.98537 | 0.99011
|  | -1.848 | 0.99893 | 0.98537 | 0.99011
|  | -1.806 | 0.99893 | 0.98537 | 0.99011
|  | -1.764 | 0.99893 | 0.98537 | 0.99043
|  | -1.722 | 0.99893 | 0.98537 | 0.99043
|  | -1.68 | 0.99854 | 0.98537 | 0.99043
|  | -1.638 | 0.99854 | 0.98573 | 0.99043
|  | -1.596 | 0.99854 | 0.98573 | 0.99043
|  | -1.554 | 0.99854 | 0.98605 | 0.99043
|  | -1.512 | 0.99854 | 0.98605 | 0.99043
|  | -1.47 | 0.99854 | 0.98605 | 0.99043
|  | -1.428 | 0.99854 | 0.98605 | 0.99043
|  | -1.386 | 0.99854 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.344 | 0.99854 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.302 | 0.9982 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.26 | 0.99854 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.218 | 0.99854 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.176 | 0.9982 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.134 | 0.9982 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.092 | 0.9982 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.05 | 0.99787 | 0.98636 | 0.99043
|  | -1.008 | 0.99787 | 0.98636 | 0.99043
|  | -0.966 | 0.99787 | 0.98636 | 0.99043
|  | -0.924 | 0.99787 | 0.98636 | 0.99043
|  | -0.882 | 0.99787 | 0.98636 | 0.99011
|  | -0.84 | 0.99787 | 0.98636 | 0.99011
|  | -0.798 | 0.99787 | 0.98636 | 0.99011
|  | -0.756 | 0.99787 | 0.98636 | 0.99011
|  | -0.714 | 0.99787 | 0.98605 | 0.99011
|  | -0.672 | 0.99787 | 0.98605 | 0.99011
|  | -0.63 | 0.99787 | 0.98605 | 0.99011
|  | -0.588 | 0.99787 | 0.98605 | 0.99011
|  | -0.546 | 0.99787 | 0.98605 | 0.99011
|  | -0.504 | 0.99787 | 0.98605 | 0.99011
|  | -0.462 | 0.99747 | 0.98605 | 0.99011
|  | -0.42 | 0.99747 | 0.98605 | 0.99011
|  | -0.378 | 0.99747 | 0.98605 | 0.98979
|  | -0.336 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98979
|  | -0.294 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98979
|  | -0.252 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98979
|  | -0.21 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98979
|  | -0.168 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98979
|  | -0.126 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98942
|  | -0.084 | 0.99787 | 0.98605 | 0.9891
|  | -0.042 | 0.99787 | 0.98605 | 0.9891
|  | 0 | 0.99787 | 0.98605 | 0.9891
|  | 0.042 | 0.99747 | 0.98605 | 0.9891
|  | 0.084 | 0.99747 | 0.98605 | 0.98873
|  | 0.126 | 0.99747 | 0.98605 | 0.98873
|  | 0.168 | 0.99747 | 0.98605 | 0.98873
|  | 0.21 | 0.99747 | 0.98605 | 0.98841
|  | 0.252 | 0.99747 | 0.98605 | 0.98841
|  | 0.294 | 0.99747 | 0.98605 | 0.98841
|  | 0.336 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98841
|  | 0.378 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98841
|  | 0.42 | 0.99787 | 0.98605 | 0.98841
|  | 0.462 | 0.99787 | 0.98573 | 0.98841
|  | 0.504 | 0.99787 | 0.98573 | 0.98841
|  | 0.546 | 0.99787 | 0.98537 | 0.98809
|  | 0.588 | 0.99787 | 0.98537 | 0.98772
|  | 0.63 | 0.99787 | 0.98506 | 0.98772
|  | 0.672 | 0.99787 | 0.98506 | 0.98772
|  | 0.714 | 0.99787 | 0.9847 | 0.98772
|  | 0.756 | 0.99787 | 0.9847 | 0.98772
|  | 0.798 | 0.99787 | 0.9847 | 0.98772
|  | 0.84 | 0.9982 | 0.9847 | 0.98772
|  | 0.882 | 0.9982 | 0.98439 | 0.98772
|  | 0.924 | 0.9982 | 0.98439 | 0.98772
|  | 0.966 | 0.9982 | 0.98407 | 0.98772
|  | 1.008 | 0.9982 | 0.98407 | 0.98809
|  | 1.05 | 0.9982 | 0.98407 | 0.98809
|  | 1.092 | 0.99787 | 0.98407 | 0.98809
|  | 1.134 | 0.99787 | 0.98371 | 0.98809
|  | 1.176 | 0.99787 | 0.98371 | 0.98772
|  | 1.218 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98772
|  | 1.26 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98809
|  | 1.302 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98809
|  | 1.344 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98809
|  | 1.386 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98841
|  | 1.428 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98873
|  | 1.47 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98873
|  | 1.512 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98873
|  | 1.554 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98873
|  | 1.596 | 0.99747 | 0.9834 | 0.98873
|  | 1.638 | 0.99747 | 0.98304 | 0.98873
|  | 1.68 | 0.99747 | 0.98304 | 0.98873
|  | 1.722 | 0.99747 | 0.98304 | 0.98841
|  | 1.764 | 0.99747 | 0.98304 | 0.98841
|  | 1.806 | 0.99747 | 0.98304 | 0.98841
|  | 1.848 | 0.99747 | 0.98304 | 0.98841
|  | 1.89 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 1.932 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 1.974 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.016 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.058 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.1 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.142 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.184 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.226 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98772
|  | 2.268 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98772
|  | 2.31 | 0.99747 | 0.98273 | 0.9874
|  | 2.352 | 0.99747 | 0.98273 | 0.9874
|  | 2.394 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98772
|  | 2.436 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98772
|  | 2.478 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.52 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.562 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.604 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.646 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.688 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.73 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.772 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98809
|  | 2.814 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98772
|  | 2.856 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98772
|  | 2.898 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98772
|  | 2.94 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98772
|  | 2.982 | 0.99787 | 0.98273 | 0.9874
|  | 3.024 | 0.99787 | 0.98273 | 0.9874
|  | 3.066 | 0.9982 | 0.98273 | 0.9874
|  | 3.108 | 0.9982 | 0.98273 | 0.9874
|  | 3.15 | 0.9982 | 0.98273 | 0.98772
|  | 3.192 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98772
|  | 3.234 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98772
|  | 3.276 | 0.99787 | 0.98273 | 0.98772
|  | 3.318 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98772
|  | 3.36 | 0.99747 | 0.98273 | 0.98772
|  | 3.402 | 0.99714 | 0.98273 | 0.98772
|  | 3.444 | 0.99714 | 0.98273 | 0.98772
|  | 3.486 | 0.99674 | 0.98273 | 0.98809
|  | 3.528 | 0.99641 | 0.98273 | 0.98809
|  | 3.57 | 0.99641 | 0.98273 | 0.98841
|  | 3.612 | 0.99641 | 0.98273 | 0.98873
|  | 3.654 | 0.99607 | 0.98273 | 0.98873
|  | 3.696 | 0.99607 | 0.98273 | 0.98873
|  | 3.738 | 0.99568 | 0.98273 | 0.9891
|  | 3.78 | 0.99534 | 0.98273 | 0.9891
|  | 3.822 | 0.99534 | 0.98273 | 0.98942
|  | 3.864 | 0.99534 | 0.98273 | 0.98942
|  | 3.906 | 0.99495 | 0.98304 | 0.98979
|  | 3.948 | 0.99495 | 0.98304 | 0.98979
|  | 3.99 | 0.99461 | 0.98304 | 0.98979
|  | 4.032 | 0.99461 | 0.98304 | 0.98979
|  | 4.074 | 0.99461 | 0.98304 | 0.98979
|  | 4.116 | 0.99461 | 0.98304 | 0.98979
|  | 4.158 | 0.99461 | 0.98304 | 0.98979
|  | 4.2 | 0.99461 | 0.98304 | 0.98979
|  | 4.242 | 0.99461 | 0.98304 | 0.99011
|  | 4.284 | 0.99461 | 0.98304 | 0.99011
|  | 4.326 | 0.99461 | 0.9834 | 0.99043
|  | 4.368 | 0.99461 | 0.9834 | 0.99043
|  | 4.41 | 0.99495 | 0.98371 | 0.99043
|  | 4.452 | 0.99495 | 0.98371 | 0.99043
|  | 4.494 | 0.99495 | 0.98439 | 0.9908
|  | 4.536 | 0.99495 | 0.98439 | 0.9908
|  | 4.578 | 0.99495 | 0.9847 | 0.99112
|  | 4.62 | 0.99495 | 0.9847 | 0.99112
|  | 4.662 | 0.99495 | 0.98506 | 0.99149
|  | 4.704 | 0.99495 | 0.98506 | 0.99181
|  | 4.746 | 0.99495 | 0.98537 | 0.99181
|  | 4.788 | 0.99495 | 0.98537 | 0.99181
|  | 4.83 | 0.99495 | 0.98605 | 0.99213
|  | 4.872 | 0.99495 | 0.98605 | 0.99213
|  | 4.914 | 0.99495 | 0.98672 | 0.9925
|  | 4.956 | 0.99495 | 0.98672 | 0.9925
|  | 4.998 | 0.99495 | 0.98739 | 0.99282
|  | 5.04 | 0.99495 | 0.98739 | 0.99282
|  | 5.082 | 0.99495 | 0.98838 | 0.99351
|  | 5.124 | 0.99495 | 0.98838 | 0.99351
|  | 5.166 | 0.99495 | 0.98869 | 0.99383
|  | 5.208 | 0.99495 | 0.98869 | 0.99383
|  | 5.25 | 0.99461 | 0.98937 | 0.99452
|  | 5.292 | 0.99461 | 0.98937 | 0.99452
|  | 5.334 | 0.99461 | 0.98968 | 0.9949
|  | 5.376 | 0.99461 | 0.98968 | 0.9949
|  | 5.418 | 0.99461 | 0.99035 | 0.99522
|  | 5.46 | 0.99461 | 0.99035 | 0.99522
|  | 5.502 | 0.99461 | 0.99134 | 0.99591
|  | 5.544 | 0.99461 | 0.99134 | 0.99591
|  | 5.586 | 0.99461 | 0.99201 | 0.9966
|  | 5.628 | 0.99461 | 0.99201 | 0.9966
|  | 5.67 | 0.99461 | 0.99269 | 0.99724
|  | 5.712 | 0.99461 | 0.99269 | 0.99724
|  | 5.754 | 0.99461 | 0.99336 | 0.99793
|  | 5.796 | 0.99461 | 0.99336 | 0.99793
|  | 5.838 | 0.99461 | 0.99403 | 0.99862
|  | 5.88 | 0.99461 | 0.99403 | 0.99862
|  | 5.922 | 0.99461 | 0.99435 | 0.99894
|  | 5.964 | 0.99461 | 0.99435 | 0.99894
|  | 6.006 | 0.99428 | 0.99502 | 0.99931
|  | 6.048 | 0.99428 | 0.99502 | 0.99931
|  | 6.09 | 0.99428 | 0.99533 | 0.99963
|  | 6.132 | 0.99428 | 0.99533 | 0.99963
|  | 6.174 | 0.99388 | 0.99569 | 1
|  | 6.216 | 0.99388 | 0.99569 | 1
|  | 6.258 | 0.99355 | 0.99569 | 1
|  | 6.3 | 0.99355 | 0.99569 | 1
|  | 6.342 | 0.99315 | 0.99569 | 0.99931
|  | 6.384 | 0.99315 | 0.99569 | 0.99931
|  | 6.426 | 0.99248 | 0.99569 | 0.99862
|  | 6.468 | 0.99248 | 0.99569 | 0.99862
|  | 6.51 | 0.99175 | 0.99569 | 0.99761
|  | 6.552 | 0.99175 | 0.99569 | 0.99761
|  | 6.594 | 0.99102 | 0.99533 | 0.9966
|  | 6.636 | 0.99102 | 0.99533 | 0.9966
|  | 6.678 | 0.99029 | 0.99466 | 0.99522
|  | 6.72 | 0.99029 | 0.99466 | 0.99522
|  | 6.762 | 0.98889 | 0.99403 | 0.99383
|  | 6.804 | 0.98889 | 0.99403 | 0.99383
|  | 6.846 | 0.98777 | 0.993 | 0.99213
|  | 6.888 | 0.98777 | 0.993 | 0.99213
|  | 6.93 | 0.98597 | 0.9917 | 0.99011
|  | 6.972 | 0.98597 | 0.9917 | 0.99011
|  | 7.014 | 0.98417 | 0.99004 | 0.98772
|  | 7.056 | 0.98417 | 0.99004 | 0.98772
|  | 7.098 | 0.98238 | 0.98838 | 0.98533
|  | 7.14 | 0.98238 | 0.98838 | 0.98533
|  | 7.182 | 0.98024 | 0.98605 | 0.98299
|  | 7.224 | 0.98024 | 0.98605 | 0.98299
|  | 7.266 | 0.97845 | 0.9834 | 0.98022
|  | 7.308 | 0.97845 | 0.9834 | 0.98022
|  | 7.35 | 0.97592 | 0.98039 | 0.97719
|  | 7.392 | 0.97592 | 0.98039 | 0.97719
|  | 7.434 | 0.97306 | 0.97743 | 0.97379
|  | 7.476 | 0.97306 | 0.97743 | 0.97379
|  | 7.518 | 0.96981 | 0.97411 | 0.97039
|  | 7.56 | 0.96981 | 0.97411 | 0.97039
|  | 7.602 | 0.96694 | 0.97012 | 0.96629
|  | 7.644 | 0.96694 | 0.97012 | 0.96629
|  | 7.686 | 0.96374 | 0.96581 | 0.96188
|  | 7.728 | 0.96374 | 0.96581 | 0.96188
|  | 7.77 | 0.95976 | 0.96146 | 0.95747
|  | 7.812 | 0.95976 | 0.96146 | 0.95747
|  | 7.854 | 0.95617 | 0.95648 | 0.95237
|  | 7.896 | 0.95617 | 0.95648 | 0.95237
|  | 7.938 | 0.95185 | 0.95119 | 0.94657
|  | 7.98 | 0.95185 | 0.95119 | 0.94657
|  | 8.022 | 0.94719 | 0.94522 | 0.94046
|  | 8.064 | 0.94719 | 0.94522 | 0.94046
|  | 8.106 | 0.9418 | 0.93858 | 0.93365
|  | 8.148 | 0.9418 | 0.93858 | 0.93365
|  | 8.19 | 0.93641 | 0.93158 | 0.92648
|  | 8.232 | 0.93641 | 0.93158 | 0.92648
|  | 8.274 | 0.93069 | 0.92395 | 0.91866
|  | 8.316 | 0.93069 | 0.92395 | 0.91866
|  | 8.358 | 0.92457 | 0.91601 | 0.91015
|  | 8.4 | 0.92457 | 0.91601 | 0.91015
|  | 8.442 | 0.91772 | 0.90771 | 0.90096
|  | 8.484 | 0.91772 | 0.90771 | 0.90096
|  | 8.526 | 0.91093 | 0.89905 | 0.89112
|  | 8.568 | 0.91093 | 0.89905 | 0.89112
|  | 8.61 | 0.90375 | 0.88945 | 0.88054
|  | 8.652 | 0.90375 | 0.88945 | 0.88054
|  | 8.694 | 0.89584 | 0.8798 | 0.86932
|  | 8.736 | 0.89584 | 0.8798 | 0.86932
|  | 8.778 | 0.88759 | 0.86984 | 0.85811
|  | 8.82 | 0.88759 | 0.86984 | 0.85811
|  | 8.862 | 0.87934 | 0.85957 | 0.8462
|  | 8.904 | 0.87934 | 0.85957 | 0.8462
|  | 8.946 | 0.87069 | 0.84894 | 0.83392
|  | 8.988 | 0.87069 | 0.84894 | 0.83392
|  | 9.03 | 0.86138 | 0.83763 | 0.82137
|  | 9.072 | 0.86138 | 0.83763 | 0.82137
|  | 9.114 | 0.85127 | 0.82601 | 0.80808
|  | 9.156 | 0.85127 | 0.82601 | 0.80808
|  | 9.198 | 0.84162 | 0.81408 | 0.79447
|  | 9.24 | 0.84162 | 0.81408 | 0.79447
|  | 9.282 | 0.83152 | 0.80111 | 0.78054
|  | 9.324 | 0.83152 | 0.80111 | 0.78054
|  | 9.366 | 0.82074 | 0.78752 | 0.76624
|  | 9.408 | 0.82074 | 0.78752 | 0.76624
|  | 9.45 | 0.80997 | 0.77388 | 0.75125
|  | 9.492 | 0.80997 | 0.77388 | 0.75125
|  | 9.534 | 0.79852 | 0.7593 | 0.73631
|  | 9.576 | 0.79852 | 0.7593 | 0.73631
|  | 9.618 | 0.78701 | 0.744 | 0.72063
|  | 9.66 | 0.78701 | 0.744 | 0.72063
|  | 9.702 | 0.77444 | 0.72874 | 0.70463
|  | 9.744 | 0.77444 | 0.72874 | 0.70463
|  | 9.786 | 0.76148 | 0.71282 | 0.6883
|  | 9.828 | 0.76148 | 0.71282 | 0.6883
|  | 9.87 | 0.74891 | 0.69622 | 0.67166
|  | 9.912 | 0.74891 | 0.69622 | 0.67166
|  | 9.954 | 0.736 | 0.67926 | 0.65497
|  | 9.996 | 0.736 | 0.67926 | 0.65497
|  | 10.038 | 0.72197 | 0.66203 | 0.63764
|  | 10.08 | 0.72197 | 0.66203 | 0.63764
|  | 10.122 | 0.7076 | 0.64507 | 0.62063
|  | 10.164 | 0.7076 | 0.64507 | 0.62063
|  | 10.206 | 0.69323 | 0.62779 | 0.60362
|  | 10.248 | 0.69323 | 0.62779 | 0.60362
|  | 10.29 | 0.67886 | 0.61021 | 0.58623
|  | 10.332 | 0.67886 | 0.61021 | 0.58623
|  | 10.374 | 0.66416 | 0.59262 | 0.5689
|  | 10.416 | 0.66416 | 0.59262 | 0.5689
|  | 10.458 | 0.64873 | 0.57504 | 0.55152
|  | 10.5 | 0.64873 | 0.57504 | 0.55152
|  | 10.542 | 0.63397 | 0.55641 | 0.53418
|  | 10.584 | 0.63397 | 0.55641 | 0.53418
|  | 10.626 | 0.61853 | 0.53815 | 0.51685
|  | 10.668 | 0.61853 | 0.53815 | 0.51685
|  | 10.71 | 0.60237 | 0.51958 | 0.49915
|  | 10.752 | 0.60237 | 0.51958 | 0.49915
|  | 10.794 | 0.58587 | 0.50132 | 0.48145
|  | 10.836 | 0.58587 | 0.50132 | 0.48145
|  | 10.878 | 0.5697 | 0.48275 | 0.46411
|  | 10.92 | 0.5697 | 0.48275 | 0.46411
|  | 10.962 | 0.55388 | 0.46382 | 0.44641
|  | 11.004 | 0.55388 | 0.46382 | 0.44641
|  | 11.046 | 0.53699 | 0.44519 | 0.42871
|  | 11.088 | 0.53699 | 0.44519 | 0.42871
|  | 11.13 | 0.51976 | 0.42662 | 0.41138
|  | 11.172 | 0.51976 | 0.42662 | 0.41138
|  | 11.214 | 0.50286 | 0.40836 | 0.39436
|  | 11.256 | 0.50286 | 0.40836 | 0.39436
|  | 11.298 | 0.48636 | 0.3901 | 0.37735
|  | 11.34 | 0.48636 | 0.3901 | 0.37735
|  | 11.382 | 0.46874 | 0.37283 | 0.36066
|  | 11.424 | 0.46874 | 0.37283 | 0.36066
|  | 11.466 | 0.45151 | 0.35592 | 0.34466
|  | 11.508 | 0.45151 | 0.35592 | 0.34466
|  | 11.55 | 0.43535 | 0.33999 | 0.32935
|  | 11.592 | 0.43535 | 0.33999 | 0.32935
|  | 11.634 | 0.41918 | 0.32438 | 0.31441
|  | 11.676 | 0.41918 | 0.32438 | 0.31441
|  | 11.718 | 0.40268 | 0.30907 | 0.30011
|  | 11.76 | 0.40268 | 0.30907 | 0.30011
|  | 11.802 | 0.38579 | 0.29481 | 0.2865
|  | 11.844 | 0.38579 | 0.29481 | 0.2865
|  | 11.886 | 0.36996 | 0.28085 | 0.27358
|  | 11.928 | 0.36996 | 0.28085 | 0.27358
|  | 11.97 | 0.35453 | 0.26794 | 0.2613
|  | 12.012 | 0.35453 | 0.26794 | 0.2613
|  | 12.054 | 0.3391 | 0.25564 | 0.24939
|  | 12.096 | 0.3391 | 0.25564 | 0.24939
|  | 12.138 | 0.32366 | 0.24402 | 0.23849
|  | 12.18 | 0.32366 | 0.24402 | 0.23849
|  | 12.222 | 0.30929 | 0.23271 | 0.22796
|  | 12.264 | 0.30929 | 0.23271 | 0.22796
|  | 12.306 | 0.29599 | 0.22244 | 0.21776
|  | 12.348 | 0.29599 | 0.22244 | 0.21776
|  | 12.39 | 0.28196 | 0.21279 | 0.20824
|  | 12.432 | 0.28196 | 0.21279 | 0.20824
|  | 12.474 | 0.26905 | 0.20351 | 0.19936
|  | 12.516 | 0.26905 | 0.20351 | 0.19936
|  | 12.558 | 0.25682 | 0.19521 | 0.19123
|  | 12.6 | 0.25682 | 0.19521 | 0.19123
|  | 12.642 | 0.24537 | 0.18758 | 0.18373
|  | 12.684 | 0.24537 | 0.18758 | 0.18373
|  | 12.726 | 0.2342 | 0.18063 | 0.17661
|  | 12.768 | 0.2342 | 0.18063 | 0.17661
|  | 12.81 | 0.22343 | 0.17399 | 0.17012
|  | 12.852 | 0.22343 | 0.17399 | 0.17012
|  | 12.894 | 0.21372 | 0.16797 | 0.16433
|  | 12.936 | 0.21372 | 0.16797 | 0.16433
|  | 12.978 | 0.20474 | 0.16268 | 0.1589
|  | 13.02 | 0.20474 | 0.16268 | 0.1589
|  | 13.062 | 0.19649 | 0.15801 | 0.15412
|  | 13.104 | 0.19649 | 0.15801 | 0.15412
|  | 13.146 | 0.18824 | 0.1534 | 0.14971
|  | 13.188 | 0.18824 | 0.1534 | 0.14971
|  | 13.23 | 0.18105 | 0.14909 | 0.14561
|  | 13.272 | 0.18105 | 0.14909 | 0.14561
|  | 13.314 | 0.1746 | 0.1451 | 0.14189
|  | 13.356 | 0.1746 | 0.1451 | 0.14189
|  | 13.398 | 0.16848 | 0.14141 | 0.13812
|  | 13.44 | 0.16848 | 0.14141 | 0.13812
|  | 13.482 | 0.16309 | 0.13809 | 0.13472
|  | 13.524 | 0.16309 | 0.13809 | 0.13472
|  | 13.566 | 0.15804 | 0.13514 | 0.13169
|  | 13.608 | 0.15804 | 0.13514 | 0.13169
|  | 13.65 | 0.15378 | 0.13213 | 0.1286
|  | 13.692 | 0.15378 | 0.13213 | 0.1286
|  | 13.734 | 0.14906 | 0.12948 | 0.12589
|  | 13.776 | 0.14906 | 0.12948 | 0.12589
|  | 13.818 | 0.1448 | 0.12684 | 0.12318
|  | 13.86 | 0.1448 | 0.12684 | 0.12318
|  | 13.902 | 0.14081 | 0.12419 | 0.12047
|  | 13.944 | 0.14081 | 0.12419 | 0.12047
|  | 13.986 | 0.13722 | 0.12186 | 0.11808
|  | 14.028 | 0.13722 | 0.12186 | 0.11808
|  | 14.07 | 0.13363 | 0.11952 | 0.11568
|  | 14.112 | 0.13363 | 0.11952 | 0.11568
|  | 14.154 | 0.13004 | 0.11719 | 0.11366
|  | 14.196 | 0.13004 | 0.11719 | 0.11366
|  | 14.238 | 0.12645 | 0.11485 | 0.11159
|  | 14.28 | 0.12645 | 0.11485 | 0.11159
|  | 14.322 | 0.12325 | 0.11257 | 0.1092
|  | 14.364 | 0.12325 | 0.11257 | 0.1092
|  | 14.406 | 0.11999 | 0.11055 | 0.1075
|  | 14.448 | 0.11999 | 0.11055 | 0.1075
|  | 14.49 | 0.1164 | 0.10889 | 0.10579
|  | 14.532 | 0.1164 | 0.10889 | 0.10579
|  | 14.574 | 0.11354 | 0.10691 | 0.10409
|  | 14.616 | 0.11354 | 0.10691 | 0.10409
|  | 14.658 | 0.11067 | 0.10489 | 0.10239
|  | 14.7 | 0.11067 | 0.10489 | 0.10239
|  | 14.742 | 0.10742 | 0.10292 | 0.10106
|  | 14.784 | 0.10742 | 0.10292 | 0.10106
|  | 14.826 | 0.10416 | 0.10095 | 0.099362
|  | 14.868 | 0.10416 | 0.10095 | 0.099362
|  | 14.91 | 0.10097 | 0.098926 | 0.09798
|  | 14.952 | 0.10097 | 0.098926 | 0.09798
|  | 14.994 | 0.098103 | 0.097266 | 0.096279
|  | 15.036 | 0.098103 | 0.097266 | 0.096279
|  | 15.078 | 0.095578 | 0.095295 | 0.094577
|  | 15.12 | 0.095578 | 0.095295 | 0.094577
|  | 15.162 | 0.092715 | 0.093272 | 0.093248
|  | 15.204 | 0.092715 | 0.093272 | 0.093248
|  | 15.246 | 0.09019 | 0.090989 | 0.091175
|  | 15.288 | 0.09019 | 0.090989 | 0.091175
|  | 15.33 | 0.088001 | 0.088655 | 0.089155
|  | 15.372 | 0.088001 | 0.088655 | 0.089155
|  | 15.414 | 0.085531 | 0.08632 | 0.086762
|  | 15.456 | 0.085531 | 0.08632 | 0.086762
|  | 15.498 | 0.083343 | 0.084349 | 0.084742
|  | 15.54 | 0.083343 | 0.084349 | 0.084742
|  | 15.582 | 0.08121 | 0.082326 | 0.08235
|  | 15.624 | 0.08121 | 0.082326 | 0.08235
|  | 15.666 | 0.079414 | 0.080355 | 0.079957
|  | 15.708 | 0.079414 | 0.080355 | 0.079957
|  | 15.75 | 0.077955 | 0.078332 | 0.077565
|  | 15.792 | 0.077955 | 0.078332 | 0.077565
|  | 15.834 | 0.076552 | 0.07636 | 0.075173
|  | 15.876 | 0.076552 | 0.07636 | 0.075173
|  | 15.918 | 0.074756 | 0.074389 | 0.072834
|  | 15.96 | 0.074756 | 0.074389 | 0.072834
|  | 16.002 | 0.07296 | 0.072366 | 0.070069
|  | 16.044 | 0.07296 | 0.072366 | 0.070069
|  | 16.086 | 0.071164 | 0.070395 | 0.067358
|  | 16.128 | 0.071164 | 0.070395 | 0.067358
|  | 16.17 | 0.069705 | 0.06806 | 0.064646
|  | 16.212 | 0.069705 | 0.06806 | 0.064646
|  | 16.254 | 0.068638 | 0.065726 | 0.062254
|  | 16.296 | 0.068638 | 0.065726 | 0.062254
|  | 16.338 | 0.067179 | 0.063392 | 0.059543
|  | 16.38 | 0.067179 | 0.063392 | 0.059543
|  | 16.422 | 0.06645 | 0.061109 | 0.056831
|  | 16.464 | 0.06645 | 0.061109 | 0.056831
|  | 16.506 | 0.065383 | 0.058412 | 0.05412
|  | 16.548 | 0.065383 | 0.058412 | 0.05412
|  | 16.59 | 0.064317 | 0.055766 | 0.051356
|  | 16.632 | 0.064317 | 0.055766 | 0.051356
|  | 16.674 | 0.062858 | 0.05312 | 0.048644
|  | 16.716 | 0.062858 | 0.05312 | 0.048644
|  | 16.758 | 0.061791 | 0.050786 | 0.046252
|  | 16.8 | 0.061791 | 0.050786 | 0.046252
|  | 16.842 | 0.060388 | 0.04814 | 0.043913
|  | 16.884 | 0.060388 | 0.04814 | 0.043913
|  | 16.926 | 0.058929 | 0.045806 | 0.04152
|  | 16.968 | 0.058929 | 0.045806 | 0.04152
|  | 17.01 | 0.05747 | 0.043471 | 0.039447
|  | 17.052 | 0.05747 | 0.043471 | 0.039447
|  | 17.094 | 0.055337 | 0.0415 | 0.037108
|  | 17.136 | 0.055337 | 0.0415 | 0.037108
|  | 17.178 | 0.053541 | 0.039166 | 0.035035
|  | 17.22 | 0.053541 | 0.039166 | 0.035035
|  | 17.262 | 0.051016 | 0.036831 | 0.033333
|  | 17.304 | 0.051016 | 0.036831 | 0.033333
|  | 17.346 | 0.048883 | 0.034549 | 0.031632
|  | 17.388 | 0.048883 | 0.034549 | 0.031632
|  | 17.43 | 0.046021 | 0.032889 | 0.029612
|  | 17.472 | 0.046021 | 0.032889 | 0.029612
|  | 17.514 | 0.043495 | 0.030866 | 0.02823
|  | 17.556 | 0.043495 | 0.030866 | 0.02823
|  | 17.598 | 0.040633 | 0.029206 | 0.026901
|  | 17.64 | 0.040633 | 0.029206 | 0.026901
|  | 17.682 | 0.038444 | 0.027909 | 0.025518
|  | 17.724 | 0.038444 | 0.027909 | 0.025518
|  | 17.766 | 0.035919 | 0.02656 | 0.024508
|  | 17.808 | 0.035919 | 0.02656 | 0.024508
|  | 17.85 | 0.033056 | 0.025211 | 0.023498
|  | 17.892 | 0.033056 | 0.025211 | 0.023498
|  | 17.934 | 0.030924 | 0.023551 | 0.022807
|  | 17.976 | 0.030924 | 0.023551 | 0.022807
|  | 18.018 | 0.028398 | 0.022255 | 0.021797
|  | 18.06 | 0.028398 | 0.022255 | 0.021797
|  | 18.102 | 0.025873 | 0.021269 | 0.020734
|  | 18.144 | 0.025873 | 0.021269 | 0.020734
|  | 18.186 | 0.023347 | 0.020594 | 0.020096
|  | 18.228 | 0.023347 | 0.020594 | 0.020096
|  | 18.27 | 0.021551 | 0.019609 | 0.019405
|  | 18.312 | 0.021551 | 0.019609 | 0.019405
|  | 18.354 | 0.019419 | 0.018571 | 0.018713
|  | 18.396 | 0.019419 | 0.018571 | 0.018713
|  | 18.438 | 0.017623 | 0.017586 | 0.017703
|  | 18.48 | 0.017623 | 0.017586 | 0.017703
|  | 18.522 | 0.01549 | 0.0166 | 0.017012
|  | 18.564 | 0.01549 | 0.0166 | 0.017012
|  | 18.606 | 0.013694 | 0.015251 | 0.016002
|  | 18.648 | 0.013694 | 0.015251 | 0.016002
|  | 18.69 | 0.012235 | 0.013954 | 0.01462
|  | 18.732 | 0.012235 | 0.013954 | 0.01462
|  | 18.774 | 0.010776 | 0.012969 | 0.013291
|  | 18.816 | 0.010776 | 0.012969 | 0.013291
|  | 18.858 | 0.0097093 | 0.011931 | 0.012228
|  | 18.9 | 0.0097093 | 0.011931 | 0.012228
|  | 18.942 | 0.0083062 | 0.010634 | 0.010898
|  | 18.984 | 0.0083062 | 0.010634 | 0.010898
|  | 19.026 | 0.006847 | 0.0092857 | 0.0095162
|  | 19.068 | 0.006847 | 0.0092857 | 0.0095162
|  | 19.11 | 0.0053878 | 0.0076257 | 0.0081871
|  | 19.152 | 0.0053878 | 0.0076257 | 0.0081871
|  | 19.194 | 0.0043215 | 0.0059657 | 0.0064859
|  | 19.236 | 0.0043215 | 0.0059657 | 0.0064859
|  | 19.278 | 0.0029184 | 0.0043056 | 0.0047847
|  | 19.32 | 0.0029184 | 0.0043056 | 0.0047847
|  | 19.362 | 0.0021888 | 0.0026456 | 0.0030835
|  | 19.404 | 0.0021888 | 0.0026456 | 0.0030835
|  | 19.446 | 0.0011225 | 0.0013488 | 0.0013822
|  | 19.488 | 0.0011225 | 0.0013488 | 0.0013822
|  | 19.53 | 0 | 0 | 0