## PFC Insertion Loss
Fused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 1480 ± 15 nm
Insertion Loss (dB)
|  | Wavelength (nm) | White Port, Slow Axis | Red Port, Fast Axis
|  | 890 | 19.1025 | 0.4295
|  | 891.6032 | 18.9965 | 0.4216
|  | 893.2064 | 19.2007 | 0.4342
|  | 894.8096 | 19.2872 | 0.4313
Product Raw Data |  | 896.4128 | 19.1882 | 0.4265
1480 nm Fused Fiber Polarization Combiners/Splitters |  | 898.016 | 19.2053 | 0.4264
|  | 899.6192 | 19.281 | 0.4227
Item # | PFC1480B | 901.2224 | 19.3473 | 0.4171
| PFC1480F | 902.8257 | 19.3105 | 0.4094
| PFC1480A | 904.4289 | 19.2417 | 0.4092
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 906.0321 | 19.2535 | 0.41
|  | 907.6353 | 19.293 | 0.4058
|  | 909.2385 | 19.3059 | 0.4079
|  | 910.8417 | 19.3246 | 0.4051
|  | 912.4449 | 19.4034 | 0.3937
|  | 914.0481 | 19.4702 | 0.392
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 915.6513 | 19.4933 | 0.3861
|  | 917.2545 | 19.5303 | 0.3949
|  | 918.8577 | 19.6721 | 0.3914
Additional Information: |  | 920.4609 | 19.9055 | 0.3886
|  | 922.0641 | 20.0666 | 0.3925
|  | 923.6673 | 20.1911 | 0.3878
|  | 925.2705 | 20.3341 | 0.3936
|  | 926.8737 | 20.4411 | 0.3875
|  | 928.477 | 20.562 | 0.3927
|  | 930.0802 | 20.6677 | 0.4208
|  | 931.6834 | 20.7828 | 0.412
|  | 933.2866 | 20.9253 | 0.3882
|  | 934.8898 | 20.9611 | 0.4416
|  | 936.493 | 20.8436 | 0.5205
|  | 938.0962 | 20.787 | 0.5079
|  | 939.6994 | 20.8591 | 0.4905
|  | 941.3026 | 20.8926 | 0.4701
|  | 942.9058 | 20.9559 | 0.4832
|  | 944.509 | 20.9981 | 0.5231
|  | 946.1122 | 21.0019 | 0.5713
|  | 947.7154 | 21.0529 | 0.6897
|  | 949.3186 | 20.9444 | 0.81
|  | 950.9218 | 20.8439 | 0.9724
|  | 952.5251 | 20.8575 | 1.278
|  | 954.1283 | 20.7495 | 1.5401
|  | 955.7315 | 20.5524 | 1.6968
|  | 957.3347 | 20.3593 | 1.7861
|  | 958.9379 | 20.1449 | 1.764
|  | 960.5411 | 19.9779 | 1.6753
|  | 962.1443 | 19.8397 | 1.56
|  | 963.7475 | 19.6199 | 1.49
|  | 965.3507 | 19.6531 | 1.4448
|  | 966.9539 | 19.7527 | 1.2516
|  | 968.5571 | 19.6082 | 0.8691
|  | 970.1603 | 19.5144 | 0.6748
|  | 971.7635 | 19.6815 | 0.5905
|  | 973.3667 | 19.8453 | 0.5029
|  | 974.9699 | 19.8233 | 0.5231
|  | 976.5731 | 19.8228 | 0.5976
|  | 978.1764 | 20.0009 | 0.6517
|  | 979.7796 | 20.1686 | 0.6546
|  | 981.3828 | 20.1214 | 0.6172
|  | 982.986 | 20.1129 | 0.6277
|  | 984.5892 | 20.3388 | 0.6546
|  | 986.1924 | 20.6668 | 0.619
|  | 987.7956 | 20.7245 | 0.5823
|  | 989.3988 | 20.7182 | 0.5855
|  | 991.002 | 20.8858 | 0.594
|  | 992.6052 | 20.9498 | 0.5915
|  | 994.2084 | 20.8654 | 0.6054
|  | 995.8116 | 20.8942 | 0.5875
|  | 997.4148 | 21.0754 | 0.5624
|  | 999.018 | 21.2327 | 0.5684
|  | 1000.6212 | 21.3399 | 0.6068
|  | 1002.2244 | 21.2883 | 0.6401
|  | 1003.8277 | 21.1756 | 0.6842
|  | 1005.4309 | 21.1027 | 0.7504
|  | 1007.0341 | 20.9944 | 0.792
|  | 1008.6373 | 20.8906 | 0.8216
|  | 1010.2405 | 20.7273 | 0.8363
|  | 1011.8437 | 20.4894 | 0.8622
|  | 1013.4469 | 20.2228 | 0.9143
|  | 1015.0501 | 19.9588 | 0.9416
|  | 1016.6533 | 19.7064 | 0.9495
|  | 1018.2565 | 19.5194 | 0.9516
|  | 1019.8597 | 19.463 | 0.9482
|  | 1021.4629 | 19.4516 | 0.9369
|  | 1023.0661 | 19.4527 | 0.9296
|  | 1024.6693 | 19.5153 | 0.9208
|  | 1026.2725 | 19.6401 | 0.899
|  | 1027.8758 | 19.7929 | 0.8861
|  | 1029.479 | 19.9251 | 0.8929
|  | 1031.0822 | 20.0988 | 0.892
|  | 1032.6854 | 20.3794 | 0.8725
|  | 1034.2886 | 20.6816 | 0.8554
|  | 1035.8918 | 20.9599 | 0.8378
|  | 1037.495 | 21.2321 | 0.8203
|  | 1039.0982 | 21.5444 | 0.8086
|  | 1040.7014 | 21.8936 | 0.802
|  | 1042.3046 | 22.3162 | 0.8117
|  | 1043.9078 | 22.8172 | 0.8131
|  | 1045.511 | 23.3597 | 0.7823
|  | 1047.1142 | 23.8119 | 0.7398
|  | 1048.7174 | 24.1559 | 0.7093
|  | 1050.3206 | 24.4948 | 0.7213
|  | 1051.9238 | 24.7895 | 0.7726
|  | 1053.5271 | 25.0379 | 0.8237
|  | 1055.1303 | 25.2549 | 0.845
|  | 1056.7335 | 25.3613 | 0.8344
|  | 1058.3367 | 25.3556 | 0.8066
|  | 1059.9399 | 25.2325 | 0.7914
|  | 1061.5431 | 24.9221 | 0.7967
|  | 1063.1463 | 24.563 | 0.8262
|  | 1064.7495 | 24.2381 | 0.8463
|  | 1066.3527 | 23.9076 | 0.8136
|  | 1067.9559 | 23.4602 | 0.7458
|  | 1069.5591 | 22.9617 | 0.688
|  | 1071.1623 | 22.5518 | 0.6445
|  | 1072.7655 | 22.1385 | 0.6403
|  | 1074.3687 | 21.6427 | 0.6607
|  | 1075.9719 | 21.2064 | 0.6555
|  | 1077.5752 | 20.8952 | 0.652
|  | 1079.1784 | 20.6428 | 0.6357
|  | 1080.7816 | 20.3723 | 0.6125
|  | 1082.3848 | 20.0688 | 0.6214
|  | 1083.988 | 19.8713 | 0.6304
|  | 1085.5912 | 19.6999 | 0.6212
|  | 1087.1944 | 19.5152 | 0.6238
|  | 1088.7976 | 19.4673 | 0.619
|  | 1090.4008 | 19.4736 | 0.6038
|  | 1092.004 | 19.3693 | 0.6018
|  | 1093.6072 | 19.2264 | 0.5801
|  | 1095.2104 | 19.1863 | 0.5586
|  | 1096.8136 | 19.2393 | 0.5498
|  | 1098.4168 | 19.3031 | 0.5181
|  | 1100.02 | 19.3476 | 0.4848
|  | 1101.6232 | 19.3762 | 0.4581
|  | 1103.2265 | 19.3638 | 0.4284
|  | 1104.8297 | 19.2705 | 0.3997
|  | 1106.4329 | 19.2165 | 0.375
|  | 1108.0361 | 19.2094 | 0.3541
|  | 1109.6393 | 19.2786 | 0.3387
|  | 1111.2425 | 19.2999 | 0.3186
|  | 1112.8457 | 19.2835 | 0.2994
|  | 1114.4489 | 19.2988 | 0.2939
|  | 1116.0521 | 19.3378 | 0.2931
|  | 1117.6553 | 19.4434 | 0.2892
|  | 1119.2585 | 19.5173 | 0.2854
|  | 1120.8617 | 19.5605 | 0.2858
|  | 1122.4649 | 19.6242 | 0.2875
|  | 1124.0681 | 19.7136 | 0.282
|  | 1125.6713 | 19.7522 | 0.2713
|  | 1127.2745 | 19.7659 | 0.2632
|  | 1128.8778 | 19.7254 | 0.2562
|  | 1130.481 | 19.6416 | 0.2469
|  | 1132.0842 | 19.5705 | 0.2369
|  | 1133.6874 | 19.5075 | 0.2384
|  | 1135.2906 | 19.4659 | 0.2483
|  | 1136.8938 | 19.4185 | 0.2532
|  | 1138.497 | 19.3385 | 0.2552
|  | 1140.1002 | 19.267 | 0.2627
|  | 1141.7034 | 19.1884 | 0.2753
|  | 1143.3066 | 19.0986 | 0.2832
|  | 1144.9098 | 19.0282 | 0.2891
|  | 1146.513 | 18.9783 | 0.2932
|  | 1148.1162 | 18.9092 | 0.2988
|  | 1149.7194 | 18.8145 | 0.3049
|  | 1151.3226 | 18.7182 | 0.3091
|  | 1152.9259 | 18.6223 | 0.3138
|  | 1154.5291 | 18.4965 | 0.3182
|  | 1156.1323 | 18.3334 | 0.3231
|  | 1157.7355 | 18.1749 | 0.3292
|  | 1159.3387 | 18.0253 | 0.3416
|  | 1160.9419 | 17.8792 | 0.357
|  | 1162.5451 | 17.7385 | 0.3734
|  | 1164.1483 | 17.6059 | 0.3907
|  | 1165.7515 | 17.4878 | 0.4042
|  | 1167.3547 | 17.3729 | 0.4161
|  | 1168.9579 | 17.2681 | 0.4304
|  | 1170.5611 | 17.1905 | 0.4481
|  | 1172.1643 | 17.1373 | 0.4659
|  | 1173.7675 | 17.084 | 0.4839
|  | 1175.3707 | 17.0095 | 0.5031
|  | 1176.9739 | 16.9123 | 0.5243
|  | 1178.5772 | 16.8073 | 0.5486
|  | 1180.1804 | 16.7018 | 0.5743
|  | 1181.7836 | 16.5847 | 0.6011
|  | 1183.3868 | 16.4703 | 0.6311
|  | 1184.99 | 16.3625 | 0.6633
|  | 1186.5932 | 16.2436 | 0.6958
|  | 1188.1964 | 16.1043 | 0.7282
|  | 1189.7996 | 15.9621 | 0.7597
|  | 1191.4028 | 15.8213 | 0.79
|  | 1193.006 | 15.6793 | 0.8202
|  | 1194.6092 | 15.5315 | 0.8509
|  | 1196.2124 | 15.3802 | 0.884
|  | 1197.8156 | 15.228 | 0.9188
|  | 1199.4188 | 15.0736 | 0.9553
|  | 1201.022 | 14.9149 | 0.9942
|  | 1202.6253 | 14.7535 | 1.0358
|  | 1204.2285 | 14.5944 | 1.0818
|  | 1205.8317 | 14.4369 | 1.1307
|  | 1207.4349 | 14.2837 | 1.1821
|  | 1209.0381 | 14.1328 | 1.2364
|  | 1210.6413 | 13.9874 | 1.2919
|  | 1212.2445 | 13.8464 | 1.3461
|  | 1213.8477 | 13.7108 | 1.3992
|  | 1215.4509 | 13.5766 | 1.4499
|  | 1217.0541 | 13.4477 | 1.4993
|  | 1218.6573 | 13.3185 | 1.5498
|  | 1220.2605 | 13.1901 | 1.599
|  | 1221.8637 | 13.0593 | 1.6503
|  | 1223.4669 | 12.9275 | 1.7046
|  | 1225.0701 | 12.7929 | 1.7622
|  | 1226.6733 | 12.6568 | 1.8248
|  | 1228.2766 | 12.5224 | 1.8902
|  | 1229.8798 | 12.3889 | 1.96
|  | 1231.483 | 12.2601 | 2.0339
|  | 1233.0862 | 12.1329 | 2.112
|  | 1234.6894 | 12.0165 | 2.1908
|  | 1236.2926 | 11.9018 | 2.2701
|  | 1237.8958 | 11.7937 | 2.3493
|  | 1239.499 | 11.6857 | 2.427
|  | 1241.1022 | 11.5833 | 2.5027
|  | 1242.7054 | 11.4806 | 2.5765
|  | 1244.3086 | 11.3749 | 2.6524
|  | 1245.9118 | 11.2667 | 2.7287
|  | 1247.515 | 11.1532 | 2.8064
|  | 1249.1182 | 11.039 | 2.886
|  | 1250.7214 | 10.9156 | 2.9679
|  | 1252.3246 | 10.7942 | 3.0561
|  | 1253.9279 | 10.664 | 3.1503
|  | 1255.5311 | 10.538 | 3.2513
|  | 1257.1343 | 10.4093 | 3.3573
|  | 1258.7375 | 10.2882 | 3.4655
|  | 1260.3407 | 10.1686 | 3.5748
|  | 1261.9439 | 10.0523 | 3.6861
|  | 1263.5471 | 9.9414 | 3.7995
|  | 1265.1503 | 9.8288 | 3.9141
|  | 1266.7535 | 9.7248 | 4.0296
|  | 1268.3567 | 9.6148 | 4.1449
|  | 1269.9599 | 9.5114 | 4.2616
|  | 1271.5631 | 9.3999 | 4.3822
|  | 1273.1663 | 9.2886 | 4.5073
|  | 1274.7695 | 9.171 | 4.6378
|  | 1276.3727 | 9.0511 | 4.7741
|  | 1277.976 | 8.9288 | 4.9168
|  | 1279.5792 | 8.7996 | 5.0671
|  | 1281.1824 | 8.6743 | 5.2252
|  | 1282.7856 | 8.543 | 5.3917
|  | 1284.3888 | 8.4176 | 5.5659
|  | 1285.992 | 8.2913 | 5.7448
|  | 1287.5952 | 8.1702 | 5.9252
|  | 1289.1984 | 8.0542 | 6.1085
|  | 1290.8016 | 7.9369 | 6.2969
|  | 1292.4048 | 7.8243 | 6.4928
|  | 1294.008 | 7.7121 | 6.6948
|  | 1295.6112 | 7.6025 | 6.9019
|  | 1297.2144 | 7.4926 | 7.1139
|  | 1298.8176 | 7.3816 | 7.3301
|  | 1300.4208 | 7.2689 | 7.5531
|  | 1302.024 | 7.1534 | 7.786
|  | 1303.6273 | 7.0348 | 8.0307
|  | 1305.2305 | 6.9139 | 8.2886
|  | 1306.8337 | 6.7926 | 8.5562
|  | 1308.4369 | 6.6708 | 8.8321
|  | 1310.0401 | 6.5483 | 9.1193
|  | 1311.6433 | 6.4286 | 9.4177
|  | 1313.2465 | 6.3111 | 9.7308
|  | 1314.8497 | 6.1929 | 10.0563
|  | 1316.4529 | 6.0798 | 10.3906
|  | 1318.0561 | 5.9691 | 10.7332
|  | 1319.6593 | 5.862 | 11.0832
|  | 1321.2625 | 5.757 | 11.4425
|  | 1322.8657 | 5.6525 | 11.8128
|  | 1324.4689 | 5.5508 | 12.1891
|  | 1326.0721 | 5.4493 | 12.5673
|  | 1327.6754 | 5.3481 | 12.9429
|  | 1329.2786 | 5.2473 | 13.3096
|  | 1330.8818 | 5.1473 | 13.6678
|  | 1332.485 | 5.046 | 14.0129
|  | 1334.0882 | 4.9442 | 14.3393
|  | 1335.6914 | 4.8422 | 14.6364
|  | 1337.2946 | 4.7415 | 14.8906
|  | 1338.8978 | 4.6413 | 15.0946
|  | 1340.501 | 4.5416 | 15.2428
|  | 1342.1042 | 4.4454 | 15.333
|  | 1343.7074 | 4.3484 | 15.3638
|  | 1345.3106 | 4.2534 | 15.3311
|  | 1346.9138 | 4.1601 | 15.2328
|  | 1348.517 | 4.0681 | 15.0705
|  | 1350.1202 | 3.9827 | 14.8463
|  | 1351.7234 | 3.8966 | 14.5697
|  | 1353.3267 | 3.8112 | 14.253
|  | 1354.9299 | 3.7277 | 13.9051
|  | 1356.5331 | 3.6425 | 13.5345
|  | 1358.1363 | 3.5639 | 13.1448
|  | 1359.7395 | 3.4857 | 12.7412
|  | 1361.3427 | 3.4108 | 12.335
|  | 1362.9459 | 3.3471 | 11.9337
|  | 1364.5491 | 3.2862 | 11.5436
|  | 1366.1523 | 3.2355 | 11.1699
|  | 1367.7555 | 3.1947 | 10.8138
|  | 1369.3587 | 3.1603 | 10.4739
|  | 1370.9619 | 3.1368 | 10.1479
|  | 1372.5651 | 3.1144 | 9.8335
|  | 1374.1683 | 3.0916 | 9.5299
|  | 1375.7715 | 3.0702 | 9.2373
|  | 1377.3747 | 3.0409 | 8.9499
|  | 1378.978 | 3.0054 | 8.6634
|  | 1380.5812 | 2.9601 | 8.3762
|  | 1382.1844 | 2.9016 | 8.0858
|  | 1383.7876 | 2.8341 | 7.7922
|  | 1385.3908 | 2.7535 | 7.4957
|  | 1386.994 | 2.6646 | 7.1978
|  | 1388.5972 | 2.573 | 6.903
|  | 1390.2004 | 2.4758 | 6.6124
|  | 1391.8036 | 2.3789 | 6.3256
|  | 1393.4068 | 2.2834 | 6.0473
|  | 1395.01 | 2.1872 | 5.7786
|  | 1396.6132 | 2.0954 | 5.5189
|  | 1398.2164 | 2.0064 | 5.2695
|  | 1399.8196 | 1.9192 | 5.0297
|  | 1401.4228 | 1.8381 | 4.7989
|  | 1403.0261 | 1.7588 | 4.5774
|  | 1404.6293 | 1.6815 | 4.364
|  | 1406.2325 | 1.608 | 4.1602
|  | 1407.8357 | 1.5353 | 3.9648
|  | 1409.4389 | 1.4656 | 3.7752
|  | 1411.0421 | 1.401 | 3.5924
|  | 1412.6453 | 1.3368 | 3.4184
|  | 1414.2485 | 1.274 | 3.2506
|  | 1415.8517 | 1.216 | 3.0872
|  | 1417.4549 | 1.1577 | 2.9307
|  | 1419.0581 | 1.1043 | 2.7799
|  | 1420.6613 | 1.0551 | 2.6337
|  | 1422.2645 | 1.0047 | 2.4927
|  | 1423.8677 | 0.96 | 2.3573
|  | 1425.4709 | 0.9178 | 2.2268
|  | 1427.0741 | 0.8735 | 2.1008
|  | 1428.6774 | 0.8354 | 1.9789
|  | 1430.2806 | 0.7991 | 1.8603
|  | 1431.8838 | 0.7592 | 1.7461
|  | 1433.487 | 0.7261 | 1.6372
|  | 1435.0902 | 0.6903 | 1.5333
|  | 1436.6934 | 0.6513 | 1.4321
|  | 1438.2966 | 0.6207 | 1.3371
|  | 1439.8998 | 0.5852 | 1.2476
|  | 1441.503 | 0.5486 | 1.1586
|  | 1443.1062 | 0.5199 | 1.0761
|  | 1444.7094 | 0.4846 | 0.9985
|  | 1446.3126 | 0.4487 | 0.9231
|  | 1447.9158 | 0.4232 | 0.8518
|  | 1449.519 | 0.3911 | 0.7844
|  | 1451.1222 | 0.3613 | 0.7184
|  | 1452.7255 | 0.3422 | 0.6582
|  | 1454.3287 | 0.3151 | 0.6008
|  | 1455.9319 | 0.2926 | 0.5442
|  | 1457.5351 | 0.2801 | 0.492
|  | 1459.1383 | 0.2578 | 0.4446
|  | 1460.7415 | 0.2418 | 0.3969
|  | 1462.3447 | 0.2361 | 0.3507
|  | 1463.9479 | 0.2189 | 0.313
|  | 1465.5511 | 0.2071 | 0.2758
|  | 1467.1543 | 0.2023 | 0.2384
|  | 1468.7575 | 0.1852 | 0.2103
|  | 1470.3607 | 0.1753 | 0.1828
|  | 1471.9639 | 0.1707 | 0.1533
|  | 1473.5671 | 0.1553 | 0.1374
|  | 1475.1703 | 0.1486 | 0.1199
|  | 1476.7735 | 0.1462 | 0.1006
|  | 1478.3768 | 0.1347 | 0.0947
|  | 1479.98 | 0.1317 | 0.0855
|  | 1481.5832 | 0.1334 | 0.0757
|  | 1483.1864 | 0.1312 | 0.0805
|  | 1484.7896 | 0.137 | 0.0785
|  | 1486.3928 | 0.1465 | 0.0776
|  | 1487.996 | 0.156 | 0.0907
|  | 1489.5992 | 0.1698 | 0.0938
|  | 1491.2024 | 0.1868 | 0.0998
|  | 1492.8056 | 0.2059 | 0.1199
|  | 1494.4088 | 0.2261 | 0.1298
|  | 1496.012 | 0.2486 | 0.1452
|  | 1497.6152 | 0.2724 | 0.1728
|  | 1499.2184 | 0.2972 | 0.1879
|  | 1500.8216 | 0.3223 | 0.2144
|  | 1502.4248 | 0.3479 | 0.2501
|  | 1504.0281 | 0.3736 | 0.2742
|  | 1505.6313 | 0.3974 | 0.3147
|  | 1507.2345 | 0.4238 | 0.3594
|  | 1508.8377 | 0.4516 | 0.3947
|  | 1510.4409 | 0.476 | 0.4495
|  | 1512.0441 | 0.5052 | 0.4995
|  | 1513.6473 | 0.5385 | 0.5485
|  | 1515.2505 | 0.5681 | 0.6151
|  | 1516.8537 | 0.6003 | 0.6703
|  | 1518.4569 | 0.6434 | 0.731
|  | 1520.0601 | 0.6843 | 0.8056
|  | 1521.6633 | 0.7259 | 0.8659
|  | 1523.2665 | 0.7809 | 0.9383
|  | 1524.8697 | 0.8308 | 1.0162
|  | 1526.4729 | 0.8838 | 1.0829
|  | 1528.0762 | 0.9488 | 1.1689
|  | 1529.6794 | 1.0116 | 1.2491
|  | 1531.2826 | 1.0758 | 1.3284
|  | 1532.8858 | 1.1481 | 1.4238
|  | 1534.489 | 1.2203 | 1.5084
|  | 1536.0922 | 1.2859 | 1.6013
|  | 1537.6954 | 1.3684 | 1.7087
|  | 1539.2986 | 1.4476 | 1.8051
|  | 1540.9018 | 1.5243 | 1.9171
|  | 1542.505 | 1.6085 | 2.0263
|  | 1544.1082 | 1.6889 | 2.1415
|  | 1545.7114 | 1.7767 | 2.2493
|  | 1547.3146 | 1.8565 | 2.3682
|  | 1548.9178 | 1.944 | 2.499
|  | 1550.521 | 2.0297 | 2.6286
|  | 1552.1242 | 2.1206 | 2.7672
|  | 1553.7275 | 2.2131 | 2.9034
|  | 1555.3307 | 2.3042 | 3.0448
|  | 1556.9339 | 2.4102 | 3.1926
|  | 1558.5371 | 2.511 | 3.348
|  | 1560.1403 | 2.6223 | 3.5006
|  | 1561.7435 | 2.7332 | 3.6768
|  | 1563.3467 | 2.8581 | 3.843
|  | 1564.9499 | 2.9842 | 4.0129
|  | 1566.5531 | 3.1124 | 4.1913
|  | 1568.1563 | 3.2573 | 4.3688
|  | 1569.7595 | 3.3923 | 4.5593
|  | 1571.3627 | 3.5354 | 4.7534
|  | 1572.9659 | 3.6813 | 4.9542
|  | 1574.5691 | 3.8403 | 5.156
|  | 1576.1723 | 3.9878 | 5.3727
|  | 1577.7756 | 4.148 | 5.5906
|  | 1579.3788 | 4.3195 | 5.8165
|  | 1580.982 | 4.4821 | 6.0508
|  | 1582.5852 | 4.6526 | 6.2923
|  | 1584.1884 | 4.8335 | 6.5479
|  | 1585.7916 | 5.0249 | 6.7961
|  | 1587.3948 | 5.2079 | 7.0658
|  | 1588.998 | 5.4144 | 7.3308
|  | 1590.6012 | 5.6232 | 7.6144
|  | 1592.2044 | 5.8388 | 7.9002
|  | 1593.8076 | 6.0529 | 8.1946
|  | 1595.4108 | 6.2946 | 8.5059
|  | 1597.014 | 6.537 | 8.8108
|  | 1598.6172 | 6.7795 | 9.1322
|  | 1600.2204 | 7.0394 | 9.4562
|  | 1601.8236 | 7.3121 | 9.7904
|  | 1603.4269 | 7.5934 | 10.1283
|  | 1605.0301 | 7.867 | 10.4658
|  | 1606.6333 | 8.1746 | 10.8212
|  | 1608.2365 | 8.4811 | 11.1695
|  | 1609.8397 | 8.7992 | 11.5217
|  | 1611.4429 | 9.1221 | 11.8805
|  | 1613.0461 | 9.4797 | 12.223
|  | 1614.6493 | 9.843 | 12.5702
|  | 1616.2525 | 10.2132 | 12.8796
|  | 1617.8557 | 10.6096 | 13.1963
|  | 1619.4589 | 11.0385 | 13.4727
|  | 1621.0621 | 11.4736 | 13.7349
|  | 1622.6653 | 11.9383 | 13.9517
|  | 1624.2685 | 12.4433 | 14.1279
|  | 1625.8717 | 12.9828 | 14.2728
|  | 1627.4749 | 13.5396 | 14.3449
|  | 1629.0782 | 14.1468 | 14.3871
|  | 1630.6814 | 14.815 | 14.3606
|  | 1632.2846 | 15.5204 | 14.2998
|  | 1633.8878 | 16.2759 | 14.1719
|  | 1635.491 | 17.0952 | 14.0072
|  | 1637.0942 | 17.9957 | 13.8045
|  | 1638.6974 | 18.9446 | 13.5573
|  | 1640.3006 | 19.9344 | 13.2947
|  | 1641.9038 | 20.9553 | 12.9853
|  | 1643.507 | 21.9032 | 12.6806
|  | 1645.1102 | 22.6914 | 12.3448
|  | 1646.7134 | 23.2813 | 12.0116
|  | 1648.3166 | 23.6775 | 11.6698
|  | 1649.9198 | 23.846 | 11.3327
|  | 1651.523 | 23.7697 | 11.0029
|  | 1653.1263 | 23.4766 | 10.6592
|  | 1654.7295 | 22.9649 | 10.3382
|  | 1656.3327 | 22.2471 | 10.0026
|  | 1657.9359 | 21.3423 | 9.6983
|  | 1659.5391 | 20.3668 | 9.3788
|  | 1661.1423 | 19.3936 | 9.089
|  | 1662.7455 | 18.4488 | 8.7926
|  | 1664.3487 | 17.5458 | 8.5153
|  | 1665.9519 | 16.7125 | 8.2377
|  | 1667.5551 | 15.9576 | 7.9654
|  | 1669.1583 | 15.2356 | 7.712
|  | 1670.7615 | 14.5492 | 7.4529
|  | 1672.3647 | 13.9294 | 7.2183
|  | 1673.9679 | 13.3557 | 6.9698
|  | 1675.5711 | 12.8093 | 6.7488
|  | 1677.1743 | 12.2817 | 6.5129
|  | 1678.7776 | 11.8112 | 6.3075
|  | 1680.3808 | 11.3693 | 6.0841
|  | 1681.984 | 10.9296 | 5.8907
|  | 1683.5872 | 10.5049 | 5.6854
|  | 1685.1904 | 10.1216 | 5.5021
|  | 1686.7936 | 9.7663 | 5.3109
|  | 1688.3968 | 9.4028 | 5.1307
|  | 1690 | 9.0605 | 4.9541