## T137657
SN: | T137657
Item #: | TH400R5F2B
Item Description: | 2x2 400 µm Core 50:50 Multimode Fiber Optic Coupler, Low OH
Fiber Type: | Thorlabs FP400ERT
Port Name: | White (Input) - White (Signal Output)
Test Wavelength (nm): | 650
Insertion Loss (dB): | -3.16
Coupling Ratio (%): | 50.6
Port Name: | White (Input) - Red (Tap Output)
Test Wavelength (nm): | 650
Insertion Loss (dB): | -3.26
Coupling Ratio (%): | 49.4